建设项目环境影响报告表（生态影响类）

（公示本）

项目名称：       钦州港鑫盛街排水工程

建设单位（盖章）：广西钦州临海建设投资有限公司

编制日期：           2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指申报项目的名称。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，四至地理坐标，公路、铁路等线性工程应填写起止地点及地理坐标。

3. 建设性质――指新建、改建、扩建。

4. 项目设立依据――指项目立项或备案等的材料。

5. 行业类别及代码――按《国民经济行业分类》填写。

6. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，以及与项目的相对位置关系。

7. 结论与建议――明确建设项目环境可行性，提出减轻环境影响的对策措施。

8. 本报告表应附以下附件、附图

附件：与项目环评有关的文件。

附图：项目地理位置图、项目平面布置图以及其他与项目环评有关的图件。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	19

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	43

四、生态环境影响分析	54

五、主要生态环境保护措施	69

六、生态环境保护措施监督检查清单	84

七、结论	85

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钦州港鑫盛街排水工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-450704-04-01-190948 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 广西 壮族自治区（自治区） 钦州 市 钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点坐标：E108°37'07.185″，N21°44'05.879″ 终点坐标：E108°37'27.577″，N21°44'00.856″ |  |  |  |
| 建设项目行业类别 | 五十一、水利；127－防洪除涝工程－其他 | 用地长度（km） | 0.63925 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 中马园审批设〔2026〕1号 |  |
| 总投资（万元） | 2312.27 | 环保投资（万元） | 46.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.01 | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相关内容分析，本项目环评形式应为环境影响报告表，具体情况详见下表： 表1-1 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》分析 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 环境敏感区含义. 五十一、水利. 127; 防洪除涝工程; 新建大中型; 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）; 城镇排涝河流水闸、排涝泵站; /. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置原则表”内容，本项目不设置专项评价。 表1-2 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目; 专项评价设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为城市排水防涝能力提升项目，不包含水库，包括排洪渠清淤，但泥沙不存在重金属污染; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目新建钦州港鑫盛街排水工程位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，本项目不涉及该类项目所列的环境敏感区，同时，经过分析论证，项目环境影响范围也不涵盖环境敏感区。; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及道路建设; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 不设置. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 规划名称：《广西钦州石化产业园总体发展规划》（2020-2035） 审批机关：广西壮族自治区人民政府 审批文件名称及文号：《广西壮族自治区人民政府关于广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035年）的批复》（桂政函〔2021〕153号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》 审批机关：广西壮族自治区生态环境厅 审批文件名称及文号：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《广西钦州石化产业园总体发展规划》（2020-2035）符合性分析相符性分析 《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》于2021年12月已获得广西壮族自治区人民政府正式批复。根据空间结构规划，钦州石化产业园总体上规划为“一园、两轴、三片、十区、多点”的空间结构。“十区”即广西石化炼化一体化项目区、华谊化工新材料一体化项目区、芳烃及下游深加工产业区、特种聚氨酯与高端材料产业区、金谷现有项目区、金谷预留发展区、鹿耳新能源与特种功能材料产业区、三墩炼化一体化项目区、三墩芳烃及下游深加工区以及三墩化工新材料及精细化工项目区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 项目用地位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，本项目属于防洪除涝工程，由于南港大道周边地块即将进驻开发，而周边的排水尚未完善，无法满足现在地块开发建设使用。为了健全完善周边区域排水系统，减少内涝而实施本项目。项目建设符合石化产业园的规划。 2、与《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》相符性分析 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》及其审查意见，钦州石化产业园区项目环境准入条件要求及符合性分析如下表所示。 表1-3 与规划环评报告书及审查意见相关内容的符合性分析 内容摘录; 本项目情况; 判断结果. 入园项目生态环境准入要求; （一）建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园的功能分区。; 本项目选址位于广西钦州石化产业园，属于防洪除涝工程，与规划产业相符。; 相符. （二）建设项目污染防治和环境影响方面的准入要求。; （1）引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进国家鼓励类项目，不得引进限制类和淘汰类项目；禁止建设不符合国家产业政策和准入条件、布局不合理、环境容量不足的项目（含新建、改建、扩建、异地搬迁、技术改造项目），严格控制可能对环境产生影响的项目的建设，限制发展、淘汰技术落后、高能耗、高污染的项目。; 项目为防洪除涝工程，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目同时项目也不在《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）中的限制布局产业清单内。; 相符. （三）挥发性有机物的治理应纳入企业的环保措施。; （1）在石油炼制和石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括：①对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；②对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放；③废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。; 本项目不涉及; 相符. （2）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 本项目不涉及; 相符. （四）其他方面的准入条件。; （1）按照《钦州港临海工业园区发展环境影响报告书》（北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司，2014年10月）的要求，要适当提高企业进入园区的门槛。进入园区的项目不仅要达到经济规模，采用工艺技术符合国家要求，而且还要求原料和产品对环境的友好性。入区必须进行环境影响评价和安全评价，并要求企业建立起切实可行的环境管理制度和清洁生产机制。入驻企业须强制通过清洁生产审核，必要的话入驻企业“三废”排放标准可参照国外先进水平严格要求。入驻企业投资强度应达到7000万元/ha，单位土地面积年工业增加值产出强度要达到15～18亿元/km2。; 项目为防洪除涝工程，不产生产值。; 相符. （2）工业技术的选择，要选择原料和能源消耗低、污染物排放少的工业技术，单位工业增加值的能耗、水耗和污染物排放量应达到同行业国际先进水平且必须低于地方制定的标准。; 项目运营不消耗能源、水，基本不产生污染物排放。; 相符. （3）企业污染物排放浓度达到国家或地方规定的排放标准和总量指标。; 本项目运营期不涉及污染物排放，不设置总量指标。; 相符. （4）按照生态工业园区标准建设产业区，采用循环经济原则，将工业园内各企业的工业三废和有害排放物作为资源在企业间循环利用，变废为宝，化害为利。企业的清洁生产水平需达到国际先进水平，对于有助于循环经济“补链”的企业优先引进。; 项目为防洪除涝工程，不产生废物。; 相符. （5）所有入园企业都必须依法进行环境影响评价。该规划中所包含的近期（一般为五年）建设项目，对轻污染项目（不涉及热力设施，且挥发性有机物年排放量小于0.1吨、废水纳入管网），经请示环境主管部门的同意后，可以对大气环境、水环境、生态环境现状和评价专题内容可以适当简化。; 本项目依法进行环境影响评价工作。; 相符. 入园区内项目清单; 正面清单; （1）具有先进的环境保护技术水平；（2）采用先进的环境保护技术；（3）具备先进的环境管理水平；（4）符合国际先进清洁生产标准；（5）符合当地生态、环境保护的要求，达到环境污染物总量控制的目标；（6）有助于园区循环经济“补链”的企业优先引进；（7）符合本园区产业发展规划的企业。; 项目为防洪除涝工程，不产生废物，助力企业平稳发展。; 相符. 负面清单; （1）《市场准入负面清单》；（2）不符合园区的产业定位和产业发展规划的项目；（3）《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目；（4）不符合地方产业指导名录规定的项目；（5）工艺技术落后，不符合广西、钦州产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于地方产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品。（6）不符合国家、地方有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。; 本项目不在该负面清单内容里面。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目为钦州港鑫盛街排水工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年修改）及相关规定，本项目属于“二、水利”中的“3 防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程”，属于鼓励类建设项目，项目的建设与国家及地方产业政策是相符的。 2、选址合理性分析 项目位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。 项目用地范围属于钦州石化园区规划用地，项目用地现状为荒草地、公路用地，项目建设用地性质合理。评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源地保护区、集中式饮用水取水口等敏感保护目标，项目终点出水口上游约75米处分布有小片红树林，根据《广西红树林资源保护规划（2020-2030年）》（2025年修编）、《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》，该处红树林区属于科学利用区，不属于禁止开发建设的红树林区域、限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域，不属于重要生态功能区范围和重要生物多样性保护区。综上，本项目选址合理。 3、与钦州市红树林资源规划符合性分析 根据《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》，钦州市红树林资源保护规划区划划分如下： （1）禁止开发建设的红树林区域 禁止开发建设的红树林区域总面积2035.24公顷，占现有红树林总面积的63.35%。 划分条件：自然保护地和国家重要湿地（含国际重要湿地）内的所有红树林。 具体范围：广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林。 本项目占地及评价范围内无广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林，本项目占地及评价范围内不涉及禁止开发建设的红树林区域。 （2）限制开发建设的红树林区域 限制开发建设的红树林区域总面积1005.48公顷，占现有红树林总面积的31.30%。 划分条件：自治区重要湿地、红树林保护小区内的所有红树林，以及自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积≥1公顷的红树林。 具体范围：钦州市大风江口西岸、鹿耳环江、金鼓江、钦州湾、茅尾海等区域面积≥1公顷以上的红树林，不含广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园。 （3）红树林生态修复规划区域 红树林生态修复规划区域总面积1019.17公顷，其中宜林滩涂749.76公顷，宜林养殖塘97.31公顷，零星分布的红树林172.10公顷，占现有红树林总面积的5.35%。 划分条件：红树林保护修复专项行动实施方案确定的红树林适宜恢复地，以及自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积＜1公顷的红树林。 具体范围：广西茅尾海红树林自治区级自然保护区和广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林宜林地和宜林养殖塘；上述区域以外、实施方案确定的红树林宜林地和宜林养殖塘，散布于钦南区各海湾；自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积＜1公顷的红树林，散布于钦南区各海湾。 本项目距离红树林地最近为75m，根据《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》，结合钦州市红树林资源保护规划图（附图10），项目生态环境评价范围及声环境评价范围内不涉及《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》中划定的禁止开发建设的红树林区域、限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域（红树林保护修复专项行动实施方案确定的红树林适宜恢复地，以及自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积＜1公顷的红树林），本项目用地及评价范围内无限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域，不涉及广西茅尾海红树林自治区级自然保护区、广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林，满足规划要求。 4、与广西红树林资源保护规划符合性分析 《广西红树林资源保护规划（2020-2030年）》（2025年修编）：依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》（2025年修订）关于科学划定保护和利用区域的规定，在全域、整体保护的前提下，将红树林保护和利用区域按利用方式划分为严格保护区域与科学利用区域，分别实施针对性管控。 （1）严格保护区域。 ①范围：将自然保护地核心保护区范围内的红树林湿地划定为严格保护区域。本《规划》期限内，若自然保护地功能分区发生调整，本《规划》的严格保护区域范围需与自然保护地中实行最严格保护要求的分区范围保持一致。 ②管控原则：严格保护区域须依据《中华人民共和国湿地保护法》《广西壮族自治区红树林资源保护条例》（2025年修订）等法律法规实施保护。除上述法律法规外，还须遵循自然保护地、生态保护红线、海洋、水利等相关法律法规政策，严格管控人为活动对红树林及自然生态系统原真性、完整性的干扰。 （2）科学利用区域。 ①范围：规划范围内，除严格保护区域外的其他区域，均划为科学利用区域。 ②管控原则：科学利用区域应严格遵循《中华人民共和国湿地保护法》《广西壮族自治区红树林资源保护条例》（2025年修订）及自然保护地、生态保护红线、海洋、水利等相关法律法规政策，严守“不得破坏红树林生态系统基本功能、不得超出资源环境承载能力、不得损害野生动植物物种”底线，实施科学合理利用。 在该区域开展生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等生态友好型活动前，需结合区域整体生态状况及修复区域恢复进程开展专项评估，确保活动全程不干扰红树林生态功能与修复进程。针对该区域内需开展修复的红树林地块，须优先保障修复工程落地实施，严格管控利用强度，严禁任何干扰生态恢复的行为。 同时建立修复与利用动态管控机制，定期评估修复区域生态状况，待生态功能恢复达标后，再按规范开展利用活动，最终实现红树林生态保护、生态修复与可持续利用的协同统一。 根据《广西红树林资源保护规划（2020-2030年）》（2025年修编）结合广西红树林资源保护规划布局图（附图11），距离本项目东北约75m处的分布红树林区划属科学利用区域。本项目属于防洪排涝工程，不涉及海域、红树林分布区域占用，项目施工单位在排洪渠工程下游设置多级过滤沉淀池、事故应急池等设施，可保障暴雨情况下泄漏的雨水得到再次沉淀过滤、暂存，经暂存静置后的雨水上清液可重力流进下游的水井坑水域，对下游水质影响较小，降低暴雨情况下对红树林地造成影响。随着项目施工结束，该影响随之消失，不会对区域红树林造成破坏和扰动，符合规划“不得破坏红树林生态系统基本功能、不得超出资源环境承载能力、不得损害野生动植物物种”的底线，因此，本项目建设与规划相符。 5、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《钦州市人民政府关于印发钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发﹝2021﹞13号）的规定： 根据钦州市生态环境准入及管控要求清单表1-4，结合《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》（附件7），本项目不在生态红线范围内，属于重点管控单元中广西钦州石化产业园重点管控单元、钦州港经济技术开发区重点管控单元。 表1-4 钦州市环境管控单元名录（钦南区） 行政区域; 单元总数; 环境管控单元分类; 环境管控单元名称. 钦南区; 20个; 优先保护单元（10个）; 北部湾水源涵养生态保护红线. 广西钦州红树湾自治区级湿地公园生态保护红线. 广西钦州林湖自治区级森林公园生态保护红线. 广西钦州那雾山自治区级地质公园生态保护红线. 大风江饮用水水源保护区一般生态空间. 大马鞍水库－南蛇水库饮用水水源保护区一般生态空间. 金窝水库饮用水水源保护区一般生态空间. 茅岭江饮用水水源保护区一般生态空间. 钦江饮用水水源保护区一般生态空间. 钦南区其他优先保护单元. 重点管控单元（9个）; 广西钦州保税港区重点管控单元. 广西钦州高新技术产业开发区重点管控单元. 广西钦州石化产业园重点管控单元. 钦州港经济技术开发区重点管控单元. 钦南区金窝工业区重点管控单元. 中国－马来西亚钦州产业园区重点管控单元. 钦南区城镇空间重点管控单元. 钦南区布局敏感区重点管控单元. 钦南区其他重点管控单元. 一般管控单元; 钦南区一般管控单元. 项目符合《钦州市人民政府关于印发钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发﹝2021﹞13号）中附件3和4的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用效率要求（见表1-5），项目建设符合钦州市重点生态功能区产业生态环境准入清单和广西钦州石化产业园“三线一单”的要求。 表1-5 钦州市生态环境准入及管控要求清单 项目; 清单内容; 本项目情况; 判断结果. 空间布局约束; 1.引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平。不得引进与园区产业定位不符的产业。 2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。 3.园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工等工业项目。; 本项目是防洪排涝工程，项目建设符合园区产业定位，运营期间定期检修和清理管道内淤泥，在出水口处设置拍门，当管道内水位高于外江潮水位时，拍门在水流推力作用下自动开启；当外江潮水位高于管道内水位时，拍门在潮水压力和自身重力作用下自动关闭。落实各项措施后环境风险可控。; 相符. 污染物排放管控; 1.推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。2.石化行业全面推进行业达标排放改造，新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。3.完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。4.加强园区无组织废气排放管理。5.提升固体废物减量化、资源化和无害化水平，尽量实现废物的综合利用，危险废物应交由有危废处理资质的单位进行安全处置。; 本项目是防洪排涝工程，项目不涉及废水、废气、固废排放。施工期做好生活污水和生活垃圾的收集处理，对环境的影响较小。; 相符. 环境风险防控; 1.开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 2.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 3.建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边生态环境敏感区的不良影响。; 项目建成后的环境风险主要为潮水倒灌，倒灌的潮水可能通过管道接口渗漏至周边土壤或地下水体，造成二次污染。为防止事件发生，项目在出水口处设置拍门，当管道内水位高于外江潮水位时，拍门在水流推力作用下自动开启；当外江潮水位高于管道内水位时，拍门在潮水压力和自身重力作用下自动关闭。日常设专人巡查，防止环境次生问题。; 相符. 资源开发利用效率要求; 1.污染物排放以及用水、能耗、物耗、岸线与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平。 2.依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力65蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。; 项目不涉及; 相符. （2）资源利用上线 项目为防洪排涝工程，不属于能源开发、利用项目；项目运营期间不消耗水、电等资源，项目的建设不会突破资源利用上线。 （3）环境质量底线 项目所在区域空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡期二级标准要求；项目所在地满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；区域环境质量良好。在采取相应环保措施后，不会造成区域环境质量下降，项目建设对区域环境质量影响不大。项目的建设符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》及其审查意见，项目不属于①《市场准入负面清单（2025年版）》；②不符合园区的产业定位和产业发展规划的项目；③《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类项目；④不符合地方产业指导名录规定的项目；⑤工艺技术落后，不符合广西、钦州产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于地方产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品；⑥不符合国家、地方有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品的项目。 （5）与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》符合性 本项目符合钦州市环境分区管控动态更新成果（2023年）中广西钦州石化产业园重点管控单元和钦州港经济技术开发区重点管控单元要求，详见表1-6。 表1-6 钦州市生态环境准入及管控要求（2023年） 适用范围; 生态环境准入及管控要求; 项目建设情况; 符合性. 广西钦州石化产业园重点管控单 元（ZH45070220003）; 空间布局约束; 1．依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。 2．加强行业源头管控，严格执行《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》，入园项目需符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求；建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 3．优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套MMA 装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。 4．严格控制炼油规模，禁止建设未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目；新建石化和化工生产项目应符合《广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）》《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）相关要求。 5．严格“两高”建设项目环境准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件等要求。 6．园区周边1公里范围内临近生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 1.项目不涉及围填海； 2.项目为防洪排涝工程，符合国家产业政策； 3.项目不属于丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷项目； 4.项目不属于炼油项目； 5.项目不属于“两高”项目； 6.项目属于防洪排涝工程，项目1km范围内不涉及生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）生态环境敏感区域。; 符合. 污染物排放管控; 1．大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。 2．持续推进石化、化工等行业节能降碳改造；推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。 3．石化、化工行业全面推进行业达标排放改造，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率；新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求，必须配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物必须按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。 4．逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。 5．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。 6．鼓励建设高盐废水集中处理设施，回收固体盐类，降低外排水量和含盐浓度。 7．严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等污染物排放量。; 1.项目运营期不涉及燃烧烟气排放和集中供热； 2.项目不涉及VOCs排放； 3.项目运营期不涉及污染物排放。; 符合. 环境风险防控; 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。 2．三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 3．土壤环境监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目建成后的环境风险主要为潮水倒灌，倒灌的潮水可能通过管道接口渗漏至周边土壤或地下水体，造成二次污染。为防止事件发生，项目在出水口处设置拍门，当管道内水位高于外江潮水位时，拍门在水流推力作用下自动开启；当外江潮水位高于管道内水位时，拍门在潮水压力和自身重力作用下自动关闭。日常设专人巡查，防止引起环境次生问题。; 符合. 资源开发利用要求; 1．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。 2．加强水资源消耗总量与强度控制，推进节水减排，提升水资源利用效率和效益。 3．坚持节约集约用地，提高土地利用效率。; 1.项目运营期不涉及高污染燃料使用； 2.项目运营期不涉及用水； 3.项目合理布局，节约用地。; 符合. 钦州港经济技术开发区重点管控单元（ZH45070220005）; 空间布局约束; 1．引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平。不得引进与园区产业定位不符的产业。 2．禁止新建不符合国家产业政策的生产项目以及其他不符合园区产业规划的严重污染水环境的生产项目。 3．严格“两高”建设项目环境准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件等要求。 4．园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4 号）要求，限制新建水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工等工业项目。 5．严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险等级的化工园区。 6．园区周边1公里范围内临近生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）以及金窝水库饮用水水源保护区生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。; 1.项目为防洪排涝工程，符合产业园区规划； 2.项目为防洪排涝工程，符合国家产业政策； 3.项目不属于“两高”项目； 4.项目不涉及； 5.项目不涉及； 6.项目属于防洪排涝工程，项目1km范围内不涉及生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）以及金窝水库饮用水水源保护区生态环境敏感区域。; 符合. 污染物排放管控; 1．持续推进石化、化工等行业节能降碳改造；推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。 2．石化行业全面推进行业达标排放改造，新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 3．完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。 加快推进深海排放基础设施建设。 4．加强园区无组织废气排放管理。 5．强化固体废物减量化、资源化和无害化控制原则处置，尽量实现废物的综合利用，危险废物应交由有危废处理资质的单位进行安全处置。 6．持续推进工业污染源全面达标排放，推进园区技术、工艺、设备等实施能效提升、清洁生产、循环利用等专项技术改造。 7．2025年，PM2.5浓度不高于26.5微克/立方米，实际考核目标以国家、自治区下达为准。; 项目为防洪排涝工程，项目运营期不涉及污染物排放。; 符合. 环境风险防控; 1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 2．土壤环境监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 3．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边生态环境敏感区的不良环境影响。; 项目建成后的环境风险主要为潮水倒灌，倒灌的潮水可能通过管道接口渗漏至周边土壤或地下水体，造成二次污染。为防止事件发生，项目在出水口处设置拍门，当管道内水位高于外江潮水位时，拍门在水流推力作用下自动开启；当外江潮水位高于管道内水位时，拍门在潮水压力和自身重力作用下自动关闭。日常设专人巡查，防止引起环境次生问题。; 符合. 资源开发利用要求; 1．污染物排放以及用水、能耗、物耗、岸线与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平。 2．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。 3．推进区域土地节约集约利用，优先保障区域主导产业发展用地。 4．提升水资源利用效率，实行水资源消耗总量与消耗强度“双控”行动。; 1.项目运营期不涉及高污染燃料使用； 2.项目运营期不涉及用水； 3.项目合理布局，节约用地。; 符合. 6、与《广西海洋生态红线划定方案》相符性分析 广西海洋生态红线划定范围涉及海域总面积约为6821km2，海洋生态红线区分为禁止类红线区和限制类红线区，其中禁止类红线区5个，限制类红线区49个。项目不涉及用海，项目不涉及广西海洋生态红线。 7、与《水利建设项目（河湖整治与河湖整治工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析 根据《水利建设项目（河湖整治与河湖整治工程）环境影响评价文件审批原则》，第二条：“项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。”第三条：“工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。”第七条：“项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。”第十一条：“按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。”第十二条：“对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。” 本项目为防洪排涝工程，项目建设目标是完善华谊三期地块周边区域排水系统，减少内涝及生态污染，营造良好的投资环境。项目拟建排水渠起点接现状排水渠，终点排至下游现状海域，中间连接已建海豚路箱涵，形成了一条完整的排水通道，有效填补了鑫盛街区域的排水空白，完善了区域排水网络。这与钦州港片区发展规划中构建安全、高效排水体系，保障区域发展的要求高度契合，是实现规划目标的重要工程措施。项目施工组织方案具有环境合理性，对施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。本项目施工现场定期洒水，运输车辆加盖篷布，施工期施工人员租用附近民房办公、生活，生活污水依托附近村民已建设施处理后就近排入市政管网，施工废水经沉淀池处理后洒水降尘；项目污染物均采取合理可行的污染防治措施。符合《水利建设项目（河湖整治与河湖整治工程）环境影响评价文件审批原则》。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。起终点坐标分别为：E108°37'07.185″，N21°44'05.879″；E108°37'27.577″，N21°44'00.856″。 本项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 随着中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区的发展，华谊三期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目、20万t/a双酚A环氧树脂项目、PBAT配套-丁二醇项目、30万吨/年生物可降解材料PBAT项目、恒逸年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化项目等陆续开展建设。在建项目建设过程中，周边市政道路的排水以及附近村落排水防洪防涝能力也备受考验。 目前华谊三期多个项目将投产建设，而周边的排水尚未完善，为解决华谊三期项目建设后企业排水需求，减少内涝，从而提出项目的建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设过程中和建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》环境保护部令第16号，本项目属于“五十一、水利127 防洪除涝工程-其他”，需编制环境影响评价报告表。因此，广西钦州临海建设投资有限公司委托我单位承担该建设项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，立即展开工作，通过现场踏勘调查、工程分析，按照相关法律法规要求编制了建设项目环境影响报告表。 2、项目前期及立项批复的执行情况 （1）项目前期工作 ①建设单位（广西钦州临海建设投资有限公司）提出路由申请，并于2025年12月19日获得中国—马来西亚钦州产业园区自然资源局《关于钦州港鑫盛街排水工程路由的批复》（附件3）； ②“钦州港鑫盛街排水工程”（项目代码：2511-450704-04-01-190948）于2025年12月31日取得中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局同意立项的批复，项目审批文号为“中马园审批立〔2025〕9号”（附件4）； ③建设单位委托中联合创设计有限公司编制的《钦州港鑫盛街排水工程可行性研究报告》，于2026年1月8日取得中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局的批复，项目审批文号为“中马园审批研〔2026〕1号”（附件5）； ④委托洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《钦州港鑫盛街排水工程初步设计（含概算）》，于2026年1月15日取得中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局的批复，项目审批文号为“中马园审批设〔2026〕1号”（附件6）。 （2）立项批复的执行情况 ①项目名称：钦州港鑫盛街排水工程（项目代码：2511-450704-04-01-190948）。 执行情况：与批复一致。 ②项目建设地点： 项目位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。 执行情况：项目位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。 与批复一致。 ③建设内容及规模：项目建设排水渠全长639.25m；其中2孔1.5×1.2m排水暗渠长20.85m，1孔4.5×2.0m 排水暗渠长618.4m（不含已建成海豚路12m排水暗渠）。主要建设内容包括排水工程、支护工程等。 执行情况：钦州港鑫盛街排水工程位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，拟建排水渠全长639.25m；其中2孔1.5×1.2m排水暗渠长20.85m，1孔4.5×2.0m排水暗渠长618.4m（不含已建成海豚路12m排水暗渠）。建设内容包括排水工程、支护工程等。 与批复一致。 ④项目总投资及资金筹措：项目总投资2397.30万元，其中工程费用1947万元，工程建设其他费用232.36万元，基本预备费217.94万元。资金筹措方式为争取一般债及其他财政资金补助。 执行情况：项目总投资2312.27万元，其中工程费用1911.14万元，工程建设其他费用229.85万元，基本预备费171.28万元，较钦州港鑫盛街排水工程可行性研究报告的批复（中马园审批研〔2026〕1号）2397.3万元减少85.03 万元，减少率为3.55%，在相关规定允许范围10%之内，减少原因为初步设计重新优化图及基本预备费按初步设计阶段费率计。 资金筹措方式为争取一般债及其他财政资金补助。 与批复一致。 此次项目评价，建设规模及投资金额以初步设计数据为准。 3、主要建设内容及建设规模 建设内容包括排水工程、支护工程等。 拟建排水渠全长639.25m；其中2孔1.5×1.2m排水暗渠长20.85m，1孔4.5×2.0m排水暗渠长618.4m（不含已建成海豚路12m排水暗渠）。 具体的项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 排水工程; 排水暗渠（箱涵）; 2孔1.5×1.2m 排水暗渠长20.85m。板顶、侧墙厚度均为30m，底板与侧壁相接处设20x20cm倒角。涵底设置10cmC20素砼垫层每边宽出涵体10cm。. 1孔4.5×2.0m 排水暗渠长618.4m（不含已建成海豚路12m排水暗渠）。顶壁、底板、顶板厚度均为40cm，顶板、底板与侧壁相接处设20x20cm倒角。箱涵底设置20cm C20素砼垫层+ 30cm 砂砾垫层，每边宽出箱体20cm。. 支护工程; 采用钢板桩支护施工。 支护名称：拉森Ⅲ型钢板桩加对撑--9米，长约54米。. 采用钢板桩支护施工。 支护名称：拉森Ⅳ型钢板桩加对撑--12米，长约1224米。. 钢支撑（工字钢I28a、无缝钢管d108*6、加劲板260*80*10）. 配套工程; 非标雨水检查井; 非标雨水检查井1座，净长*净宽=5.5m*4.5m. 混凝土井筒; ∅700混凝土井筒1座（用于非标检查井）. 混凝土井筒; ∅700混凝土井筒3座（用于排水暗渠）. 防盗重型铸铁井盖; 防盗重型铸铁井盖4座， ∅700(含井座)井内设置防坠网. 管道排出口; 截面4.5*2.0m八字式（素混凝土）管道排出口1座(设置警示装置）. 雨水口; 现状恢复预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口 （球墨铸铁支座及箅子1座. 不锈钢拍门; 成品不锈钢拍门1座，4.5*2.0m. 临时工程; 施工营地; 拟在起点处（南港大道与鑫盛街交汇处西北角）布设1处施工营地，施工营地区共计占地面积为0.02hm2，用于堆放管材，及临时停放机械等，不设生活区。. 临时堆土场; 分段剥离散堆在作业带两侧及时回覆，全部利用作绿化、覆土回填。周围设置导流沟渠，篷布遮盖。. 辅助工程; 给水; 施工用水就近取用. 排水; 施工废水沉淀后用于场地泼洒抑尘；生活污水排放依托村民已建化粪池处理后就近排入市政管网. 供电; 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网. 环保工程; 废气防治措施; 施工扬尘：施工场地洒水、运输车辆盖上篷布。. 施工机械废气：加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，优化机械设备. 废水治理措施; 施工废水沉淀后用于施工场地洒水抑尘. 施工人员居住租用附近村民民房，因此生活污水排放依托村民已建化粪池处理后就近排入市政管网. 噪声治理措施; 施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备. 固废治理措施; 施工期：生活垃圾集中收集委托环卫运走. 运营期：清淤淤泥清运至政府指定地方填埋. 生态保护措施; 严格划定施工作业范围，控制在施工带内施工，对临时堆土实施拦护措施，制定水土保持方案。. 本项目工程量见表2-2。 表2-2 项目工程量一览表 序号; 工程名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 土方工程; m3; 24233.70. 1.1; 开挖表土; m3; 1700. 1.2; 开挖普通土; m3; 22500. 1.3; 回填土方; m3; 24200. 1.4; 井背回填混凝土（C20）; m3; 33.70. 2; 雨水工程; m; 634. 2.1; 排水暗渠 W*H=2-1.5*1.2m; m; 20.85. 2.2; 排水暗渠 W*H=4.5*2.0m; m; 618.4. 2.3; 非标雨水检查井净长*净宽=5.5m*4.5m; 座; 1. 2.4; ∅700混凝土井筒（用于非标检查井）; 座; 4. 2.5; 截面4.5*2.0m八字式（素混凝土）管道排出口 (设置警示装置）; 座; 1. 2.6; 现状恢复预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口（球墨铸铁支座及箅子）; 座; 1. 2.7; 成品不锈钢拍门 4.5*2.0m; 座; 1. 3; 钢板桩支护及其他工程; m; 1278. 3.1; 支护：拉森Ⅲ型钢板桩加对撑--9米; t; 72.9. 3.2; 支护：拉森Ⅳ型钢板桩加对撑--12米; t; 2794.392. 3.3; 钢支撑(工字钢I28a、无缝钢管d108*6、加劲板 260*80*10）; t; 284.809. 3.4; φ0.4m旋挖引孔; m; 16236.18. 3.5; 引孔回填砂; m³; 2029.52. 3.6; 土钉防护; m; 45.6. 3.7; 临时排水措施; 台班; 180; 暂估台班数. 3.8; 施工围栏; m; 1370. 3.9; 土石围堰; m³; 272. 4; 道路破除修复工程; ㎡; 128.50. 4.1; 破除现状沥青路面（53cm）; ㎡; 300. 4.2; 4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料MA-13; ㎡; 300. 4.3; 乳化沥青粘层油; ㎡; 300. 4.4; 8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）; ㎡; 300. 4.5; 橡胶应力吸收层1cm+二阶反应型防水粘结剂; ㎡; 300. 4.6; 26cm钢筋混凝土层（fr≥5.0Mpa）; ㎡; 300. 4.7; 1cm厚沥青石屑封油层; ㎡; 300. 4.8; 15cm C25素混凝土; ㎡; 300. 4.9; 钢筋; t; 1.2. 4.10; 75x38x15路缘石; m; 50. 4、主要标准 （1）防洪、排涝标准 根据《钦州市总体规划》（2012-2030）相关要求、标准，本工程所在区域防洪、防风暴潮标准以及排涝标准按下列要求设计及核准。 ①防洪、防风暴潮标准 城市防洪标准为100年一遇，防风暴潮标准为100年一遇，山洪防治标准达到20年一遇。 ②排涝标准 城区排涝标准按20年一遇最大24小时暴雨一天排除。 自排：各排涝闸的排涝标准按50年一遇最大24小时降雨产生的洪水不成灾。 （2）雨水量标准 ①设计暴雨强度q（l/s.ha）： 钦州市最新设计暴雨强度公式： 式中：P——设计暴雨重现期； t——降雨历时（min），其中：t＝t1+t2； t1——地面集水时间，取15min； t2——管道内雨水流行时间（min）。 ②雨量公式Qy=q×ψ×F 式中：Qy——设计雨水量（l/s）； F——汇水面积（ha）； ψ——径流系数，综合径流系数ψ＝0.65。 根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区城市空间总体规划修编》并结合《室外排水设计标准》钦州市属于大型城市，项目位于非中心城区，设计暴雨重现期P 取为5年。 （3）水力计算公式 V=n-1R2/3I1/2 式中：v——流速（m/s）； R——水力半径（m）； I——水力坡降； n——粗糙系数，钢筋混凝土n = 0.013（满流）、n = 0.014（非满流），塑料管n＝0.01。 根据道路等级及雨水流域范围内土地利用规划情况，该片区为重要地区，所以道路综合径流系数Ψ取0.65；设计重现期按下表，取P=5a； 综合上述雨水量的计算，并根据钦州市总体规划及实际情况，确定地块雨水设计排水量为16756.9(L/s），本次设计箱涵排水量为17132.9(L/s）＞16756.9(L/s），满足排水所需。 （4）设计技术标准 ①设计荷载：城-A级。 ②地震设防等级：抗震设防烈度6度，地震动峰值加速度0.05g，设防类别：D类，重要性系数：E1 地震作用：0.34。 ③高程系统：1985国家高程系统。 ④设计基准期：50年。 ⑤设计安全等级：二级。 ⑥混凝土强度：C40。 ⑦垫层混凝土强度：C15。 ⑧砌体采用M10水泥砂浆砌筑MU15烧结页岩砖。 ⑨钢筋：HRB400。 ⑩箱涵为剪力墙结构，抗震等级四级。 ⑪结构混凝土耐久性要求：按下表环境类别Ⅱ控制： 表2-3 结构混凝土耐久性要求表 环 境 类 别; 环境条件; 最大 水灰 比; 最小水泥用量（kg/m3）; 最低混凝土等 级; 最大氯离子含量（%）; 最大碱含量 （kg/m3）. Ⅰ; 温暖或寒冷地区的大气环境、与无侵蚀性的水或土接触的环境; 0.55; 275; C25; 0.30; 3.0. Ⅱ; 严寒地区的大气环境、使用除冰盐环境、滨海环境; 0.50; 300; C30; 0.15; 3.0. Ⅲ; 海水环境; 0.45; 300; C35; 0.10; 3.0. Ⅳ; 受腐蚀性物质影响的环境; 0.40; 325; C35; 0.10; 3.0. （5）项目防水类别、防水使用环境类别、防水等级以及防水设计工作年限 ①防水类别：丙类 ②防水使用环境类别：Ⅱ类 ③防水等级：三级 ④防水设计工作年限：防水体系设计工作年限不应低于50年。 5、服务范围 本次工程项目排水箱涵截面1-4.5*2.0m服务范围包括南港大道华谊氯碱中部起、汇集南港大道南段及华谊三期10#地块、永盛、泰兴、天恒以及天恒二的雨水至华谊11#地块南侧围墙沿鑫盛街段的沿线西侧地块以及路面雨水汇水，服务区域总面积约89.25公顷。 图2-1 项目服务范围示意图 6、工程设计方案 （1）排水流向及纵断面设计 本设计雨水管道坡度在满足流量、流速并能安全排入现状、规划雨水管道要求下，尽量按接近道路坡度来设计，以减少跌水次数及管道埋深。为了保证两段雨水能顺畅排出，设计排水渠道采用坡度为：1‰。 经水力计算，雨水渠道为2-1.5*1.2m和1-4.5m*2.0m箱涵，设计流速为1.9～4.79m/s，渠道埋深约为3.7～7.0m，钢板桩支护施工。 （2）排水箱涵设计 ①主要材料 A、箱身：C40混凝土； B、基础：C15混凝土； C、勾缝：M10水泥砂浆； D、钢材：HRB400钢筋； E、管线基础C20砼或砂基础 F、检查井砼C30混凝土 G、砌体MU15烧结页岩砖 H、砂浆M15水泥砂浆 ②防水层 防水层设于箱涵与回填土接触的两个侧壁，防水层产品应满足行业标准：《路桥用水性沥青基防水涂料》（JT/T535-2004）。 ③涵身构造 2-1.5*1.2m箱涵，板顶、侧墙厚均为30m，底板与侧壁相接处设20x20cm 倒角。涵底设置10cmC20素砼垫层每边宽出涵体10cm。 1-4.5*2.0m箱涵，顶壁、底板、顶板厚度均为40cm，顶板、底板与侧壁相接处设20x20cm倒角。箱涵底设置20cm C20素砼垫层+ 30cm砂砾垫层，每边宽出箱体20cm。 ④地基处理 地基承载力要求≥150Kpa，施工时建议开挖至泥质粉砂岩层底，遇不良地质或承载力达不到设计要求，采用片石换填处理，工程量结合现场实际收方为准。 本工程施工应结合岩土工程勘察报告中各项土质要求，严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求进行沟槽开挖和放坡，以保证施工质量和施工安全。沟槽均要求落在地基承载力fk≥150kPa 的原土上，在开挖沟槽施工时，开挖达涵底设计标高后，如已挖至老土且土壤容许承载力[R]≥150KPa时，将天然地基整平后，再按基础大样要求施工。如挖至设计标高时为淤泥时，当设计标高下淤泥层厚度小于1.0m时必须清淤至原土后，回填砂砾石至设计标高后再做涵基；当设计标高下淤泥层厚度大于1.0m时，需对其涵底下1.0m范围内淤泥进行块石挤淤换填至设计标高下0.3m，做300mm 厚砂垫层后再做管基。如道路地基换土范围低于给排水涵道管底时，施工时需按路基要求填至路基底标高后，再按设计要求开挖至管底基础；如为岩石，做300mm厚砂垫层后再做涵基。如为膨胀土，须对管基以下500mm范围内换填砂砾石，并保证承载力要求后再做涵基。 当管道在原地以上或原地面基本无覆土时，须按路基要求换填至设计涵顶以上0.5m后，才反开挖沟槽并敷设管道。 图2-2 2孔1.5×1.2m箱涵设计图 图2-3 1孔4.5×2.0m箱涵设计图 （3）基坑支护设计 ①本工程基坑支护安全等级为二级，支护结构安全系数为1.0，应做好基坑支护措施并加强基坑监测。监测频率要求：开挖阶段：开挖深度小于5米时，隔天观测一次。开挖深度5米<H<8米时，每天观测一次。若遇暴雨或其他特殊情况，每12小时观测一次，当变形超限或有其他事故征兆时应加密观测。 ②管槽施工开挖采用分段开挖－支护－铺管－回填－轮回作业，基坑支护可参照以下进行施工：采用D型及E型支管坑支护方式，具体详见钢板桩支护开挖大样图。 ③槽坑采用拉森钢板桩或小型钢板桩（槽钢）加内支撑结构，钢板桩采用静压法压入，拉森钢板桩锁口均匀涂以混合油，其体积比为黄油：干膨润土：干锯末=5:5:3。 ④基坑开挖过程中严禁超挖、抢挖、严禁“大锅底”开挖， 基坑开挖前应查明范围内的地下梯线，地下建筑物的管况，如有地下管线不能迁移时，应采取切实可行的加固保护措施，确保施工期间地下管线的安全和正常使用，地下管线的迁改和保护须征得管线权属部门、业主等单位的同意后方可施工。施工单位采取有效排水措施进行排水作业，要求管线基坑范围的地下水位在管槽以下0.5米，并注意施工降排水对周边环境的影响，施工特别是雨季须做好基坑内的排水措施，坡顶地面截水措施，排水不应排在管槽附近。 ⑤施工开挖时发现实际地质情况与设计所依据地质资料不符合时，应及时报告设计人员另行处理。 ⑥内支撑应坚持“分层开挖、先撑后挖”的原则，土方开挖应分层分区连续施工并对称开挖，开挖至设计支撑在地面标高下200~300应及时加支撑，随挖随支撑。当沟槽采用钢板桩支护时，在回填达到管顶高度时，边拔桩边灌砂，拔桩应间隔进行。 ⑦深坑一般不应超挖，如有超挖部分须用中租砂（成石屑）回填，并采用平板振动器震实。 ⑧横撑、槽钢与腰梁的钢材应采用Q235-B，焊条采用E43焊条。 ⑨临近房顶低墙请结合房屋保护要求一起实施。 ⑩基坑周边3m范围内严禁堆载，地面超载仅限施工挖掘机，不大于20kPa。 ⑪机械挖土时，应在基坑底及护壁留300~500厚土层用人工挖掘修整。 ⑫槽坑周围应做好围栏等安全措施，并配有相关警示标志： ⑬除进行支护结构位移的监测外，尚应对范围内的建（构）筑物、地下管线变形、地下水位进行监测，地下水位监测点每50m一个。 ⑭当场地周边有地下管线时，应注意对地下管线的观测，采用承插式接头的铸铁水管、钢筋混凝土水管两接头之间的局部倾斜值不应大于0.008，采用焊接接头的水管两接头之间的局部倾斜值不应大于0.010；采用焊接接头的煤气管两接头之间的局部倾斜值不应大于0.004。 ⑮当建（构）筑物对沉降比较敏感时，变形要求按《建筑基坑支护技术规程》（GJB120-2012）的相关规定。 ⑯检测频率法按照《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）表7.0.3的规定。 ⑰当管道临近地铁、隧道、高架桥基础、地下渠道等大型地下构筑物的基坑，应提前预估，施工时应进行综合监测。 ⑱当管道地基为搅拌桩（旋喷桩）处理时，在搅拌桩（旋喷桩）达到设计强度后方可开挖沟槽。 ⑲如遇特殊情况，须及时采取应急措施，并知会业主、监理、勘察、设计人员共同处理。 ⑳本说明未尽事宜，应参照国家、省部有关设计、施工规范、规程等执行。 图2-4 基坑支护平面 图2-5 围檩连接大样 图2-6 钢板桩基坑端部大样 （4）检查井设计 本设计采用钢筋混凝土检查井，按标准图20S515对应规格选用。检查井井盖应采用防盗重型铸铁井盖，荷载等级执行《检查井盖》（GB/T23858-2009）有关标准，主机动车道下荷载等级不小于400kN，其余使用场所荷载等级不小于250kN。井内爬梯采用成品的塑（高密度聚乙烯）钢爬梯，以免生锈腐蚀，提高安全保障。 为预防井周边路面不均匀下沉：a、本工程路基范围内的检查井（集水井）四周500mm的范围内采用C15砼回填，回填深度为管顶至路基基层顶；b、采用先路基回填再反开挖的工序，按每回填三层（深度不超过1 米）对路基回填材料进行反挖，并换填C15混凝土振捣密实；c、沥青混合料面层段应在水泥稳定碎石基层施工完毕后，对检查井500mm范围内的水泥稳定碎石基层进行挖除，安装模板并浇筑厚300mm的圆形C30混凝土加固层至检查井井坐标高30mm以下，表面进行拉毛处理。 图2-7 检查井周边回填大样 （5）出水口拍门设置 拍门类型选择：结合项目排水特点及潮水位变化情况，建议选用单向止水式拍门，具体可采用铸铁拍门或复合材料拍门。铸铁拍门具有强度高、耐久性好的特点，适用于潮水位变化频繁、水流冲击力较大的工况；复合材料拍门（如玻璃钢拍门）则具有重量轻、耐腐蚀的优势，可降低启闭阻力，提高密封性能。 拍门尺寸确定：根据排水管道设计流量和管径，拍门的公称直径应与排水管道出口管径相匹配，确保排水通畅。同时，需验算拍门在最大潮水位差作用下的关闭密封性，拍门的承压能力应不小于最高潮水位与管道内设计水位的差值，即[具体压力值，如0.05MPa]。 启闭性能设计：拍门的启闭应灵活可靠，当管道内水位高于外江潮水位时，拍门在水流推力作用下自动开启；当外江潮水位高于管道内水位时，拍门在潮水压力和自身重力作用下自动关闭。为减少拍门关闭时的撞击力，可在拍门与门框接触部位设置缓冲橡胶垫，并优化拍门配重，确保其在低水位差时也能可靠关闭。 考虑本次设计箱涵出水口标高0.893m，末端设置成品不锈钢拍门。 7、主要原辅材料来源 本项目所需材料主要是水泥、砂、石、钢材、沥青等，大部分可在当地购买。项目所在地区道路通畅，道路施工运输便利；道路附近有单位或村庄，工程施工所需的水、电均可就近接入，用电有保障。项目位于钦州港石化园区金鼓大街、勒沟东大街之间，交通便利。 施工期主要材料消耗如下表。 表2-4 项目施工期主要材料消耗表 序号; 工程名称; 单位; 数量. 1; 井背回填混凝土（C20）; m³; 33.70. 2; 排水暗渠 W*H=2-1.5*1.2m; m; 20.85. 3; 排水暗渠 W*H=4.5*2.0m; m; 618.4. 4; 非标雨水检查井净长*净宽=5.5m*4.5m; 座; 1. 5; ∅700混凝土井筒（用于非标检查井）; 座; 4. 6; 截面4.5*2.0m八字式（素混凝土）管道排出口 (设置警示装置）; 座; 1. 7; 现状恢复预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口（球墨铸铁支座及箅子）; 座; 1. 8; 成品不锈钢拍门 4.5*2.0m; 座; 1. 9; 支护：拉森Ⅲ型钢板桩加对撑--9米; t; 72.9. 10; 支护：拉森Ⅳ型钢板桩加对撑--12米; t; 2794.392. 11; 钢支撑(工字钢I28a、无缝钢管d108*6、加劲板260*80*10）; t; 284.809. 12; 引孔回填砂; m³; 2029.52. 13; 4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13; m2; 300. 14; 乳化沥青粘层油; m2; 300. 15; 8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）; m2; 300. 16; 橡胶应力吸收层1cm+二阶反应型防水粘结剂; m2; 300. 17; 26cm钢筋混凝土层（fr≥5.0Mpa）; m2; 300. 18; 1cm厚沥青石屑封油层; m2; 300. 19; 15cm C25素混凝土; m2; 300. 20; 钢筋; t; 1.2. 21; 75x38x15路缘石; m; 50. 22; 电; 万kWh; 7.56. 23; 水; m³; 1920. |
| 总平面及现场布置 | 1、主体工程布置 本工程拟建的排水箱涵主要汇集南港大道南段及华谊三期10#地块、永盛、泰兴、天恒以及天恒二雨水并排放至下游海域；本工程起点于南港大道东侧与鑫盛街交汇处，拟建排水渠全长639.25m；其中2孔1.5×1.2m排水暗渠长20.85m，1孔4.5×2.0m 排水暗渠长618.4m（不含已建成海豚路12m排水暗渠）。并连接现状在建排水箱涵排至拟建截面为截面1-4.5×2.0m的排水箱涵。 该箱涵敷设于鑫盛街北侧、华谊11#地块南侧围墙边上，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，排至下游现状海域，排出渠底标高0.893m，末端设置成品不锈钢拍门。 北段起点接正在建设2孔1.5×1.2m排水暗渠，渠底标高2.792m，与南段正在建设的1孔2.8×1.5排水箱涵汇流，接入点标高为1.521m，后拟建排水箱涵截面1孔4.5×2.0m 向东沿华谊三期11#地块南侧敷设至海豚路后，排放至下游现状海域，排出渠底标高0.893m，路线全长618.4m（含非标检查井长度，非标雨水检查井净长×净宽=5.5m×4.5m）。 2、施工现场布置 本工程位于钦州港鑫盛街，起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。工程场地周边有多条市政道路相连，交通网较为完善，对外交通较为方便，工程场内交通根据施工范围、料场以及生产和生活设施等的布置确定。按本工程实际需要，本项目不设置施工营地，供水、供电、通讯等系统就近接入。 （1）施工营区 根据现场调查及问询建设单位，项目主体施工期拟在起点处（南港大道与鑫盛街交汇处西北角）布设1处施工营地，施工营地区共计占地面积为0.02hm2，用于堆放管材，及临时停放机械等。混凝土材料采用周边商品混凝土。本项目建设排水渠道为分段施工建设，施工及管理人员不在项目区内办公及生活，因此未布设施工生活区。 （2）供水线路 厂区生活用水和施工用水可就近利用市政自来水。 （3）供电线路 园区地块四内有220kv变电站，用电可从变电站内接入，施工方再根据自身需要完成供电系统布置。 （4）交通疏导 项目工程区现状为荒草地、公路用地。占用的市政道路主要为南港大道东侧20.85米，因此在该路段施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施，做好交通疏导，施工完毕后及时清除障碍物并消除安全隐患。 （5）土石方平衡 根据本项目水土保持方案，项目土方来源主要是表土剥离、排水渠道沟槽开挖回填、恢复场地绿化覆土等。经统计，本项目挖方总量2.42万m³（其中表土0.17万m³，普通土2.25万m³），回填总量2.42万m³（其中表土0.17万m³，普通土2.25万m³），无借方，无弃方。 项目施工前将场地内的表土进行剥离，剥离面积为0.56hm2，剥离厚度30cm，表土量为0.17万m³，分段剥离散堆在作业带两侧及时回覆，全部利用作绿化覆土回填，绿化覆土0.17万m³。 根据主体设计及现场勘察，项目开挖出的土方大部分将用于暗渠顶部覆土回填，多余土方匀至作业带两侧整平利用，无弃土产生。本项目土石方总平衡具体见表2-4，土石方流向图见图2-8。 表2-4 土石方平衡总表 单位：万m³ 项目名称; 挖方; 填方; 调入; 调出; 外借; 弃土. 表土; 普通土; 合计; 表土; 普通土; 合计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. ①; 表土剥离; 0.17; 0.17; 0.17; ③. ②; 排水渠道施工; 2.25; 2.25; 2.25; 2.25. ③; 绿化覆土; 0.17; 0.17; ①. 合计; 0.17; 2.42; 2.42; 0.17; 2.25; 2.25; 0.17; 0.17. 2.42 排水渠道覆土回填2.25 绿化覆土回填0.17 表土剥离0.17 排水渠道施工2.25 图2-8 土石方流向图（单位为：万m3） 表2-5 项目表土总体平衡表 单位：万m3 项目分区; 表土剥离来源及数量; 覆土去向及数量. 项目; 剥离地类; 剥离量（万m3）; 堆放场地; 覆土方向; 数量. 荒草地. 渠道工程区; 剥离面积（hm2）; 0.56; 0.17; 两侧作业带分段堆放; 绿化区域覆土; 0.17. 剥离厚度（cm）; 30. 两侧作业带分段堆放0.17 绿化覆土回填0.17 剥离表土0.17 图2-9 表土流向平衡框图（单位：万m3） 本项目拟在起点处（南港大道与鑫盛街交汇处西北角）布设1处施工营地，施工营地区共计占地面积为0.02hm2，用于堆放管材，及临时停放机械等。混凝土搅拌工程，施工所用沥青混凝土（路面修复）、商品砼均来源外购；施工设备、运输车辆维护保养均依托城市现有车辆、机械维护、维修企业。因此施工场地的设置合理。项目总平面布局依据渠道走向，严格规范施工红线，项目分段施工，布局紧凑，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰，施工场地配套的环保设施齐全，有利于进一步控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。施工段沿线分布工业企业，可满足施工用水用电需求，因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。本项目平面布置图见附图4。 |
| 施工方案 | 本项目属于城市建设排洪管涵建设工程组成，无特别难点、采用相关技术均比较成熟，不涉及技术方案专利或关键核心技术。污染影响时段主要为施工期。 1、施工总体方案概述 工程主要建设内容：施工准备、测量定位→基槽开挖、支护→箱涵浇筑、管道安装→检查井施工→土方回填→路面恢复，工艺流程图及产排污节点见下图。 图2-10 本项目施工工艺流程图 施工工艺简述： （1）施工准备、测量定位 在基坑开挖施工前，应对基坑周边建筑和道路管线等进行必要的调查和检测鉴定并埋设沉降观测点，以便进行施工监测，指导保护措施的执行。根据基坑围护结构外侧围护管线的管材、接头形式、埋深等条件，采用不同的保护措施。 在基坑开挖及拔桩过程中，为确保围护结构的安全，必须由具有专业资质的监测单位实施结构监测和环境监测，并根据现场实际情况适当调整施工步骤，实现信息化施工管理，施工过程应备应急措施，以确保安全。 （2）基槽开挖、支护 ①基槽坑开挖后，应进行基槽检验，基槽检验可用钎探或其他有效方法。基坑底土层在开挖及施工过程中，不能扰动。挖出土堆放位置，高度不应对基坑边坡的稳定产生危害。土堆放至开挖线的距离应根据开挖深度确定，不应小于4倍沟深。并且应通过验算，确保基坑安全。当挖土接近设计标高，应保留一铲土，待上部结构施工前挖掉，基底高程的允许偏差应为±20mm。基坑开挖结束，应立进行片石基础回填，浇筑混凝土垫层，绑扎底板钢筋、浇筑底板混凝土，以防基坑回弹影响天然地基承载力。 ②采用拉森钢板桩密排围护部分，钢板桩运到工地后，应进行检查、分类、编号和登记，并进行锁口检查，凡有弯曲、破损、锁口不合的均应进行整修。锁口内外应光洁，并呈一直线，全长不应有破裂、缺损、扭曲或死弯。 在插钢板桩前，除在锁口内涂以润滑油以减少锁口的摩阻力外，同时在未插套的锁口下端打入铁楔或硬木楔，防止沉入时泥沙堵塞锁口，施工时应合理安排好打桩顺序，每根定位桩的水平定位尺寸和垂直度必须时打时测时纠，以减小误差，从而保证后续拉森钢板桩的施工。 本工程基坑等级均为三级基坑，2孔1.5×1.2m箱涵基坑支护采用12m长Ⅲ型拉森钢板桩，1孔4.5×2.0m箱涵基坑支护采用9m长Ⅳ型拉森钢板桩，支撑采用钢支撑（工字钢I28a、无缝钢管d108*6、加劲板260*80*10）平面间距≤4.0m，竖向间距详见基坑支护断面设计图。 （3）箱涵浇筑、管道安装 ①浇筑混凝土应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定进行。壁与底板交接处施工缝设在距底板面以上300mm处，宜做成凸缝或设钢板止水片，并按《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）第6.2.15 条处理。浇筑混凝土要求密实。混凝土浇筑完毕应及时进行遮盖派专人浇水养护，浇水养护不少于14天，并在外壁回填土前不得撤除养护措施，以防混凝土开裂渗水。冬季浇筑混凝土应按冬季施工要求对混凝土进行防护，以防受冻。 ②箱涵可采用两次浇筑，第一次浇至底板内壁以上30cm，第二次浇筑剩余部分。两次浇筑的接缝处应保证有良好的衔接面（粗糙、干净并不得有堆落的混凝土、砂浆等）。 ③拆除侧墙模板时应避免产生较大的震动。侧墙背后填砂，应在涵身混凝土强度达到100％时方可进行，为了减少箱涵两侧填土的沉降量，以改善涵顶与两侧路面的平顺性，侧墙以外各自1.5m的范围内应以中粗砂回填，并用水冲实。涵背填土要求分层对称夯实，每层厚度不超过30cm，密度不小于90%。在夯实质量不易保证的范围内，宜填筑砂砾、碎石等材料。箱涵中作为闭合框架的主要受力钢筋可采用焊接或搭接两种方式，采用焊接时，焊接同一断面的接头面积不大于钢筋总面积的50％。施工过程中，对填土高度大于0.5m 的箱形通道，在箱顶覆土厚度小于0.5m时，严禁任何重型机械和车辆通过。 （4）检查井施工 ①检查井采用《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。检查井周围50cm范围采用C15砼回填，回填深度为管顶至路基基层顶。所有检查井均应设置安全网。踏步位置应与接入管口错开布置，井口收口方向应与踏步位置对应。 ②井盖、井座：本项目检查井全部采用钢筋混凝土排水检查井，设置在主干道上的检查井的井盖基座宜和井体分离。雨水井盖应有“雨”标志，污水井盖应有“污”标志。位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，规定在检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力(≥100kg）。 ③雨水口：预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口（球墨铸铁支座及箅子），主机动车道下荷载等级不小于400kN，其余使用场所荷载等级不小于250kN。井内爬梯采用成品的塑（高密度聚乙烯）钢爬梯，以免生锈腐蚀，提高安全保障。 ④检查井井筒：井筒采用ø700预制混凝土井筒（双排踏步）详见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）。 （5）土方回填 箱涵两侧采用中砂回填，中砂分层压实密实度不小于96%并应满足路基压实要求，中砂应级配良好，含泥量不得大于5%。 沟槽回填时，每层回填厚度不得大于200mm，管道两侧对称回填完成后再按照原路面上部结构进行恢复。管区禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。管槽不允许长时间积水，若管长时间积水，应除去管槽基础积水扰动层再回填。基坑不得使用淤泥、耕土、膨胀性土、建筑垃圾和生活垃圾等回填。 （6）路面修复 沟槽回填后进行路面修复，根据原路面情况选用路面修复材料，使用商品混凝土或沥青混凝土，不在现场拌合。 2、主要工程施工方案 （1）坑槽开挖 先进行测量放样，用灰线洒出沟槽开挖边线，并每隔20m设控制桩；表层土、不能用于回填的土用挖掘机或装载机装自卸车运输到甲方指定的弃料场，回填土堆放于沟槽外侧。 沟槽开挖注意事项： ①开挖过程中注意保护地下公共设施，如各种管道、电缆线等，遇到这些设施，及时报告监理工程师。 ②开挖过程中注意观察地下水位及开挖边坡的稳定性，随时做好排水及处理塌方的准备工作。 ③沟槽底部预留10cm人工开挖，以保证不扰动基础下部土层。 ④沟槽开挖完成后，由建设单位、监理工程师、设计单位、施工单位联合验槽后，方可进行下道工序施工。 ⑤管槽土方开挖技术措施 A、管道开挖前，首先测放出管道中心线，按不同管径的沟槽宽度用白灰洒出沟槽边线，然后开挖，使管道的线形控制在质量标准范围内。 B、开挖前应摸清沟槽开挖面附近地下管线的情况。对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移，如无法移动，必须挖出使其外露，并采取吊、托等加固措施，必要时要事先通知有关单位进行现场监护，对挖掘机司机做详细交底，如无把握，应改用人工挖土。 C、挖槽边坡必须确保安全，以防地面塌陷，或影响附近的铺装地面和构筑物，必要时加支撑。 D、沟槽开挖采用机械开挖和人工开挖的方式，开挖机械选用液压反铲，为确保沟底土层不被扰动，槽底标高以上10cm的底层土应用人工挖除、修整槽底，边挖边修并立即进行基础施工。槽内工作人员佩戴安全帽，上下沟槽时用梯子或走坡道。 E、槽边单向堆土高度不得大于1.5m，离沟槽边的距离不得小于1.2m，挖掘机和吊车一般离沟槽边不得小于0.8m。同时保证不压盖任何公共设施并不得阻碍交通；双侧堆土离槽边的距离不得小于1.0m。上部人员应离沟槽上部边缘有一定的距离，以防止上部边缘壁土受扰松动，发生坍塌滑移事故。 F、当开挖接近槽底高程时，随时复核槽底标高，并钉设标桩；沟底若遇大颗粒石块，将其开挖至沟底设计标高以下0.2m，再用粗砂或软土回填夯实。 G、过路开挖沟槽时在沟槽施工两端设立警告标志，夜间悬挂红灯。同时沟槽开挖时，注意邻近建筑物的安全。 H、开挖出的土料预留出回填部分堆放在外侧，多余土方按工程师要求处理。 I、开挖过程中，如遇地表水，应及时处理，严禁槽底受水浸泡。 J、沟槽开挖后，要尽量减少暴露时间，及时加固进行下道工序，如果不能立即进行，应在坑底内留15~30cm浮土，待作业时人工予以清除。 （2）基坑支护 新建污水管，与已建的雨水管、雨水箱涵距离较近，放坡开槽施工工作面不够，为避免已建雨水管、雨水箱涵变形、坍塌，沿线均采用拉森Ⅳ型钢板桩加对撑施工。又因新建污水管埋深较大，根据地勘资料，大部分管道位于微风化岩层，采用旋挖引孔+拉森Ⅳ型钢板桩支护。考虑项目为排水渠道施工，周边为已铺筑场地及有高压线塔，并埋有其管线，无法使用放坡开挖，而项目要求工期短，根据以上方案比选，拉森钢板桩耐久性良好，二次利用率高；施工方便，工期短。故推荐采用拉森钢板桩支护，局部无法使用拉森钢板桩位置采用土钉支护。 （3）道路开挖及修复 本工程修建排水渠需破除机动车道，现状机动车道路面沥青混凝土路面。管道施工完成后需继进行路面恢复。 ①市政道路拆除 用混凝土破碎机破除水泥混凝土路面和基层，用反铲挖掘机、正铲装载机配合自卸汽车及时清运破碎混凝土块和基层废料。废料清运至业主指定地点。 路基检整采用三轮压路机碾压配合人工检整。直线段三轮压路机由路边向路中进行。碾压速度控制在3km/h，碾压次数为5遍。碾压时，轮迹重叠30cm，每工班新老铺层应碾压成与路中成45º角。 断面较小地段采用小型平面压路机或电动夯夯实，确保达到压实度要求。 开挖中如发现土层有变化时，及时通知监理工程师、业主，协商处理方案，并立即组织施工人员严格按协商的施工方案组织实施。 施工前，调查其路面排水系统，若无则增设排水设施，并报监理、设计、业主认可。 路床平整后外观目测要求是：路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象；用12～15t压路机碾压后，轮迹深度不大于5mm。碾压除结构物边上可采用横向碾压外，均应纵向碾压。 ②道路修复 对破坏的道路、步道、路缘石，在施工前及施工过程中进行尺寸、样式确定，并留有原始照片，架线施工完成后按原道路设计要求进行恢复。严格按照原设计及规范要求进行材料选择及施工。此部分施工极易出现沉降问题，必须作为工程重点，严把质量关。 2、施工时序及周期 本项目计划于2026年4月开工，2026年12月竣工，总工期8个月。 3、建筑材料来源 本项目所需材料主要是水泥、砂、石、钢材、沥青等，大部分可在当地购买。项目所在地区道路通畅，道路施工运输便利；道路附近有单位或村庄，工程施工所需的水、电均可就近接入，用电有保障。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境功能区划 （1）项目与广西壮族自治区生态功能区划的关系 根据《广西壮族自治区生态功能区划》，全区划分为生态调节、产品提供与人居保障等3类一级生态功能区。在一级生态功能区的基础上，依据生态功能重要性划分为6类二级生态功能区。生态调节功能区包括水源涵养与生物多样性保护功能区、水源涵养功能区、生物多样性保护功能区、土壤保持功能区；产品提供功能区为农林产品提供功能区；人居保障功能区为中心城市功能区。在二级生态功能类型区的基础上，根据生态系统与生态功能的空间差异、地貌差异、土地利用的组合以及主导功能划分为74个三级生态功能区。根据《广西壮族自治区生态功能区划》，本项目所在区域属于“3-1-8 钦州中心城市功能区”。 中心城市功能区的主要特征和保护方向如下： 中心城市功能区包括南宁、柳州、桂林、梧州、北海、玉林、贵港、钦州、防城港、河池、百色、贺州、来宾、崇左等14个中心城市。 主要生态问题：城市环保设施滞后，部分城市水环境、空气环境污染问题较为突出，城市生态功能不完善。 生态保护主要方向与措施：推进生态城市建设，改善生态人居，建设生态文明，弘扬生态文化；合理规划布局城市功能组团，完善城市功能；以循环经济理念指导产业发展，加快产业结构调整，推广应用清洁能源，提高资源利用效率；加强城市园林绿地系统建设，保护城市自然植被、水域；深化城市环境综合整治，加快城市环保设施建设；加快公共交通建设，控制机动车尾气排放，减少环境污染。 项目位于钦州石化产业园内，属于工业园区基础配套设施，运营期正常情况下无污染物排放，对环境影响较小。因此，本工程与《广西壮族自治区生态功能区划》是相符合的。 （2）项目与广西主体功能区划关系 根据《广西壮族自治区主体功能区规划》，广西北部湾经济区是国家层面的重点开发区域，位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿海通道纵轴的南端。包括南宁、北海、钦州和防城港四市所辖的13个城区，以及横县、合浦县、灵山县、东兴市等4个县（市）。北部湾经济区是我国西部唯一的沿海地区，最适宜人居的区域之一，区域开发强度不高，可利用土地资源、水资源、深水岸线资源较为丰富，大气环境、水环境质量良好，城镇化水平不高，人口和经济集聚处于起步阶段，区位优势明显，发展潜力巨大。钦州市属于国家层面重点开发区域。 功能定位：我国面向东盟国家对外开放的重要门户，中国—东盟自由贸易区的前沿地带和桥头堡，中国—东盟区域性的物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心，成为带动支撑西部大开发的战略高地、我国沿海发展新增长极、重要国际区域经济合作区。 发展方向：深入实施广西北部湾经济区发展规划，全面落实国家赋予的各项优惠政策，在资源配置、产业布局、重大项目、政策支持等方面进一步加大倾斜力度，推动产业、港口、交通、物流、城建、旅游、招商、文化等实现大发展，充分发挥引领带动作用。 钦州市重点向东向南发展，实施“东进南拓、向海发展”的城市空间发展战略，打造北部湾临海核心工业区、区域性国际航运中心和物流中心，具有岭南风格、滨海风光的宜商宜居城市。 构筑石化、冶金、电子信息、有色金属、能源、船舶、装备制造、造纸、粮油加工、海洋和高新技术，以及物流、金融、旅游、电子商务等现代服务业的现代产业体系。依托国家级和省级开发区，增强配套能力，加快发展产业集群，建设主要利用海外资源的沿海重工业产业带和产业基地。 项目位于钦州石化产业园内，属于工业园区基础配套设施，符合《广西壮族自治区主体功能区规划》的要求。 2、生态环境现状 本项目位于广西钦州石化产业园，是位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区。 （1）项目占地情况 项目拟建排水渠全长639.25m，总用地面积0.61hm2（均为临时占地），其中渠道工程区占地0.59hm2（其中渠道占地0.34hm2，两侧作业带面积0.25hm2），施工营地区0.02hm2。用地范围属于广西钦州石化产业园规划用地，用地现状主要为荒草地、公路用地，不涉及占用永久基本农田。 工程分区、占地性质、占地类型、占地面积等情况详见表3-1。 表3-1 工程占地一览表 单位：hm2 工程分区; 占地性质; 占地类型及面积（hm²）. 荒草地; 公路用地; 合计. 渠道工程区; 临时; 0.56; 0.03; 0.59. 施工营地区; 临时; 0.02; 0.02. 合 计; 0.56; 0.05; 0.61. （2）植被 项目所在区域为园区规划用地，场地经过平整和开发，周边区域长期受人类活动影响，植被类型单一，多数为人工绿化树种（如小叶榕、夹竹桃等）、低矮灌丛或草本植物（如五节芒、白茅等），生物多样性简单。本项目终点出水口上游约75米处分布有小片红树林地（科学利用区域），根据《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》、《广西红树林资源保护规划（2020-2030年）》（2025年修编），结合钦州市红树林资源保护规划图（附图10）和广西红树林资源保护规划布局图（附图11），本项目用地及评价范围内无禁止开发建设的红树林区域、限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域，不涉及广西茅尾海红树林自治区级自然保护区、广西钦州茅尾海国家级海洋公园内的红树林，满足规划要求。 （3）动物 由于评价区域已经过开发，长期受人类频繁活动影响，经查阅文献及现场调查、访问等，评价区域未发现大型野生动物。现存的动物主要是一些昆虫、爬行类、鸟类及啮齿类动物。而这些种类也是适应性极强或分布广泛，或者是一些在人类居住区常见的物种，如老鼠、蜘蛛、蟋蟀等。 项目周边为石化工厂，通过实地调查，评价范围内未发现珍稀濒危动、植物种类。评价区域生态环境质量一般。 3、环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状评价 本项目厂址位于广西钦州港经济技术开发区内的石化产业园区，属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准。 根据广西壮族自治区生态环境厅《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），项目所在区域钦州市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡期二级标准，项目区域环境空气质量为达标区，区域空气质量见下表。 表3-1 钦州市环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50; 达标. CO; 24小时平均; 1100; 4000; 70.28; 达标. O3; 日最大8小时平均; 125; 160; 67.14; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 60; 78.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24.6; 30; 82.00; 达标. （2）特征污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物TSP引用“钦州港正新散杂货码头扩建项目”环境影响评价期间监测数据，引用监测点位为钦州港正新散杂货码头扩建项目厂址，距离本项目西南面约2648m，监测时间为监测时间2025年11月11日~11月17日，监测周期为连续7天，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中引用的空间及时效性要求。 上述监测及评价结果见表3-3~4。 表3-3 环境空气监测结果表 检测点位; 采样日期; 检测结果（单位：mg/m3）. TSP（日均值）. 引用点位 （A1项目厂界内）; 2025.12.11. 2025.12.12. 2025.12.13. 2025.12.14. 2025.12.15. 2025.12.16. 2025.12.17. 表3-4 空气环境监测结果统计表 污染物; 平均 时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. 总悬浮颗粒物; 日均值; 0.3; /; 达标. - 从上表可以看出，评价区域内总悬浮颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准限值。 - 图3-1 引用监测点位与本项目的位置关系图 - 4、地表水环境质量现状 根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》（桂环发〔2023〕9 号），本项目位于钦州港大榄坪港口、工业区(GX055D IV)，面积12平方公里，主导功能为港口、工业用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类。周围设0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。 为了解项目周边海域水环境质量现状，报告引用自治区生态环境厅发布的《2025年11月广西近岸海域水质状况》中内容，“广西近岸海域17个自动监测站中，水质优良（第一、二类水质）站位共15个，同比上升1个；无第三类水质站位，同比持平；第四类水质站位共2个，同比下降1个；无劣四类水质站位，同比持平；水质优良天数比例为84.31%，同比上升5.68个百分点。”综上，本项目所在区域海水水质较为良好。 5、声环境质量现状 本项目厂址位于广西钦州港经济技术开发区内的石化产业园内，根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市中心城区声环境功能区划的通知》（钦政办规〔2023〕11号）：项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)）。 根据现场调查，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据”。因此，本评价不进行声环境质量现状监测。 6、地下水、土壤环境质量现状 - 本项目为防洪排涝工程项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为“A、水利-4、防洪排涝工程－其他（报告表）”类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，根据导则要求Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价，本报告不开展地下水环境质量现状调查。 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级的划分依据行业分类、占地规模和土壤环境敏感程度分级进行判定。 - （1）建设项目类别 - 本项目为防洪排涝工程项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“水利－其他”项目，为Ⅲ类建设项目，本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 - （2）占地规模 - 项目占地面积约0.61hm2（均为临时占地），其中渠道工程区占地0.59hm2（其中渠道占地0.34hm2，两侧作业带面积0.25hm2），施工营地区0.02hm2。小于5hm2，项目占地规模为小型。 - （3）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度 - 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表3-5。 - 表3-5 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 土壤环境敏感特征. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 经过实地调查，项目所在地周边基本为工业用地，但出水口上游75米处存在小片红树林地，项目土壤环境敏感程度为较敏感。 - （4）建设项目评价工作等级 - 建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分见表3-6。 - 表3-6 土壤评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. - 综上分析，本项目属于土壤环境影响评价分类的Ⅲ类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为不开展土壤环境影响评价工作。因此本报告不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目对环境空气的影响主要存在于施工期，废气主要是运输扬尘、施工机械尾气等，其排放分散、源强小，影响范围小，而且是暂时性的，施工结束后可恢复至原有水平；工程施工区域周边区域环境空气敏感点少，影响有限。 项目运营期无稳定大气污染物排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》和《环境影响评价技术导则大气环境》HJ 2.2-2018）相关规定，本项目不设置大气评价范围，因此本项目无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 项目位于广西钦州石化产业园，工程沿线周边200m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 根据现场调查，工程范围内不涉及取水口及饮用水水源保护区，本项目排洪渠出水最终排入金鼓江海区。 4、地下水环境保护目标 项目所在水文地质单元内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响型）中要求：“生态环境保护目标应按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标”。 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022），线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向外两侧外延300m为参考评价范围。据实地调查，项目所在地及评价范围内，无野生动物栖息地，无名胜古迹，本项目评价范围内生态保护目标主要为水井坑水域红树林区。本项目未穿越上游红树林区，距离最近的红树林分布区约75m。 表3-5 项目周边环境保护目标一览表 序号; 环境 要素; 敏感点名称; 相对工程位置/距离; 保护内容; 基本情况. 1; 环境 空气; 钦州港开发区第二小学; 北/430m; 师生908人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准. 水井坑水域红树林区; 东北/75m; 红树林. 2; 声环境; 200m范围内无声环境保护目标. 3; 海水环境; 金鼓江; 东/1.3km; 海域水质; 《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准. 4; 地下水环境; 地下水流向下游均未存在敏感点，保护区域具有开发潜力的主要含水层（碎屑岩类构造裂隙水），地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 5; 生态环境; 水井坑水域红树林区; 东北/75m; 生物多样性维持和恢复红树一类水质; 钦州湾岸线曲折，港汊众多，岛屿棋布，红树林滩涂发育，加强红树林保护和恢复，维护海湾生态平衡。. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在区域为环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。标准值见下表。 表 3-6 环境空气评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. PM10; 24小时平均; 120μg/m3. 年平均; 60μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 60μg/m3. 年平均; 30μg/m3. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. O3; 1小时平均; 200μg/m3. 日最大8 小时平均; 160μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 年平均; 200μg/m3. 注：至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值。 （2）声环境 工程区域位于广西钦州港经济技术开发区内的石化产业园内，根据《钦州市中心城区声环境功能区划（2023年）》，项目区位于3类声环境功能区，执行声环境质量标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值。 表3-7 环境质量标准 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. （3）海水水质 根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》（桂环发〔2023〕9 号），本项目排水最终汇入水域位于钦州港大榄坪港口、工业区（GX055D IV），主导功能为港口、工业用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。 表3-8 海水水质标准 单位：mg/L (pH除外) 污染物名称; 第四类. SS; 人为增加的量. pH; 6.8-8.8. DO>; 3. COD≤; 5. 无机氮≤; 0.5. 活性磷酸盐≤; 0.045. Pb≤; 0.05. Cu≤; 0.05. Hg≤; 0.0005. Zn≤; 0.5. 石油类≤; 0.5. Cd≤; 0.01. 2、污染物排放标准 （1）废水 施工期施工人员生活污水依托租用民房已建的生活污水处理设施，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，详见表3-9。 表3-9 项目废水排放标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 磷酸盐（以P计）; 石油类; 动植物油. 污水综合排放三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 20; 100. （2）废气 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的无组织排放监控浓度限值，见表3-10。 运营期项目不产生废气污染物。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （3）噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1 建筑施工场界噪声排放标准。此外，夜间场界最大噪声级超过表1限值的幅度不得高于15dB（A）；当场界无法测量到声源的实际排放时，应该噪声敏感建筑外测量，并以4.1和4.2规定的排放限值作为评价依据。 运营期项目不产生噪声。 表3-11 筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废弃物 项目产生的一般固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾应实施分类收集管理，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》。 |
| 其他 | 本项目产生的污染物主要集中在施工期，施工期结束后污染随之消失，因此本项目无需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 项目现状占地主要为荒草地、公路用地。现状沟渠为未修整状态，雨季时沟渠内有少量雨水滞留。周边以荒地、工厂、交通用地为主，不涉及生态功能敏感区域。项目现状排洪渠旱季时大部分为旱地及极少部分面积较小的坑塘水面，水力不连贯，沟渠内水生生物物种及种群数量较少。项目建设不会改变该区域的生态功能，因此项目对区域生态功能的影响较小。 （1）陆生生态影响分析 ①对植被资源的影响 通过现场勘察、资料搜集，评价范围内未发现国家或省级重点保护野生植物，本工程沿线所经区域植被主要为低矮草本植物，植物物种多为当地常见种，在项目沿线分布十分广泛，工程建设不会造成本区域内植物物种的消失或植物群落的消失，工程施工对沿线陆生植物影响不大。 本项目终点东北侧约75m处分布有红树林区（科学利用区域）。本项目施工区不涉及水域，对环境的影响主要来源于施工粉尘及雨水丢回施工区冲刷引起进入下游水域悬浮物增加。红树林区位于项目入水口上游约75米，雨水冲刷引起的悬浮物增加影响较小，但在项目施工期间仍需通过布设防污帘等措施，有效防止施工产生的悬浮泥沙扩散至红树林范围。因此，通过采取相应措施后，本项目施工期间对红树林的影响在可控范围内。施工期对植被的破坏将可能会降低评价区域生态系统的服务功能，此影响将会延续到施工期后的营运期，但随着施工期的结束，通过植被恢复等绿化措施，将可弥补施工对生态的损失。 ②对野生动物的影响 本项目沿线地区对土地资源的利用已达到了较高的程度，在长期和频繁的人类活动下，沿线地区没有大型的野生动物，项目评价区域内动物主要为松鼠、青蛙、蟾蜍、麻雀等；场地内未发现国家级、自治区级濒危动植物及特殊栖息地保护区等特殊敏感区域。评价区域内未发现国家及地方保护珍稀动植物，对野生动物的影响不大。 （2）水生生态影响分析 本项目地块位于陆域，项目终点出水口水井坑水域距离金鼓江1346m。本项目排洪渠工程建成后洪水通过水井坑水域汇入金鼓江，因此本项目施工时可能会有部分泥沙进入金鼓江水体，造成局部水体悬浮物浓度升高，降低水体透明度，使周围水体环境质量降低。同时也会对现状排渠段施工导致水体悬浮物浓度升高、水体扰动影响水生生态系统稳定；另外，施工机械噪声可能对附近区域的水生动物造成惊吓，造成局部区域水生生物数量减少，降低局部水生生物多样性。 项目主体施工期拟在起点处（南港大道与鑫盛街交汇处西北角）布设1处施工营地，施工营地区共计占地面积为0.02hm2，用于堆放管材，及临时停放机械等。混凝土材料采用周边商品混凝土。本项目建设排水渠道为分段施工建设，施工及管理人员不在项目区内办公及生活，因此未布设施工生活区。项目施工废水、施工场地初期雨水经收集沉淀后回用，施工期间通过租用附近民房开展工作、生活，施工期生活污水依托租用民房已建生活污水处理设施，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路和环境，总体来说，施工废水不外排，对地表水环境产生影响极小，引起的水质变差是局部的，且对水体的影响会随着施工期的结束而自行消失，对水生生物的影响不大。 （3）景观视觉影响分析 本项目施工过程中，对周围景观的影响主要表现在以下几方面： ①工程土石方处理不当，将占用土地面积。本项目施工中根据工程特点做好土石方平衡、合理设置临时存放场，使施工场地布置紧凑合理，尽量减少物料的倒运及运距，从而达到节能减耗的目的，土石方的处置不会对土地利用产生不利影响。 ②本项目所在地地势平坦，施工场地周边设置实体塑钢板围护，施工活动基本不会诱发外部的水土流失，但施工过程中土石方在堆放、运输过程中，都将给城市生态带来一定影响。特别是雨季施工若不能采取严密的防护措施，开挖面及开挖松散堆体、建筑材料遇雨水冲刷，容易堵塞排水管道，并影响交通和市容。 ③施工期间车辆运输土石方、砂石料等时，如果防护措施不当，会产生扬尘。 ④工程材料运输车辆产生的扬尘和渣料洒漏会对所经过道路及沿线居民产生粉尘影响，亦给城市卫生环境带来一定影响。 （4）水土流失影响分析 本工程区水土流失以自然因素为主，主要是水流的冲刷，风、雨等外力的侵蚀作用，致使项目区内水土流失日趋严重，主要成因分析如下： ①降雨：本工程地处亚热带海洋性季风气候，降雨年内分配不均，集中在7、8月，历时短强度大的暴雨是产生水蚀的主要外力。 ②地形：地形不同，侵蚀类型也存在差异。 ③植被：地表裸露，在外营力作用下易产生风蚀。 根据以上成因分析，本工程水土流失影响主要体现在以下几个方面： ①对排洪渠下游金鼓江水体的影响。 水土流失将影响河道水质，使金鼓江的泥沙含量增加，水质下降。 ②影响景观和生态 工程建设使原有的生态系统受到破坏；施工期间土石方开挖、填筑将造成地标植被的破坏，从而造成地标土壤裸露，影响自然景观视觉，并可能影响局部的生态环境。 ③影响立地条件 项目区的土地被占用后，其土壤结构及地表遭到严重的破坏。若不采取措施有效遏制水土流失现象的发生，将使土壤的氮、磷等有机物及无机盐含量迅速下降，土壤动植物、微生物及它们的衍生物资源减少，土层逐年变浅，还可能出现沙化、酸化，从而使立地条件恶化。 本工程水土流失主要发生在开挖场地，这部分占地不仅面积大，而且由于开挖活动，破坏占地区的原生植被，使该处水土流失呈增加趋势。工程结束后若不采取措施加以整治，将产生一定量的水土流失。 （5）项目施工期对红树林及生境影响分析 本项目距离金鼓江海域1346m，距离红树林地最近为终点出水口处东北向（出水口上游区）75m。根据《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》及钦州市红树林资源保护规划图（附图10），该处红树林区不属于《钦州市红树林资源保护规划（2022-2030）》中划定的禁止开发建设的红树林区域、限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域（红树林保护修复专项行动实施方案确定的红树林适宜恢复地，以及自然保护地、国家重要湿地、自治区重要湿地、红树林保护小区以外连片分布面积＜1公顷的红树林）；结合《广西红树林资源保护规划（2020-2030年）》（2025年修编）结合广西红树林资源保护规划布局图（附图11），该区域红树林划属科学利用区，主体功能主要是‌修复后红树林的生长与生态功能展示区。该项目建设不涉及穿越、占用海域和红树林区，项目施工对其生境影响较小。 经查询相关资料，红树林对环境的承载能力较弱，容易受到污染的影响。施工场地裸露，泥土在雨水或施工废水冲刷下流进项目场区天然排污沟，造成水土流失，高岭土不溶于水，在施工过程中，由于地形的变化，水流变慢，污水浑浊，覆盖了红树林的根、茎、叶。由于高岭土的高粘度，红树林不能正常呼吸和进行光合作用，所以逐渐死亡。本项目为排洪渠工程，如施工废水不经沉淀处理或者雨天冲刷裸露场地，极易造成区域水土流失，“黄泥水”重力流到下游汇入金鼓江海域后，容易对红树林地造成影响。 本项目施工场地设置导流沟渠及沉砂池，收集场地施工废水及初期雨水，经沉淀后用于场区洒水降尘，可以减少施工期废水的影响。 本项目不在限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域范围内，项目施工地块距离限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域距离较远。 施工引发的声环境、大气环境、水环境等因子的改变，可能导致周边植物耐受性、生理等方面变化，从而引起植物数量和分布的微弱改变。本项目拟在起点处（南港大道与鑫盛街交汇处西北角）布设1处施工营地，施工营地用于堆放管材，及临时停放机械等。混凝土材料采用周边商品混凝土。本项目建设排水渠道为分段施工建设，施工及管理人员不在项目区内办公及生活，因此未布设施工生活区。施工营地距离红树林区较远（约658m），因此施工作业引发的声环境、大气环境、水环境对红树林的影响较小。 本项目为排洪渠工程，距离红树林区较近，若施工期内不采取有效的预防和保护措施，降雨时遇雨水冲刷形成“黄泥水”，会对项目附近的水井坑水域造成影响，尤其是对水井坑水域的红树林地造成影响。 因此，建设单位和施工单位在施工过程中需采取以下水土保持措施。 ①地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，不留松土；表土暂存区采取篷布覆盖避免雨水冲刷，以减少水土流失。 ②在工程场地内构筑挡围挡和排水沟、沉砂池，截排水沟引流的雨水经沉砂池沉淀后回用于施工现场。在雨天时采用草席、土工布等对工程建设区域内的开挖作业面进行覆盖，建筑材料需进行覆盖，减少水土流失。 ③施工单位可在排洪渠工程下游设置多级过滤沉淀池、事故应急池等设施，可保障暴雨情况下泄漏的雨水得到再次沉淀过滤、暂存，经暂存静置后的雨水上清液可重力流进下游的水井坑水域，对下游水质影响较小，避免暴雨情况下对红树林地造成影响。 ④加强施工管理，安排专人巡视、检查施工区域各项环保措施，尤其是施工废水处理暂存设施的运营情况，及时处理、处置废水泄漏等突发情况。 ⑤制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，提高工效，缩短工期，本项目施工期主要在秋冬旱季，避开夏天暴雨期施工，施工过程中严禁随意开挖取土取石，破坏植被；要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并与主体工程同时竣工。 因此项目施工期经采取以上措施，不会造成水土流失等生态失调的影响，对红树林区的影响不大。 （6）土地利用影响分析 由于本项目排洪箱涵为埋地式箱涵，故不涉及永久占地，均为临时占地。 项目场区内现状沟渠为天然未修整状态，雨季时沟渠内有少量雨水滞留，南港大道南段（滨海公路至勒沟东大街）现状已建有雨水管道，现状管道走向最终排出点为华谊氯碱公司中部，因现状由于氯碱公司投产使用，雨水管道已无法向东排入水系，造成雨水仅通过氯碱公司北侧及华谊11号地块间低洼区域溢流排出南港大道西侧积水排水受阻。现状沟渠边坡为自然边坡，两岸边坡局部存在自然植被，大部分为裸露土坡，土质较差，容易造成冲刷。因此，本项目排洪渠工程占地并未改变占地原有土地利用性质。 本项目建成后可以完善华谊三期地块周边区域排水系统，构建形态自然、沟通顺畅的水系格局，避免周边企业和居民受到暴雨洪涝灾害的影响。对区域的影响是积极的。 本项目临时占地主要为排洪渠外围及临时堆土场。本工程临时堆土场暂存土方，施工后期用作回填土。 施工外围临时占地破坏植被，造成地表裸露及水土流失等，将对局部生态产生暂时性影响，但施工结束后，可通过拆除临时设施、平整土地后均可恢复到原来土地使用功能水平，对占地的影响在可接受范围。 临时堆土场具有“占地时间短，土质较松散”等特点，在雨季极易产生水土流失。本项目临时堆土场设于管线两侧，分段剥离散堆在作业带两侧及时回覆，项目在临时堆土场周围开挖土质排水沟，避免降雨形成的汇水进入场内，考虑到汛期影响，汛期临时堆土场设置于地势高于作业带两侧高海拔处的位置，同时在排水沟末端处设置沉沙池；在堆土周边设置临时拦挡，装土编织袋临时挡土墙措施。 项目通过对临时堆土场补充采取临时拦挡、排水等工程措施，同时合理规划工程施工时间，尽量避开雨季施工，即可杜绝雨水漫流对周边环境的影响。 根据本项目水土保持方案，项目土方来源主要是表土剥离、排水渠道沟槽开挖回填、恢复场地绿化覆土等。经统计，本项目挖方总量2.42万m³（其中表土0.17万m³，普通土2.25万m³），回填总量2.42万m³（其中表土0.17万m³，普通土2.25万m³），无借方，无弃方。 项目施工前将场地内的表土进行剥离，剥离面积为0.56hm2，剥离厚度30cm，表土量为0.17万m³，分段剥离散堆在作业带两侧及时回覆，全部利用作绿化覆土回填，绿化覆土0.17万m³。 根据主体设计及现场勘察，项目开挖出的土方大部分将用于暗渠顶部覆土回填，多余土方匀至作业带两侧整平利用，无弃土产生。 2、施工污染影响分析 （1）施工期大气环境影响分析 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自土方开挖过程中，如在开挖过程中不采取湿法作业，很可能造成局部区域的扬尘污染。其次为土方、材料堆积过程中如不采取有效的覆盖措施，将产生扬尘污染。施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成扬尘污染主要原因之一。 施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水降尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘，对周围环境空气质量造成影响。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 施工扬尘产生主要受地面清洁程度、起尘裸露面积及区域风力强度的影响。为尽量减少施工期扬尘对周边敏感点的环境影响，施工期内施工方需要采取防尘措施： A、及时清扫场地内散落的废土石方，对施工场地每天进行洒水作业； B、对开挖的土石方应及时回填，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积，易被风刮起尘土，施工完成后恢复周边原始土壤植被状况，建筑垃圾及时清运回填处理；对于不能及时回填的土石方，采取洒水降尘、覆盖的措施，防止雨水冲刷； C、施工卡车要求保持完好，装载不宜过满，封闭运输，保证运土过程中不散落，进出场地的车辆进行车轮清洗，可以有效地降低施工场地内因施工引起的扬尘产生量，减轻对周边环境的影响。 施工期的污染源属暂时的短期影响，随着施工的结束而消失。因此施工扬尘不会对区域居民生活环境造成明显影响。 ②施工机械及运输车辆废气 施工使用的各种工程机械主要以柴油为燃料，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC，其产排量与设备和车辆的选型、使用频率、使用燃料种类和用量相关。各种燃油施工设备和运输车辆运行时产生废气呈间歇、不定量、流动、无组织排放，产排量较小，主要对施工作业点周边以及运输道路沿线两侧局部范围大气环境及人群产生一定影响。 施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，同时加强车辆、设备的维护保养，使其处于良好工作状态，严禁使用已淘汰的设备和已报废的车辆，为排气量较大的设备和车辆安装尾气净化器，以减轻尾气对周围环境的影响。 由于本项目为线性工程，施工机械相对较为分散，加之区域地面开阔，空气扩散条件良好，其尾气排放对周围环境空气的不利影响不大，且项目距离周围村庄等敏感点较远，则周围居民不会受到明显影响。 （2）施工期水环境影响分析 ①施工废水 项目施工期产生的废水污染源主要为钢铁支架、管道及建筑垃圾运输车辆进出场地进行的轮胎清洗废水，废水中主要污染物为SS。同时雨天情况下产生的场地汇流雨水，其主要污染物也是SS。由于项目运输车辆较少，产生的轮胎清洗废水量较小，项目场地面积不大，雨天产生的场地汇流水量也不大，根据同类型项目施工经验，施工过程废水量约为1m³/d。施工单位应在场地内设置沉淀池，对轮胎清洗废水和场地汇流进行沉淀处理，并在进水口设置拦截网，拦截大的块状物及泥沙后回用作洗车、降尘等用水，不外排。 ②施工期生活污水 本项目工程量小、施工期短，同时施工场地小且周边均为化工企业不适宜单独设置施工营地。项目施工队租用附近民房开展工作、生活，施工人员产生的生活污水主要为如厕废水，生活废水依托租用民房已建的生活污水处理设施。施工人员按高峰期施工人数30人考虑，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003） ，施工人员生活用水量按100L/人d计，实际施工期为8个月，生活用水量约为3m3/d，生活污水量按生活用水量的80%计，则生活污水量约2.4m3/d，总施工生活污水量约576m3。生活污水经租用民房已建污水处理设施处理后进入市政污水管网，施工期生活污水对地表水环境影响比较小。 （3）施工期噪声影响分析 施工期间的噪声影响主要来源于施工机械和运输车辆，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生噪声强度有所不同。施工期参与施工的机械类型多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔音消减措施，故传播较远，受影响面积较大。 在考虑本项目施工噪声源对环境的影响时，根据点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： 式中： Lr——距声源 R；米处的施工噪声预测值，dB； Lo——距声源Ro米处的施工噪声级，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。△L取15dB。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加： 本项目为轻钢结构建筑，施工期主要为昼间，夜间不进行施工作业。 计算得出施工期主要施工机械满负荷运行时在不同距离处的噪声预测值，见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声预测结果单位： dB(A) 声源; 噪声值; 距声源不同距离（m）的噪声值; 标准值dB(A); 最大达标距离（m）. 15; 30; 60; 100; 150; 200; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 90; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98; 45.46; 42.96; 70; 50; 8.89; /. 挖掘机; 90; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98; 45.46; 42.96; 8.89; /. 推土机; 90; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98; 45.46; 42.96; 8.89; /. 吊车; 90; 65.46; 59.44; 53.42; 48.98; 45.46; 42.96; 8.89; /. 运输车辆; 75; 50.46; 44.44; 38.42; 33.98; 30.46; 27.96; 1.58; /. 项目单台机械作业时，昼间施工在距离施工机械约8.89m处噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》昼间70dB（A）的标准，夜间不进行施工作业。 表4-2 多种施工机械同时作业噪声预测结果 多台施工机械同时作业组合; 距施工点距离处噪声值. 10; 15; 20; 30; 60; 100; 150; 200. 全开; 76.00; 72.47; 69.98; 66.45; 60.43; 56.00; 52.47; 49.98. 虽然上述机械一般不会在同一时间使用，但从最不利的情况考虑：如果是全部机械设备同时使用，昼间施工噪声在距源20m以外可符合标准要求。 项目各施工场界预测值见表4-3。 表4-3 场界噪声预测结果 建筑物名称; 声源名称; 距离场界距离/m; 场界处声功率级/dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 室外声源; 装载机; 50; 20; 25; 50; 41.02; 48.98; 47.04; 41.02. 挖掘机; 20; 20; 25; 20; 48.98; 48.98; 47.04; 48.98. 推土机; 50; 20; 25; 50; 41.02; 48.98; 47.04; 41.02. 吊车; 100; 50; 50; 100; 35.00; 41.02; 41.02; 35.00. 电锯; 100; 50; 50; 100; 35.00; 41.02; 41.02; 35.00. 运输车辆; 100; 50; 50; 100; 20.00; 26.02; 26.02; 20.00. 全开; 噪声预测值/dB（A）; 50.44; 54.20; 52.49; 50.44. 上表4-3可知，项目施工期各场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》昼间标准，夜间不进行施工，本项目无声环境敏感目标。 为进一步降低施工期施工机械对周边环境及噪声敏感建筑物的影响程度，建设单位应通过采取切实有效的防噪措施，尽可能地降低施工机械设备和物料运输车辆产生的噪声，避免出现不必要的纠纷，环评建议项目必须加强施工期的管理，应做到： ①采用低噪声设备，加强设备的维护与管理，在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排，合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 ②施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作；可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。 ③增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。 ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。 ⑤施工单位必须在工程开工前十五日向当地生态环境局申报，申报内容包括工程名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 ⑥合理安排施工时间，除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，由施工单位公告周边村民。 ⑦若确因经济、技术条件所限，不能通过治理消除噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度。建设单位要与受施工噪声污染的有关人员协商达成一致后，方可施工。 在采取上述措施后，可将施工期噪声影响减小到最低程度。施工噪声对周围环境的影响是短暂的，随施工期结束而消除。 （4）施工期固体废物影响分析 项目施工过程中产生的土方量临时堆放在施工作业带内，施工后期用于回填，土方挖填平衡，没有弃土。施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。 ①工程区清理垃圾：主要是排洪渠内清理出来的灌木、杂草等。清理出的灌木、杂草等，及时清运至政府指定地方处理，不在项目区存放。 ②建筑垃圾 项目主体工程施工过程中会产生建筑垃圾（如废混凝土、刚性桩、废砖石等）。在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（竖立标识牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对木板、钢筋、纸品、塑料等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 ③施工期生活垃圾 项目每天施工人员为30人。人均生活垃圾产生量为1kg/d，施工期8个月，则施工期垃圾产生总量为7.2t。项目在施工生产生活区设垃圾收集点，收集后的垃圾统一由环卫部门清运处理。 综上所述，项目施工固废合理处置，施工期生活垃圾统一收集并定期交给当地环卫部门清运后，对周边环境影响不大。 3、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《国家危险废物名录》（2025年版），本 项目施工期不涉及危险物质。本项目环境风险评价对象主要为施工机械、车辆因意外事故产生油品泄漏，进入土壤、水体，造成土壤、水体污染。一般情况下，施工机械和运输车辆发生故障而渗漏的燃油或润滑油量会相对较少；如果发生事故，较严重的情况下可能会导致油箱破裂，产生较大的油类物质泄漏量，进入土壤、地表水体，对土壤、水体水质产生严重污染影响。 只要做好施工机械和运输车辆的检修保养，确保施工机械和运输车辆不发生漏油情况，加强人员、工程管理，可有效降低事故发生概率，能极大程度杜绝此类风险事故发生，避免对项目周边环境造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目建成后对周围环境的影响主要包括工程建成后对自然景观和社会环境的影响，以及排洪渠定期清理产生的固废对周围环境的影响。 排洪渠由相关部门定期进行清理，清理出来的固废主要是淤泥，该部分固废产生量难以定量，清理出后及时通过淤泥清运车清运至政府指定地方处理，不会对环境造成二次污染。 本工程完成后，将有效分流和疏导原排水系统可能承受的压力，解决原有排水设施不足的排水不畅问题。通过与已建的海豚路排水暗渠衔接，形成了一个更加完整、高效的区域性排水系统，优化了排水路径，减少了排水死角。这不仅提升了该特定区域（华谊三期地块周边）的排水能力，也对整个钦州港南港大道南段东侧的排水系统功能起到了补充和强化作用，从根本上提高了区域防洪排涝的安全保障水平，确保排水设施能够满足日益增长的城市发展和环境保护需求。提高了排洪渠下游金鼓江防洪排涝能力，可减少当地居民的洪涝灾害损失，同时改变了整个河段的整体景观形象，有利于美化城市形象、改善居住及办公环境，对社会环境产生正面影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址 项目位于钦州港南港大道南段东侧鑫盛街处，起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。 2、路线选择 考虑项目为排水渠道，并结合审批的路由（附件3）。 工程位于南港大道南段东侧鑫盛街处，本工程拟建的排水箱涵主要汇集南港大道南段及华谊三期10#地块、永盛、泰兴、天恒以及天恒二雨水并排放至下游海域；起点接南港大道与鑫盛街路口排水渠，由西向东经下游接海豚路（已建箱涵）后，终点排至下游现状海域。 3、沿线用地现状 项目用地现状为丘陵，水塘及市政用地。 4、项目建设条件 （1）地形地貌 钦州市主要属丘陵地貌类型。境内东、西、北三面崇山环抱，丘陵起伏连绵，地形复杂。钦州市北枕山地，南濒海洋，地势北高南低。境内山地主要分布在东北部和西北部，东北部有六万山、罗阳山，地势雄伟，山峰林立；西北部以十万大山为主体，山高翠拔直参天，壑深飞瀑若无地；北部和西部属中丘陵区，除少数山地及高丘陵外，一般海拔在250米左右；中部属低丘台地、盆地和河谷冲积平原区，以低丘和河谷平原为主，土地稍平坦；东部属低丘陵区；南部属低丘滨海岗地、平原区，有钦州最大的冲积平原一钦江三角洲。钦北区地形略似长方形，东北至西南距离76.5km，东南至西北距离30.4km，境内地貌属丘陵区，十万大山的余脉从西部伸入钦北区。 地势北、西北、南部偏高，东部较平缓。钦南区处于北部湾之滨，主要属低丘地貌类型。全境地势为西北及东北高，自北向南倾斜，南部地势明显下降。境内有全市最大的冲积平原—钦江三角洲，境内主要山脉有百龙岭、灵山县的林治山余脉—那雾岭、西鸦大岭、笔架山等。境内最高峰为百龙岭，海拔428.70 米。境内最低点为茅岭江入海处，海拔0.60米。南北高差420多米。 （2）水文条件 ①潮汐 拟建场区地处钦州沿海波状碎屑岩低丘，沟谷较发育，金鼓江支流受潮汐影响。据前人观测研究资料，本海域潮汐属非正规全日潮，大潮汛时期每日一涨一落，小潮汛时期每日二涨二落，前者占60～70%。依据龙门验潮站1966~1987年实测潮位统计，钦州湾潮位特征值为：历年最高潮位：3.83m（56黄海基面，下同）；历年最低潮位：-2.69m；多年平均高潮位：1.66m；多年平均低潮位：-0.85m；多年平均潮位：0.39m；100年一遇高潮位4.02米。 ②水文 本区广布志留系下统连滩群地层，岩性以泥质粉砂岩、页岩为主，地貌为碎屑岩垄状低丘，含基岩裂隙水，地下水的补给主要为大气降水渗透补给，据区域水文地质资料，本区地下水迳流模数＜6升/秒·平方公里，富水性贫乏，地下水主要沿坡面呈分散渗流排泄于沟谷底。 地下水：根据含水层的性质、地下水的赋存特征、埋藏条件和水力特点，在钻探深度范围内，场地地下水主要以潜水的形式出现。 潜水主要赋存于素填土或耕土中，该水体的动态极不稳定，其水量和水位严格地受到季节性和雨天的影响。 勘察期间场地地下水稳定水位埋深0.50～1.80米，高程在0.97～3.88米，水位涨幅在1.0～2.0m。因钻探时正值雨季，加之场地原始地貌多处低洼，无统一水位（因天气因素，该水位仅做参考），连通性较差，初见水位与稳定水位基本一致。 （3）地质构造与地震 根据区域地质资料，钦州市在地质历史发展中主要经历了加里东期、华里西期、海西期和燕山——喜山期三个发展阶段，沉积有志留系、泥盆系、二叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系地层。 钦州市位于南岭纬向构造与新华夏系第二沉降带西南端的复合地带。市境褶皱、断裂构造发育，并具有明显的分带性，自西北向东南划分为十万大山盆地、小董——防城褶断带和那丽复背斜等三个构造区；西北部为十万大山盆地区，该区在市境内褶皱不发育，以宽展型为主，但断裂发育，北东向和北西向断裂部分集中，呈断层束状，以北东走向为主。北西走向次之，多数是后者切割前者，形成网状断块。北东向断裂主要有贵台——新棠断层束，北西向断层以南间圩断层和大塘断层为主；中部为小董——防城褶断带， 构造线自西南向东北，略呈舒缓的“S”形展布，断裂、褶皱异常发育。断层中规模较大的有防城——大垌大断层、大录断层、小董——佳芝坪断层、木脉隘——石悲岭断层、那狼——大垌断层、黄屋屯断层、平吉断层等；东南部为那丽复背斜区，以近东西向的紧密线状褶皱为主，略呈反“S”形，复背斜主要由那丽背斜、埠围向斜等次级构造和许多更次级背斜所组成。断裂不甚发育。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目所在地为钦南区大番坡镇，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地下干管按地震设防烈度设为6度，抗震设防类别为乙类，抗渗等级为P4。 （4）场地岩土层特征 本工程地勘结果引用《钦州港南港大道（滨海公路-勒沟东大街）排水提升改造工程中间报告》。根据现场踏勘调查和钻探揭露资料，场地岩土层主要为第四系（Q4）素填土①层、淤泥②、粗砂③层和志留系（S）强风化泥质粉砂岩④层。根据岩土层的成因类型和结构特征，现自上而下分别描述如下： 素填土①（Q4ml）：杂色，稍湿，松散，成分主要为黏性土和风化岩石碎块，场地原地貌为丘陵地貌，属人工回填，填土来源主要为周边山体开挖回填，回填年限约1 年，均匀性差，无湿陷性，欠固结，具高压缩性。 淤泥②（Q4al）：灰褐色，稍湿，松散，成分主要为黏性土、砾砂和少量植物根系，系坡地表层，均匀性差，欠固结，具高压缩性。 粗砂③层（Q4al）：灰褐色，稍密状，主要成分为石英、云母，夹杂少量泥质，级配一般，中等压缩性。 强风化泥质粉砂岩④（S）：灰褐、褐黄色，稍湿，泥质粉砂质结构，薄层至中厚层状构造，成分主要为石英和黏土矿物，呈风化岩夹坚硬土状态，母岩为泥质粉砂岩，岩芯破碎呈碎块状、片状，少量短柱状，取芯率差节理裂隙较发育，锤击声哑易碎。结构面粗糙，闭合性差，由黏土矿物充填，遇水易软化，开挖会进一步风化崩解。层中未揭露有软弱夹层、临空面、破碎带、空洞等。岩芯采取率69%～75%。岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属较破碎，岩体基本质量等级属V 级。 （5）场地水土腐蚀性 在钻探期间，根据钻探揭露，拟建场地在钻探深度内发现一层地下水。稳定水位埋深为1.30～3.30m，相当于1985 年国家高程基准3.05～5.31m。主要赋存于素填土①层层中，属上层滞水，水量一般，无统一的稳定水位，初见水位基本与稳定水位一致。 根据在当地多年的勘察经验，场地水对混凝土结构具微腐蚀性，场地土对混凝土结构具微腐蚀性；场地水在长期浸水情况下对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替情况下对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；场地土对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。 （6）不良地质作用 通过地质调查及钻探揭露，拟建场地范围内未发现采空区、岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、塌陷、地裂缝、活动断裂等不良地质作用。 （7）对工程不利的埋藏物 通过地质调查及钻探揭露，未发现采空区、岩溶、河道、暗沟、防空洞、暗滨、采空区、人防洞、墓穴等其他对工程不利地下埋藏物。 5、沿线高压线塔、其它地下市政管线 南港大道原道路东侧建设有公共管廊，管廊宽度4m，层数2层。公共管廊已建成并预留22米宽位置设置管廊段，不影响箱涵实施建设。 鑫盛街沿线有高压线塔为既有110kV港佛线（港勒线）、110kV港果Ⅰ线架空线路，既有220kV港恒线（港东线）架空线路及既有110kV港果Ⅰ线电缆线路三段高压线塔。根据调查，高压线塔位于项目南侧，距离本次设计排水箱涵最近距离为3m。不影响箱涵实施建设。 综上，项目区未发现珍稀野生动植物和古树名木分布，而施工活动对周围环境的影响也较小，项目建设对地表植被的破坏较小。从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）陆地生态保护措施 ①地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，不留松土，以减少水土流失。 ②在工程场地内构筑挡板围挡和排水沟、沉砂池，截排水沟引流的雨水经沉砂池沉淀后回用于施工现场。在雨天时采用草席、土工布等对工程建设区域内的开挖作业面进行覆盖，建筑材料需进行覆盖，减少水土流失。 ③制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并与主体工程同时竣工。 ④加强对施工人员和管理人员的教育，增强其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的环境污染。 （2）水土流失防治措施 场地施工前应首先在四周修建围堰，以防止表土扰动后的水土流失，并应根据总平面布置进行覆盖以减少裸露地面，防止水土流失，开展水土保持监测。 ①施工前做好表土剥离工作，剥离表土暂存于临时堆土场；挖方取土作业过程中，施工区裸露面遇到暴雨天采用彩条布覆盖，在施工区来水一侧边坡设置梯形断面截排水沟，将地表径流经沉砂池消力后排入周边沟道内，施工结束后整治土地。 ②在施工区四周修建梯形断面临时排水沟，同时在排水沟末端修建沉砂池，将坡面径流经过沉淀后排入下游沟道内；路基边坡防护主要通过修建浆砌石护坡、干砌石护坡脚、排水沟；施工结束后，进行土地整治和恢复。 ③在项目运营期间，加强对路基边坡修建浆砌石护坡、干砌石护坡脚、排水沟进行管护。 2、大气污染防治措施 （1）施工扬尘 ①应限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速控制在10km/h内，推土机的推土速度控制在8km/h内。 ②在主体工程施工期间，施工现场要进行围栏，以缩小施工扬尘扩散范围。 ③对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水，使其保持一定的湿度，表土临时堆场篷布覆盖，防止扬尘。 ④天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 ⑤合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 （2）汽车动力起尘 ①运送建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 ②运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。另外根据情况应派遣专人清理运输过程遗漏的弃土或租用洒水车清洗路面。 ③应定期对进场车辆进行车轮清洗，以减轻运输车辆带泥行驶造成的路面扬尘污染。 （3）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，为减少机械废气的排放，项目严格使用合格的机械设备，燃用合格的低硫燃油。 3、水污染防治措施 施工期废水主要为施工废水。所采取的防治措施如下： （1）施工废水主要为运输车辆进出场地进行的轮胎清洗废水和场地汇流雨水，废水中主要污染物为SS，施工单位在场地内设置沉淀池，对轮胎清洗废水和场地汇流进行沉淀处理，并在进水口设置拦截网，拦截大的块状物及泥沙后回用作洗车、降尘等用水，不外排； （2）建设期应合理安排施工作业期，基础开挖、场地平整应避开雨季，减少雨水对地表的冲刷，雨水汇入沉淀池，减少对周边环境的影响； （3）拟在起点处（南港大道与鑫盛街交汇处西北角）布设1处施工营地，用于堆放管材，及临时停放机械等。混凝土材料采用周边商品混凝土。本项目建设排水渠道为分段施工建设，施工及管理人员租用附近民房进办公、生活，施工人员生活污水依托租用民房已建生活污水处理设施，生活污水经处理后排入市政污水管网。 4、噪声污染防治措施 （1）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，将施工场所用围栏与周围隔开，既起隔声又起到防尘的作用，可以减少对项目区周围环境的影响。 （2）合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间，把施工噪声影响降低到最小限度。 （3）施工期应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 5、固体废物污染防治措施 根据主体设计及现场勘察，项目开挖出的土方大部分将用于暗渠顶部覆土回填，多余土方匀至作业带两侧整平利用，无弃土产生。 针对施工期产生固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和施工废料等，建设单位应做好以下措施： （1）施工人员的生活垃圾需纳入区域环卫部门的生活垃圾收集系统，由环卫部门统一收集处理。 （2）优化施工方案，合理组织施工，先后有序，后续施工点开挖的土方应作为先期施工点的回填土方，减少回填土方的堆放时间和堆放量，最大程度做到挖填平衡； （3）临时堆放点周围设置挡护，防止雨水冲刷造成的水土流失； （4）建筑废弃料可以回收的尽量回收，同时施工单位必须按规定办理好废弃物排放的手续，定期将不能回收的建筑垃圾清运至指定的受纳地点处理； （5）运输车辆应保持箱体完好、有效遮盖，车辆在运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；设置合理的路线行驶，运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （6）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾处理干净； （7）管沟开挖产生的土石方，应该堆放在作业带内，不得超线远离地表水体；管线埋设完成后要及时回填。 6、施工期环境风险防范措施 针对项目施工期可能带来的环境风险，项目要求采取以下措施： （1）加强运输人员及机械设备操作人员安全教育管理，严禁超速、超载及疲劳驾驶，避免事故的发生； （2）加强设备管理，认真做好设备检查工作，对存在安全隐患的设备及时进行修理或更换； （3）加强人员管理，操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故； （4）严禁在施工现场设置油罐等设施，禁止运输车辆和设备在施工现场进行加油、维修、清洗等作业； （5）选用环保机械设备，加强运输车辆及机械设备维护检修，有效地减少跑、冒、滴、漏情况出现及机械维修次数； （6）工程施工过程中，应监督施工单位，使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工工序进行施工，在一定程度上可以降低施工机械事故发生概率； 综上所述，本项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该要求施工单位遵守国家和地方环境保护等有关法律法规及各种要求，加强施工管理、文明施工，并采取适当的防治措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响。在做好风险防范措施的前提下，本项目的环境风险是可控的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 运营期排洪渠由相关部门定期进行清理，清理出来的固废主要是淤泥。该部分固废产生量难以定量，清理出后及时通过淤泥清运车清运至政府指定地方处理，不会对环境造成二次污染。 |
| 其他 | 1、现状管线保护 （1）原有地下管线采取金属管线探测、挂牌标识等措施进行保护。 （2）从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线不受破坏。 （3）管线安全控制区域开挖必须采用人工开挖，作业前进行技术交底，避免野蛮施工。 （4）需要保护、加固处理的管线必须全部挖出暴露，不得遗漏；需要改线废除的管线视情况全部或部分挖除。 （5）沟槽宽度及深度要满足管线保护的需要。 （6）挖出暴露的管线不得悬空，沟槽内清洁，无杂物、块石等。 （7）要做好沟槽排水措施，可挖设临时排水沟、集水坑等，降雨后立即组织排水。 （8）加大现场值班管理力度，做到防偷盗、防破坏。 2、施工期风险及应急预案 沟槽开挖深度超过3m及暗挖工程存在重大危险问题，所以必须采取措施预防危险问题的发生。 （1）安全管理措施 ①预防措施 A、现场管理人员对参加作业的施工人员进行安全技术交底，严格按交底要求进行作业。 B、开挖前必须做好防排水工作。如果雨水泡槽以后，要尽快采取措施，抽排雨水，清除淤泥，用砂石料回填湿槽，达到稳定即可，不宜铺垫过厚，造成基础沉陷不均匀。深槽不宜被积水泡槽太久，否则极易造成塌方，危及其他。基槽底部的开挖宽度，除基础底部的宽度外，应根据施工需要增加工作面、排水设施和支撑结构宽度。 C、采用挖掘机进行开挖，人工配合。挖土顺序按照从上而下逐层挖掘，严禁掏挖。 D、沟槽内设置人员上下坡道或爬梯，严禁在坑壁掏坑攀爬上下。 E、配合机械挖土、清底、修坡等作业时，人员不得在机械回转半径以内作业。人工开挖沟槽，应集中人力尽快完成，转入下一工序施工。 F、坑槽边1m 以内不得堆土、堆料，不准停放机械。 G、在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的槽底高程和宽度，防止超挖及挖宽。 管沟槽底层开挖的宽度按本次管槽需要保证的工作面进行开挖。开挖时，随时测量监控，保证开挖基坑尺寸，轴线、槽底的高程应达到沟槽验收规定的要求。 ②监控措施 由于沟槽开挖深度较深，沟槽开挖中设定安全员，及时观测沟槽，发现和排除各种险情。在挖方边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与挖方边坡保持3米以上距离，以保证边坡和直立壁的稳定，堆土或材料堆放高度应不大于2.5m。 作业前及作业中专职安全员对以上各条进行逐项检查，发现落实不到位的，责令现场负责人停工整改，直到整改完毕，对拒不整改或整改不彻底的，专职安全员有权对其进行处罚并立即报告上级领导进行处理。 ③应急措施 A、一旦发生部分塌方有人员被埋的情况，首先停止基坑开挖作业，并将基坑内作业人员撤离事故现场。 B、向项目经理报告，立即成立两个应急救援小组，第一组组长由出事地点负责人担任，主要负责组织人员对基坑塌方部位进行安全技术加固，确保抢救人员的安全，第二组组长由项目经理担任，主要负责施工现场的全局指挥，协助第一组组长做好救援抢救工作，维持事故现场治安秩序，两小组成员控制在15名左右，必要时可增加4~5名，以不影响施救作业工作效率、耽误抢救时间为宜。 C、在抢救过程中所有参加抢救工作的人员都不得被临时抽调。 D、拨打120抢救电话，就近联系医院联系抢救事宜，项目经理上报有关事故发生的具体情况及其发展动态。 （2）施工机械作业 ①预防措施 A、严格执行定人、定机、定岗的“三定”制度，把机械使用、保养和维护等各环节都落实到每个人身上。 B、机械、设备操作人员必须参加相应的培训并经考核合格后持证上岗。 C、每种机械都必须制定相应的安全操作规程，严格执行国家及劳动部门颁发的有关规定。 D、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。 E、机械设备在施工作业前，施工技术人员向操作人员做施工任务及安全技术措施交底，操作人员服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守现场施工安全管理。 F、下挖工程，施工作业区域内有地下电缆、光缆及其他管线时，应查明位置和走向，用明显标号标识，严禁在离上述管线2m距离内作业。 G、起重机作业时，在起重臂下严禁站人。禁止被起吊的重物从人、汽车驾驶室上方通过，禁止无关人员在施工现场附近停留或通过。 H、起重质量不得大于制造厂规定允许值，严禁超负荷起重和起重不明质量的物体，遇有风速大于10m/s时，不准工作。 ②监控措施 施工机械作业前和作业过程中，项目部技术、管理人员经常进行检查与监督，项目部领导和专职安全员适时进行抽查，发现有违章现象或安全隐患时，责令现场施工人员进行整改，直至整改完毕。对拒不整改或整改不彻底的，专职安全员有权对其进行处罚并立即上报领导进行处理。 ③应急措施 A、一旦发生施工机械伤亡事故时，首先必须停止作业，疏散作业区人员并封闭工作区。 B、向项目领导报告后，立即成立应急小组，第一组组长由发生事故地点的负责人担任，主要负责组织人员将受伤的人员抬到安全地带后自行组织抢救。第二组组长由现场技术负责人担任， 主要负责组织专业人员对机械设备的完好性及安全使用性核查及抢修，同时对现场的安全防护设施进行检查和加固，排除一切不稳定因素，确保机械、设备恢复正常且使用性能安全可靠后方可继续作业。 （3）施工方法 先进行测量放样，用灰线洒出沟槽开挖边线，并每隔20m设控制桩；表层土、不能用于回填的土用挖掘机或装载机装自卸车运输到甲方指定的弃料场，回填土堆放于沟槽外侧。 清理场地→测量放线→第一层降土→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求。沟槽开挖注意事项： ①开挖过程中注意保护地下公共设施，如各种管道、电缆线等，遇到这些设施，及时报告监理工程师。 ②开挖过程中注意观察地下水位及开挖边坡的稳定性，随时做好排水及处理塌方的准备工作。 ③沟槽底部预留10cm人工开挖，以保证不扰动基础下部土层。 ④沟槽开挖完成后，由建设单位、监理工程师、设计单位、施工单位联合验槽后，方可进行下道工序施工。 ⑤管槽土方开挖技术措施 A、管道开挖前，首先测放出管道中心线，按不同管径的沟槽宽度用白灰洒出沟槽边线，然后开挖，使管道的线形控制在质量标准范围内。 B、开挖前应摸清沟槽开挖面附近地下管线的情况。对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移，如无法移动，必须挖出使其外露，并采取吊、托等加固措施，必要时要事先通知有关单位进行现场监护，对挖掘机司机做详细交底，如无把握，应改用人工挖土。 C、挖槽边坡必须确保安全，以防地面塌陷，或影响附近的铺装地面和构筑物，必要时加支撑。 D、沟槽开挖采用机械开挖和人工开挖的方式，开挖机械选用液压反铲，为确保沟底土层不被扰动，槽底标高以上10cm 的底层土应用人工挖除、修整槽底，边挖边修并立即进行基础施工。槽内工作人员佩戴安全帽，上下沟槽时用梯子或走坡道。 E、槽边单向堆土高度不得大于1.5m，离沟槽边的距离不得小于1.2m，挖掘机和吊车一般离沟槽边不得小于0.8m。同时保证不压盖任何公共设施并不得阻碍交通；双侧堆土离槽边的距离不得小于1.0m。上部人员应离沟槽上部边缘有一定的距离，以防止上部边缘壁土受扰松动，发生坍塌滑移事故。 F、当开挖接近槽底高程时，随时复核槽底标高，并钉设标桩；沟底若遇大颗粒石块，将其开挖至沟底设计标高以下0.2米，再用粗砂或软土回填夯实。 G、过路开挖沟槽时在沟槽施工两端设立警告标志，夜间悬挂红灯。同时沟槽开挖时，注意邻近建筑物的安全。 H、开挖出的土料预留出回填部分堆放在外侧，多余土方按工程师要求处理。 I、开挖过程中，如遇地表水，应及时处理，严禁槽底受水浸泡。 J、沟槽开挖后，要尽量减少暴露时间，及时加固进行下道工序，如果不能立即进行，应在坑底内留15~30cm浮土，待作业时人工予以清除。 （4）应急预案 ①沟槽垮塌应急预案 A、当施工现场的监控人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即报告给应急救援领导小组组长，并立即下令停止作业，并组织施工人员快速撤离到安全地点。 B、当土方或建筑物发生坍塌后，造成人员被埋、被压的情况下，应急救援领导小组全员上岗，除应立即逐级报告给主管部门之外，应保护好现场，在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。 C、当少部分土方坍塌时，现场抢救组专业救护人员要用铁锹进行撮土挖掘，并注意不要伤及被埋人员；当建筑物整体倒塌时，造成特大事故时，由市应急救援领导小组统一领导和指挥，各有关部门协调作战，保证抢险工作有条不紊地进行。要采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。 D、被抢救出来的伤员，要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救，用担架把伤员抬到救护车上，对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液，到医院后组织医务人员全力救治伤员。 E、当核实所有人员获救后，将受伤人员的位置进行拍照或录像，禁止无关人员进入事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 ②支护结构异常情况应急预案 A、总则 编制目的：为有效应对排水工程钢板桩支护结构施工中出现的变形超标、漏水漏沙、周边建筑物沉降等突发险情，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障工程安全，特制定本预案。 适用范围：本预案适用于各类排水工程（含基坑、管廊、泵站等）钢板桩支护结构施工及运营期间突发异常情况的应急处置。 工作原则：坚持“安全第一、预防为主、快速响应、科学处置”原则，实行统一指挥、分级负责、协同联动的应急机制。 B、风险识别与预警机制 a、风险识别 变形超标：钢板桩顶部位移超过设计限值（如日均变形＞5mm 或累计变形＞30mm）、桩体倾斜角度＞1.5%。 漏水漏沙：钢板桩接缝或桩体出现渗水（流量＞0.1L/s）、伴随泥沙涌出，或坑底出现管涌、流砂。 周边建筑物沉降：周边建筑物沉降速率＞2mm/d 或累计沉降＞50mm，或出现墙体开裂（裂缝宽度＞0.2mm）、门窗变形等。 b、监测预警 实时监测：采用全站仪、测斜仪、渗流量监测仪等设备，对钢板桩位移、沉降、地下水位、周边建筑沉降等数据进行24 小时连续监测，数据异常时立即触发预警。 预警分级： 蓝色预警：监测数据接近限值，需加强巡查并加密监测频率； 黄色预警：数据达到限值，立即停止作业，启动应急准备； 红色预警：数据超过限值或出现险情扩大趋势，立即启动应急响应。 C、应急组织与职责 a、应急领导小组 组长：项目经理，负责总指挥、决策应急方案及资源调配； 副组长：技术负责人、安全负责人，协助指挥并分管技术处置与安全保障； 成员：施工队、监测组、物资组、后勤组负责人。 b、应急小组职责 抢险组：负责现场险情控制（如钢板桩加固、止水堵漏）； 监测组：实时跟踪变形、沉降数据，提供技术分析； 物资组：保障应急物资（如钢板、注浆设备、水泵、沙袋等）供应； 疏散组：负责周边人员、设备疏散及交通疏导； 联络组：对接应急管理部门、设计单位及周边社区，通报险情。 D、应急处置措施 a、钢板桩变形超标处置 立即停工：停止基坑内所有作业，撤离施工人员及设备至安全区域。 临时加固：对变形区域钢板桩采用“内支撑加固法”，增设钢管或型钢支撑（间距≤2m），支撑两端与冠梁或腰梁焊接固定；若变形持续发展，采用“拉锚加固法”，在桩顶设置锚索或拉筋，锚固于稳定土层（锚固深度≥6m）。 监测与调整：每30分钟监测一次变形数据，若2小时内变形速率＜1mm/h，可逐步恢复局部作业；若变形未控制，立即启动备用方案（如回填反压）。 b、漏水漏砂处置 局部止水：对小股漏水（流量＜0.05L/s），采用速凝混凝土或防水砂浆封堵钢板桩接缝；对涌水涌沙（流量＞0.1L/s），立即用沙袋堆砌反压，同步采用“双液注浆法”（水泥-水玻璃浆液）对渗漏点周边土体进行注浆加固（注浆压力0.3-0.5MPa）。 排水降压：在坑内设置集水井（深度≥1.5m），采用大功率水泵（扬程≥20m）抽排积水，降低地下水位至坑底以下0.5m。 结构补强：待渗漏控制后，对钢板桩接缝处焊接止水钢板或增设防渗膜，防止二次渗漏。 c、周边建筑物沉降处置 紧急疏散：立即组织沉降建筑物内人员疏散至安全区域，设置警戒线禁止无关人员进入。 基础加固：对沉降建筑物采用“袖阀管注浆法”加固地基，注浆孔间距1.5-2m，深度至基础以下3-5m，注浆材料为水泥浆（水灰比1:1）；若沉降速率较快（＞3mm/d），在建筑物与基坑间设置“隔离桩”（如高压旋喷桩，桩径600mm，间距800mm）。 监测与评估：每小时监测建筑物沉降及倾斜数据，同步委托第三方机构评估结构安全性，制定后续加固方案。 E、应急保障 物资保障：储备钢板（长度6-9m）、型钢支撑（I20b以上）、注浆设备（注浆泵2台）、水泵（流量≥100m³/h）、沙袋（500袋）、速凝混凝土（5t）等物资，指定专人管理，定期检查补充。 队伍保障：组建20人应急抢险队，每月开展1次实战演练（模拟变形控制、堵漏等场景），确保熟练掌握处置流程。 技术保障：提前与设计单位、勘察单位建立技术联动机制，储备支护结构加固、地基处理等备用方案。 通讯保障：配备应急对讲机（8台）、备用电源（20kW发电机），确保现场通讯及监测设备持续运行。 F、后期处置 险情评估：应急结束后，组织技术团队分析险情原因，评估对工程结构及周边环境的影响，形成书面报告。 方案优化：根据评估结果调整支护设计方案（如增加支撑密度、优化钢板桩型号），经专家论证后实施。 恢复施工：确认险情完全控制、监测数据稳定（连续3天变形速率＜0.5mm/d）后，方可恢复施工，同步加强后续监测。 总结改进：组织应急复盘，针对处置过程中的问题完善预案，强化人员培训与物资管理。 3、环境监理 为有效地控制项目施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对项目的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面的执行情况进行监督检查，同时要保证环保设施与主体工程建设的“三同时”。具体实施要求如下： （1）建设单位应当将环境监理要求的各项环保措施纳入与施工单位签订的施工合同条款中，并在建设过程中监督施工单位逐项落实； （2）环境监理工作小组应设立专门的投诉热线电话，并通过适当方式使公众知道该热线电话，环境监理工作小组记录其投诉并及时调查处理； （3）环境监理工作小组应按照环境监理工作内容和计划，对建设项目施工现场组织定期巡查和监测，实地了解施工活动对周围环境的影响情况，发现问题及时与建设单位、施工单位及各有关部门联系，提出解决问题的建议并督促落实； （4）环境监理工作单位须根据监理情况，编制每月监理报告，项目完工后编制监理工作总报告，并将每月监理报告和总报告报送主管环保单位和建设单位。 4、环境管理 （1）环境管理机构 本项目原则上不单独设立环境监测站，建设单位或负责运行的单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 （2）施工期环境管理与职能 本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。 （3）环境管理目标 通过制定系统科学的环境管理计划，使本工程的建设和营运符合国家有关环境保护的法律法规，严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时竣工验收的“三同时”规定。通过实施环境管理计划，力图将本工程的建设和运营对环境带来的不利影响减轻至最低程度，使项目建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 （4）施工期环境管理方案 施工阶段，环境保护是建设方的责任。在工程施工、竣工及修补其他缺陷的整个过程中，建设方应当：采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，避免因施工而引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如架设挡板、洒水、土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等，同时尽量避免在起风情况下装卸物料。施工场地应加强管理，防止土石方、施工材料邻近水域堆放。以先进的低噪声施工工艺代替落后的高噪声施工工艺。推土机、挖掘机及装卸车辆进出场地应限速，加强设备运输车辆的维修保养。合理安排工期及施工时间。对施工临时占地和影响区，在施工结束后，要进行清理整治，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平并及时进行恢复，将水土流失降至最低限度。施工场地内临时堆料场采取护坡和覆盖措施，防止产生水土流失。 （5）运营期环境管理与职能 根据工程建设地区的环境特点，宜在运行主管单位设立环境管理部门，配备相应专业的管理人员。 环境管理的职能为： ①制定和实施各项环境管理计划。 ②组织和落实项目运营期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作。 ③不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 ④协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 5、环境监测计划 本工程属于非污染性生态建设项目，项目主要环境影响在于施工期对大气、地表水和声环境影响，施工期对水生生态影响相对有限，因此，施工期主要针对大气、地表水和声环境影响进行监测。 本项目施工期环境监测地点、项目和因子、频率见表5-1。 表5-1 施工期污染源监测计划 类别; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 采样方法; 负责机构. 大气污染源; 施工厂界（上风向一个对照点、下风向三个监测点位）; TSP; 施工期1次，每次2天每天3次，高峰期期间监测，每次监测1h; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000）; 建设单位. 噪声; 施工区域场界、声环境保护目标; Leq（A）; 施工期1次，昼夜间施工各1次/天（高峰期）; /. 地表水; 施工区上游500m; SS、石油类; 1次/枯水期; 《地表水环境质量监测技术规范》HJ91.2-2022. |
| 环保投资 | 项目总投资为2312.27万元，其中环保投资46.5万元，占总投资的2.01%，工程环保投资见表5-3。 表5-2 工程环保投资一览表 内容; 序号; 防治措施; 费用（万元）. 水环境; 施工期; 1; 设备、车辆冲洗废水隔油沉淀池、工程下游多级过滤沉淀池等设施; 10. 2; 建材堆放防雨水冲刷措施; 3. 环境空气; 施工期; 1; 粉状材料、袋装或罐装运输、堆放设篷，场界围挡; 6. 2; 施工场地洒水降尘; 3. 环境噪声; 施工期; 1; 施工围挡、选用合格设备; 2. 固废; 施工期; 1; 建筑垃圾运输和临时堆场、堆放加蓬盖; 20. 运营期; 1; 定期清理排洪渠淤泥等; 2.5. 生态措施; 施工期; 1; 构筑挡围挡和排水沟、沉沙池; 水环境措施已包含. 合计; 46.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工 | 保护陆生生态环境质量不改变 | / | / |
| 水生生态 | 项目采取分段施工 | 保护水生生态环境质量有所改善 | / | 保护水生生态环境质量有所改善 |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘；施工期施工人员依托租用民房已建污水处理设施处理后排入市政污水管网；施工期地表径流和施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工或洒水降尘，不外排。 | 废水不外排 | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | -- | -- |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 定期洒水、运输车辆及堆土加盖篷布； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值 | -- | -- |
| 固体废物 | 施工垃圾由施工单位采用车辆运输直接并及时运至指定填埋场填埋；施工生活垃圾定点收集并及时清运至当地环卫部门集中处理 | 固体废物零排放 | 管理部门定期清理排洪渠淤泥等 | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | -- | -- |
| 环境监测 | 见环境监测一览表 | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单，项目影响范围内环境具有一定承载力，项目施工将对区域周边环境产生一定程度的生态、噪声、固废和环境空气的影响，在落实设计和本报告提出的环保措施后，本工程对环境的影响可以得到有效控制和减缓，项目建设对环境的影响是可以接受的。因此，本项目从环境保护角度分析是可行的。