建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：   广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目

建设单位（盖章）： 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司

编制日期：            2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表	56

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  监测布点图

附图4 项目与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业空间的位置关系图

附图5 项目在钦州市陆域生态环境管控单元分类图（2023年）中的位置

附图6 项目在钦州市中心城区声环境功能区划图中位置

附图7 项目与诚峰项目位置关系及初期雨水收集管网图

附图8 厂内雨污水管网图

附图9 现场照片

附件：

附件1 委托书

附件2 项目备案证明

附件3达鑫综合仓储项目环境影响报告表批复（钦保港环审字〔2017〕2号）

附件4 项目土地证

附件5关于广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目研判初步结论

附件6 重金属矿石检测结果

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-450704-04-01-277247 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 广西钦州保税港区三号路西面、东海路东面、港区十大街南面、港区十一大街北面 |  |  |
| 地理位置 | （东经108°39′59.05845″，北纬21°40′14.06244″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0690其他煤炭采选；G5920通用仓储 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06-6其他煤炭采选069-煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ☑超五年重新审核项目 □重大变动重新报批 |
| 项目备案部门 | 广西自贸区钦州港片区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | 172.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.97 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | □否： ☑是： 建设单位于2025年6月开始进行场地平整，至2025年10月底现场勘查，项目一期已完成仓库、值班楼的水泥框架建设，一期堆场等附属设施、二期、三期工程未建设。 | 用地面积（m2） | 126326.22 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《广西钦州保税港区总体规划》； （2）规划名称：《北部湾港总体规划（2035年）》； 审批机关：中华人民共和国交通运输部； 审批文件名称及文号：中华人民共和国交通运输部广西壮族自治区人民政府关于北部湾港总体规划（2035 年）的批复（交规划函〔2024〕314）号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环评：广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书； 审查机关：广西壮族自治区环境保护厅（现已更名为“广西壮族自治区生态环境厅”）； 审查文件及文号：广西壮族自治区环境保护厅关于印发广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书审查意见的函（桂环函〔2014〕503号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《广西钦州保税港区总体规划》相符性分析 本项目与《广西钦州保税港区总体规划》相符性分析见表1-1。 表1-1 与园区规划符合性分析表 《广西钦州保税港区总体规划》相关内容; 项目情况; 判定. 产业 定位; 以港航服务为基础产业，以现代物流、国际贸易和汽车、电子、医药及医疗器械等先进制造业为主导产业，以金融服务、信息服务等现代生产性服务业为配套产业。; 本项目为仓储物流项目，符合园区产业定位。; 符合. 用地 规划; 钦州保税港区分为四大功能片区：码头作业区、保税物流区、保税加工区和管理服务区。土地主要规划为港口用地、物流用地、工业用地等。; 本项目位于保税物流区，用地属于物流用地，符合园区用地规划。; 符合. 根据分析可知，项目的建设与《广西钦州保税港区总体规划》是相符的。 2、与《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 2014年4月，广西壮族自治区生态环境厅印发了《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2014〕503号），本项目与《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析见表1-2。 表1-2 与园区规划环评及其审查意见符合性分析表 《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及审查意见（桂环函〔2014〕503号）相关内容; 项目情况; 判定. 引进项目要严格环境准入，要符合国家产业政策，清洁生产水平均须达到国内同行业先进水平。不得引进与园区产业定位不符的产业，不得引进区域环境无容量的项目。 限制入园项目：不属于保税港区规划产业类型，且废气、废水和其他废物排放高负荷的高污染项目。严格控制“两头在国内”或“以内销为主要市场”项目入内。 禁止入园项目：1、内销成品高税率型企业 以面向国内市场内销征税进口为主，且成品进口关税税率高于原料进口关税税率的生产加工型企业。 2、非保税企业 主要经营以非保税业务为主的企业。 3、主要原料是国内原料并征收高额出口关税（或实施出口贸易管制）的生产型企业。 4、生产加工高耗能、高污染和资源性产品等不符合国家产业政策发展要求的产品，以及其他列入加工贸易禁止类目录的商品的生产加工型企业。; 本项目为物流仓储项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》及园区产业规划等政策要求。; 符合. 《报告书》提出的环境保护对策和环境影响减缓措施，包括落实雨污分流、污水管网及泵站、污水处理厂、海洋生态保护、环境风险应急管理等，应与保税港区同步规划、同步建设、同步使用禁止入区的工业项目。; 项目废水循环利用，不外排。项目周边已经敷设雨污水管网，采用“清污分流、雨污分流”，车辆冲洗废水经沉淀后回用，生活污水经处理达标后排入大榄坪污水处理厂进一步处理。; 符合. 根据分析可知，项目的建设与《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及其审查意见是相符的。 3、项目与《北部湾港总体规划（2035年）》符合性分析 根据各港区现状基础、区位条件、发展潜力和北部湾港的性质功能，以及主要运输系统港口布局结论，规划北部湾港形成“一港三域五核五区多港点”的总体格局。防城港域规划渔澫、企沙、企沙南三大港区，及茅岭西、马鞍岭、白龙、东兴等港点。 本项目位于大榄坪港区。 大榄坪港区功能定位：以集装箱运输为主，兼顾滚装和散杂货运输，承担平陆运河江海联运；依托中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，发展现代航运服务功能。 本项目主要进行煤炭、矿石、粮食等散杂货的储存，主要服务于大榄坪码头，是一个物流周转的储存场所，符合大榄坪港区散杂货运输及现代航运服务功能定位，因此，项目的建设符合《北部湾港总体规划（2035年）》的规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规规定的，为“允许类”的规定，本项目符合国家产业政策。 根据《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州市限制布局产业：（1）炼铁、炼钢；（2）铝冶炼；（3）平板玻璃制造。项目属于通用仓储，不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州市的限制布局产业。 项目已取得钦州市发展和改革委员会的备案证明，项目代码为：2406-450704-04-01-277247，符合国家当前产业政策。 4、与《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023—2035年）》的相符性分析 根据《中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会关于印发＜中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023—2035年）＞的通知》（中马园发〔2024〕20号），规划的范围为钦州港片区管理范围，总面积26209.41公顷。规划期限为2023年—2035年，基期年为2023年。发展定位为国际重要航运中心和贸易平台。国家重要的沿边临港产业园区。向海经济示范区。国内国际双循环市场经营便利的门户港。产业体系聚焦发展绿色石化、港航物流二大战略主导产业，重点发展化纤纺织、电子信息、生物医药、海洋装备制造、新能源材料及新能源汽车零部件五大重点培育产业，提升发展林浆纸加工、粮油食品产业。 根据产业空间分布图（附图4），项目位于港航物流区，主要服务于码头，用于码头货品的存放及周转，符合钦州港片区的产业空间规划。 5、与生态环境分区管控的相符性分析 根据《钦州市生态环境局关于印发＜钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）＞的通知》，项目与钦州市生态环境准入及管控要求清单要求对比见表1-3。 表1-3 项目与钦州市生态环境准入及管控要求相符性分析表 管控 类别; 生态环境准入及管控要求; 项目基本情况; 符合情况. 空间布局约束; 1. 自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。; 项目不涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等生态保护红线管理的各类自然保护地。; 符合. 2. 禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。; 项目选址不涉及生态环境极为敏感区、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区；项目选址不在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能。. 3. 以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能 相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。; 项目不属于产能过剩行业。. 4. 全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类 2021 年版）的通知》 （桂政办函〔2021〕4 号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。; 项目不属于清单中限制的炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。. 5. 新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、 高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目不属石化、化工、焦化项目。. 6. 推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。; 项目不涉及围填海造地。. 7. 严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。; 项目不涉及设置新增的直排排污口。. 8. 严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。; 项目不占用沙滩和红树林，不涉及红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。. 9. 严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复综合治理。; 项目不涉及滨海湿地布局。. 10．除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求; 项目布局符合《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023—2035年）》的要求. 污染物排放管控; 1. 持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。; 项目按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水排入大榄坪污水处理厂。; 符合. 2. 新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。; 项目不涉及重金属排放. 3. 加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程。; 项目洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水排入大榄坪污水处理厂。无入海排污口. 4. 加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场 废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; 本项目堆场采用防雨篷布全覆盖，并定期洒水降尘。洗车废水、初期雨水经处理后循环使用，不外排，生活污水排入大榄坪污水处理厂。. 环境风险管控; 1. 强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。; 建设单位拟编制突发环境事件应急预案，并在钦州港生态环境局备案，并与园区环境事件应急预案进行联动。; 符合. 2. 严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 项目选址不在永久基本农田集中区域，项目厂区分区防渗，加强土壤污染风险管控。. 3. 强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。; 项目所在园区已经开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。. 资源开发效率要求; 1. 土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。; 本项目已取得土地证，用途为仓储用地，项目主要进行仓储物流，符合相关要求。; 符合. 2. 水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 项目采取相应的节水措施，符合相关要求。. 根据《钦州市生态环境局关于印发＜钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）＞的通知》及项目研判报告（附件6），项目共设计1个环境管控单元，为广西钦州保税港区重点管控单元（管控单元编码：ZH45070220001）。本项目与广西钦州保税港区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析详见表1-4。 表1-4本项目与钦州综合保税区重点管控单元生态环境准入清单相符性分析表 管控单元名称; 生态环境准入及管控要求; 本项目. 广西钦州保税港区重点管控单元; 空间布局约束; 1．园区管理机构应负责统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引进与园区产业定位不符的产业，引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平，严格控制污染物排放大的项目进驻。; 项目布局符合《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023—2035年）》的要求。. 2．园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建不符合综合保税区产业政策的产品加工制造和产业服务项目。; 项目不属于桂政办函〔2021〕4号文的限制工业。. 3．新建、改建、扩建项目应按照国家、自治区行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园；不得引入废水排放量大、水污染严重的相关企业。; 项目符合《广西钦州保税港区总体规划》要求，项目产生的废水主要为车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水，车辆冲洗废水循环使用，初期雨水经过处理后优先用于厂内洒水降尘，生活污水经化粪池处理后排入大榄坪污水处理厂处理，项目不属于废水排放量大、水污染严重的企业。. 污染物排放管控; 1．继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。; 项目废水实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水处理进入大榄坪污水处理厂处理。. 2．强化工业企业无组织排放管理。; 项目堆场采取苫盖，并采取洒水降尘措施，减少无组织废气排放。. 3．工业固废以循环经济的理念进行处置，逐步实行垃圾分类收集，危险工业垃圾独立安全处置。; 项目固废分类收集，分类处置。. 环境风险防控; 1. 入区项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，确保园区周边麻兰岛旅游度假区、鹿耳环江红树林生态安全。; 项目严格落实环境保护措施和环境风险防范措施。. 2. 开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 项目运营期按照相关要求开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。. 资源开发利用效率要求; 1．提高工业用水循环利用率，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。; 本项目用水较少。. 2．推进区域土地节约集约利用，优先保障区域主导产业发展用地。; 本项目用地属于仓储用地，不会影响区域主导产业发展用地。. 综上所述，项目符合钦州市生态环境分区管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司位于广西钦州市，于2017年在钦州保税港区十大街与三号路交汇处南面H-12地块投资建设“广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目”，并于2017年2月24日取得该项目的环评批复（详见附件3）。项目占地面积为126295.97m2，主要建设7个综合物流仓库、2个集装箱堆场、1个件杂货堆场、内部道路、绿化及附属建筑楼等相关设施。项目选址地块于2020年5月29日取得不动产权证书，证书标明该地块面积为126326.22m2。 根据2025年7月现场踏勘及建设单位提供资料，项目2025年6月开始进行土地平整工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年未开工建设，需报原审批部门重新审核。若原审批部门审核后确认环境状况未发生重大变化且不影响项目继续建设，则重新确认原环评文件法律效力；若环境状况发生根本改变导致项目无法建设，则予以否决项目。自2017年取得环评批复至2025年，已超过5年未开工建设，因此需报项目进行重新审核。 广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目位于广西钦州保税港区三号路西面、东海路东面、港区十大街南面、港区十一大街北面（与2017年环评批复的选址一致，现根据产权证书的地址，名称有所改变），占地面积为126326.22m2。拟建6个物流仓库，3个装卸货通道，1栋值班楼，3个堆场，还有围墙、停车位、高杆灯、道路、绿化、给排水和电气工程等附属设施。堆放货物主要为煤炭、石油焦、金属矿石（主要为铁矿、锰矿、铬矿）、木材、非金属矿石（石灰石）、粮食类货物（主要为玉米、小麦等），不涉及危险品储存。 项目分三期建设，一期建设2个仓储、1个堆场、1个装卸货通道、值班楼、围墙、停车位、给排水和电气工程等；建设占地面积44684.9m2，建筑面积21380㎡（计容面积42260m2），堆场面积6307.89m2，道路面积11657.02m2，围墙长度1392m。 二期建设2个物流仓库、1个装卸货通道、停车位、高杆灯、道路、绿化、给排水和电气工程等。建设占地面积38861.7m2，建筑面积20880m2（计容面积41760m2），堆场面积7910.41m2，道路面积7917.2m2。 三期建设2个物流仓库、1个装卸货通道、停车位、高杆灯、道路、绿化、给排水和电气工程等。建设占地面积42824.6m2，建筑面积20880m2（计容面积41760m2），堆场面积7843.98m2，道路面积10664.95m2。 项目施工期约36个月，2025年6月开工，2028年6月全部竣工，每期工程施工时间约12个月，至2025年10月底现场勘查，项目一期已完成仓库、值班楼的水泥框架建设，一期堆场等附属设施、二期、三期工程未建设。 2.2项目概况 2.2.1项目建设内容及规模 项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 仓库; 共6个仓库，戊类建筑，分三期建设，每期建设2个仓库。1号、2号、3号、4号、5号、6号仓库均为一层，单个建筑面积8640平方米，高度12米。建筑呈长方形，长120米，宽72米。结构选型为水泥主体框架结构和轻钢结构。. 堆场; 共3个堆场，每期建设1个，底基层采用级配碎石，基层采用水泥稳定碎石，面层采用混凝土。. 卸货通道; 3个卸货通道（1号、2号、3号），层高15m，为轻钢结构。分三期建设，每期建设1个卸货通道. 辅助工程; 地磅区; 为一期建设工程，设置在值班楼旁，宽度为12m，长约65m，主要用于车辆出入的称重。. 值班楼; 为一期建设工程，值班楼为2层建筑，建筑面积：500 m2，建筑占地面积为250m2，建筑高度：6.75米. 洗车平台; 在项目西南面大门处设置一座洗车平台，用于进出车辆的清洗。. 围墙; 为一期建设工程，为通透式围墙，总长1392m，总高度不宜超过2米。. 公用工程; 给水系统; 项目用水由园区现有供水管网接入。. 排水系统; 厂区雨污分流。初期雨水经截排水沟收集后经管道引自场区西侧诚峰项目的初期雨水处理设施处理后用于厂区洒水降尘。 后期雨水外排雨水管。 洗车平台洗车废水经三级沉淀处理后循环使用，不外排； 厂区卫生间排水经化粪池处理后，排入园区污水管网，送大榄坪污水处理厂处理。. 供电; 项目用电由园区供电系统接入。. 环保工程; 废气处理; 运输扬尘：①货物运输时货物应密闭运输，禁止超载，尽量避免运输过程物料散落；②厂区进出口处设洗车平台，对出厂的运输车辆的轮胎及底盘等部位进行清洗；③全厂地面硬化，厂区定期洒水清扫路面。 堆放、装卸扬尘：①煤炭、矿石仓库顶安装雾化喷淋装置；每个露天堆场周边6个高压水枪式的喷淋装置，物料堆存时采取防雨篷布全覆盖；②厂区配置2台移动式炮雾洒水车，用于石油焦和矿石装卸及平时堆放抑尘；卸料环节采用自卸汽车，装料采用装载机，装卸时装载机尽量靠近车辆，且尽可能缩小装卸时的高差，减少粉尘排放。. 废水处理; 洗车废水：厂区出入口处设一座运输车辆冲洗平台，配套三级沉淀池（容积100m3），车轮冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 初期雨水：沿堆场四周及厂区四周设置雨水收集沟渠，每期工程设置一个雨水收集池（一期、二期500m3，三期550m3），初期雨水收集进入每期雨水收集池，经管道引至诚峰项目建设的初期雨水处理设施处理后回用于厂区洒水降尘。后期雨水外排园区现状雨水管。 生活污水：厂区卫生间排水经过化粪池处理后排入污水管网纳入大榄坪污水处理厂处理。. 噪声; 设备噪声：选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护等降噪措施。 交通噪声：运输车辆及时保养，减速慢行，降低运输噪声。. 固废; 生活垃圾：厂区内设封闭式垃圾收集箱，在厂区收集后定期由当地环卫部门清运处理。 沉淀池沉渣、雨水收集池沉渣：定期清掏，外运至当地市政部门指定的地点处理。. 表2-2 项目经济技术指标表 项目; 单位; 数量; 备注. 用地面积; m2; 126326.22; 约189.4亩. 建筑占地面积; m2; 59290.15; /. 总建筑面积; m2; 59540.15; /. 建筑面积; 1号仓库; m2; 8640; /. 2号仓库; m2; 8640; /. 3号仓库; m2; 8640; /. 4号仓库; m2; 8640; /. 5号仓库; m2; 8640; /. 6号仓库; m2; 8640; /. 1号装卸货通道; m2; 2400.05; /. 2号装卸货通道; m2; 2400.05; /. 3号装卸货通道; m2; 2400.05; /. 值班楼; m2; 500; 共2层. 总计容面积; m2; 118580.3; /. 计容面积; 1号仓库; m2; 17280; 层高超8m，按两层计容面积. 2号仓库; m2; 17280. 3号仓库; m2; 17280. 4号仓库; m2; 17280. 5号仓库; m2; 17280. 6号仓库; m2; 17280. 1号装卸货通道; m2; 4800.1. 2号装卸货通道; m2; 4800.1. 3号装卸货通道; m2; 4800.1. 值班楼; m2; 500; /. 堆场面积; m2; 22927.22; /. 堆场; 1号堆场; m2; 7471.83; /. 2号堆场; m2; 9262.2; /. 3号堆场; m2; 9193.19; /. 道路面积; m2; 30219.17; /. 绿地率; %; 6.54; /. 机动车停车位; 个; 94; /. 高杆灯（10m）; 个; 44; /. 围墙; m; 1392; /. 表2-3 项目一期经济技术指标表 项目; 单位; 数量; 备注. 用地面积; m2; 44648.9; 约67亩. 建筑占地面积; m2; 19930.05; /. 总建筑面积; m2; 20180.05; /. 建筑面积; 1号仓库; m2; 8640; /. 2号仓库; m2; 8640; /. 1号装卸货通道; m2; 2400.05; /. 值班楼; m2; 500; 共2层. 总计容面积; m2; 39860.1; /. 计容面积; 1号仓库; m2; 17280; 层高超8m，按两层计容面积. 2号仓库; m2; 17280. 1号装卸货通道; m2; 4800.1. 值班楼; m2; 500; /. 堆场; 1号堆场; m2; 7471.83; /. 道路面积; m2; 11657.02; /. 绿地率; %; 6.12; /. 机动车停车位; 个; 46; /. 高杆灯（10m）; 个; 18; /. 围墙; m; 1392; /. 表2-4 项目二期经济技术指标表 项目; 单位; 数量; 备注. 用地面积; m2; 38861.7; 约58亩. 建筑占地面积; m2; 19680.05; /. 总建筑面积; m2; 19680.05; /. 建筑面积; 3号仓库; m2; 8640; /. 4号仓库; m2; 8640; /. 2号装卸货通道; m2; 2400.05; /. 总计容面积; m2; 39360.1; /. 计容面积; 3号仓库; m2; 17280; 层高超8m，按两层计容面积. 4号仓库; m2; 17280. 2号装卸货通道; m2; 4800.1. 堆场; 2号堆场; m2; 9262.2; /. 道路面积; m2; 7917.2; /. 绿地率; %; 4.18; /. 机动车停车位; 个; 24; /. 高杆灯（10m）; 个; 9; /. 表2-5 项目三期经济技术指标表 项目; 单位; 数量; 备注. 用地面积; m2; 42824.62; 约58亩. 建筑占地面积; m2; 19680.05; /. 总建筑面积; m2; 19680.05; /. 建筑面积; 5号仓库; m2; 8640; /. 6号仓库; m2; 8640; /. 3号装卸货通道; m2; 2400.05; /. 总计容面积; m2; 39360.1; /. 计容面积; 5号仓库; m2; 17280; 层高超8m，按两层计容面积. 6号仓库; m2; 17280. 3号装卸货通道; m2; 4800.1. 堆场; 3号堆场; m2; 9193.19; /. 道路面积; m2; 10644.95; /. 绿地率; %; 6.32; /. 机动车停车位; 个; 24; /. 高杆灯（10m）; 个; 17; /. 2.2.2厂区平面布置 厂区总占地面积为126326.22m2，出入口布置在厂区西南面，厂区北侧部分东西方向布设2排3列共6栋仓库，厂区南侧沿东西方向布设3个堆场，值班楼和地磅区位于厂区出入口南侧，1号堆场西侧。厂区门口处设置洗车平台并配套建设一座三级沉淀池，厂区大门安装管控运输车辆的门禁和视频监控系统。 项目物流车辆出入主要依靠西南面的大门，西南面出入口进场有一条约12m的直行道路，将仓库和堆场相隔开，一期、二期、三期分别建设的两栋仓库之间为卸货通道，每期仓库之间的道路间隔约10m，仓库与围墙之间设有10~12m宽的道路，项目场内道路、仓库、堆场合理布局，满足设计规范及通行要求。 项目一期仓库储存木材和粮食，二期仓库储存煤炭和重金属矿石，三期仓储储存重金属矿石。由于重金属矿石涉及重金属，项目将分区域进行管理，重金属矿石单独划分区域。运输重金属矿石的车辆从西南面大门进入，经过称重等流程后，通过仓库与堆场之间的直行通道进入，至4号仓库东北面道路（位于二期和三期仓库之间），进入3、5、6号仓库中进行卸货，再原路返回至出入口，重金属矿石单独形成一个L型区域。 项目总平面布置详见附图2。 2.2.3原料来源及产品方案 （1）货源情况 本项目煤炭、石油焦、金属矿石（铁矿、锰矿、铬矿）、木材、非金属矿石（石灰石）、粮食类货物（主要为玉米、小麦等）均来源主要为保税港区的码头。 在储存煤炭、石油焦前，必须对煤炭、石油焦进行化验，不得收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等；且煤炭、石油焦供应企业属于合法合规企业。 （2）产品方案 项目不进行筛分、破碎及配煤，仅对货物进行暂存、转运、外售。货物运输由航运等公司使用全封闭厢式车负责运输，主要销往周边区域。 表2-6 货物储存方案一览表 序号; 工程阶段; 产品名称; 最大暂存量（万吨）; 年周转量（万吨）; 堆存位置; 设计堆放高度; 包装; 备注. 1; 一期; 粮食类货物; 1; 30; 1号仓库; 3m; 袋装或散装; 主要为玉米、小麦等. 2; 木材; 1; 10; 2号仓库; 2m; 散装. 3; 非金属矿石; 2; 10; 1号堆场; 2m; 散装; 主要为石灰石. 4; 二期; 金属矿石; 1; 10; 3号仓库; 2m; 散装; 主要为铁矿、锰矿、铬矿. 煤炭; 1; 10; 4号仓库; 2m; 散装; /. 5; 非金属矿石; 2; 10; 2号堆场; 2m; 散装; 主要为石灰石. 6; 三期; 金属矿石; 2; 40; 5号、6号仓库; 2m; 散装; 主要为铁矿、锰矿、铬矿. 7. 8; 石油焦; 2; 10; 3号堆场; 2m; 散装; /. 合计; 12; 130; /; /; /; /. （3）货种特征 根据企业提供资料及收集项目周边港口资料，项目储存的煤炭、石油焦成分见表2-8。 表2-7 煤炭、石油焦主要成分 类别; 发热量（kcal/kg）; 全水（%）; 硫分（%）; 灰分（%）. 煤炭; 3064; 6-10; ≤1.5; 6.79. 石油焦; 8400; 11; 0.55; ≤0.7. 根据企业提供，项目储存煤炭全水分＜10%、石油焦全水分＜11%，入厂储存后由于环境因素会降至10%以下，且煤炭储存在仓库中，石油焦储存后全部采用防雨篷布苫盖，堆场周边雾化喷淋降尘用水量不大，均为雾状，项目石油焦储存周期较短，不会形成淋溶水，因此在堆场内无需设置淋溶水收集池。 表2-8 矿石各成分检测结果 矿石类型; 检测结果. 铁矿; 锰3.32%，铅1.34%，铁48.68%，水分5.65%，粒度（0~10mm）7.36%，粒度（10~100mm）91.86%，粒度（+100mm）0.78%。. 锰矿; 锰39.68%，水分9.88%，粒度（＜8mm）16.35%，粒度（8~80mm）80.71%，粒度（＞80mm）2.94%. 铬矿; 三氧化二铬37.06%，水分0.67%，粒度（10~300mm）78.65%，粒度（＜10mm）21.35%. 货种储存方案及可行性分析： 本项目煤炭、石油焦、金属矿石（铁矿、锰矿、铬矿）、木材、非金属矿石（石灰石）、粮食类货物（主要为玉米、小麦等），其中石油焦和非金属矿石存放于堆场中，其余货物均存放于仓库中。项目共建设6栋仓库和3个堆场，分三期建设，每期建设2个仓库和1个堆场及其配套设施。根据设计资料，项目堆场和仓库的储存能力及储存货种情况见下表。 表2-9 各堆场、仓库储存能力及建设情况表 序号; 工程阶段; 名称; 占地面积（m2）; 设计储存能力（万吨）; 储存货种; 年周转量（万吨）; 最大储存量（万吨））; 需年周转次数（次）; 年储存能力（万吨）. 1; 一期; 1号仓库; 8640; 2; 粮食; 30; 1; 30; 60. 2; 2号仓库; 8640; 2; 木材; 10; 1; 10; 20. 3; 1号堆场; 17280; 5; 非金属矿石; 10; 2; 8; 40. 4; 二期; 3号仓库; 8640; 2; 金属矿石; 10; 1; 10; 20. 5; 4号仓库; 8640; 2; 煤炭; 10; 1; 10; 20. 6; 2号堆场; 17280; 8; 非金属矿石; 10; 1; 10; 80. 7; 三期; 5号仓库; 8640; 2; 金属矿石; 40; 2; 20; 80. 8; 6号仓库; 8640; 2. 9; 3号堆场; 17280; 8; 石油焦; 10; 2; 8; 64. 注：所有堆场地面已硬化处理、无雨棚；所有仓库地面已硬化处理，四周均已封闭。 根据上表可知，项目仓库和堆场的设计储存能力均大于货物的最大储存量，年储存能力均大于货种的年周转量，因此，项目仓库和堆场的储存能力均可满足拟存放货物的要求。 2.2.4主要生产设备 根据项目生产工艺需要，本项目的生产设备详见表2-10。 表2-10 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 装载机; 国三以上标准; 3台; 用于煤炭、矿石等货种的装卸. 2; 漏斗; /; 1个; 用于粮食装货. 3; 输送带; /; 1条. 4; 移动式炮雾洒水车; /; 2辆; 洒水降尘. 5; 高压水枪式喷淋装置; /; 18个; 露天堆场洒水降尘. 2.2.5劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员6人，均不在厂内食宿。 工作制度：每年工作365天，三班制，每班工作8小时。 2.2.6公用工程 （1）供电系统 本项目用电直接由现有工程用电系统接入。 （2）给水工程 项目用水直接从园区供水管网接入，项目用水主要包含生活用水、降尘用水、硬化路面洒水、洗车平台补充用水等。 根据废水源强计算，项目生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）；总降尘用水量（含仓库、堆场喷淋降水及道路洒水降尘）为485.08m3/d，154993.6m3/a；洗车用水量为21.6m3/d（7884m3/a）。 （3）排水工程 堆场及道路洒水降尘用水均自然蒸发，无废水排放。 项目生活污水经厂区化粪池处理达标后排入园区污水管网，进入大榄坪污水处理厂处理。根据源强计算，项目生活污水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。 车辆冲洗废水经过三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。项目车辆冲洗废水产生量为15.12m3/d，需补充新鲜水6.48m3/d（2365.2m3/a）。 项目仓库及堆场周边均设置有雨水收集沟，每期工程设置一个雨水收集池（一期、二期500m3，三期550m3），初期雨水收集进入每期雨水收集池，通过管道引至诚峰仓储项目建设的初期雨水处理设施中处理后回用于厂区洒水降尘。后期雨水不进入初期雨水预收集池，直接排入厂外雨水渠。 根据项目用水情况计算，项目用水、排水情况详见表2-11、图2-1。 表2-11项目用水平衡表 用水类型; 用水量（m3/d）; 循环（m3/d）; 损耗（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 生活用水; 0.9; 0; 0.18; 0.72; 经厂区化粪池处理后，排入大榄坪污水处理厂处理. 除尘用水; 485.08; 0; 485.08; 0; 直接蒸发损耗或进入物料，无废水排放。. 洗车平台补充用水; 6.48; 15.12; 6.48; 0; 直接蒸发损耗和进入沉淀池沉渣，无废水排放。. 小计; 492.46; 15.12; 491.74; 0.72; /. 图2-2全厂用水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3施工期工艺流程及产污节点 2.3.1施工期工艺流程 经现场勘查，本项目目前正在进行场地平整，分三期建设，每期建设2个仓库、1个堆场及其配套设施，一期工程还建设值班楼、地磅的附属设施。项目施工期工艺流程图和产污环节如下图所示： 场地平整 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 废水、废气、噪声、固废 图2-2 施工工艺流程及产污环节图 2.3.2施工期产污环节 本项目施工期产污环节如下： （1）废气：主要为开挖扬尘、设备材料的运输和使用过程中产生的扬尘；施工期项目使用的各种工程机械排放的尾气等。 （2）废水：主要施工人员生活污水。 （3）噪声：主要为施工机械噪声。 （4）固体废物：施工过程产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活。 2.4运营期工艺流程及产污节点 2.4.1生产工艺 - 生产工艺流程 项目生产工艺流程详见图2-3。 图2-3 项目生产工艺流程及产污节点图 2、生产工艺简述 本项目主要进行煤炭、石油焦、金属矿石（主要为铁矿、锰矿、铬矿）、木材、非金属矿石（石灰石）、粮食类货物（主要为玉米、小麦等）等货物的贮存及转运，不设破碎筛分和配煤工序及设备。 （1）工艺流程介绍 ①入厂货物验收 货物在入厂前，先向企业管理部门提供货物品种、数量、运输方式、来源等资料，必要时提供货物的检测结果。厂区值班人员提前了解即将储存的货物信息，在车辆进厂时，对货物的品质、外观等进行检验，确保货物符合标准，并过磅称重记录，记录运输的货物数量。以此保证进厂储存的货物质量。 ②货物运输 煤炭、石油焦、矿石、木材、粮食等货物由全封闭厢式车运来后经过地磅称重后按序运至堆场，按不同种类卸料到不同区域。 进厂车辆在厂区出入口洗车平台处先进行车轮冲洗，冲洗干净后，再入厂。厂区路面定期由专人清扫，并采用移动式雾炮洒水车对道路经常洒水可起到抑尘作用。 ③卸料 采用后卸式卸料，煤炭、石油焦和矿石卸料时同时进行喷淋洒水，卸完后空车经地磅过秤驶出。由厂区驶出的车辆均需经洗车平台冲洗车轮后再驶离厂区。 ④堆存 石油焦、非金属矿石主要采用堆场储存，煤炭、金属矿石、木材、粮食等货物进入仓库储存。堆场储存过程采取苫盖措施，堆场设移动洒水抑尘设备，除粮食仓库外，其余仓库内设置洒水降尘设施。 ⑤装车 当客户需要煤炭、石油焦和矿石等货物时，全封闭厢式空车经地磅过秤进入堆场，粮食采用漏斗及输送带输送到封闭的车厢中，其余货种用装载机将物料装入全封闭厢式车，除粮食外，装车时同时开启洒水喷淋装置，减少粉尘的产生与排放。货物装车完成后，运输车辆经过地磅称重后按序运出场外。 （2）洒水喷淋设施 每个露天堆场周边共设置6个高压水枪式的喷淋装置，共18个。喷枪、喷头雾化均匀并且可移动，角度可调，同时厂区设置2台炮雾洒水车，洒水车和喷淋装置可用于堆场装卸时及定期货种喷淋，降低粉尘的产生。炮雾洒水车同时还用于厂区内道路的洒水降尘。煤炭、金属矿石（铁矿、锰矿、铬矿）、木材仓库顶设置雾化喷淋设施，喷枪、喷头雾化均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，装卸时及定期洒水，有效抑止粉尘的产生。 （3）厂区及运输道路硬化 建设单位对厂区地面及道路全部进行硬化。要求建设单位派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入场前都要清洗轮胎，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （4）厂区监控设施 项目在厂区大门安装管控运输车辆的门禁和视频监控系统，监控数据至少保存一年。 2.4.2产污节点 根据工艺流程分析，其污染物产生节点和主要污染因子归纳于表2-7。 表2-7 运营期主要排污节点及污染因子 类别; 产污环节; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 货物堆放、装卸等过程; 粉尘; 颗粒物. 废水; 进出车辆冲洗; 车辆冲洗废水; COD、SS等. 员工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮等. 固废; 沉淀池、初期雨水预收集池; 沉渣; 沉渣. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 货物装卸、运输过程; 设备噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5现有项目概况 广西钦州保税港区开发投资有限责任公司于2017年投资建设“广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目”，并于2017年2月24日取得该项目的环评批复（详见附件3）。项目占地面积为126295.97m2，主要建设7个综合物流仓库、2个集装箱堆场、1个件杂货堆场、内部道路、绿化及附属建筑楼等相关设施。项目选址地块于2020年5月29日取得不动产权证书，证书标明该地块面积为126326.22m2。 根据2025年7月现场踏勘及建设单位提供资料，自2017年2月24日取得环评批复起，“广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目”未进行开工建设，于2025年6月开始进行土地平整工作。因此，项目建设地块无原有污染情况。 图2-4 项目现状情况 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 3.1区域环境质量现状 ## 3.1.1环境空气质量现状 1、项目所在区域环境空气质量达标区判定 根据《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年钦州市环境空气中SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为达标区。监测统计结果见表3-1。 表3-1 2024年钦州市基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 评价标准µg/m3; 年平均浓度（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; ***; ***; 达标. NO2; 年平均; 40; ***; ***; 达标. PM10; 年平均; 70; ***; ***; 达标. PM2.5; 年平均; 35; ***; ***; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 4mg/m3; ***; ***; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 160; ***; ***; 达标. 2、其他大气污染物环境质量现状监测 根据本项目特点，本项目排放的其他大气污染物为颗粒物，本次评价引用《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》中钦州保税港区管委会环境空气环境现状监测点的监测数据，监测时间为2022年12月19日～2022年12月26日。该监测点的监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》关于区域大气环境质量现状评价的要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。监测点基本情况见下表3-2，监测数据见表3-3。 表3-2 监测点位的情况表 编号; 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. G1; 钦州保税港区管委会; TSP; 2022年12月19日～26日; 西北; 2.8k m. 表3-3 特征污染物环境质量现状评价一览表 评因子; 平均时段; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. TSP; 24小时平均; 300; ***; ***; 0; 达标. 通过统计分析监测数据可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1环境空气污染物基本项目浓度限值二级标准。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 本项目无生产废水外排，生活污水经厂区化粪池处理后，再进入大榄坪污水处理厂进行集中处理，最终排入钦州港大榄坪污水深海排放区。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。项目废水不直接排往地表水体，本次评价仅考虑废水综合利用及措施的可行性。根据现场勘察，项目所在区域临海，项目南面约350m为钦州湾海域，根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，项目周边海域属于钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）（详见附图5），主导功能为港口、工业生活排污用海，属四类环境功能区，水质保护目标为四类海水水质标准。 根据2024年广西壮族自治区生态环境状况公报，2024年全区近岸海域海水水质状况总体“优”。40个监测点位中，优良（一、二类）水质面积比例为92.9%，优于国家考核目标（92.7%）要求，其中，春、夏、秋三期优良水质面积比例分别为95.3%、88.2%和95.2%。主要超标指标为pH、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐。 ## 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境质量现状要求，本项目厂界周边50m无声环境敏感目标，不进行监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，土壤、地下水环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目若存在地下水、土壤污染途径应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 ## 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》，本项目属于附录A中的“交通运输仓储邮政业”，为IV类建设项目，项目采取合理分区防渗，正常情况下，不存在地下水和土壤污染途径，可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》，本项目属于附录A中的“D 煤炭，28、煤炭储存、集运”中的“全部”，为Ⅳ类建设项目，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。项目采取合理分区防渗，正常情况下不存在地下水和土壤污染途径，且根据调查，本项目周边村民均饮用自来水，项目周边无使用地下水作为水源地的保护目标分布，故本项目不对地下水环境质量进行监测。 3.1.6生态环境现状 项目评价区域内用地类型以码头、港口为主，区域受人类多年活动影响。根据对项目及周边现状的调查，项目及其周边没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目所在地无划定自然生态保护区和风景名胜区，不属于生态环境敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | ## 3.2环境保护目标 ## 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无居民区、自然保护区、风景名胜区等保护目标。 ## 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 根据项目的土地产权证书，项目所在地用地性质为仓储用地，周边主要为码头、物料仓储企业，不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区等法律规定的环境敏感区以及珍惜、濒危的动植物等生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | ## 3.3污染物排放控制标准 根据项目的产排污特点，本次评价选用的污染物排放标准如下： ## 1、废气排放标准 （1）施工期 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）营运期 项目运营期厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 监控点; 浓度. 周围外浓度最高点; 1.0. ## 2、废水排放标准 （1）施工期 施工人员生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，送入大榄坪污水处理厂进一步处理达标后深海排放。 （2）运营期 本项目运营期洗车废水经沉淀处理后循环回用不外排；生活污水依托厂区现有的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，送入大榄坪污水处理厂进一步处理达标后深海排放。 表3-5 项目生活污水排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 大榄坪污水处理厂进水水质要求; 本项目废水执行标准. 1; pH（无量纲）; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 500; 500. 3; 五日生化需氧量; 300; 300; 300. 4; 悬浮物; 400; 400; 400. 5; 氨氮（以N计）; —; 35; 35. 6; 动植物油; 100; 100; 100. 项目初期雨水经依托诚峰项目建设的初期雨水处理设施处理后达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于场地喷淋降尘。 表3-6《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）（摘录） 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. pH; 6.0~9.0. 浊度/NTU ≤; 10. 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤; 10. 氨氮/（mg/L） ≤; 8. 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤; 0.5. 铁/（mg/L） ≤; /. 锰/（mg/L） ≤; /. 溶解性总固体/（mg/L） ≤; 1000（2000）a. 溶解氧/（mg/L）≥; 2.0. 氯化物（Cl-）; 不大于350. a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标. ## 3、噪声排放标准 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准；营运期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 噪声执行标准 单位：dB（A） 时段; 标准名称; 标准限值. 功能区类别; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. ## 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家相关规定，污染物排放总量控制约束性指标主要是化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 一、废水总量控制指标：本项目生产废水不外排，生活污水纳入大榄坪污水处理厂处理，故不需单独申请废水总量指标。 二、废气总量控制指标：本项目外排的主要大气污染物为颗粒物，故不需申请总量指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1废气 施工期废气主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。 （1）扬尘 建设施工期间由于开挖土地及建设施工产生扬尘，该区域大气中悬浮物浓度有所升高。施工期扬尘主要来自以下几方面： a. 土方挖掘扬尘及现场堆放工程土产生扬尘； b. 施工垃圾的清理及堆放产生扬尘； c. 车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关。根据类似工程现场测定，施工扬尘在干燥情况下，可以达到土方量的1%以上，影响距离不大于100m；一般在洒水情况下，扬尘量会小于土方量的0.1%。 项目工程量不大，施工期较短，施工扬尘对周边环境影响不大。为减轻扬尘的影响，建设单位应采取以下措施：①施工场地周边设置高度不小于1.8m的围档墙。②运输车辆加蓬盖，装载不宜过满，保证运输过程中不散落。③运输车辆离开装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内。 （2）机械设备、车辆尾气 项目施工机械、运输车辆产生的尾气排放形式属于无组织排放，本环评建议施工方应加强施工机械和汽车运输的合理调配，尽量压缩作业区汽车密度，以减少尾气的排放。施工阶段，施工燃油机械、机动车运行时将排放废气，主要污染物是THC、CO、NOx等。 施工机械及运输车辆排放的尾气属于无组织排放，主要经过大气扩散或者被周边绿化吸收。在扩散条件不好的情况下，如果施工机械长时间在施工场地作业，就可能造成施工场地附近局部环境空气污染；运输车辆活动范围较大，在施工场地附近运行时间较短，其排放的尾气对评价区域影响较小。 建设期间的影响是短时间的，随着施工结束而停止，在建设期间合理安排作业时间，加强施工管理，可以有效减轻对环境的影响。 4.1.2废水 施工期废水主要有施工人员的生活污水以及施工废水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械和运输车辆的冲洗排水等，施工废水中主要污染物为SS和石油类，经隔油沉淀池沉淀处理后，回用于洒水降尘等，不外排。 （2）生活污水 项目施工人员约10人，施工期间工作人员不在场地内住宿，生活用水量按30L/人·d计，约为0.3m3/d，排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.24m3/d，施工期生活污水经化粪池处理后出水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，经大榄坪污水处理厂处理达标后深海排放，施工期生活污水对项目周边地表水环境影响不大。 4.1.3噪声 施工期噪声主要为施工机械、施工作业和施工车辆噪声，为间歇性无组织排放。施工机械噪声值在85~95dB（A）左右，施工期主要机械设备噪声源强见下表。 表4-1 主要施工机械噪声源强一览表 施工设备; 距离声源5m处声压级(dB(A)). 挖掘机; 85. 运输车辆; 85. 电锯; 95. 注：本表声压级引自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）. 采用噪声点源衰减公式和噪声叠加公式进行声环境影响预测。施工期主要噪声排放设备预测情况见下表。 表4-2 主要噪声排放设备预测表 设备 名称; 噪声源强(dB(A); 标准限值(dB(A)); 与声源不同距离(m)噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 1150; 200; 360. 所有设备同时施工; 95.79; 70; 55; 86.1; 80.1; 74.1; 70.5; 68.0; 66.1; 62.6; 60.1; 55. 从表中可以看出，施工机械噪声昼间对距声源80m范围内，夜间对距离声源360m范围内敏感点有一定影响。根据现场踏勘，本项目厂界1km范围内无敏感点，针对施工期噪声，项目拟采取以下措施： （1）施工单位应当使用低噪声机械或采取有效的噪声污染防治措施，使噪声的排放符合国家规定的施工场界环境噪声排放标准，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。 （2）采用距离防护措施：设备尽量不集中时间段施工。 （3）采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声。 （4）加强汽车运输管理，车辆噪声排放应当符合国家规定的在用机动车辆噪声排放标准。物料运输应尽可能避免运输路线穿过居民集中居住区及学校、医院等敏感点，经过敏感点附近时应减速行驶，禁止使用喇叭。 在采取一系列针对性措施后，项目施工噪声能得到一定的控制，可有效降低施工噪声对周边敏感点的影响。 4.1.4固体废物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废物应送至当地指定的建筑垃圾消纳场处理，不随意丢弃倾倒。 （2）生活垃圾 施工期间施工人员将会产生一定量的生活垃圾。施工人员共10人，生活垃圾产生量为0.5kg/d，施工期生活垃圾产生总量约为5kg/d。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境影不大。 本项目施工期产生的固体废物经采取以上处理措施后均得到妥善处置，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2废气 4.2.1大气污染源分析 本项目主要进行煤炭、石油焦、金属矿石、木材、非金属矿石（石灰石）、粮食类货物的储存，运营期产生的废气主要为运输扬尘、装卸粉尘、风蚀扬尘、车辆尾气。 1、道路运输扬尘 本项目厂区道路拟采用硬底化铺设，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（环境保护部公告2014年第92号）（以下简称“《指南》”）中铺装道路的道路扬尘进行计算，道路扬尘源排放系数计算公式为： EPi=ki×（sL）0.91×（W）1.02×(1−η) 式中：Epi—铺装道路中扬尘中PMi平均排放系数，g/km（机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）。 ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，根据《指南》表5，TSP的ki取值为3.23。 sL—道路积尘负荷，g/m2。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）附录C，本次取1.5g/m2。 W—平均车重，t。经调查，运输车自重约15t，每车可载重约33吨。 η—污染控制技术对扬尘去除效率，%，根据《指南》表6，采取洒水措施后TSP的控制效率为66%，吸尘清扫的控制效率为13%。 道路扬尘源排放量计算公式如下： WRi=EPi×LR×NR×(1−nr/365)×10−6 WRi—道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。 EPi—道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km·辆） LR—道路长度，km，本项目考虑从厂区门口到堆场及仓库的运输距离，约0.35km。 NR—一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，根据资料可知，项目货物总周转量为130万吨，则进出合计需运输车约78788辆/a，其中一期30303辆/a，二期18182辆/a，三期30303辆/a。 nr—不起尘天数，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示，本项目取150天。 表4-3 运输过程道路扬尘产生及排放情况 阶段; 车况; ki; sL（g/m2）; W（t）; η; LR（km）; Epi（g/km）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 一期; 空车; 3.23; 1.5; 15; 0.7; 0.16; 22.19; 0.21; 0.06. 载重车（车+货）; 3.23; 1.5; 48; 0.7; 0.16; 72.68; 0.69; 0.21. 二期; 空车; 3.23; 1.5; 15; 0.7; 0.31; 22.19; 0.25; 0.07. 载重车（车+货）; 3.23; 1.5; 48; 0.7; 0.31; 72.68; 0.8; 0.24. 三期; 空车; 3.23; 1.5; 15; 0.7; 0.46; 22.19; 0.61; 0.18. 载重车（车+货）; 3.23; 1.5; 48; 0.7; 0.46; 72.68; 1.99; 0.6. 合计; /; 4.55; 1.36. 经计算，项目车辆运输扬尘产生量为4.55t/a，经过洒水降尘后，排放量为1.36t/a，其中，一期运输扬尘产生量为0.27t/a，二期运输扬尘产生量为0.31t/a，三期运输扬尘产生量为0.78t/a。 2、货物堆场粉尘 堆场粉尘一般指露天堆场在一定风速情况下的起尘，本项目煤炭、木材、金属矿石、粮食储存在封闭式的仓库中，因此，在仓库储存的货物产生的风蚀粉尘较少，非金属矿石和石油焦储存在露天堆场中，露天堆场均采用篷布覆盖的形式进行保存，因此本次评价按最不利情况，对存放在堆场中的非金属矿石和石油焦产生的风蚀扬尘进行计算。 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（以下简称“《指南》”），堆场风蚀起尘量按下列公式计算： W1=Ew×AY×10-3 式中：W1—风蚀起尘量，t/a。 AY—料堆表面积，m2。 Ew—堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。 ki—物料的粒度乘数，根据《指南》表13，TSP取1。 n—料堆每年受扰动的次数。 Pi—第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2。 η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%。 u*—摩擦风速，m/s。 u(z)—地面风速，m/s。本项目取2m/s。 z—地面风速检测高度，m。本项目取1.5m。 z0—地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。本项目为郊区，取0.2。 ut*—阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s。参照《指南》表15，煤炭、石油焦堆场ut*取1.02m/s，矿石堆场ut*取1.33m/s。 表4-4 项目风蚀粉尘产生量 货种名称; ut*（m/s）; u*（m/s）; u(z)（m/s）; z（m）; z0（m）; Pi（g/m2）; Ew（kg/m2）; W1（t/a）. 石油焦; 1.02; 0.22; 2; 1.5; 0.2; 0; 0; 0. 矿石（非金属矿石）; 1.33; 0.22; 2; 1.5; 0.2; 0; 0; 0. 根据上表可知，项目堆场风蚀起尘量为0t/a。 3、装卸粉尘 项目煤炭、木材、金属矿石、粮食储存在仓库中，非金属矿石和石油焦堆场设置在露天堆场，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中“4.4堆场扬尘源排放量的计算”方法进行核算，计算公式如下： W2=Eh×GYi×10-3 式中：W2—堆场装卸颗粒物总排放量，t/a。 Eh—堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t。 GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，t。项目露天堆场石油焦、非金属矿石总周转量为30万吨，根据建设单位提供的资料，非金属矿石（＞6mm）约60%以上，石油焦（>12mm）大于85%，这些粒度范围的矿石不易产生扬尘，因此，矿石装卸过程中可产生扬尘的物料装卸量按最不利情况，按总周转量的50%进行计算。 Eh—堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t。 ki—物料的粒度乘数，无量纲，根据《指南》表10，取0.74。 u—地面平均风速，m/s，取2m/s。 M—物料含水率，%，根据建设单位提供的资料，煤炭为6~10%，取6%，石油焦11%，矿石8%，木材取6%。 η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%。项目堆场及密闭仓库采用洒水降尘，根据《指南》表12，TSP洒水控制效率为74%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中密闭式的堆场类型，效率为99%，项目物料在装卸料过程中，密闭仓库大门留有约30%~40%的空隙，因此，密闭仓库中洒水降尘后的控制效率按92%进行计算。 表4-5 堆场装卸粉尘排放量 堆场类型; 货物; 阶段; 年周转量（万吨）; ki; u; M; η; Eh（kg/t）; W2（t/a）. 露天堆场; 非金属矿石; 一期、二期; 20; 0.74; 2; 8%; 74%; 0.025; 2.464. 石油焦; 三期; 10; 0.74; 2; 11%; 74%; 0.016; 0.789. 仓库; 木材; 一期; 10; 0.74; 0.5; 6%; 92%; 0.002; 0.187. 煤炭; 二期; 10; 0.74; 0.5; 6%; 92%; 0.002; 0.187. 金属矿石; 二期; 10; 0.74; 0.5; 8%; 92%; 0.001; 0.125. 金属矿石; 三期; 40; 0.74; 0.5; 8%; 92%; 0.001; 0.5. 合计; 0.073; 4.252. 粮食装卸粉尘： 项目粮食储存为一期工程内容，项目粮食类货物采用袋装或散装的形式，运输至厂内后储存在密闭仓库中，袋装货物均为原包装进出场，在厂内不进行拆卸，袋装货物由装载机从货车上卸货至密闭仓库中，袋装货物装卸过程中产生的粉尘量较少，因此仅对散装货物进行定量分析。根据资料，散装粮食货物约占总周转量的50%，卸料通过自卸卡车进行，装料通过输送带+漏斗的形式进行。装卸过程中产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989年）》谷物堆存章节，卸料粉尘的产生系数取0.3kg/t，项目粮食类货物年周转量为30万吨，则装卸料粉尘产生量为90t/a。玉米和小麦的粒径较大，粉尘一部分在厂房内沉降，沉降率按40%进行计算，则沉降后粉尘的产生量为54t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中密闭式的堆场类型，效率为99%，项目物料在装卸料过程中，密闭仓库大门留有约30%~40%的空隙，因此，密闭仓库的控制效率按92%进行计算，散装粮食货物装卸过程粉尘的排放量为4.32t/a。 综上所述，项目全场装卸料粉尘产生量为8.572t/a。 3、车辆尾气 运营期车辆进出厂区及厂区装载车、洒水车运转产生一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等，根据相关调查，一般离10m～20m外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准限值。项目车辆速度较小，尾气的排放量相对较少，且尾气污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，，露天条件下经空气稀释后可自然扩散，对周边的环境影响不大。 4、污染物排放量统计 项目运营期废气产排情况详见表4-6。 表4-6 项目运营期废气产排情况汇总表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施及效率; 排放情况; 排放方式; 排放时间(h). 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 道路运输; 颗粒物; 4.55; 0.779; 路面定期进行清扫、洒水，保持路面清洁。70%; 1.36; 0.233; 无组织排放; 5840. 仓库装卸; 颗粒物; 66.492; 8.28; 煤炭、金属矿石仓库顶安装雾化喷淋设施，木材采用移动式雾炮机对点降尘，装卸过程关闭仓库大门，92%; 5.32; 0.663; 无组织排放; 8030. 堆场堆存、装卸; 颗粒物; 12.511; 1.558; 堆场四周安装6个可移动喷枪式喷淋设施，物料堆存时采取防雨布苫盖，物料装卸时使用可移动喷枪式喷淋设施及雾炮车对装卸点进行洒水降尘。74%; 3.253; 0.405; 无组织排放; 8030. 合计; 83.553; 10.618; /; 9.933; 1.304; /; /. 4.2.2无组织排放控制措施 为保证项目无组织废气达标排放，建设单位应采取以下无组织排放控制措施： （1）针对道路运输扬尘，本次评价提出以下要求： A．进出厂道路及厂区内全厂地全部硬化，并加强养护、修整，定期进行清扫、洒水，保持地面相对湿度； B．本项目货物运输时应密闭运输，禁止超载，尽量避免运输过程物料散落；在厂区门口设置车辆清洗平台，车辆出厂区需清洗车轮，出现抛洒要及时进行清扫干净； C．限速行驶，降低扬尘产生； D．若遇大风天气，则应适当增加道路洒水。 （2）装卸及堆存 ①将易产生扬尘的货种，如煤炭、粮食等按要求存放在密闭厂房中。 ②煤炭、金属矿石（铁矿、锰矿、铬矿）仓库顶设置雾化喷淋设施，喷枪、喷头雾化均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，装卸时及时定期洒水，有效抑止粉尘的产生。 ③露天堆场每个堆场周边安装6个高压水枪式的喷淋装置，喷枪、喷头雾化均匀并且可移动，角度可调，货物堆放时采取苫盖措施，减少因风蚀产生的扬尘。 ④物料装卸时启动移动式雾炮洒水装置对装卸点进行洒水降尘。 ⑤装卸过程中装载机应尽量靠近车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；同时规范人员操作技能，进一步减少粉尘对周围环境的影响。 ⑥散货采用密闭车辆运输。 雾化喷淋设施用途如下：①主要用于货物装卸前的喷洒，保持料堆表层湿润，确保料堆表层含水率≥8%，有效抑制装卸时粉尘的产生；②当货物堆放超过三天未转运出场时，每三天需将堆场防雨篷布拿起，再使用雾化喷淋设施向堆场货物洒水，保持料堆表面湿润，喷洒完毕后再使用防雨篷布苫盖；③货物进场时，在堆场卸车时，也将开启雾化喷淋设施，抑制粉尘的产生，卸车完毕后再使用防雨篷布苫盖。 4.2.3废气污染防治措施可行性分析 项目废气治理措施为：“地面硬化+固定移动相结合的洒水抑尘装置+覆盖”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目采取治理措施为可行技术。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正版）第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 根据《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2018年11月28日）第六十八条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施； （三）根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 根据《钦州市人民政府关于印发钦州市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（钦政发〔2024〕11号）：五、全面强化面源污染治理，大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 项目废气治理措施为：煤炭、金属矿石（铁矿、锰矿、铬矿）储存于密闭仓库中，煤炭、金属矿石（铁矿、锰矿、铬矿）装卸过程中采用洒水降尘的措施；石油焦、非金属矿石（石灰石）储存于露天堆场中，存放过程采用防雨篷布覆盖，装卸时使用可移动喷枪式喷淋设施及雾炮车对装卸点进行洒水降尘，同时堆场周边的洒水装置在存放过程中进行定期洒水降尘。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正版）、广西壮族自治区大气污染防治条例》（2018年11月28日）所列易产生扬尘货种储存及装卸要求，项目厂区道路及堆场已全部硬底化，项目煤炭储存于密闭仓库中，项目所储存的非金属矿石为石灰石，经查询石灰石和石灰的性质、成分等，石灰石与石灰为不同种物质，且项目储存非金属矿石（石灰石）过程中采用防雨布进行苫盖，同时进行定期洒水降尘，装卸过程中采用雾炮车定点降尘等抑尘措施，符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正版）、广西壮族自治区大气污染防治条例》（2018年11月28日）、《钦州市人民政府关于印发钦州市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（钦政发〔2024〕11号）的扬尘控制要求。项目采取治理措施为可行技术。 雾炮洒水装置：根据液体雾化和空气射流理论，先使用高压泵对液体加压，然后通过微细雾化喷嘴将水雾化，再利用高压射流风机的大风量和高风压将雾化后的水雾送到较远距离，使得水雾到达较远距离的同时能够覆盖更大面积。在此过程中粉尘颗粒与水雾颗粒产生充分接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其他粉尘颗粒而逐渐凝结成颗粒团，然后粉尘颗粒团由于自身的重力作用而沉降，从而达到抑尘、降尘的作用。 厂内道路采用定期洒水和清扫的方式减少粉尘的产生；每个堆场四周安装6个可移动高压水枪式的喷淋装置，装卸时采用洒水车和喷淋装置进行降尘，存放过程中采用防雨篷布覆盖；仓库采用密闭仓库储存和装卸过程中洒水降尘的措施。项目产生的粉尘经过采取以上措施后厂界无组织各监测点颗粒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 4.2.4监测计划 为及时了解和掌握营运期主要污染源污染物的排放状况，建议建设单位定期委托有资质的环境监测单位监测本项目主要污染物的排放状况。监测计划应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关规定执行，营运期环境监测计划见表4-7。 表4-7 营运期废气监测计划一览表 污染源类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 4.2.5大气环境影响分析 项目位于钦州市，所在区域为达标区，空气环境质量良好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。针对项目生产过程中产生的颗粒物，拟采取露天堆场四周安装6个可移动高压水枪式的喷淋装置，装卸时采用洒水车和喷淋装置进行降尘，存放过程中采用防雨篷布覆盖；仓库采用密闭仓库储存和装卸过程中洒水降尘的措施等环境保护措施。 为评价项目无组织排放粉尘达标情况，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响。 项目分三期建设，根据建设单位提供资料，建设周期为36个月，周期较长，因此，针对各期建设的内容产生的粉尘进行分阶段估算。估算面源参数如下： 表4-8 项目面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. 颗粒物. 1#; 一期; 108°39′54.65054″,21°40′4.58098″; 0; 274; 148; -33; 6; 8030; 正常; 0.748. 2#; 二期（含一期）; 108°39′54.65054″,21°40′4.58098″; 0; 274; 284; -33; 6; 8030; 正常; 0.979. 3#; 全厂; 108°39′54.65054″,21°40′4.58098″; 0; 274; 430; -33; 6; 8030; 正常; 1.304. 估算模型参数如下。 表4-9 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 68万. 最高环境温度/℃; 38.8. 最低环境温度/℃; 3.7. 土地利用类型; 城镇外围. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/o; /. 估算结果见下表。 表4-10污染物无组织排放估算模型计算结果表 序号; 下风向距离/m; 颗粒物落地浓度（mg/m3）. 1#一期; 2#二期（含一期）; 3#全厂. 10; 0.116; 0.087; 0.091. 50; 0.130; 0.097; 0.098. 100; 0.144; 0.107; 0.106. 138; 0.153; /; /. 150; 0.149; 0.116; 0.113. 183; /; 0.122; /. 200; 0.094; 0.116; 0.118. 228; /; /; 0.121. 250; 0.069; 0.079; 0.119. 300; 0.054; 0.060; 0.084. 350; 0.043; 0.048; 0.066. 400; 0.036; 0.041; 0.055. 450; 0.031; 0.035; 0.048. 500; 0.027; 0.031; 0.042. 最大落地浓度/mg/m3; 0.153; 0.122; 0.121. 根据估算结果，项目无组织排放的颗粒物经过场外扩散后颗粒物最大落地浓度0.153mg/m3，因此，项目厂界颗粒物浓度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求（1mg/m3）。项目周边500m范围内各环境保护目标颗粒物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准限值要求。 4.3废水 4.3.1水污染源分析 本项目运营期废水主要是职工生活污水、洗车平台废水和初期雨水。 （1）生活污水 项目劳动定员6人，员工在厂内值班，根据《广西壮族自治区城镇生活用水定额》（DB45/T679-2017），员工生活用水按人均用水量取150L/d计，则生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，本次生活污水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a），主要污染物为COD、NH3-N等。 生活污水中各污染物浓度参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价（2007版）》中的生活污水水质浓度确定，CODCr、BOD5、SS、NH3-N的浓度分别为350mg/L、250mg/L、200mg/L、25mg/L。生活污水经化粪池处理后与养殖废水一并进入污水处理系统处理。化粪池处理效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，化粪池对各污染物COD、BOD5、SS、氨氮的处理效率分别为15%、9%、30%和3%。 项目生活污水产排情况详见表4-11。 表4-11 项目生活污水产排情况表 污染源; 类别; 污染物. COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水（262.8m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 25; 200. 产生量（t/a）; 0.092; 0.066; 0.007; 0.053. 处理设施; 化粪池. 处理效率; 15%; 9%; 3%; 30%. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 227.5; 24.25; 140. 排放量（t/a）; 0.078; 0.060; 0.006; 0.037. 排放去向; 大榄坪污水处理厂. 排放标准（mg/L）; 500; 300; 35; 400. 根据上表可知，本项目生活污水由三级化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质标准。项目生活污水排入园区污水管网送大榄坪污水处理厂处理达标后外排。 （2）降尘用水 ①堆场喷淋降尘用水 项目堆场周边设置雾化喷淋设施，用于抑制石油焦和非金属矿石装卸及堆放时起的扬尘，堆场四周各设计6个可移动式高压水枪，全厂堆场共设置18个。经查阅资料，高压水枪的流量约为30~40L/min，按35L/min进行计算。项目露天堆场平均每天进出装卸约25辆/天，装卸按365天，每天约7h装卸，每个堆场采用2个可移动式高压水枪进行装卸，则装卸过程中堆场降尘用水量为88.2m3/d（32193m3/a）。 ②仓库喷淋降尘用水 煤炭、金属矿石在仓库库顶安装雾化喷淋设施，煤炭和金属矿石存放的仓库共4个，根据设计大约需设480个喷头，每个喷头流量约为50L/h，每天大约开启10h，仓库每年堆放时间总共为365天，则喷洒耗水量约为240m3/d（87600m3/a）。 ③装卸降尘用水 本项目厂区配备2台移动式炮雾洒水车用于道路及堆场货物装卸过程中降尘，堆场货物装卸过程雾炮机流量约60L/min，平均每次装卸时间约7h，则移动式炮雾洒水喷雾用水量约为13140m3/a，平均装卸喷雾用水量约为36m3/d。 ④道路洒水降尘 项目厂区道路通过洒水车定期洒水降尘，以减轻厂区内运输扬尘产生的影响。厂区硬化道路面积约为30219.17m2，降尘用水量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），降尘用水量按2L/m2·次，每天洒水两次，由于本项目厂区门口设置车辆冲洗，厂内运输道路较短，因此，每2天进行洒水降尘1次，则日用水量120.88m3/d（22060.6m3/a）。 综上，项目除尘用水量为485.08m3/d，154993.6m3/a。降尘用水均自然蒸发，无废水排放。 （3）洗车废水 项目在厂区出入口设置洗车平台进行洗车。项目采用平均约33吨箱式车辆运输物料，项目货物年转运量为130万吨，厂区进出车辆约108辆/天。载重车辆进出均需要清洗车轮，车轮冲洗用水按100L/（次·辆），则洗车用水量为21.6m3/d（7884m3/a）。洗车轮胎带走及蒸发损耗系数为0.2，沉渣带走0.1，项目车辆冲洗废水产生量为15.12m3/d，需补充新鲜水6.48m3/d（2365.2m3/a）。车辆冲洗废水经过三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 （4）初期雨水 项目降雨初期，厂区内会产生初期雨水，即降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为路面泥沙。 钦州市暴雨强度公式如下： 其中：q—暴雨强度（L/s·hm2）； t—降雨历时（min），取15min。 P－设计重现期（a），取2年。 根据上述公式计算得出暴雨强度q为361.04L/s·hm2。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），雨水设计流量应按下列公式计算： Q=q•Φ•F 式中：Q—初期雨水量，L/s； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； Φ—综合径流系数，参考GB50014-2021表4.1.8-1取0.8； F——汇水面积（hm2），根据项目厂区总平面布置，厂区初期雨水汇水面积约5.23hm2。 经计算，初期雨水量Q＝1620.34L/s，暴雨持续时间按15min计，则初期雨水量为1458.3m3/次（其中一期约497.25m3/次，二期约446.56m3/次，三期约515.68m3/次）。为满足初期雨水收集需要，结合厂区地势及生产需要情况，厂区堆场、仓库四周及厂区四周均已设置雨水收集沟，一期、二期分别建设一个约500m3的雨水收集池，三期建设550m3的雨水收集池，初期雨水经过雨水管道收集进入各期收集池后，通过管道引至诚峰仓储项目建设的初期雨水处理设施中处理后回用于厂区洒水降尘。后期雨水直接排入厂外雨水渠。厂区雨水总排放口设置控制阀门，日常保持阀门关闭。 项目建设的堆场均设置1.5%的坡度，雨水不易在堆场内积存，不会导致石油焦浸泡在雨水中，非金属矿石、石油焦存放过程中采用防雨篷布进行覆盖，厂区道路定期清扫，防止粉尘等堆积在道路上。每期工程均设置单独的雨水预收集池，并设置阀门控制，对堆场的初期雨水进行收集处理，初期雨水收集至初期雨水处理设施中处理后回用于厂区的洒水降尘等，不外排。依托的诚峰项目建设的初期雨水处理设施采用“沉淀池+一体化净水器”（处理能力200m3/h）的工艺进行处理。 项目重金属矿石储存在密闭仓库中，装卸及储存过程均在仓库内进行，不会受到雨水淋溶，重金属矿石中的重金属不会进入到初期雨水中，因此，项目采用仓库储存重金属矿石对初期雨水的水质基本不会产生影响。 4.3.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 （1）洗车废水 项目洗车用水量约为21.6m3/d，洗车废水产生量约15.12m3/d，沉淀池的容积为80m3，可满足洗车废水收集要求，沉淀池底部及两侧均做硬化防渗处理。厂区内洗车平台设自动循环系统，洗车废水经三级沉淀后可循环使用，且沉淀池位于地下，池中废水很难泄漏外排。 （2）初期雨水 厂区堆场物料采取全覆盖措施，且厂区内沿地势设置雨水收集沟，一期、二期分别建设一个约500m3的雨水收集池，三期建设550m3的雨水收集池，初期雨水经过雨水管道收集进入各期收集池后，通过管道引至诚峰仓储项目建设的初期雨水处理设施中处理后回用于厂区洒水降尘。厂区四周进行绿化，厂界设置围墙，可有效防止雨水漫流而排出厂区。项目初期雨水产生量为1458.3m3/次，根据查询，钦州市年暴雨次数约25次，则初期雨水产生量约36457.5m3/a，项目全场降尘用水量约为154993.6 m3/a，洗车补充用水量为2365.2m3/a，合计157358.8m3/a。大于全年初期雨水产生量，因此，项目产生的初期雨水经过初期雨水处理设施处理后全部用于厂区降尘，后期雨水排至场外雨水沟。 （3）生活污水 本项目外排废水主要有生活污水，外排的生活污水量为262.8t/a，经化粪池预处理后，生活污水中的污染物可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，再排入园区污水管网，进入大榄坪污水处理厂处理达标后排放。 4.3.3污水处理厂依托可行性分析 （1）接管符合性 本项目所在区域属于大榄坪污水处理厂纳污范围，配套新DN300-DN2000污水管总厂67.70km。大榄坪污水处理厂采用A/A/O微爆氧化沟工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 根据调查，项目周边污水管网已建成，现有工程污水已排入周边管网，送至大榄坪污水处理厂处理。 （2）水质可行性分析 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后纳管，项目生活污水水质简单，符合大榄坪污水处理厂的进水水质要求。 （3）水量可行性分析 本项目生活污水排放量为0.72m3/d，钦州市大榄坪污水处理厂一期规模为5万m3/d，远期（2025年）规划25万m3/d。根据调查，目前由于周边入驻企业较少及部分配套污水收集管网未建成，目前大榄坪污水处理厂进水量约为3000m3/d，故剩余4.7万m3/d的处理能力，本项目生活污水排放量仅占污水处理厂剩余处理能力的0.0015%，占比很小，不会在水量上对污水处理厂造成冲击。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施合理有效，项目地表水环境影响可接受。 4.3.4初期雨水依托可行性分析 项目一期、二期分别建设一个约500m3的雨水收集池，三期建设550m3的雨水收集池，初期雨水经过雨水管道收集进入各期收集池后，通过管道引至诚峰仓储项目建设的初期雨水处理设施中处理后回用于厂区洒水降尘。本项目与诚峰项目为同一个建设单位（广西钦州保税港区开发投资有限责任公司）建设和运营，且诚峰项目位于本项目的西南面约20m，距离较近，建设单位将本项目产生的初期雨水依托诚峰项目建设的初期雨水处理设施进行处理。 根据诚峰项目初期雨水处理设施设计资料，初期雨水处理工艺流程如下： 图4-1 初期雨水处理工艺流程图 工艺流程说明： 污水沉淀池：雨水井收集进入沉淀池，经沉淀池沉降净化后，污泥经过桁架式刮泥吸泥机，吸入排泥沟进入污泥池。沉淀池内配备2台污水提升泵，初期雨水经过提升泵提升进入一体化净水器。污水沉淀池的主要作用为储存散货污水，调节水质、水量、沉淀散货颗粒，容积为6000m3（根据诚峰项目初期雨水量计算，初期雨水产生量为3914.93m3/次，本项目初期雨水产生量为1458.3m3/次，合计初期雨水产生量为5373.23m3，小于沉淀池的容积6000m3）。污水提升泵与污水处理设备实现联锁控制全过程自动运行，亦可就地手动运行。 管道混合器：加入絮凝剂后使污水与絮凝剂充分混合。一般为三节组成，每节混合器有一个180°扭曲的固定螺旋叶片，分左旋和右旋两种。混合器的螺旋叶片不动，经流动分割、径向混合、反向旋转，两种介质不断激烈掺混扩散，从而达到混合目的。管内流速为1.2m/s。 一体化净水器：单套处理能力均为200m3/h，包括混凝单元和沉淀单元，主要由反应、絮凝、预沉淀、斜管沉淀、集水、配水、过滤、重力自动反冲洗、排泥等系统构成。在静态管道混合器混合的污水，进入“网格+折板”二合一式高效絮凝池里面进行复杂的一系列絮凝反应，将水中杂质、胶体、有机物、无机物、腥味、金属离子、色度、浊度、悬浮颗粒等络合成大颗粒矾花，然后再进入预沉池进行预沉淀，将较大颗粒的矾花预先沉淀出来，为后级沉淀池减轻沉淀负荷做准备；当经过预沉淀的水到达沉淀区时，水中颗粒较小的矾花在蜂窝斜管表面发生停留、接触、碰撞，形成大的矾花体，靠自身重量迅速从水中沉淀释放出来。沉淀出水则由集水系统进入分配箱，分配箱将水均匀进行分配到并联运行的各格滤池进行重力式过滤，利用滤层截留沉淀出水后残余的杂质悬浮物，使水达到去除浊度、悬殊物的目的，并有效降低色度、有机物、腥味、金属离子等物质。 清水池：按储存3h出水设计，容积1000m3。经过滤后的清水经进入清水池待用。 （2）设施可行性 项目初期雨水中混合有石油焦、非金属矿石的颗粒物，采用絮凝沉淀的方式处理初期雨水，可有效去除水中的悬浮物。絮凝沉淀处理具有高效去除、成本低、适用范围广及污泥处理便捷等的优势。处理过程中无需复杂的设备，药剂成本低，运行维护简单。因此，采用絮凝沉淀的方式去除水中的悬浮物是可行的。 （3）依托可行性 诚峰项目位于本项目的西南面，与本项目之间仅间隔一条约20m宽的道路。根据诚峰项目初期雨水量计算，初期雨水产生量为3914.93m3/次，本项目初期雨水产生量为1458.3m3/次，合计初期雨水产生量为5373.23 m3，小于沉淀池的容积6000m3，因此，诚峰项目建设的初期雨水处理设施的沉淀池可收集诚峰和本项目产生的初期雨水。污水处理设施处理能力为200m3/h，大约26.9h能处理完诚峰项目及本项目产生的初期雨水。因此，本项目初期雨水经管道引至诚峰项目建设的初期雨水处理设施处理是可行的。 4.4噪声 4.4.1声源调查 本项目工程噪声主要来自生产设备产生的噪声等，噪声源强为75~85dB（A），针对各生产设备主要采取选用低噪设备，合理布局等噪声防治措施，设备噪声源强详见表4-13。 表4-13项目的噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 单台声压级（dB（A）/1m）; 多台声压级（dB（A）/1m）. 1; 装载机; /; /; /; 85; 89.8; 距离衰减; 0:00~24:00. 2; 移动雾化洒水设备; /; /; /; 80; 80. 3; 运输车辆; /; /; /; 85; 85. 注：项目声源均为偶发噪声。 4.4.2声环境影响分析 1、声环境影响预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，本次噪声预测模式如下： ①无指向性点声源几何发散衰减 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②噪声叠加公式 对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测结果 利用模式可模拟预测项目噪声源同时产生噪声时对厂界的贡献值，噪声源同时产生噪声对厂界的影响，具体结果详见表4-14。 表4-14 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东南面厂界; 44.1; 44.1; 65; 55; 达标; 达标. 西南面厂界; 49.4; 49.3; 65; 55; 达标; 达标. 西北面厂界; 45.8; 45.4; 65; 55; 达标; 达标. 东北面厂界; 43.2; 42.5; 65; 55; 达标; 达标. 根据表4-10计算结果可知，经距离衰减后，项目各厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目周边500m范围内无声环境保护目标，因此，项目产生的噪声对周围环境的声环境质量影响较小。 2、噪声治理措施分析 建设项目应重视噪声的污染控制，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。本次评价要求建设单位采取噪声防治措施具体如下： ①设备选型时，尽量选择低噪声设备； ③加强车辆保养，减少非正常噪声，限制车速，场内减少车辆鸣笛； ④严格控制运输车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响 ⑤加强厂内绿化，合理植种树木具有隆噪的效果。 4.5固体废物 1、固体废物产生及去向 项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、三级沉淀产生的沉渣。项目装载机不在项目内维修或保养，由外面专业厂家维护和维修，因此项目内不产生废机油、废油桶。 （1）生活垃圾 员工生活垃圾定额为0.5kg/（人·d），项目职工6人，生活垃圾产生量3kg/d，1.095t/a。厂区内设封闭式垃圾箱若干，垃圾日产日清，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门处置。 （2）沉淀池沉渣 项目车辆冲洗过程中，冲洗废水携带车轮上冲洗下来的泥沙进入三级沉淀池沉淀，沉淀池产生的沉渣主要为沉渣，每辆车按0.1kg计算，则产生量约为3.64t/a。本项目储存重金属矿石、石油焦，石油焦中含有少量的重金属，厂区内运输及装卸时，少量的重金属矿石粉尘、石油焦粉尘随着运输车辆被带走，在车辆冲洗时随水进入沉淀池中。本项目仅进行装卸储存，不涉及矿石等加工过程，因此，粉尘中含有的重金属量极少，经查《国家危险废物名录》（2025年版），不属于危险废物。沉淀池沉渣定期清掏，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的“其他废物”，废物编码为592-002-99。外运至当地市政部门指定的地点堆放。 （3）初期雨水收集池沉渣 项目堆场堆放的货物为石油焦、非金属矿石，堆放时采用篷布覆盖，但厂区道路及堆场周边少量的粉尘在下雨时会随着初期雨水进入初期雨水处理系统，因此项目雨水收集池收集厂区的初期雨水时，会产生少量的沉渣。初期雨污水中SS浓度为200~2200mg/L，计算SS产生浓度按平均值1100mg/L取，项目产生的初期雨水量约为36457.5m3/a，则计算的沉渣产生量为40.1t/a。本项目初期雨水经过雨水收集池进行预收集，经管网输送至诚峰项目的初期雨水处理设施进行处理后回用于厂区洒水降尘。雨水收集池沉渣产生量按20%计算，则沉渣产生量为8.02t/a。，本项目储存重金属矿石、石油焦，石油焦中含有少量的重金属，厂区内运输及装卸时，少量的重金属矿石粉尘、石油焦粉尘散落在厂区道路上，在下雨时随着雨水进入雨水收集池中。本项目仅进行装卸储存，不涉及矿石等加工过程，因此，粉尘中含有的重金属量极少，经查《国家危险废物名录》（2025年版），不属于危险废物。初期雨水收集池沉渣定期清理，外运至当地市政部门指定地点处理。 项目运营期固体废物产生及处置措施情况汇总详见表4-16。 表4-16 项目固体废物产生及处置情况一览表 排放源; 废物名称; 属性; 代码; 产生量（t/a）; 处置方法; 排放量（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; /; /; 1.095; 厂内设置封闭式垃圾桶，将生活垃圾统一收集后由当地环卫部门处置。; 0. 三级沉淀池; 沉渣; 一般工业固体废物; 592-002-99; 3.64; 定期清掏，外运至当地市政部门指定的地点处理。; 0. 初期雨水收集池; 沉渣; 一般工业固体废物; 592-002-99; 8.02; 0. 项目生活垃圾储存在垃圾桶中，统一收集后交由环卫部门清运；三级沉淀池、初期雨水收集池的沉渣定期清理后立即外运，不在厂内贮存。 综上所述，本项目产生的固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的分类暂存与及时转运，项目运营期产生固体废物不会对环境造成影响。 2、环境管理 对于固体废物的收集、转移要安排专人管理，并做好固废的台账记录。台账记录要求将一般工业固体废物的种类、产生量、产生时间、转移量、接收单位等详细信息记录在案，同时保存电子版和纸质版，保存期限要求按照排污许可的相关要求进行保存。 4.7地下水、土壤环境影响分析 本项目污染地下水和土壤的污染源产生区域主要为三级沉淀池，产生的影响途径主要为汽车冲洗废水中含有的极少量机油随着废水下渗进入地下水和土壤。项目拟对道路、仓库、堆场等区域均采取硬底化措施，厂房均为密闭的钢棚架结构，雨水不会进入仓库中，淋湿储存的货物并形成淋溶水。项目重点防渗区为每天、重金属矿石仓库，一般防渗区主要为露天堆场、粮食、木材仓库和三级沉淀区，值班楼、道路等区域为简单防渗区。具体分区防渗措施见下表4-17。 表4-17 项目分区防渗控制措施一览表 污染防治分区; 防治区域; 防治措施. 重点防渗区; 煤炭、重金属矿石仓库; 地面采用150mm厚防渗混凝土作为基层铺设，上部铺设1.5mm高密度聚乙烯（HDPE）土工膜，地面面层铺设200mm厚防渗混凝土；. 一般防渗区; 沉淀池、雨水收集池、露天堆场、粮食、木材仓库等; 沉淀池、雨水收集池：采用200mm厚C15砼垫层，并设置钢筋混凝土围堰，底部加设土工膜进行防渗。 堆场、仓库：地面采用200mm厚防渗混凝土铺设. 简单防渗区; 道路、值班楼等区域; 按常规建筑结构要求进行地面处理，可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。. 项目运营过程中，煤炭、重金属矿石仓库等按要求做好防渗措施，仓库门口设置缓坡，防止雨水倒灌进入仓库；定期对沉淀池进行检查，若发现地面开裂、压碎、池体开裂、液位非正常下降等现象，要及时查明原因，并进行补缝和重修，防止防渗层遭到破坏，截断污染下渗途径。将厂区内各生产功能单元进行分区防渗处理后，应制定相应的监督和维护办法，并指派专人定期对防渗层的防渗性能进行检查，一旦发现异常及时维护，编写检查及维护记录。 综上所述，在严格落实上述提出的防渗措施，加强管理，可以有效避免项目污染物渗入地下污染地下水和土壤，项目运营对地下水环境影响较小。 4.8环境风险分析 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，环境风险评价应明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 4.8.1风险识别 ①风险物质识别 项目主要进行煤炭、石油焦、金属矿石（主要为铁矿、锰矿、铬矿）、木材、非金属矿石（石灰石）、粮食类货物（主要为玉米、小麦等）的储存及转运，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质的危险性按导则中附录B识别出危险物质，经查找附录B.1以及附录 B.2，本项目涉及的物料未在其中，因此本项目不存在风险物质，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存。本项目主要环境风险为火灾引起的次生环境污染。 ②风险源分布及影响途径 项目的风险源主要为：火灾。 项目存在火灾爆炸原因主要有：电气短路引起火灾；违规动火引起火灾；煤炭、石油焦自然引起火灾；人为失误引起火灾等。 煤层、石油焦自燃是指煤炭和石油焦在没有外部火源的情况下，因自身氧化积热而发生的燃烧现象。这种现象通常发生在煤炭和石油焦储存过程中，由于煤炭和石油焦长期与空气接触，吸收氧气并释放热量，最终导致自燃。煤层和石油焦自燃不仅会造成大量资源的浪费还会对环境造成严重影响，自燃过程中释放的有毒气体和烟尘会对空气质量造成污染。 另外场区发生火灾爆炸事故进行消防时会产生大量消防废水，消防废水携带大量污染物，若不加处理，直接排入周边管网，进入地表水体，会对周围水体造成污染影响。 4.8.2环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾引起的次生环境污染防范及应急措施 ①设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作。由专人进行定期巡查，强化安全管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，严禁火种。 ②在操作运行方面要求工作人员严格执行安全生产操作规程，全厂禁止吸烟，禁止使用打火机；在仓库内设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”等安全标志。 ③煤炭、石油焦自燃或爆炸必须具备如下三个条件：a.煤尘本身必须具有爆炸性，而且浮游粉尘要达到一定浓度：下限为45g/m3，上限为1500-2000g/m3；b.要有点燃煤尘的热源；c.空气中氧的含量大于18%。 针对煤炭、石油焦自燃或爆炸三个条件，本环评提出如下防治措施： 喷雾洒水和清洗落尘：煤炭、石油焦在堆放过程中，应经常洒水，保持储堆表面较为湿润，保证煤炭、石油焦有一定的含水率，避免货物产生自燃或爆炸现象。 防止煤尘引燃及防火措施：煤炭堆场禁止一切明火。煤炭、石油焦堆场原则上禁止一切火源；作业人员进入工作地点一律禁止携带烟草和点火工具。 ④制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每次事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。 ⑤合理安排运进、运出计划，尽量缩短煤炭、石油焦在堆场的存放时间。运出时，储存时间较久的煤炭、石油焦优先运出。 ⑥装卸时，应谨慎操作，减少装载机和煤炭、石油焦之间的摩擦。 ⑦夏天天气较热时，应加强洒水。 ⑧厂区应配备足够的灭火器。 4.8.3风险评价结论 本项目在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广西钦州保税港区达鑫综合仓储项目. 建设地点; 广西钦州保税港区三号路西面、东海路东面、港区十大街南面、港区十一大街北面. 地理坐标; （东经108°39′59.05845″，北纬21°40′14.06244″）. 主要危险物质分布; 项目不涉及危险物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 项目发生火灾，产生的烟气对周围大气环境产生影响，以及产生的消防水泄露，将会污染地表水、土壤与地下水。. 风险防范措施要求; ①设立专门环保机构进行管理，专人定期巡查，加强职工的培训，增强风险防范意识。 ②厂内禁止携带火源，且装卸时谨慎操作，减少摩擦火星产生。 ③加强洒水降尘，减少粉尘积聚。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。. 4.9环保投资估算 本项目总投资约为17755.87万元，其中环保投资为172.5万元，占建设总投资0.97%。项目环境保护措施投资估算见表4-19。 表4-19 项目环保投资估算表 时期; 类别; 主要内容; 投资估算 （万元）. 施工期; 废水; 洗车、施工废水; 沉淀池; 2. 生活污水; 临时化粪池; 0.5. 废气; 场地开挖、运输等扬尘; 围挡墙、出入口车辆冲洗设施、洒水降尘设施等; 10. 噪声; 施工机械、运输车辆; 选用低噪声设备、高噪声设备错峰施工; 1. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾清运指定地点存放；; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶等; 2. 小计; 16. 运营期; 废水; 车辆冲洗废水; 三级沉淀池; 10. 生活污水; 化粪池及管网; 4. 初期雨水; 收集池、管道及管网; 10. 废气; 装卸及堆存粉尘、道路扬尘; 煤炭、金属矿石仓库及堆场四周的喷淋设施，堆场篷布、移动式炮雾洒水车。; 120. 噪声; 车辆等噪声; 低噪声设备、定期检修; 1. 固废; 沉淀池、雨水收集池沉渣; 定期清掏，外运至当地市政部门指定的地点堆放; 10. 生活垃圾; 垃圾收集桶等; 0.5. 环境风险; 灭火器等; 1. 小计; 156.5. 合计; 172.5. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | ①货物运输时应密闭运输，禁止超载，尽量避免运输过程物料散落；②厂区进出口处设洗车平台，对出厂的运输车辆的轮胎及底盘等部位进行清洗；③全厂地面硬化，厂区定期洒水清扫路面。④限速行驶。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 仓库装卸、堆存扬尘 | 颗粒物 | 煤炭仓库安装洒水降尘设施；在密闭仓库中储存；装卸尽量降低装卸高度；装卸过程中采用移动式雾炮机进行对点洒水降尘。 |  |
|  | 露天堆场堆存、装卸粉尘 | 颗粒物 | ①堆场四周安装6个可移动喷枪式喷淋设施，物料堆存时采取防雨篷布全覆盖；②厂区配置2辆移动式炮雾洒水车，用于石油焦和非金属矿石等的装卸及平时堆放抑尘；③卸料环节采用自卸汽车，装料采用装载机，装卸时装载机尽量靠近车辆，且尽可能缩小装卸时的高差。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经化粪池处理后排入污水管网送大榄坪污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及大榄坪污水处理厂进水水质要求 |
|  | 降尘用水 | COD、SS等 | 自然蒸发，无废水排放。 | / |
|  | 洗车废水 | COD、SS等 | 经三级沉淀处理后循环利用，不外排。 | / |
|  | 初期雨水 | COD、SS等 | 每期工程设置一个雨水收集池（一期、二期500m3，三期550m3），初期雨水收集进入每期雨水收集池，经管道引至诚峰项目建设的初期雨水处理设施处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。 | 《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 |
| 声环境 | 设备、运输车辆 | 噪声 | 选用低噪声、振动小的设备；加强车辆保养，减少非正常噪声；减少鸣笛；加强场内绿化。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 三级沉淀池、初期雨水预收集池沉渣定期清掏，外运至当地市政部门指定的地点处理。 生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点，交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 煤炭、重金属矿石仓库地面采用150mm厚防渗混凝土作为基层铺设，上部铺设1.5mm高密度聚乙烯（HDPE）土工膜，地面面层铺设200mm厚防渗混凝土，仓库门口设置缓坡，防止雨水倒灌进入仓库。沉淀池、雨水收集池：采用200mm厚C25砼垫层，并设置钢筋混凝土围堰，底部加设土工膜进行防渗。堆场、仓库：地面采用200mm厚防渗混凝土铺设。道路、值班楼等区域进行简单防渗。项目定期对沉淀池及场区各处检查，若发现地面开裂、压碎、池体开裂、液位非正常下降等现象，要及时查明原因，并进行补缝和重修，防止防渗层遭到破坏，截断污染下渗途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①设立专门环保机构进行管理，专人定期巡查，加强职工的培训，增强风险防范意识。 ②厂内禁止携带火源，且装卸时谨慎操作，减少摩擦火星产生。 ③加强洒水降尘，减少粉尘积聚。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家产业政策规划，实施后具有较好的经济效益、社会效益、环境效益。项目拟采取的污染防治措施技术成熟、可靠，能确保各类污染物稳定达标排放，未导致区域环境质量降级，环境风险影响属于可以接受水平。只要本项目严格执行“三同时”政策，切实落实本报告的环保措施，加强环保管理，并对本项目环境风险采取必要的风险防范措施，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 9.933 | 0 | 9.933 | +9.933 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | 0 | 262.8m3/a | 0 | 262.8m3/a | +262.8m3/a |
|  | COD | 0 | / | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | +0.078 |
|  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | NH3-N | 0 | / | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  | SS | 0 | / | 0 | 0.037 | 0 | 0.037 | +0.037 |
| 一般工业固体废物 | 三级沉淀池沉渣 | 0 | / | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | +3.64 |
|  | 雨水收集池沉渣 | 0 | / | 0 | 8.02 | 0 | 8.02 | +8.02 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | / | 0 | 1.095 | 0 | 1.095 | +1.095 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① ；单位：t/a