建设项目环境影响报告表

（污染影响类/公示本）

项目名称：钦州港滨海医院东院区项目
建设单位（盖章）：钦州港滨海医院
编制日期：2025年11月
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image1.jpg]



项目东面现状
	[image: image2.jpg]



项目南面现状

	[image: image3.jpg]



项目西面现状
	[image: image4.jpg]>

e < e s T ERE A § Py 5 >
o o \ § \ 1
A i 1 e o ARG el hl .
EEAR. IR Bl L R BERRE I I





项目北面现状

	[image: image5.jpg]


项目场地现状
	[image: image6.jpg]


项目场地现状

	[image: image7.jpg]


项目污水接入管网处
	[image: image8.jpg]


污水接入口位置示意

	[image: image9.jpg]


项目现场雨水管网
	[image: image10.jpg]


项目现场外来建筑垃圾堆放情况


目录

- 1 -

一、建设项目基本情况

- 10 -

二、建设项目工程分析

- 23 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

- 33 -

四、主要环境影响和保护措施

- 87 -

五、环境保护措施监督检查清单

- 90 -

六、结论



附图：

前图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目监测点位图

附图4：项目周边环境敏感点位图

附图5：钦州市陆域环境管控单元分类图

附图6：项目雨、污管道分流走向图

   附图7：项目与广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案图的位置关系图
附件：

附件1：委托书

附件2：中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局关于钦州港滨海医院东院区项目核准的批复

附件3：关于钦州港滨海医院东院区项目选址的意见

附件4：项目业主变更说明
附件5：监测报告

附件6：关于钦州港滨海医院东院区项目研判初步结论

附件7：污水处理站参考监测报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	钦州港滨海医院东院区项目

	项目代码
	2510-450704-04-01-978243

	建设单位联系人
	###
	联系方式
	###

	建设地点
	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

	地理坐标
	（经度：108度39分41.632秒，纬度：21度44分38.987秒）

	国民经济

行业类别
	综合医院（Q8411）
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84；108医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	中马园审批核〔2025〕7号

	总投资（万元）
	9954.25
	环保投资（万元）
	93.5

	环保投资占比（%）
	0.939
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是。
	用地（用海）

面积（m2）
	18666.76‬（约28亩）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

①与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）的相关要求，本项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康，1.医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，因此，本项目建设符合国家的产业政策。

②与《市场准入负面清单（2025年本）》相符性

对照《市场准入负面清单（2025年本）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于禁止准入事项和许可准入事项。

2、项目与钦州市“三线一单”符合性分析
根据钦州市人民政府印发的《关于印发钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发〔2021〕13号）及《钦州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版），全市共划定生态环境管控单位127个，其中陆域管控单元为64个，近岸海域管控单元为63个，分别为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。根据钦州市生态环境局关于印发《钦州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）》，本项目涉及一个管控单元：钦州港经济技术开发区重点管控单元（ZH45070220005），该管控单元生态环境准入及管控要求相符性分析见表1-1。
经对照生态准入及管控要求，本项目与钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见是相符的。
表1-1与《钦州市生态环境准入及管控要求清单》符合性分析

序号

管控类别

生态环境准入及管控要求

项目情况

是否符合

1

空间布局约束

自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法管控的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》相关要求以及国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。

项目用地不涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、公益林、天然林等。
符合

2

污染物排放管控

落实《钦州工业污染源全面达标排放计划实施方案》，以钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理、垃圾焚烧、制糖、酒精、有色金属、化工、铁合金、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、印刷、垃圾填埋等行业为重点，全面推进行业达标排放改造。新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量内的要求，确保环境质量达标。

项目为综合医院建设，运营期主要产生医疗废水、污水处理站产生的恶臭、发电机废气、检验化验、危废暂存间异味、中药熏蒸的异味。项目建成后对周围环境影响不大。
符合

3

环境风险防控

强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。

企业已成立应急预案编制小组，将对突发环境事件应急预案及环境风险事故应急预案制度进行编制。

符合

4
资源开发利用

能源：推进能源消费总量和强度“双控”。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循环化发展。推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。海洋石油勘探开发严格执行《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。

本工程为综合医院项目，主要使用能源为水和电。

符合

土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。

本工程为综合医院，用地为规划医疗用地，已取得同意用地预审意见。

符合

水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县区行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。

本项目主要消耗水资源，运营期主要用水为住院病人、医务人员、门诊人员、洗衣用水、食堂餐饮用水及未预见用水，用水量不大，不会超出钦州港用水总量目标。

符合

表1-2与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）符合性分析

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性分析

是否符合

钦州港经济技术开发区重点管控单元
重点管控单元

空间布局约束

1、引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平。不得引进与园区产业定位不符的产业。
2、居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
3、园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工等工业项目。

1.项目不属于园区范围内。

2.项目为综合医院，作为配套居民项目，环境风险不突出。

3.项目不属于新建水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工等工业项目。
符合

污染物排放管控

1、推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。
2、石化行业全面推进行业达标排放改造，新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。
3、完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。
4、加强园区无组织废气排放管理。
5、强化固体废物减量化、资源化和无害化控制原则处置，尽量实现废物的综合利用，危险废物应交由有危废处理资质的单位进行安全处置。

项目属于综合医院项目，不涉及挥发性有机物（VOCs）排放，不属于工业项目。运营期项目产生的固体废物按要求进行处理；危险废物交由有危废处理资质的单位进行安全处置。
符合

环境风险防控

1、开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。
2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。
3、建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边生态环境敏感区的不良环境影响。

1.项目建设单位已成立应急预案小组及编制小组，组织对环境风险的评估及制定应急预案，编制完成应急预案后，严格按照应急预案进行演练。

2.项目运营期无有毒有害物质渗漏、流失、扬散至土壤，项目建设单位定期对污水处理站进行检查，发现问题及时处理。

3.项目严格落实环境保护措施及环境风险防范措施，避免因突发环境事故而产生的不良影响。
符合

资源开发利用效率要求

1、污染物排放以及用水、能耗、物耗、岸线与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平。
2、依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为：（一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。
高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力65蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。

项目为综合医院项目，运营期不涉及高污染物燃料使用。
符合

（2）与生态保护红线相符性
根据《广西壮族自治区生态环境准入清单（试行）》（桂环规范〔2021〕6号），本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、重要湿地、湿地公园、地质公园、自治区级以上森林公园、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、自治区级以上公益林、天然林、水源涵养功能（极）重要区、（极）重度石漠化区和生物多样性保护功能（极）重要区，不属于优先保护单元、重点保护单元中禁止建设项目，符合生态环境准入及管控要求。

根据《钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（钦政发〔2021〕13号）及《钦州市陆域环境管控单元分类图》，（详见附图8），本项目所在区域属于钦州港经济技术开发区重点管控单元（ZH45070220005），不在钦州市陆域优先保护单元内，不涉及生态红线保护区域。

（3）与环境质量底线相符性
根据现状环境调查情况，项目评价区域现状大气、噪声环境均满足相关标准要求，环境现状质量较好，尚有容量进行项目建设。且项目建成后企业运营期污水处理站废气采用活性炭吸附设备除臭，而后由15m排气筒有组织排放，项目产生的废水经化粪池预处理后汇入污水处理站处理后排污大榄坪污水处理厂；运营期产生的噪声极小，对周边环境影响不大，不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设符合环境质量底线要求。
（4）与资源利用上线相符性
拟建项目位于钦州市钦州港片区，项目施工期生活用水及施工用水来源于市政供水系统，运营期用水来源于市政供水系统；施工用电和施工人员生活供电电源由市政供电系统供给，运营期供电电源由市政供电系统供给，电力充足。综上，项目建设符合区域资源利用上线。
（5）与环境准入负面清单相符性
本项目不属于高水耗、高物耗项目，项目符合国家和广西相关产业政策，根据《钦州港总体规划（2019－2035年）环境影响报告书》，项目不属于工业园限制、禁止引入项目，不在园区入园项目负面清单，符合园区的准入条件；因此项目建设符合国家产业政策。
目前钦州市尚未发布环境准入负面清单。项目均不使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备，符合国家当前产业政策。
3、与《钦州市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
表1-3与《钦州市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

管理名称

管理要求

本项目情况

是否符合

统筹优化空间布局

强化国土空间规划和用途管控，积极推进“三线一单”落地应用，划定落实生态保护红线、永久基本农田以及城镇开发边界等各类保护线。支持一万大山、五皇山、六万山、茅尾海等重点区域生态保护和生态产品发展，推动人口向城镇化地区转移、产业向园区集聚。规范产业园区空间布局，完善产业链配套服务，构建以临港工业为中心的高质量发展产业园区体系、联通西部陆海新通道的区域性国际航运中心及聚焦服务发展的中国(广西)自由贸易试验区钦州片区。完成生态保护红线勘界定标，发挥生态保护红线优化空间的作用。

经上述分析可知，本项目符合钦州市“三线一单”的要求，本项目为综合医院建设，属于完善配套服务，不涉及生态保护红线。

符合

构建绿色产业体系

推动绿色低碳产品制造。落实国家能效标识管理制度，推进节能低碳产品、资源节约产品、可再生能源以及绿色建筑、绿色建材标识和认证。以新能源汽车、集成电路、电子元器件、绿色建材等产品为突破口，鼓励支持企业和高校开发具有节能环保、寿命长、无害化、易回收等特性的绿色低碳产品，提高绿色产品供给能力。倡导绿色生活，积极推广绿色低碳产品消费。

本项目为综合医院，不涉及产品制造。

符合

优化资源环境调控

加快产业结构优化调整。加强源头污染防控，严格执行《产业结构调整指导目录》，进一步淘汰落后产能，严控“两高”和过剩行业新增产能。实施绿色临港产业集群发展工程，推动产业集群发展，提升产业链相关度，促进产品就地转化。推进传统产业绿色化改造，全力支持产业“补链强链延链”，推动“绿色+”产业充分发展。大力发展钦州市海上风电装备等先进装备制造、数字经济、海洋生物医药、智能装备制造、节能环保建材等新兴工业产业，加快发展配套服务业。

本项目在《产业结构调整指导目录》内为鼓励类项目，不属于“两高”和过剩行业；本项目建成有助于完善配套服务业。

符合

加快能源结构优化。推动能源多元清洁发展，加强煤炭清洁高效利用，提高能源利用效率;鼓励消费天然气等清洁能源，到2025年，实现“县县通”天然气。培育发展清洁能源和可再生能源产业，重点发展锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等产业。积极推广农光互补、渔光互补、屋顶式分布式光伏项目，加快推进康熙岭渔光互补。光伏项目建设。鼓励发展垃圾焚烧发电、农林生物质发电和生物天然气发电项目，提高生物质资源利用效率，重点推进钦州市城市生活垃圾焚烧发电三期、浦北生活垃圾发电等项目建设。积极开展清洁能源和可再生能源等多种新能源联合利用模式。

本项目为综合医院建设，项目建成后主要使用水、电能源。

符合

综上所述，本项目符合“三线一单”、《钦州市生态环境保护“十四五”规划》的要求。
4、选址合理性分析

项目选址于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，友谊大道西侧、和谐大街南面，根据中国-马来西亚钦州产业园区自然资源局《关于钦州港滨海医院东院区项目选址》的意见可知，原则同意你公司钦州港滨海医院东院区项目选址于和谐大街南侧与友谊大道西侧交汇处(详见附件)，选址位置已纳入经自治区人民政府审批的《钦州市国土空间总体规划(2021-2035年)》，符合“三区三线”相关管控要求。请按程序办理相关审批手续，详见附件3。

项目周边道路已敷设供、污水管网，项目所在区域可满足供电、供水排水等条件。项目所在区域环境质量良好，项目在落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，各污染物均能得到有效处理，达标排放，项目周边环境及敏感点受项目影响不大。

综上，项目选址合理，建设可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

项目申报单位为钦州港滨海医院。建设单位钦州港滨海医院运营滨海医院，非营利性质医院，属于为广大人民群众服务医疗机构。钦州港滨海医院建于1992年创办，现已发展成为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区一所集医疗、预防、康复、保健为一体的社会办非营利性现代化综合医院，主要承担着钦州港片区及周边乡镇的医疗卫生、预防保健等服务，是钦州市城镇职工、城乡居民医保的定点医院。

钦州港滨海医院东院区项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，友谊大道西侧、和谐大街南面，项目总用地18666.76㎡‬（约28亩），总建筑面积为40942.82㎡，主要建设康乐楼、门诊楼、业务综合楼、培训楼、大门、住院大楼、专家楼、国医堂、连廊和地下停车场等建筑。建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、供电工程、景观绿化工程及其他配套设施工程等。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目新设病床数为200张，项目属于“108医院841”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”项，该项目环境影响评价形式为编制环境影响报告表。受钦州港滨海医院的委托，我公司负责该项目环境影响报告表编制工作。

2、项目基本情况

（1）项目名称：钦州港滨海医院东院区项目；

（2）建设单位：钦州港滨海医院；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，友谊大道西侧、和谐大街南面，中心坐标为：东经106°55′48.912″，北纬23°44′54.962″；

（5）占地面积：18666.76㎡‬（约28亩）；

（6）总投资：9954.25万元。

（7）周边环境概况：项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，友谊大道西侧、和谐大街南面。项目周边环境现状主要为民宅、商铺、道路。项目为空地，东面为友谊大道；南面为待建设空地；西面为回建地小区楼；北面为和谐大街。项目周边现状照片，见前图。

3、项目概况

项目总投资9954.25万元，规划用地面积为18666.76㎡‬（约28亩），拟建总建筑面积40942.82㎡，床位200张，建设主要内容包括建筑主体工程、装修装饰工程、安装工程等。拟建项目主要建设内容详见表2-1。

表2-1拟建项目主要建设内容一览表

项目

名称

建设内容

备注

主体

工程

住院综合楼
占地面积751.43m2，建筑层数为地上12层，建筑面积为9071.20m2，混砖结构
新建
住院综合楼（裙楼）
占地面积2015.67m2，建筑层数为地上5层，建筑面积为10078.35m2，混砖结构
新建
培训楼
占地面积899.5m2，建筑层数为地上5层，建筑面积为4497.50m2，混砖结构
新建
康乐楼
占地面积821.11m2，建筑层数为地上9层，建筑面积为7390.00m2，混砖结构
新建
国医堂
占地面积430.00m2，建筑层数为地上1层，建筑面积为430.00m2，混砖结构
新建

辅助工程
专家楼
占地面积30.85m2，建筑层数为地上3层，建筑面积为92.55m2，混砖结构

新建

专家楼

占地面积30.85m2，建筑层数为地上5层，建筑面积为154.25m2，混砖结构

新建
专家楼

占地面积30.85m2，建筑层数为地上3层，建筑面积为92.55m2，混砖结构，混砖结构

新建
大门

占地面积60m2
新建
地下车库
占地面积4000m2
新建
公用

工程

供水

市政给水管网供给

新建

排水

项目医务人员排水、住院病房排水、门诊病人排水、洗衣服排水、食堂餐饮排水经化粪池预处理后进入院内废水处理站处理后排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂
新建

供电

由南方电网提供

新建

环保

工程

污水处理站

污水处理设施

项目产生的废水经化粪池预处理后汇入污水处理站；废水处理站设计处理水量为120m3/d，处理工艺为“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”；应急池容积为40m3；
新建

废气处理设施

污水处理站产生恶臭区域采用活性炭吸附设备除臭，而后由15m排气筒有组织排放；废水处理站产生的无组织恶臭采取区域加盖密闭，且定时投放生物除臭剂。异味采用加强通风、自然扩散等措施。
新建
噪声防治设施

减振防噪、隔声处理等
新建

固废治理设施

医疗废物采用医疗废物箱盛装，暂存至一间50m2危险废物暂存间医疗废物暂存区域，定期委托有相关资质单位处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设管理，危险废物暂存间位于污水处理站旁；污水处理站污泥、栅渣检验后由有资质单位现场转运处理；中药渣和生活垃圾委托环卫部门处理；实验室废液暂存危险废物实验室废液暂存区域，定期委托有相关资质单位处置；废药物、药品属于医疗废物，暂存危险废物暂存间医疗废物暂存区域，委托有相关资质单位处置；废包装材料委托有相关回收资质的单位处置。
新建

4、项目主要设备

本项目主要医疗设备见下表。

表2-2项目工程主要设备一览表

序号

设备名称

数量（台）

位置

1

全自动生化分析仪

1

检验科

2

全自动血细胞分析仪

1

检验科

3

电解质分析仪

1

检验科

4

尿液分析仪

1

检验科

5

X射线计算机断层扫描装置机

1

放射科

6

数字化医用X射线摄影系统

1

放射科

7

MSD-Ⅲ型微焦点牙科X射线机

1

放射科

8

B超机

2

B超室

9

心电图机

2

B超室

10

多参数监护仪

2

急诊科

11

呼吸机

1

急诊科

12

心肺复苏机

1

急诊科

13

除颤仪

1

急诊科

14

自动洗胃机

1

急诊科

15

血液透析仪
10

基本公共卫生综合楼
表2-3项目工程主要化学试剂一览表
序号

名称

规格

1

丙氨酸氨基转移酶ALT（速率法）

300ml

2

天门冬氨酸氨基转移酶AST（速率法）

300ml

3

碱性磷酸酶ALP（速率法/AMP缓冲液）

250ml

4

r-谷氨酰基转移酶r-GT（速率法）

300ml

5

总胆红素T-bil（钒酸盐氧化法）

400ml

6

直接胆红素D-bil（钒酸盐氧化法）

400ml

7

总蛋白TP（双缩脲法）

300ml

8

白蛋白ALB（溴甲酚绿法）

300ml

9

葡萄糖Glu（葡萄糖氧化酶法）

300ml

10

尿素UREA（脲酶紫外速率法）

250ml

11

肌酐CREA（酶法）

240ml

12

尿酸UA（尿酸酶比色法）

250ml

13

胆固醇TC（胆固醇氧化酶法）

300ml

5、项目原辅材料和类型

项目建成后，全院主要原辅材料消耗情况见表2-4。

表2-4项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

年消耗量

来源

1

医疗用品（如：一次性空针、输液管、手套、口罩、纱布、棉签、换药包、消毒包等）

视经营情况而定

由相应运营资质单位提供

2

医疗药品（如：针剂药品、口服药品、其他药剂等）

视经营情况而定

由相应运营资质单位提供

3

医用酒精

1.6t

外购

4

医用液氧

5m3
5

双氧水

2t

6

碘酒

1.2t

7

氯酸钠粉剂（A剂）

2t

最大储存量为0.2t，塑料袋装，储存于污水处理站
8

柠檬酸粉剂（B剂）

2t

最大储存量为0.2t，塑料袋装

9
医用酒精
1t

10
碘酒
1t

11
液氧
1t

12
柴油
250L
13
水

34583.75m3/a

由市政给水管网供给

14
电

80万kW·h

由南方电网提供

表2-5  原辅材料理化性质一览表

序号

名称

理化性质

1
氯酸钠
是一种无机化合物，化学式为NaClO3，通常为白色或微黄色等轴晶体，味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解产生氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其他氯酸盐。
2
过氧化氢3%
化学式为H2O2，纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。分子量34.01，熔点-0.43℃，非典158℃，密度1.13g/ml（20℃），CAS登录号7722-84-1，无毒性，易溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚，外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。
3

乙醇
无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒及用作溶剂等。易燃、易挥发、具刺激性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。熔点-114.1℃，沸点 78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）1.59，饱和蒸汽压：5.33kPa（19℃），爆炸极限3.3%～19%，引燃温度363℃，闪点12℃。毒性：低毒，兔经口LD50：7060mg/kg。

一般95%的酒精用于器械消毒，70~75%的酒精用于杀菌，50%稀醇可用

于预防褥瘊，25%～30%稀醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降；乙醇不能杀死细菌芽孢，也不能杀死肝炎病毒（如：乙肝病毒），故乙醇只能用于一般消毒，达不到灭菌标准。
4

碘伏

碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷的不定型结合物。医用碘伏呈现浅棕色。毒性：人经口LD50：28mg/kg；大鼠经口LD50：14g/kg，吸入LC50：137ppm/1H；小鼠经口LD50：22g/kg。

碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可处理烫伤、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其他皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。
5

液氧

天蓝色透明以流动的液体，熔点-227℃，沸点-183.1℃，相对密度（水=1）1.14（-183℃），相对密度（空气=1）1.43，饱和蒸气压（kPa）：506.62（-164℃），微溶于水、乙醇。液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，所有可燃物质（包括气、液、固）和液氧混合时就呈现爆炸危险性。常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒。

氧气是维持生命的最基本物质，医疗上用来给缺氧病人补充氧气；氧气还用于高压仓治疗潜水病、煤气中毒以及用于药物雾化等。

6

柴油

由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2～60g/kg）、氮（<1g/kg）及添加剂组成；稍有粘性的棕色液体。熔点-18℃，沸点282~338℃，不溶于水，相对密度（空气=1）：4，相对密度（水=1）：

0.87~0.9，易燃，引燃温度 257℃，闪点38℃，蒸气与空气混合物可燃限（%）：0.7~5.0。毒性：大鼠经口LD50>5000mg/kg。

项目备用柴油发电机燃料。

项目原辅料中与污染有关的组分：

本项目主要污染物为医疗活动中产生的异味和污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度、氯气和甲烷。项目原辅料不含重金属。
6、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标，详见表2-6。

表2-6项目主要经济技术指标一览表

项目

单位

数量

备注

项目总用地面积

㎡

18660.48
约28亩

总建筑面积

㎡

40942.82

　

其中

计容建筑面积

㎡

36942.82

　

其中

康乐楼

㎡

7390

门诊楼综合楼

㎡

12054.02

培训楼

㎡

5377

大门

㎡

36

污水处理站

㎡

49.5

垃圾处理站

㎡

49.5

住院大楼

㎡

9818.8

专家楼

㎡

1018

国医堂

㎡

430

连廊

㎡

720

地下室建筑面积

㎡

4000

1500㎡；2500㎡

建筑占地面积

㎡

5150.4

　

容积率

　

1.99
　

绿地率

%

40
　

建筑密度

%

27.6
　

机动车总停车位

个

372
　

其中

地面普通机动车停车位

个

233
　

室内普通机动车停车位

个

42
　

地下室普通机动车停车位

个

97
　

非机动车停车位

个

1160
　

其中

地面非机动车停车位

个

1160
　

总床位数

床

200
　

7、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目设置医务人员250人。工作制度：采用三班轮换制，每班8h，年工作365天。
8、公共工程
（1）给排水工程

给水：利用市政供水管，项目建设地点有城市给水管网，根据自来水公司提供的市政水压资料，用水高峰期时的设计可利用水压在0.25-0.3MPa之间，基本能满足本项目需要的施工、办公及消防用水的水量及水压要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（2）项目用水量计算

本项目用水主要为住院病人、医务人员、门诊人员、洗衣服用水、食堂餐饮用水及未预见用水。

①住院人员用水

项目设置200张病床。住院部用水量根据《广西壮族自治区主要行业取（用）水定额（试行）》，住院部用水量以200L/床.d计，则住院用水量约为40m3/d（14600m3/a）。

②医务人员用水

本项目医务人员为250人，参照《建筑给水排水设计规范》（2009年版）（GB50015-2003）医院工作人员用水以每人每天100L计，则医务人员用水量为25m3/d（9125m³/a）。

③门诊人员用水

根据医院预计接待门诊人数，门诊部门诊人数平均以每天130人计，这部分用水主要是医疗活动过程中产生的废水，镊子、压舌板等医疗工具的清洗、消毒过程中排放的废水等，参照《建筑给水排水设计规范》（2009年版）（GB50015-2003）和一般医院的实际情况，门诊部用水以每病人每次10L计，则门诊部医疗用水量1.3m3/d（474.5m3/a）。

③洗衣房用水

根据建设单位提供的资料，每天约需洗200kg的布草。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中洗衣房用水定额40～80L/kg（干衣），按均值60L/kg（干衣）计，洗衣房用水量为12m3/d（4380.0m3/a）。

④食堂餐饮用水

根据建设单位提供的资料，每天按医务人员以及住院人员的最大人数计算约450人就餐。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中食堂用水定额20～25L/日/人，按最大值25L/日/人计，食堂餐饮用水量为11.25m3/d（4106.25m3/a）。
⑤未预见用水

未预见用水以住院人员用水的10.0%计。住院病房和洗衣房用水量约为52m3/d（13505m3/a），则未预见用水量约为5.2m3/d（1350.5m3/a）。
项目各部分用水情况详见表2-7。
表2-7  项目用水量一览表

序号

用水部门

用水系数

数量

用水天数

最高日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）

1

医务人员

100L/d·人

250人

365天

25
9125
2

住院病房

200L/d·床

200床

365天

40
14600
3

门诊病人

10L/d·人

130人

365天

1.3

474.5

4

洗衣房用水

60L/kg（干衣）

200kg

365天

12

4380.0

5

食堂餐饮用水
25L/日/人计
450
365天

11.25
4106.25
6
未预见用水

（2+4）*10%

5.2
1898
合计

94.75

34583.75
排水：项目排水执行雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网。项目综合楼污水经化粪池处理后一起进入经废水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最后进入大榄坪污水处理厂处理进一步处理。项目各项排水指标及排水量详见表2-6。

表2-8项目用水、排水量一览表

序号

项目

最高用水量m3/d

用水量m3/a

排污系数

最高排水量m3/d

排水量m3/a

1
医务人员
25
9125
0.9

22.5
8212.5
2
住院病房
40
14600
0.9

36
13140
3
门诊病人

1.3
474.5
0.9

1.17
427.05
4
洗衣房用水
12
4380.0
0.9

10.8
3942
5
食堂餐饮用水
11.25
4106.25
0.9
10.125

3695.625

6
未预见用水
5.2
1898
0.9

4.68

1708.2
7
合计
85.275

31125.375

图2-1项目用水水平衡图单位：m3/d
（2）供电系统

本工程用电由南方电网提供，设立独立的配电系统，按医疗、设施、设备的功率负荷设计电源负荷，低压供电额定电压+5%—10%，保证用电质量，供电有保障。为防止市电停电造成损失，本工程设置1台300kw柴油发电机于设备室，作为备用电源，满足拟建建筑一二级负荷供电，当恢复市电供电，柴油发电机组停机使用。
（3）制冷系统

项目不设置冷库，采用常规冰箱对药品进行冷冻。

（4）供氧系统

项目氧气供应系统源于中心供氧室，采用液氧罐供应系统，医疗用气来源方式为对外购买。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，氧气不属于风险物质，故本项目不对其进行风险评价。

（5）供热系统

项目热水供应采用空气能热水机提供，不设置锅炉。

（6）暖通、排烟系统

项目在综合楼楼顶设中央空调，满足各用房冷暖供应需求；所有公共卫生间均设排气扇，排气扇将浊气排至室外。

（7）消防系统

按规范设置火灾紧急疏散通道，并配置相对应规格的消防设施。

（8）消毒方式

项目衣物消毒主要采用紫外线消毒柜进行消毒；医院内部采用新型环保消毒剂进行消毒，主要成分为不含磷的三氯异氰脲酸；废水处理站采用的消毒方式为次氯酸钠消毒。

9、建设工期

项目拟于2025年12月开始，施工期为12个月。

10、总平面布置

（一）场地竖向高差现状

根据项目选址地块现场踏勘数据，项目拟选址于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区友谊大道西侧、和谐大街南面，场地整体呈“西北高、东南低”的缓坡地形，竖向高差现状如下：

核心数据：场地实测最高标高为11.85m（位于地块西北侧边界，靠近友谊大道与和谐大街交叉口），最低标高为9.23m（位于地块东南侧，临近规划绿地），最大自然高差2.62m，平均坡度约2.5%，属于缓坡地形，无陡峭边坡或低洼积水区域。

周边道路标高衔接：地块东侧友谊大道路面标高为10.50-10.80m（由北向南微降），南侧和谐大街路面标高为10.20-10.40m（由东向西微降），场地现状标高与周边市政道路标高差值范围为-0.57m（场地低/道路高）至+1.15m（场地高/道路高），需通过竖向设计实现场地与道路的平顺衔接，避免出现高差过大导致的交通通行障碍。

现状地形特征：场地内无明显凸起构筑物、地下障碍物（如地下管线、暗沟），仅在西北侧存在少量表层耕植土（厚度约0.3-0.5m），地形整体规整，为后续场地平整与竖向设计提供有利条件。

（二）总平面竖向设计方案

结合场地高差现状、建筑功能需求及排水要求，竖向设计采用“分区控制、顺势排水”原则，具体设计如下：

设计标高控制：

医疗核心区（业务综合楼、门诊楼、住院大楼）：作为项目主要诊疗区域，设计场地标高控制在10.30-10.60m，与南侧和谐大街（10.20-10.40m）高差≤0.4m，通过缓坡（坡度1.5%）衔接，方便患者步行出入；同时高于场地最低标高（9.23m）≥1.07m，避免雨水倒灌至建筑室内。

后勤与辅助区（后勤楼、地下停车场出入口）：设计场地标高控制在9.80-10.10m，低于医疗核心区0.2-0.8m，形成自然排水坡度；地下停车场出入口设置缓坡（坡度≤10%），衔接场地标高与地下车库底板标高（9.00m），确保车辆通行安全。

绿化与景观区（国医堂前百草园、业务综合楼周边绿地）：采用“微地形”设计，标高控制在9.50-10.30m，局部设置凹式绿地（标高9.50-9.70m），用于收集场地雨水，提升雨水渗透利用率，同时与周边建筑形成错落景观层次。

排水系统协同设计：

场地排水采用“分片汇集、重力流排放”模式，结合竖向坡度设置排水坡度（1.5%-2.0%），雨水经场地内雨水口（间距≤30m）收集后，通过室外雨水管网（管径DN300-DN500）分别排入东侧友谊大道、南侧和谐大街市政雨水管网，避免场地内积水。

医疗核心区与后勤区之间设置雨水截水沟（断面尺寸300mm×400mm，采用砖砌抹面），防止高区雨水直接冲刷低区场地，确保排水有序。

项目的地块呈长方形，车行主出入口位于地块东侧，次入口位于地块的西侧，污物出口位于基地北侧。南北向展开，北门主要布置景观绿化和生态停车场；基地西侧为培训楼入口。项目主要由培训楼、住院综合楼、康乐楼、国医堂组成。本着“以医疗保健为主，功能第一”的重要原则，强调“关爱生命、以人为本”的设计思想，使门项目建设整体上呈现出一种生动有序的空间关系，强调空间组织的逻辑性，层次感，依据土地形状考虑布局上的对称性，同时考虑了环境保护、病患者及其家属生活便利等因素，使整个项目建设的服务形成一个有机整体。使建筑、道路、绿化之间的和谐，创造出一个舒适宜人的治疗环境空间。消防车道可环绕本建筑楼栋。同时与周边建筑均满足建筑防火间距要求。

各功能区分区清晰，各区之间联系紧密；医院功能区分区清晰，各区之间联系紧密，便于就诊和医院管理。本项目平面布置基本合理可行。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）

1、施工期

本工程为新建项目，施工期主要为在院内空地上新建康乐楼、门诊楼、业务综合楼、培训楼、大门、住院大楼、专家楼、国医堂、连廊和地下停车场等建筑，预计2025年12月-2026年12月进行项目的主体工程建设及水电安装工程，施工期为12个月。施工期的工艺流程及产污如下图所示。

[image: image12.jpg]



图2-2项目施工期施工流程及污染物排放节点

2、运营期

营运期的主要污染物为恶臭、医疗废水、噪声、医疗废物、生活垃圾等。项目建成营运后污染物产生及处理情况见图2-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



外来就诊人员经身体检查初步诊断后，依据病情情形和患者意愿决定是否住院治疗。门诊患者经检查后，经药房取药品后出院继续治疗。住院患者经过进一步检查后，住院治疗，根据病情情形，检查后即可出院。

图2-3项目营运期污染物产生及处理情况图

产排污节点：

1、废气：项目产生的废气主要是废水处理站恶臭。
2、废水：病房及就诊等产生的诊疗、生活污水。
3、噪声：主要为废水处理站水泵、风机设备运行噪声等；
4、固废：主要是医患人员生活垃圾、医疗废物、污水处理站栅渣、污泥和废活性炭。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目用地为空地，不存在原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2的要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或者地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，而城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，友谊大道西侧、和谐大街南面，属于环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

根据《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），的数据，区域基本污染物现状监测及评价结果见表3-1。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

最大浓度占标率%

达标情况

SO2
年平均

8

60

13.3

达标

NO2
年平均

19

40

47.5

达标

PM10
年平均

47

70

67.1

达标

PM2.5
年平均

24.6

35

70.3

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1100

4000

27.5

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

125

160

78.1

达标

由上表可知，2024年钦州市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准要求，所以项目所属区域环境空气质量良好，区域环境空气质量为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状评价
为了解项目所在区域环境空气氨气、硫化氢、臭气浓度质量现状，本次评价委托广西恒沁检测科技有限公司，对现状进行监测，监测时间为2025年10月24日～10月26日，监测点布设情况详见表3-2和附图3，监测结果详见下表3-4。

表3-2其他污染物补充监测点位基本信息表

监测点位
监测点坐标/°
监测因子

监测时段

相对厂址位置

相对厂界距离/m

经度

纬度

G1第一垌村居民点

108.660677
21.743827
硫化氢、氨、臭气

连续检测3天，每天采样4次
西南面20m

下风向
硫化氢、氨、臭气

连续检测3天，每天采样4次
表3-3环境空气参数

采样日期

天气状况

气温（℃）

气压（kPa）

最大风速

（m/s）

湿度（%）

风向

2025.10.24

阴

17.3~23.6

101.5~101.8

2.3

54~67

西

2025.10.25
阴
18.1~25.8

101.3~101.7

2.1

52~66

西
2025.10.26
阴
18.3~26.6
101.3~101.7
2.1
50~68
西
表3-4环境空气监测结果

检测点位

采样时间

检测结果（单位：mg/m3，其中臭气为无量纲）
氨

硫化氢

臭气

N1第一垌村居民点
2025.10.24
02:00~03:00

08:00~09:00

14:00~15:00

20:00~21:00

2025.10.25
02:00~03:00

08:00~09:00

14:00~15:00

20:00~21:00

2025.10.26
02:00~03:00

08:00~09:00

14:00~15:00

20:00~21:00

注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。
表3-5其他污染物环境质量现状监测结果一览表

监测点位

监测点坐标/°

污染物

平均

时间

评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标

情况

经度
纬度
G1第一垌村居民点

108.660677
21.743827
氨气
1h

平均
0

达标

硫化氢
1h

平均
0
达标

臭气浓度
一次值

0
达标
由上表可知，各监测因子最大浓度占标率均小于100%，硫化氢、氨符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.11h平均标准值；臭气浓度作为背景值列出。表明项目所在区域环境空气质量良好。
2、海水水质环境质量
根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》（桂环发〔2023〕9号），项目周边海域为金鼓江的钦州港大榄坪港口、工业区（代码：GX055DⅣ）（项目与广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案图的位置关系详见附图7），主导功能为港口、工业用海，水质保护目标为第四类。

根据《2025年1月广西近岸海域自动监测水质状况》，根据自动监测结果，1月广西近岸海域17个自动监测站中，水质优良（第一、二类水质）站位共17个，同比持平；无第三类、第四类和劣四类水质站位，同比持平；水质优良天数比例为96.58%，同比下降2.09个百分点。

与上年同期相比，防城港市GX01站位（北仑河口海域）水质由第二类上升为第一类，GX03站位（防城港西湾海域）水质由第一类下降为第二类；钦州市GX08站位（钦州港海域）水质由第一类下降为第二类；北海市GX10站位（廉州湾大风江口海域）水质由第二类上升为第一类。

与上月相比，防城港市GX04站位（防城港东湾海域）水质由第二类上升为第一类；钦州市GX06站位（茅尾海中部海域）水质由第四类上升为第二类，GX07站位（龙门海域）水质由第四类上升为第二类；北海市GX12站位（廉州湾冠头岭海域）水质由第二类上升为第一类，GX16站位（铁山港东部海域）水质由第四类上升为第二类。

3、地下水环境质量

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中属于“158、医院其他”地下水环境影响评价项目类别属于IV类，可不开展地下水环境影响评价。

项目周边500m范围内无地下水敏感目标，无需开展地下水专项评价。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

根据规划环评和现场调查，项目周边500m范围内无地下水敏感目标，周边居民饮用水为自来水，无需开展地下水专项评价。

项目设一间50m2的危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置防渗，项目设地上式污水处理站，并设事故应急池，污水处理站和事故应急池采取重点防渗措施，K≤1×10-10cm/s。项目对土壤、地下水的污染途径主要为事故应急池发生泄漏，造成土壤和地下水污染，由于项目应急池主要为污水处理站故障后用于收集医疗废水和生活污水，应急池使用频率较低，贮存废水时间较短，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不再做地下水、土壤现状监测。

4、土壤环境质量状况

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，项目可不开展土壤环境影响评价工作。

5、声环境质量状况

项目地块为医疗用地，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次评价委托广西恒沁检测科技有限公司对建设项目敏感点噪声进行现场监测，并根据监测结果进行声环境现状评价。本次噪声监测设1个噪声监测点，监测点布置情况及监测结果分别见表3-6，声监测布点图见附图5。

表3-6噪声监测点布置一览表

监测点编号

监测点位

监测因子

监测时间与频次

N1

第一垌村居民点
等效连续A声级

监测1天，每天昼夜各监测1次。

项目声环境质量监测结果详见表3-7。

表3-7项目场界及敏感点声环境质量现状监测结果单位：Leq[dB（A）]

日期

测点

昼间

夜间

Leq

标准

超标

Leq

标准

超标

2025.10.24
N1
第一垌村居民点
由上表可知，项目各监测点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量良好。

6、生态环境现状

项目周边环境主要为城市道路和城市民宅。项目所在区域附近主要为自然和人工相结合的生态体系，评价区是一个人工环境为主的区域，带有人类长期干扰的痕迹，区域内现状植被主要是道路市政绿化，如小叶榕、金边正木、夹竹桃、紫茉莉等；野生动物主要是一些小型常见的动物，如鸟类、蛇类、鼠类、昆虫类等。项目周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

7、电磁辐射

医院因放射检查、治疗的需要，故存在辐射污染的可能性，本评价对辐射性污染不作分析。医院具有放射性的医疗设备不在本次环境影响评价范围内，后期根据项目确定引入核医学设备情况，建设单位再另行单独委托相关单位进行含辐射医疗设备的环境影响评价。针对本项目放射科及核医学部分，医院应委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价，并通过审批后开展相关工作。



《环境空气质量标准》（GB

	095-2012）中的二级标准


		108.660725

	21.743593

	第一垌村

	约1500人

		西面
	10

	
		108.659650

	21.740105

	金鼓村

	约600人

		南面

	314

	
		108.662618

	21.740907

	细垌环村

	约500人
		东面
	135

	
	声环境

	108.660725
	21.743593
	第一垌村
	约1500人

	/
	东北面
	10
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



	2、生态环境保护目标

项目周边无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点、文物古迹和饮用水水源保护区等需要特殊保护的特殊环境敏感对象，无生态环境保护目标。

3、地表水环境保护目标

项目附近主要的地表水环境为海水。根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能调整方案》（桂环发〔2023〕9号）可知，项目靠近的金鼓江的钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ），属四类环境功能区，水质保护目标为四类海水水质标准；项目管线工程地表水环境保护目标见表3-11。

表3-11项目地表水环境保护目标一览表

序号

保护目标

相对管线位置

保护级别

1

金鼓江
西面1552m

GB3097-1997第四类标准

5、地下水环境保护目标

项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
	

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

项目废水处理站周边恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中最高允许浓度标准要求，医疗废水处理站臭气以及检验废气大气污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，医院周界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级标准；柴油发电机参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；详见表3-6~表3-8。

表3-6大气污染物综合排放标准一览表

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/Nm3）

颗粒物

120

周界外浓度最高点

1.0

SO2
550

0.4

NOX
240

0.12

表3-7废水处理站周边大气污染物最高允许浓度一览表

控制项目

氨

硫化氢

臭气

标准限值（mg/m3）

1.0

0.03

10（无量纲）

表3-8恶臭污染物排放标准

污染因子

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放限值

排气筒（m）

二级

浓度（mg/m³）

氨

15

4.9

1.5

硫化氢

15

0.33

0.06

臭气浓度

15

2000（无量纲）

20（无量纲）

表3-9《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、废水

项目废水经预处理后通过市政污水管排入大榄坪污水处理厂处理，医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。详见表3-10。

表3-10医疗机构水污染物预处理排放标准 

单位：mg/L
序号

控制项目

医疗机构水污染物预处理排放标准

1

pH

6-9（无量纲）

2

COD

250

3

BOD5
100

4

SS

60

5

NH3-N

/

6

粪大肠菌群

5000（MPN/L）

7

动植物油

20

8

阴离子表面活性剂

10

9

总余氯

2~8

10

总氮

/

11

总磷

/

医疗机构水污染物预处理排放标准严于大榄坪污水处理厂处理纳污水质标准，大榄坪污水处理厂处理纳污水质标准见下表：
表3-11大榄坪污水处理厂执行标准限值一览表

污染物

CODcr

BOD5
悬浮物

氨氮
pH

大榄坪污水处理厂纳管标准
≤500mg/L
≤200mg/L
≤300mg/L
≤35mg/L
6~9
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

≤250mg/L
≤100mg/L
≤60mg/L
/
6~9
最终执行标准

≤250mg/L
≤100mg/L
≤60mg/L
≤35mg/L
6~9
3、噪声

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a（4b）类声环境功能区，距离的确定方法如下：①相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m±5m；②相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m；③相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m。④当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

本项目东面为友谊大道，东面厂界距离西面厂界90米，北面厂界距离南面厂界250米，西面和南面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，则项目运营期西面、南面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；北面厂界为和谐大街、东面厂界为友谊大道执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。详见表3-12。

表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准等效声级Leq[dB（A）]
类别

昼间

夜间

边界外声环境功能区2类

60

50

边界外声环境功能区4类

70
55
4、固体废物

废水处理站污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，详见表3-13。

表3-13医疗机构污泥排放标准

指标

机构类别

粪大肠菌群数

（MPN/g）
肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率%

其他医疗机构

≤100
—

—
—

>95

项目产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、国家《医疗废物管理条例》。医院产生的临床废物，必须当日消毒后装入容器，常温下贮存期不得超过1d，于5℃以下冷藏的，不得超过7d。

一般固体废物的管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	项目运营期项目生活污水、医疗废水经医疗废水一起经化粪池预处理后进入废水处理站处理达标，排入市政污水管网，最后进入大榄坪污水处理厂处理进一步处理。废水污染物总量指标已纳入大榄坪污水处理厂处理总量指标内，本项目不需另外设置水污染物总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、大气污染源防治措施

①施工作业扬尘

施工期扬尘主要产生于平整土地、建材装卸等作业环节。根据类比调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，将对项目周边产生一定的不利影响。

类比广西区内同类建设项目施工现场扬尘污染数据分析，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围主要为150m范围内，TSP最大污染浓度是对照点的6.39倍，200m外才可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至100m范围内，最大污染浓度较无防尘措施降低了479μg/m3。

表4-1施工现场扬尘TSP随距离变化的浓度分布一览表  单位：μg/m3
防尘措施

工地下风向距离

工地上风向（对照点）

20m

50m

100m

150m

200m

250m

无

1303

722

402

311

270

210

20

有围挡措施

824

426

235

221

215

206

扬尘、落尘扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外150m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在150m范围内项目施工主要影响对象为第一垌村。主要体现为空气中可吸入颗粒浓度增大，居民晾晒的物品落尘增多，居民家中家具有明显落尘等。
项目周边最近敏感目标为第一垌村的居民。项目施工期间，在不利气象条件下，场地施工扬尘将对该部分居民造成一定程度的不良影响。为减轻施工期扬尘对大气环境的影响，结合《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）的有关要求，本次环评提出以下扬尘污染防治措施：
1）施工现场应沿四周连续设置不低于2.5m高的封闭围挡，围挡采用硬质一次成型板材，现场模块化整体式拼装成型；围档顶端设置雾状喷淋，喷头水平间距≤3m，应安装在低于围挡顶部200mm处的围挡内侧，喷头朝内向上，并配备符合喷雾需求的变频高压水泵。

2）施工现场出入口、主要道路以及与社会通行道路交叉通道必须采用（沥青）混凝土硬化，大门内侧应设置挡水带、排水沟（沟宽×深≥300mm×300mm）、三级沉淀池（池体容积≥4m3），门口应设高压冲洗设施，冲洗区外侧应铺设串联成片的麻袋、地毯等吸水材料，确保车辆不带泥上路。

3）施工现场裸土及施工期易起尘物料均应使用防尘网进行覆盖，覆盖要封闭严密、连接牢固；必须使用商品混凝土，施工现场禁止设置搅拌站。

4）施工期易产生扬尘的钻孔、拆除作业，建渣清运等易产生扬尘的施工作业时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，对于固定喷淋装置无法覆盖的区域和应设置移动式雾炮进行降尘。

5）施工单位应当建立运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，加强对渣土运输车辆、人员管理；运输车辆必须采取覆盖措施，采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。

6）遇重污染天气，建设单位和施工单位应按照《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市污染天气应急预案的通知》（钦政办〔2019〕59号）中相关要求落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。

在采取上述有效的防尘措施后，施工扬尘的影响范围基本上可控制在50m以内，随着距离的增加，扬尘浓度迅速减少。施工场地扬尘具有明显的局地污染特征，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。
②车辆运输产生的扬尘

根据有关资料显示，车辆运输产生的扬尘约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小等有关。一般情况下，在自然风作用下道路扬尘影响范围在100m以内，在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。对于施工中的挖方、填方作业及施工场地，采用洒水降尘的湿法作业抑制扬尘，以降低对大气环境影响。

据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为（出自：《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年版））：

Qi=0.0079 v·w0.85·p·0.72

式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）；

V——汽车速度（km/h）；

W——汽车重量（t）；

P——道路表面粉尘量（kg/m2·辆）。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表4-2所示。

表4-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

         P(kg/m2)

车速（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0296

0.0487

0.0652

0.0802

0.0942

0.1551

10

0.0591

0.0974

0.1304

0.1604

0.1884

0.3103

15

0.0887

0.1461

0.1956

0.2406

0.2826

0.4654

20

0.1182

0.1948

0.2608

0.3208

0.3767

0.6206

由表4-2可知，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量不同。在同样清洁程度条件下，车速越快，扬尘量也大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
③运输车辆尾气

施工期车辆集中往来运输，使项目区域车辆增多，造成汽车排气中的污染物明显增加。汽车所排废气中含120～200余种化合物，但主要污染物为CO、NOx、THC三种，由于往来车辆每天运输次数有限，故运输车辆尾气排放的污染物量较小，可不考虑其对周边环境的影响。

④装修废气

装修废气来源于无机非金属建筑材料和装修材料，污染物成分主要为甲醛、总挥发性有机化合物等，该废气的排放属无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气，建议对房屋进行装修时，选择环保建筑材料，以降低装修废气的排放量。

综上分析，施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在采取相应污染防治措施后施工期对大气环境的影响是可接受的。

2、水污染源防治措施

施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水以及建筑工地冲刷排水。施工人员高峰时有30人，用水量按50L/人·d测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为1.2m3/d。

建筑废水来自砂石冲洗、混凝土养护、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为8m3/d。

生活污水中的主要污染物为COD、SS、NH3-N；主要污染物的产生浓度为COD：350mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：30mg/L，生活污水经拟建废水处理站处理后接管大榄坪污水处理厂处理进行深度处理；

施工废水中主要污染物为SS、石油类，其排放浓度分别为200mg/L、12mg/L，污染物的量为1.6kg/d、0.096kg/d。经施工现场临时设置的隔油池+沉淀池处理后回用，不外排。

建筑工地冲刷排水中污染物成分简单，主要是COD和SS，COD约为100mg/L，SS约为1000～3000mg/L；为了避免施工废水对区域水环境的影响，项目对施工场地雨水进行收集，经临时沉淀池处理后用于施工场地内的降尘。
3、施工期噪声影响分析

（1）机械设备噪声

根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般在65dB(A）以上，且各施工阶段均有大量的设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声。

各施工阶段中各类噪声源的经验值和其在空间的衰减规律，统计出各施工机械噪声随距离的变化情况，见表4-3。

表4-3  各施工机械噪声随距离的变化情况表  单位：dB(A)

施工设备名称

距声源5m

距声源10m

施工设备名称

距声源5m

距声源10m

液压挖掘机

82～90

78～86

振动夯锤

92～100

86～94

电动挖掘机

80～86

75～83

打桩机

100～110

95～105

轮式装载机

90～95

85～91

静力压桩机

70～75

68～73

推土机

83～88

80～85

风镐

88～92

83～87

移动式发电机

95～102

90～98

混凝土输送泵

88～95

84～90

各类压路机

80～90

76～86

商砼搅拌车

85～90

82～84

重型运输车

82～90

78～86

混凝土振捣器

80～88

75～84

木工电锯

93～99

90～95

云石机、角磨机

90～96

84～90

电锤

100～105

95～99

空压机

88～92

83～88

经以上分析可知，项目施工期间所使用的工程机械如挖掘机、电钻、挖掘机、推土机、焊机、钢筋弯曲切断机等的施工噪声及建材、建筑弃土运输车辆的行驶、装卸噪声对周围的声环境造成较大影响。

根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表4-4。

表4-4 主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A）

设备名称

距离（m）
50
100
150
200
250
300
400
液压挖掘机
70
64
60
58
56
54
52
电动挖掘机
66
60
56
54
52
50
48
轮式装载机
75
69
65
63
61
59
57
推土机
68
62
58
56
54
52
50
移动式发电机
82
76
72
70
68
66
64
各类压路机
70
64
60
58
56
54
52
重型运输车
70
64
60
58
56
54
52
木工电锯
79
73
69
67
65
63
61
电锤
85
79
75
73
71
69
67
振动夯锤
80
74
70
68
66
64
62
打桩机
90
84
80
78
76
74
72
静力压桩机
55
49
45
43
41
39
37
风镐
72
66
62
60
58
56
54
混凝土输送泵
75
69
65
63
61
59
57
商砼搅拌车
70
64
60
58
56
54
52
混凝土振捣器
68
62
58
56
54
52
50
云石机、角磨机
76
70
66
64
62
60
58
空压机
72
66
62
60
58
56
54
由上表可知，在仅考虑距离衰减的情况下，施工期各阶段项目周边敏感保护目标存在超标现象，不能满足相应功能区声环境质量限值要求。建设单位应通过采取切实有效的防噪措施，尽可能地降低施工机械设备和物料运输车辆产生的噪声对周边的敏感目标造成的影响，避免出现不必要的纠纷。为减少施工期噪声对周边环境敏感目标的影响，保护周边居民的日常工作、生活环境，项目必须加强施工期的管理。
距离本项目最近的居民为第一垌村，距离项目红线10m，由表4-1可知，预测点距离设备10m处可噪声级未能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，项目夜间不开工，可恢复本底值）。项目50m范围内的声环境敏感点主要为第一垌村，第一垌村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

由上表可知项目管线施工时，第一垌村第一排建筑距离项目10m，在10m内噪声级未能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。则本项目日间施工时需采取相应的噪声防治措施，项目夜间不施工，可恢复本底值。

（2）噪声污染源防治措施

为实现施工厂界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》的有关要求，建设单位和施工单位应采取以下噪声防治措施：

1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应结合施工工地现场条件、周边噪声敏感点分布，识别主要噪声污染源，明确噪声污染防治的具体措施，编制噪声污染防治方案。

2）选用低噪声施工工艺，采用符合国家相关标准或经实际监测近场5m处噪声优于《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034）附录A2的低噪声施工设备。

3）建设单位应当按照国家规定，设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负责。

4）禁止夜间（22：00~6：00）进行产生噪声的建筑施工作业，因工艺要求或者特殊需要确需进行夜间施工的必须办理《夜间施工许可证》，严格按照许可时限和许可范围进行夜间施工，并在施工现场进出口的显著位置公示夜间施工许可证书，公告附近居民。

5）合理布局施工平面，应充分考虑不同区域的噪声影响和需求。起重机械、空压机等高噪声施工设备，应远离周边噪声敏感建筑物布置，设置临时隔声设施；施工现场作业棚、库房、堆场、运输道路等宜远离噪声敏感建筑物，靠近交通干线和主要用料部位。

6）施工现场确需进行钢筋加工、木工、石材、金属切割等高噪声施工作业，应集中在具有隔声效果的封闭工棚内。

7）施工现场主要道路应采用混凝土或沥青铺装，不得铺设钢板路面。

8）加强管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，运输车辆实施限速、禁止鸣笛。运输车辆应按照有关部门同意的运输路线行进，运输时间应避开居民进出高峰期和学生上、下学期间。

9）施工前应进行公示，施工单位应在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与主管部门联系，及时处理各种环境纠纷。

采取以上综合防治措施，可以有效降低施工期施工噪声对周边声环境保护目标的影响。由于施工是暂时的，随着施工的结束，上述环境影响也将消失。

4、固体废物防治措施

本项目施工期固体废物主要为各种建筑垃圾、弃土及施工人员的生活垃圾等。

（1）施工人员生活垃圾

生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数按30人计，则生活垃圾产生量为15.0kg/d，集中收集后由钦州港市政环卫部门统一收集处理。

（2）建筑垃圾

①项目产生的建筑垃圾
项目在建设过程中产生一定量的建筑垃圾，根据类比测算，钢筋混凝土结构房屋建筑垃圾的产生量按0.03t/m2计，本项目总建筑面积为40942.82m2，故本项目完全建成后产生的建筑垃圾约为1228.2846t。建筑垃圾中可以回收利用的垃圾，如多余建筑垃圾如废弃砖块、砂石等可用于项目场地的回填；不可回收的部分，应严格按照城市建筑垃圾管理办法的规定堆放于政府所规定的地方，并在取得相关部门同意后才能进行堆放。

②外来建筑垃圾

项目现场调查情况发现，周边居民建设房屋的垃圾堆存于项目场地内，根据现场踏勘可知，外来堆放于场地内的建筑垃圾约50t，需在项目动工前需进行清理。经业主和市政部门协商，在业主取得相关用地手续后，由市政部门经行清运处理，按照城市建筑垃圾管理办法的规定堆放于政府所规定的地方，并在取得相关部门同意后才能进行堆放。

（3）废弃土石方
①主体工程区土石方平衡分析

根据主体设计资料，结合现场勘查，本项目建设过程中的土石方来源主要为：场地平整、建筑基础开挖、供排水管线开挖、表土工程等。项目主要依托原有的标高进行开挖建设，不涉及大面积开挖及回填，项目建设场地现状场地内大部分区域为场地平整后的地貌。
项目设计标高为8.90~9.80m，设计标高整体上西高东低，北高南低，布设1栋1层国医堂±0.000为9.80m；布设1栋3/5层专家楼±0.000为9.80m；布设1栋13层住院综合楼±0.000为9.50m；布设1栋5层（住院综合楼）裙楼±0.000为9.50m；布设1栋5层培训楼±0.000为9.50m；布设1栋9层康乐楼±0.000为8.90m。基础开挖约1.08万m3（含表土0.22万m3），回填约0.87万m3（含表土0.22万m3），调出0.21万m3用于后续场地平整回填，无借方，无弃方。

管线开挖约0.10万m3，回填约0.06万m3，多余的0.04万m3用地场地平整回填使用。

后续场地平整回填约0.25万m3，从基础工程及管线工程调入。

②表土平衡分析

项目建设前对可剥离区域进行剥离，剥离厚度0.25~0.35m，剥离面积0.88hm2，共计剥离表土量0.22万m3；绿化前进行覆土，覆土面积约7464.19m2，平均覆土厚度约0.3m，覆土量0.22万m3，覆土来源于剥离的表土。

③已完成土石方量情况

根据现场调查，项目尚未开工建设。

土石方平衡详见表4-3，土石方平衡框图见图4-1。

表4-5 土石方平衡计算表            

        单位：万m3
项目

挖方

填方

调入

调出

借方

弃方

表土

普通土

小计

表土
普通土
小计

数量

来源

数量
去向

主体工程区

①基础工程

0.22

0.86

1.08

0.22

0.65

0.87

0.21

③

②管线工程

0.10

0.10

0.06

0.06

0.04

③

③场地平整

0.25

0.25

0.25

①②
小计

0.22

0.96

1.18

0.22

0.96

1.18

0.25

0.25

合计

0.22

0.96
1.18

0.22

0.96

1.18

0.25

0.25

注：1、弃方＝挖方-填方+调入-调出+借方；2、土石方为自然方。







图4-1    土石方平衡框图    单位：万m3

5、水土保持措施
项目施工地基开挖将会产生大量土方，土方部分用于回填平整场地和绿化，剩余的废弃土方委托具有运输资质的单位按照市政部门的意见运往市政指定地点堆放。项目施工时对表土开挖后，妥善保持，于后期绿化覆土，弃土方堆存在市政部门指定的建筑消纳场进行堆填。
小结：施工期所产生的大气、水、噪声、固废等环境影响，严格按以上措施进行操作，加强管理，对外界环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、水环境影响及防治措施分析

（1）源强分析

项目废水来源于门诊综合楼的住院病人、医务人员、门诊人员、洗衣服用水及未预见用水产生，由于产生的医疗废水与生活污水难以严格分流收集，故混合排出，因此一律视为医疗废水。

根据前文用水量估算，项目用水总量约94.75m3/d，年用水量为33862.875m3/a，项目排水量约为85.275m3/d，31125.375m3/a。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），对于医疗废水，有以下几类特殊废水需要单独处理：

a.检验废水

检验主要进行血常规、尿常规等简单的检验（其他复杂的检查项目均转往有相关诊疗资质的医院进行检查化验），其日常血液检查和化验中常用的试剂包括白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、尿素氮、胆固醇、果糖胺、无机磷、甘油三酯、尿酸等，不使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等含铬试剂和氰化钾、氰化钠等含氰试剂，其检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬。含氰废水宜采用碱式氯化法，含氰废水处理槽有效容积应能容纳不小于半年的污水量。本项目检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬可直接排入污水处理站处理。检验室用水主要室仪器设备及容器清洗用水，参照钦州港滨海医院运行情况，化验室、检验室用水约为门诊用水量的10%，则检验室用水量为0.13m3/d，47.45m3/a。
b.洗印污水

项目全部引进先进的医疗设备，其医学影像科超声诊断照相洗印拟采用干式激光打印照片技术、电脑出片，不产生洗印污水和废液。

c.酸性废水

酸性废水来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用的硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的废水，参照钦州港滨海医院运行情况，产生量很少，约0.01m3/d，用桶收集、中和处理后进入项目废水处理站。中和剂一般选用氢氧化钠、石灰等，中和至pH值7~8后排入项目废水处理站。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“4.1.2新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、感染病房、非感染病房污水分别收集”、“4.1.3特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道”、“6.1.1特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统”等相关规定，以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“当医疗机构的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流收集时，其综合污水排放均执行本标准”的规定，按照“雨污分流、分类收集、分质处理”的原则。本项目产生的门诊综合楼的住院废水、医务人员废水、门诊废水（含特殊性质污水）、洗衣房废水、食堂餐饮废水等一起排入废水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管，输送至大榄坪污水处理厂处理进一步处理。
项目医疗废水主要来源门诊综合楼的住院病人、医务人员、门诊人员、洗衣服用水、食堂餐饮用水等，废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、细菌等，与常见生活污水相似，但其成分更为复杂。医疗废水经化粪池处理后进入废水处理站处理，处理工艺为“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”，经废水处理站处理后，各主要污染物可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管，输送至大榄坪污水处理厂处理进一步处理。

参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院医疗废水水质情况见表4-6。
表4-6 医院污水水质

指标

CODCr（mg/L）

BOD5（mg/L）

SS（mg/L）

NH3-N（mg/L）

粪大肠杆菌

个/L

污水浓度范围

15～300

80～150

40～120

10～50

1.0×106~3.0×108
项目取值

300

150

120

50

1.6×106
本项目新建一座处理量为120m3/d的污水处理站，处理工艺为“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”。检验废水单独收集经氢氧化钠中和后再排入污水处理站处理，生活污水和医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理。
钦州港滨海医院项目建设的污水处理站采用“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”工艺，根据钦州港滨海医院于2025年6月21日对120m3/d污水处理站出口废水水质检测结果，监测结果见表4-7。“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”工艺处理后医院废水可达标排放。

表4-7  类比项目污水处理站废水源强一览表

污染源

项目

污染物

COD

BOD5
NH3-N

SS

粪大肠菌群数

全院废水
处理设施

自建污水处理站，工艺为“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”
排放浓度（mg/L）

41
12
0.646
6
2.4×102
（MPN/L）
根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010），A/O池对污染物的去除效率如下：

表4-8  AAO污染物去除率

污水类别
主体工艺
污染物去除率/%
化学耗氧量(CODcr)
五日生化需氧量(BOD₅)
悬浮物(SS)
氨氮(NH₃-N)
总氮(TN)
总磷(TP)
城镇污水
预(前)处理+AAO反应池+二沉池
70～90
80～95
80～95
80～95
60～85
60～90
工业废水
预(前)处理+AAO反应池+二沉池
70～90
70～90
70～90
80～90
60～80
60～90
项目选用的污水处理工艺在污染物的去除效果上具有良好的去除率，本项目AAO池对污染物去除效率分别取COD80%，BOD5 80%，NH3-N85%，SS 80%，本次评价要求建设单位加强对废水的消毒效果，本次评价粪大肠菌群数的处理效率按99.9%计算。

表4-9  项目进入自建污水处理站废水源强一览表

污染源

项目

污染物

COD

BOD5
NH3-N

SS

粪大肠菌群数

废水31125.375m3/a

产生浓度（mg/L）

300

150

50

120

1.6×106
（MPN/L）

产生量（t/a）

9.3376 
4.6688 
1.5563 
3.7350 
4.98×1010
（MPN/L）

处理设施

自建污水处理站，工艺为“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”
排放浓度（mg/L）

60
30
7.5
24
1600（MPN/L）
排放量（t/a）

1.8675 
0.9338 
0.2334 
0.7470 
4.98×107
（MPN/L）

排放方式

间接排放

排放去向

经建设单位自建污水处理站处理后，最终通过市政污水管网进入大榄坪污水处理厂

排放执行标准

250

100

—

60

5000（MPN/L）
GB18466-2005表2排放标准限值

大榄坪污水处理厂进水水质指标

500

200

35
300
—

项目自建污水处理系统处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放限值要求和大榄坪污水处理厂进水水质标准限值要求。

（2）地表水环境影响分析

①地表水环境影响评价等级确定

本项目属于水污染影响型建设项目。本项目医务人员生活污水及医疗废水一起经化粪池处理后进入废水处理站处理达标后排入市政污水管网，最后送至大榄坪污水处理厂处理进一步处理，属于间接排放项目。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境评价等级确定为三级B类。

根据工程分析，项目医疗废水排放量约为85.275m3/d，31125.375m3/a。医疗废水主要来源于康乐楼、门诊楼、业务综合楼、培训楼、住院大楼、专家楼、国医堂，废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、细菌等。项目所选的污水处理工艺已被成功应用于医疗废水处理工程，有较成熟的操作、运行管理经验，便于实现污水处理系统智能化控制，利于水质稳定性调节，管理便捷。

②废水处理站可行性分析

医院废水处理站规模为120m3/d，项目医疗废水总产生量为85.275m3/d，占场区废水处理站处理量的70.7%，可满足项目医疗废水处理水量要求。建设单位目前尚未对污水处理站工艺进行设计，故本次环评参照《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013）中推荐的工艺设计，传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺流程见下图：
[image: image14.png]BBk

A

ﬂm

FRER

HRSE





图4-2拟建污水处理站污水处理工艺流程图

主要单元介绍：

①格栅

污水处理系统应设置格栅。格栅按下列规定设计：设置一道格栅时，格栅条空隙宽度应小于10mm；设置粗细两道格栅时，粗格栅条空隙宽度为10～20mm，细格栅条空隙宽度为2.0mm。
本方案采用一道平面格栅，人工定期清除杂物。栅间距5mm，栅条为不锈钢制造，格栅放置在格栅调节池中。
②调节池
医疗废水的特点是水质水量不均衡，日变化较大。为保持生物处理的稳定运行和处理效率，设置调节池进行均量均质。
③缺氧池
缺氧池溶解氧控制在0.5mg/L以下，由于污水中有机物浓度较大，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，兼性微生物把污水中的有机氮转化分解成NH3-N，并利用有机物的碳源作为电子供体，将NO2--N，NO3--N转化为N2，这时部分有机碳源和氨氮合成新的细菌物质，同时增设好氧池混合液回流至缺氧池，部分污泥回流至缺氧池，提供给缺氧池受媒体，进一步降低污水中的污染物。污水在缺氧池中进行反硝化，消除N的富营养化污染，同时去除部分有机物，减轻后续好氧生化的负荷。
④好氧池
经过缺氧池处理过的医疗废水，进入到好氧池内，通过池内附着于半软性组合填料上的生物膜进行处理。污水在好氧池中，主要存在好氧微生物及自养型细菌，利用好氧微生物将有机物分解为CO2和H2O，自养型细菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳和空气中的O2作为营养源把污水中的NH3-N硝化为NO2--N，NO3--N。
⑤沉淀池
沉淀池提供静止环境，是泥水分离的场所，其去除效果取决于水中悬浮物颗粒大小、比重、水温、停留时间、水深及沉淀池水平流速。本方案沉淀池设计为竖流沉淀池，利用重力自然沉淀，在沉淀池内，污泥沉淀到漏斗型的池底内，然后通过污泥泵自动、定期排入污泥浓缩池，污泥池上清液返回缺氧池处理，浓缩污泥定期清掏。沉淀池清水排入清水池进行后续处理。
⑥消毒
消毒方式采用二氧化氯发生器投加AB剂生成二氧化氯消毒。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附和穿透作用，能渗透到微生物内部，氧化分解细胞内含硫基的丙氨酸、色氨酸、酪氨酸，抑制其内蛋白质的合成，从而致其死亡。二氧化氯能有效清除病毒、支原体、真菌等致病性微生物。经消毒后出水进入污水管网达标排放。
（3）措施可行性

《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013）中推荐处理工艺为：预消毒+二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，传染病医院污水预消毒宜采用臭氧消毒，出水消毒也宜采用二氧化氯消毒。推荐工艺流程图见下图：

[image: image15.png]]
i

O ¢





图4-3传染病医院污水工程推荐工艺流程图

本项目工艺为：化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池，符合要求。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的医院污水，综合性医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。按废水处理站实际日处理规模85.275m3/d考虑，本项目建设一个容积约为40.0m3的应急池，在废水处理站出现事故的时候，污水全部暂时排入事故池，待废水处理站恢复到正常处理状态时，再将事故池的废水逐渐泵入废水处理站进行处理。能够保证在事故状态下，废水处理站有足够的维修时间，避免废水排入附近水体造成水环境污染。

另外，根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A.2，项目医疗废水采取的治理措施属于规范中的可行技术，因此项目采取“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”技术是可行的。

依据《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）：医院污水处理站位置的选择，应根据医院总体规划、污水总排出口位置、环境卫生、安全要求、工程地质、维护管理和运输条件等因素确定。医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时，应采取有效安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。本项目污水处理站位于场界西侧，厂界周边设置围墙隔离，符合《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）相关医院污水处理站位置选择的规定。

项目废水经污水处理站处理后排入大榄坪污水处理厂处理进行深度处理，对周围环境影响小。

③消毒方法及处理余量合理性分析

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、氯片、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。本项目消毒工艺为二氧化氯消毒工艺，占地极小、消毒速度快、效率高、设备操作简单、便于运行管理和实现自动化等特点；属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020》及《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中推荐的可行技术。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程设计水量应在实测或者测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或者预测值的10%~20%”。根据预测，本项目日处理废水量约85.275m3，污水处理站为日处理能力120m3，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

④污水处理厂依托可行性分析

（1）钦州港大榄坪污水处理厂基本情况

钦州市大榄坪污水处理厂位于钦州市钦州港区大榄坪综合物流加工区，服务范围覆盖广西钦州港技术经济开发区石化产业园。大榄坪污水处理厂建设分为近期5万m3/d和远期20万m3/d两个阶段，近期工程已于2016年投入运行，项目占地面积40020m2，采用“A/A/O曝气氧化沟+化学辅助除磷”工艺处理生活污水，设计进水水质为化学需氧量450mg/L、五日生化需氧量200mg/L、悬浮物300mg/L、氨氮35mg/L，设计处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，排放去向为钦州港大榄坪污水深海排放区（A2排放区）。

（2）水量水质接纳可行性分析

本项目新建一座处理量为120m3/d的污水处理站，处理工艺为“化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池”，经自建污水处理站处理后的医疗废水符合纳管标准。钦州市大榄坪污水处理厂一期规模为5万m3/d，远期（2025年）规划达到25万m3/d，目前日处理废水量约为4000m3/d，有富余处理能力接纳项目的废水。项目医疗废水的最大排放量为85.275m3/d，仅占污水处理厂一期处理规模的0.18%、占污水处理厂二期处理规模的0.033%，占比很小，大榄坪污水处理厂剩余容量可接纳本项目医务人员生活污水及医疗废水排放量，所以本项目废水不会在水量上对污水处理厂造成冲击。项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，废水经污水处理设施处理后，可达到大榄坪污水处理厂处理进水水质要求，出水水质排放标准包含本项目的排放因子。因此，项目排放的废水不影响污水处理厂的进水水质，不会对其运行负荷造成太大冲击。

（3）依托网管可行性分析

大榄坪污水处理厂收纳范围西起规划的金鼓江航道，东至鹿耳环江，北至规划环珠东大街，南至规划第八大街，配套新DN300～DN2000污水管总长67.70km。项目距大榄坪污水处理厂540m，位于大榄坪污水处理厂收纳范围内，项目周边园区污水管网已建成，可接入园区污水管网。

综上所述，本项目在大榄坪污水处理厂的服务范围内，项目产生的废水经自建污水处理站处理后排污市政污水管网送大榄坪污水处理厂进一步处理，对大榄坪污水处理厂的负荷冲击性小，依托大榄坪污水处理厂处理是可行的。

（3）项目建设污染物排放信息

项目建设完成后，门诊综合楼的住院病人、医务人员、门诊人员、洗衣服用水及未预见用水产生，医疗废水与生活污水难以严格分流收集，故混合排出，因此一律视为医疗废水，收集后经化粪池处理后进入院内废水处理站处理后排入市政污水管网，排放口为DW001。

①废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见表4-10。

表4-10  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

医疗污废水

CODcr、NH3-N

进入大榄坪污水处理厂处理
间接排放

TW001

废水处理系统

化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池处理工艺
DW001

■是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

②项目建设后间接排放口基本情况详见表4-11。

表4-11项目间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

DW001

/

/

3.0477
市政污水管网

间接排放

/

进入大榄坪污水处理厂处理
粪大肠菌群
5000MPN/L
CODcr
250
氨氮
35
SS
60
BOD5
100
动植物油

20
总余氯
2~8
阴离子表面活性剂
10
③废水污染物排放执行标准，详见表4-12。

表4-12废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

DW001

粪大肠菌群
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

5000
2

CODcr
250
3

SS
60
4

BOD5
100
6

动植物油
20
8

阴离子表面活性剂
10
9

总余氯
2~8
④项目建设后全院废水污染物排放信息，详见表4-13。

表4-13  项目建设后全院废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

粪大肠菌群
1600个/L
1.3644×105个
4.98×107
个
2

CODcr

60
0.0051 
1.8675
3

SS

24
0.0020 
0.7470
4

BOD5
30
0.0026 
0.9338
8

氨氮

7.5
0.0006 
0.2334
全场排放口合计

粪大肠菌群
4.98×107
个
CODcr

1.8675
SS

0.7470
BOD5
0.9338
氨氮

0.2334
（4）地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中属于“158、医院其他”地下水环境影响评价项目类别属于IV类，可不开展地下水环境影响评价。但项目在运营过程中，需要对废水处理站、污水管网和医废暂存间进行硬化防渗处理，若发现泄漏，废水处理站废水和固废暂存间渗滤液引进入事故应急池进行暂存，并及时进行修补，以避免废水或渗滤液影响地下水。

（5）土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其中其他行业类别，属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤评价。但项目在运营过程中，发生废水等泄漏事故也会对区域的土壤造成污染。应采取防渗措施，以避免废水或渗滤液影响土壤。
本项目地下水和土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水与土壤的防治措施如下所述。

本项目医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间、污水处理站、化粪池采取基础防渗措施，本工程污物间、生活垃圾暂存间、污水处理站、化粪池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或采用2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，暂存间外贴明显标识。防渗能力满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的要求。

在采取了上述措施后，项目运行不会对区域地下水和土壤环境产生明显的负面影响。
2、大气环境影响及防治措施分析

项目营运期废气主要为废水处理站恶臭、柴油发电机废气、检验化验废气、危废暂存间异味、中药熏蒸的异味等。

（1）废水处理站恶臭

①废水处理站有组织废气

根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。建设后全院医疗废产生量为85.275m3/d，参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院废水BOD5水质浓度平均值为150mg/L、最终排放浓度30mg/L，则日处理BOD510232.8767g，产生NH331.722g/d、H2S1.228g/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放”。由于拟建污水站西侧为第一垌村居民房，环评要求建设单位对排放口的朝向应朝向东北侧，减少废水处理站废气对居民的影响。结合项目特点及工程所在地环境特征，环评要求建设单位对污水处理站采用地埋式，各产臭单元均设密闭抽风；格栅间、污泥脱水间密闭，污水处理站采用活性炭吸附设备对污水处理站臭气进行处理。项目污水处理站臭气为有组织排放，DA001排气筒高度为15m，除臭效率按60%计，项目风机风速为2000m3/h，院区污水处理站BOD5处理总量为3.735t/a。由此可计算出污水处理站臭气污染物的产生和排放情况，见表4-14。

表4-14  污水处理站运营期臭气污染物的产排情况一览表
污染源

BOD5处理量t/a

污染因子

产生情况

除臭措施

排放情况

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

污水站

3.735
NH3
0.7
0.0013
0.0116
活性炭吸附+15m排气筒

0.26
0.00052
0.0046
H2S

0.027
0.00005
0.0004
0.011
0.000022
0.0002

项目建成后，污水处理站废气经活性炭处理后有组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，因此，项目废水处理站产生的恶臭对环境影响不大。

②废水处理站无组织废气

本项目全年处理医疗废水水量约为31125.375m3（85.275m³/d），根据现场勘查，废水处理站采用地埋式，正常运行时格珊、调节池等都处于密闭状态（只有格栅池每周清渣时打开一下，每次清渣时间只需3-5分钟），并投加生物除臭剂，恶臭物质在污水中大部分转化为铵盐。污水处理量不会产生较大的无组织恶臭，项目废水处理站周边恶臭污染物符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中最高允许浓度标准要求。

（2）柴油发电机废气

为提高消防、安全等紧急用电需要，项目拟在住院综合楼负一楼发电设备间设置1台300kW备用柴油发电机组，发电机在市电供应不足的情况下，作为消防、照明等紧急电源使用，发电机自带尾气净化装置，尾气经过管道引至住院综合楼楼顶排放（DA002、排放高度约51.65m）。柴油发电机产生燃油废气，废气中主要含有烟尘、SO2、NOx、CO等污染物。

备用柴油发电机年使用时间约为72h，耗油量为210g/kW.h，由此推算备用柴油发电机工作时耗油量0.063t/h，即年耗油4.536t/a。柴油发电机采用优质0#柴油（含硫量不大于0.2%）为燃料，参考《大气环境工程师实用手册》（王玉彬主编，中国环境科学出版社）以及《社会区域类环境影响评价》（国家环境保护总局环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编制，中国环境科学出版社）中燃油废气污染物的排放系数，项目备用柴油发电机燃油废气污染物排放量详见表4-15。

表4-15备用柴油发电机燃油废气污染物排放量一览表

序号

污染物

SO2
NOx

烟尘

CO

废气量

1

排放系数（kg/t油）

2.24
2.92
0.31
0.86
2万m3/t柴油

2

本项目排放量（kg/a）

10.16

13.25

1.41

3.90

9.07万m3/a

3

本项目排放速率（kg/h）

0.14

0.18

0.020

0.054

1260m3/h

4

本项目排放浓度（mg/m3）

112
146
15.5
43
—

5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度（mg/m3）

550

240

120

—

—

项目拟设1台300KVA柴油发电机，发电机尾气中各污染物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度，实现达标排放。项目位于城市区域，供电较为正常，很少出现停电，备用发电机使用机会较小，柴油发电机尾气经专用排烟井引至住院综合楼顶（DA002，排放高度为51.65m）高空排放，对医院及周边环境影响很小。
（3）检验室废气

医院设置检验中心，结合医院检测、实验的主要功能，产生的废气如下：一是微生物检测、实验，涉及的生物样品主要是血样和痰样等，产生含菌气体。二是化学检测、实验，比如提取等操作，会产生乙醇等挥发性废气。原子荧光、气液相色谱等仪器在运转过程中也会产生氮氧化物和二氧化碳等少量气体。

①生物病菌的检测过程中，废气可能含传染性的细菌和病毒。实验室各设1台生物安全柜，并要求所涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜设计采用二级生物安全柜，安装有高效空气过滤器，柜内实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外溢，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排放口经高效过滤+消毒后通过专用管道引至住院综合楼楼顶排放（DA002，排放高度为51.65m）外排，而安全柜排风筒内置的高效空气过滤器对粒径0.5μm以上的气溶胶去除效率达99.99%，再通过紫外消毒处理后，排气中的病原微生物可被彻底去除。同时实验室及生物安全柜均为负压设计，安装微压差传感器，送风设置定风量送风阀，排风设置电动调节阀，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，含有病原微生物废气不会外泄。

②项目化学实验过程，比如提取等操作会产生少量的废气，主要包括乙醇等挥发性废气。理化实验室废气配置有通风橱，有机废气经通风橱收集后采用活性炭吸附装置处理后经专用烟道引至楼顶排放（DA003，排放高度为51.65m）。

根据现场调查，由于拟建厂界西侧约10m处为第一洞村的民房（6层，约20米高），结合医院远期规划，为减少检验室废气对外环境的影响，环评要求建设单位对排放口的朝向应朝向东北侧，减少检验室废气对区域大气环境的影响。
（4）危废暂存间异味

危废暂存间存放医疗废物产生少量恶臭气体，危废暂存间密闭，仅有少量气体排出，对周围环境影响较小，不做定量分析。
医疗固废由专用车辆进行规范运输，运输车辆为封闭式，可避免固废丢落及异味外溢；另外，为进一步防止危废暂存间处散发恶臭污染物，还应注意保持清洁卫生，周边种植各种绿色植物，必要时喷洒除臭剂和消毒剂，减少恶臭气体的排放量，以减少恶臭影响周边环境空气的清新。

（5）中药熏蒸的异味

国医堂为中医科门诊、中医科病房。中医理疗涉及中药熏蒸过程为把药放在器具里（不锈钢的，瓷的，瓷砂的），加水后加热，把要蒸熏的部位放在器具以上用蒸汽熏蒸。中药在加热后会散发出异味，异味会导致周围人群感到不适。中药熏蒸的时候一般是在室内进行，中药异味不会大范围扩散，对周围环境影响不大。

（6）食堂油烟废气

拟建项目不设置食堂，依托原有工程。食堂油烟主要来自烹饪过程产生的饮食油烟，即食物煎、炸、炒、烤等加工过程中挥发的含油废气。油烟组分比较复杂，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解处大量挥发性物质，化学成分复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、脂类、醇类等，其中多种成分为有害物质，若不治理，对人体健康将会产生一定的影响。本项目建成后，预计食堂日平均就餐人数450人，食用油消耗系数约为2.8kg/100人·d，烹饪过程油烟的产生量按消耗量的3%，日就餐时间为5h/d，油烟产生量为0.138t/a，产生速率为0.076kg/h，食堂油烟经过油烟净化器处理后通过专用油烟通道引至门诊综合楼楼顶（DA004，排放高度约51.65m），净化设备的去除率按85%计（根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），大型饮食油烟净化设备的去除率必须大于等于85%），油烟排放量为0.0207t/a，排放速率为0.0113kg/h。
（7）排气筒设置合理性分析
结合外环境关系调查，本项目周边主要环境保护目标为已建的居住区，居住区主要分布在拟建项目西侧、西南侧，南侧为空地，尚未规划用途。居住区为西侧第一垌村居民楼（距离10m，层高约20m，相对住院综合楼高度高差-31.65m）、西南侧第一洞村居民楼（距离35m，层高约20m，相对门诊综合楼高度高差-31.65m）。

①DA001排气筒高度合理性分析
DA001排气筒主要用于收集污水站运行过程产生的废气，该排气筒位于拟建地块北侧，设置高度15m。根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“6.1.1排气筒的最低高度不得低于15m。”的要求，该排气筒高度设置合理。项目污水处理站设计排气筒沿着污水处理站房屋高度延伸至15米，DA001排气筒建设可行。
②DA002、DA003排气筒高度设置合理性分析
根据建设单位设计方案，DA002主要用于收集备用柴油发电机废气，备用柴油发电机位于住院综合楼-1F，该发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围的建筑5m 以上,不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”，本项目周边200m范围内建筑物高度最高约为30m，建设单位建筑物高度约51.65m，可满足相关要求。因此项目排气筒设置符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。DA003用于收集住院综合楼产生的污废间异味、负压吸引废气、检验室废气，该排气筒主要以异味为主，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“6.1.1排气筒的最低高度不得低于15m。”的要求，DA003排气筒高度符合要求。
企业废气排气筒基本情况如下表所示：
表4-16  项目废气排气筒设置情况一览表
排放口编号

污染物名称
污染物种类

排放口经度

排放口纬度

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

排放口类型

DA001
污水站
臭气、硫化氢、氨气
108.661596
21.744930
15
0.4
25
一般排放口
DA002
污废间异味、负压吸引废气、检验室废气
臭气、无机废气、有机废气等
108.661478
21.744491
40
0.5
25

一般排放口

DA003
备用柴油发电机废气
颗粒物、SO2、NOx
108.661650
21.744482
40
0.5
25

一般排放口

DA004
食堂油烟废气
食堂油烟
108.6616182
21.744193
40
0.5
25
一般排放口
（5）废气治理措施可行性分析
院区污水处理站拟采用活性炭吸附设备对臭气进行处理，而后由15m排气筒有组织排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站的有组织排放废气可行技术为集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。污水处理站采用地埋式，并采用活性炭吸附设备除臭，而后由15m排气筒排放。污水处理站的无组织排放废气可行技术为产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。项目废水处理站产生的恶臭经过区域加盖密闭，且定时投放生物除臭剂。因此，本项目的处理措施为可行技术。

项目备用柴油发电机必须选用排气达标的产品，燃料选用符合国家相关标准的油品。由于发电机仅在停电时使用，本项目所在区域停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物极少，废气的排放间断性强，柴油发电机短暂运行期间尾气对周围大气环境影响不大，措施可行。

检验室相关操作在通风橱内进行，仪器上方设移动式集气罩，挥发性气体经上部排放口、排风罩分区收集通过活性炭吸附装置处理后引至所在楼楼顶排放。此外，生化免疫及微生物室设置生物安全柜，根据《生物安全柜》（YY0569-2005）及项目实验室生物安全等级，拟采用Ⅱ级生物安全柜，该类生物安全柜自带高效空气过滤器（HEPA），过滤器可截留含菌气溶胶（对于直径0.3µm的微粒，过滤器效率不低于99.99%）；过滤后的废气引至所在楼楼顶排放。以上采取的措施在各类医院应用较为广泛，措施可行。
（6）大气污染物排放核算表

根据环境影响评价审批内容和排污许可证申请与核发要求，给出项目大气污染物排放量核算结果，详见表4-17、4-18。

表4-17  项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

（μg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

一般排放口

1

DA001

氨

210
0.00052
0.0046
2

硫化氢

9
0.000022
0.0002
一般排放口合计

氨

0.0046
硫化氢

0.0002
有组织排放总计

有组织排放总计

氨

0.0046
硫化氢

0.0002
表4-18项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

NH3
0.0046
2

H2S

0.0002
3、噪声环境影响及防治措施分析

（1）噪声源强

项目运营期的噪声源主要为设备噪声，主要是项目内部噪声源，如中央空调、加压泵、发电机等设备运转对周围环境及项目本身的影响，其噪声源强约为70～90dB（A）。项目主要噪声源的源强及治理措施如表4-19。

表4-19  项目主要噪声源的源强及治理措施一览表

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

台数

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

中央空调
空调机房
—
80/0

80
隔声、采取低噪声设备、减振等
-85.62
87.06
28.9
1
73.97
24h

20
53.97
0m

1

2

污水处理站

水泵

—
75/0

75
-13.95
32.01
-10
2
68.97
24h

10

58.97
0m

1

3

柴油发电机房

发电机

—

90/0

90
31.89
71.24
-5
5
76.02
偶发

20

56.02
0m

1

4
地下室
风机
—
90/0
90
30.26
68.76
-5
5
76.02
24h
20
56.02
0m
4
5
大楼
风机
—
90/0
90
-103.09
116.38
10
5
76.02
24h
20
56.02
0m
6
6
地下室出入口

语音播报
—
70
7090
-85.24
96.91
1
2
63.98
偶发
10
53.98
0m
1
7
油烟机

风机
—
80/0
80
-84.66
87.11
28.9
2
73.97
偶发
20
53.97
0m
2
（2）预测方法

本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式进行预测。

声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

⑴单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

① 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式（A.1）计算：

Lp(r)＝Lw+DC－A                     （A.1）

A=Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

② 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式（A.2）计算：

            Lp(r)=Lp(r0)－A                  （A.2）

预测点的A声级Lp(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算：

[image: image16.png]101g{i 0"l “‘]}



       （A.3）
式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB（见附录B）。

③ 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算：

LA(r)=LAW－Dc－A                （A.4）

或    LA(r)=LA(r0)－A              （A.5）

可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

本次评价进行保守预测，不考虑声屏障、遮挡物、空气吸收和地面效应等引起的衰减量Abar、Aatm、Agr、Amisc等。

⑵室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图4-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。

① 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出：

[image: image17.png]L,=L,—(TL+6)



                   （A.6）
[image: image18.png]e





图4-4 室内声源等效为室外声源图例

②也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image19.png]0 4
L,=L, +101g[4m1 +E



              （A.7）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image20.png]L,,,,(T):lOlg[ilO” “"'/J
=



             （A.8）

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image21.png]Lp21 )= Lpll

(T)—(TL, +6)



          （A.9）

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image22.png]


              （A.10）

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

⑶噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，

则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image23.png]1 & oy, e, 01,
L, =10l ;('Zl:r,,lo “+/Z=1:rjlo *)



      （A.11）

式中：

jt—在T时间内j声源工作时间，s；

it—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（3）预测结果

表4-20 厂界噪声预测结果 单位：dB(A)

序号

声环境保护目标名称

噪声背景值/dB(A)

噪声现状值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

东面厂界

—

—

—

—

70

55
53.5
53.5
—

—

—

—

达标

达标

2

南面厂界

—

—

—

—

60

50

52.9
52.9
—

—

—

—

达标

达标

3

西面厂界

—

—

—

—

60

50

46.6
46.6
—

—

—

—

达标

达标

4

北面厂界

—

—

—

—

70

55
44.8
44.8
—

—

—

—

达标

达标

5
西面居民

48.7
43.1
48.7
43.1
60

50

52.1
41.9
53.73

45.55
0
0.1
达标

达标

根据预测结果，项目运营期东、北面厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，南、西面厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，项目周边50m范围内居民敏感点昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求，项目运营对周边声环境影响不大。

本环境影响评价按最不利影响进行预测，预测项目运营期噪声对附近敏感点的影响，背景值取监测值的最大值。

项目在采取减震降噪及距离衰减措施后，运营期设备噪声对周边敏感点的影响不大，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目在正常运营情况下，其具有代表性的西面第一垌村居民敏感点噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的2类标准要求。

为进一步降低噪声对敏感点的影响，可具体采取以下措施：

①设备之间应保持相应的间距，避免噪声叠加影响；

②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

③合理安排各种噪声设备位置，强噪声源在布局上应尽量远离病房，以免影响病人的休息、养病。各噪声设备在选型上应选择低噪声设备。平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

④合理安排各种噪声设备位置，强噪声源在布局上应尽量远离西面居民点，布局在东面靠近友谊大道侧，各噪声设备在选型上应选择低噪声设备。平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。
⑤本项目各住院、诊治、接待、观察等各区域场地应选用隔声门、窗，或设置隔声屏障等，以及通过墙体隔音，减小外环境噪声对其影响。

（3）交通噪声

项目车辆的进出会产生交通噪声。机动车辆产生的噪声与汽车类型、行驶速度等有关。进出医院的车辆主要是小型车，根据类比调查，机动车辆噪声源强在59～84dB（A）之间。

由于交通噪声主要受车流量和车速的影响，车流量越大、车速越高，其产生的噪声越大；反之，车流量越小、车速越低，产生的噪声越小，运营期间周边道路车辆噪声对周围环境有一定影响。据有关资料，高峰期，当车速为30km/h时，距干道10m以内，声环境噪声值将超出60dB，当车速为15km/h时，汽车噪声低于60dB。项目道路两边种植行道树和绿化隔离带，可以选择种植小叶榕、川楝、泡桐、广玉兰、悬铃木等树种，不但可以很好地降低噪声，而且还可以很好的吸收汽车尾气。这些措施，可以大大降低交通道路噪声对周边环境所产生的不良影响。

另外，为尽可能降低夜间汽车进出停车场所产生的噪声对医院内病人正常睡眠造成不良影响，院内的管理机构要加强对车主的宣传教育，禁止汽车鸣笛，汽车夜间进出医院时，应保持低速行驶。采取以上措施后，可以大大降低医院内汽车噪声对居住环境所产生的不良影响。

4、固体废物环境影响及防治措施分析

（1）生活垃圾

医务人员日常生活垃圾产生量按0.2kg/人·d（含餐余废物），就诊人员生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计算，住院病人产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计（含餐余废物）。

医务人员为250人日常生活垃圾（含餐余废物）产生量为50kg/d，就诊人员平均以每天130人计生活垃圾产生量为13kg/d，住院病人200张病床产生的生活垃圾（含餐余废物）产生量为100kg/d。则项目生活垃圾产生量共为163kg/d，59.495t/a。

生活垃圾集中收集后暂存于生活垃圾暂存间，由市政环卫部门每天定时清运，对环境影响不大。

（2）医疗废物

医院的医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成分包括玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。其临床废物已列入我国危险废物名录（编号HW01），必须安全处置。项目产生的主要医疗废物见表4-21。

表4-21项目产生医疗废物分类一览表

序号

常见组分或者废物名称

类别

产生科室

1

1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；

◆一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*；

◆废弃的被服；

◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2．各种废弃的医学标本。

3．废弃的血液、血清。

4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

5.医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾。

感染性废物

检验室

抽血室

等

2

1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等。

2．病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。

病理性废物

手术室

3

1．医用针头、缝合针。

2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

损伤性废物

手术室

注射室等

4

1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：

◆免疫抑制剂。

3．废弃的疫苗、血液制品等。

药物性废物

药房

麻醉室等

5

1．废弃的化学消毒剂。

2．废弃的汞血压计、汞温度计。

化学性废物

药房等

注明：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

③一次性医疗器械*指《医疗器械监督管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的HW01类医疗危险废物，医疗废物的产生量主要取决于医院病床数量和门诊量，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医疗废物平均产生定额为0.42kg/床·天，门诊及体检医疗废物按0.2kg/（人次·d）。

项目共设置200张床位，最大门诊量为130人/天，经计算，住院医疗废物产生量约84kg/d、30.66t/a，门诊医疗废物产生量约26kg/d、9.49t/a，本项目医疗废物产生总量约110kg/d、40.15t/a。
医疗废物用垃圾袋分类密封收集，并暂存于医疗废物暂存间，由含盖垃圾桶盛装医用垃圾袋分类收集好的医疗废物，运送人员每日按照规定的时间和运输路线将本项目产生的医疗废物运出，委托有资质的公司集中处置。医疗废物须按照《医院污水处理技术指南》要求，与生活垃圾分开存放，不得露天存放，并设明显警示标识。

医疗废物管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

医院医疗废物暂存间位于医院北面地块，面积约50m2，暂存间底部设置高标号水泥硬化，且内衬1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗材料。医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集医院产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，同时，医疗废物专用包装物、容器，并有明显的警示标识和警示说明，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求妥善保管、封存。

运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）相关要求。项目医疗废物最终由有资质的公司进行处理。

（3）废药物、药品
医院运行过程中，会产生少量失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，该类废物属于危险废物，过期药品属于《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的HW03类废药物、药品，产生量约为0.5t/a，统一收集后，将由有资质单位进行处置。

（4）实验室废液
项目检验或制作化学清洗剂时使用过氯酸、三氯乙酸等酸性物质，实验完成后剩余的氯酸、三氯乙酸等酸性物质倒入废液收集桶密封收集，实验室废液属于危险废物，危废类别HW49，危废代码900-047-49，新增产生量约为0.01t/a。暂危险废物暂存间实验室废液暂存区，定期委托有相关资质单位处置。
（5）中药渣
项目国医堂中药渣属于一般固体废物，新增产生量约为0.2t/a，单独收集在防渗、防水密闭容器中，及时交当地环卫部门清运、处理。

（6）污泥、栅渣
根据《医院污水处理技术指南》，每人每日的粪便量约150g。本项目病床患者、就诊人员、医务人员最大人数为580人，年运营365天，则本项目化粪池、污水处理站污泥、栅渣产生量为31.755t/a。

属于沾染感染性的固体废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该部分废物属于HW01医疗废物中感染性废物（841-001-01），根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.2条要求，环评要求污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表4标准要求后交由有医疗废物处置资质的单位统一消毒处理。污泥、栅渣定期委托有医疗废物处置资质的单位进行清淘，消毒、打包后直接运走处置，不在本项目位置暂存。

（7）废活性炭
废活性炭年更换产生量为0.6t。属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该部分废物属于其他废物HW49，废水处理站处理废气产生的废活性炭（900-039-49），废活性炭定期委托有资质的单位进行更换后直接运走处置，不在本项目位置暂存。

（8）废包装材料

医疗活动中会产生废包装材料（纸箱、塑料袋等），属于一般固废，项目产生量约为0.5t/a，委托有相关回收单位处置。项目固体废物产生情况见表4-22。

表4-22  项目固体废物产生情况一览表
序号

固废名称

产生工序

形态

主要成分

产生量t/a

1
医疗废物
医疗活动
固
输液器、针筒、易感染湿纱布及衣物、人体脏器、输液瓶及玻片、过期的一般药品、废弃的一般性药品、破裂仪器、废弃化学试剂等

40.15
2

污泥、栅渣

污水处理站
固态

病菌

31.755
3
中药渣
中药熬制
固态
中药渣
0.2

4

实验室废液
检验
液态
酸
0.01
5

废药物、药品

药房

固/液

废药物、药品

0.5

6

废活性炭

污水处理站
固态
活性炭

0.6

7

废包装材料
医疗活动
固态
纸箱、塑料袋等

0.5

8
生活垃圾
办公、生活
固态

生活垃圾
18.615
《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《国家危险废物名录》（2025年版）、《医院污水处理指南》及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，项目危险废物产生情况见表4-23。
表4-23项目危险废物产生量及处置方式一览表

序号

产生环节

名称

属性

危险废物类别

危险废物代码

有害成分

形态

危险特性

产生量（t/a）

处置量（t/a）

贮存及处置方式

1

日常运营过程

感染性废物
危险废物

HW01医疗废物

841-001-01

病毒、病菌

固态

In、T、T/C/

I/R

40.15
40.15
医疗废物暂存间暂存，分类收集后委托有资质的公司处置
病理性废物

841-002-01

损伤性废物

841-003-01

药物性废物

841-004-01

化学性废物

841-005-01

2
日常运营过程

使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品
危险废物

HW03废药物、药品

900-002-03

/

固态

T

0.5
0.5
危废间暂存，分类收集后委托有资质的公司处置
3
废水处理站

感染性废物（栅渣、污泥）

危险废物

HW01医疗废物

841-001-01

携带病原微生物具有引发感染性疾
病传播危险的医疗废物
固态

In

31.755
31.755
消毒处理后由有资质单位进行清运处理
废活性炭
危险废物

其他废物HW49
900-039-49
废水处理站处理废气产生的废活性炭
固态

T

0.6

0.6

更换后由有资质单位进行清运处理

4
实验室
实验室废液
危险废物

其他废物HW49
900-047-49

检验
液态

T/C/I/R

0.01
0.01
危废间暂存，分类收集后委托有资质的公司处置
（4）环境管理要求

建设单位应对危险废物的容器和包装物以及贮存场所设置危险废物识别标志，危废临时储存场所应根据危废的不同种类和性质进行分区堆放储存，并做好防渗漏、防雨淋和消防等措施，以防二次污染，危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）内容的有关规定。

（5）危废暂存间可行性分析

项目危险废物的产生量为医疗废物40.15t/a、废药物、药品0.5t/a，污水处理站栅渣、污泥31.755t/a，废活性炭0.6t/a，实验室废液0.01t/a，危废暂存间建筑面积为50m2，能够贮存危废100t，储存周期不超过一周。

项目危险废物贮存场所基本情况见表4-24。

表4-24  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物

类别

危险废物

代码

位置
占地

面积
贮存

方式
贮存

能力
贮存

周期

1

医疗废物暂存间
感染性废物
HW01医疗废物
841-001-01
院区北侧
50m2
专用容器
0.5t
1天
2
病理性废物
HW03废药物、药品

841-002-01

专用容器
0.5t
1天
3
损伤性废物
HW01医疗废物

841-003-01

专用容器
0.5t
1天
4
药物性废物
HW03废药物、药品

841-004-01

专用容器
0.5t
1天
5
化学性废物
HW03废药物、药品

841-005-01

专用容器
0.5t
1天
6
危险废物暂存间
使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品

HW01医疗废物

900-002-03

50m2
专用袋装
1t
3个月
7
感染性废物（栅渣）

HW01医疗废物

841-001-01

专用袋装
5t
15天
8
废活性炭

其他废物HW49
900-039-49
专用袋装
1t
3个月
建设单位按照医疗废物分类名录，对医疗废物分类收集后由专用运输通道和工具运往医疗废物暂存间分类暂存。感染性废物、病理性废物用密封袋包装，项目医疗固废暂存间设计需符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中要求，医疗废物要做到一日一清，储存时间不超过2天。并定期交由有资质单位外运并妥善处置，不会对外环境产生明显污染影响。
医疗污水处理站格栅渣、污泥均属于危险固废，由于含水率较高，且含有致病菌等污染物，在污水处理站的污泥贮存池内收集，经消毒脱水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准，及清及运，不在厂内贮存。若需进行储存，储存时间不超过15d，及时交由有资质单位处置，污水处理站格栅、污泥采取上述方式处理后可实现无害化处理要求，不会对区域环境产生明显影响。
废活性炭收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
（6）污染防治措施
在进行临时存放以及转移时必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《关于危险废物转移联单管理办法》中的相关规定，且转运包装及管理满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标注标准》(HJ421-2008)中的相应规定。医疗废物暂存库功能仅用于暂存，不进行医疗废物的压缩毁形以及其他处理。

医疗废物暂存间设置要满足以下要求：
①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置、地基高度应确保设施内不受雨洪的冲击或浸泡；
②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运输车辆的出入；
③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；
④地面和1.0m高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；
⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
⑥避免阳光直射库内，有良好的照明设备和通风条件；
⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
⑧应按GB15562.2和卫生环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标志；

医疗废物暂存间卫生要求：
①每天在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统；
②医疗废物暂存柜（箱）每天消毒一次；
医疗废物暂存时间管理：
①应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，做到日产日清；

②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温蒂应低于20℃，时间最长不超过48小时。
医疗废物管理：
医院应当设置负责医疗废物管理的专职人员，负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及院内处置过程中各项工作的落实情况；负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中的职业卫生安全防护工作；负责组织医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作；负责组织有关医疗废物管理的培训工作；负责有关医疗废物登记和档案资料的管理；负责及时分析和处理医疗废物管理中的其它问题。
医疗废物的收集根据产生种类采取不同的收集袋或箱体收集，收集时必须注意仔细登记并在包装袋或箱上做仔细说明、注明封装前检查是否过量，扎口结实，并做好登记和说明。医疗废物在交接时作好交接、登记，严防遗失。
医疗废物运输管理：
医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。
运送医疗废物的专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。
运送医疗废物专用车辆不得运送其他物品。

根据《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）文件要求：
①从源头上：本项目需规范分类和清晰流程，形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯；
②处置中：严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶(袋)，严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所(设施)管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。
医疗废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，采取以下污染防范措施：
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；另外储存场所必须设置防渗、防漏、防腐蚀措施，防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散等事故；
②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；
④应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；
⑤医疗废物堆场必须进行消毒处理，可采用臭氧或紫外线进行消毒处理。

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；
②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；
③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；
④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；
⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

暂存间位置环境合理性及规范化要求

根据建设单位设计方案，本项目一般固废暂存间、生活垃圾房、危险废物暂存间、医疗废物暂存间集中设置于院区北侧闲置空地。

项目在各楼层设置有单独的污物电梯、装卸区和污物专用运输通道，以便医废的清运、转移和日常管理，医疗废物经收集后经医疗废物暂存间贮存，避免医疗废物转运对医院正常运行的影响。同时，对医疗废物暂存间内部进行分区，设有感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性医疗废物库，严格实行分类收集、贮存，设置有收集容器，并采取防渗措施，可满足《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中相关要求。

根据现场调查，拟建区域周边现状为第一洞村居名点，距离周边居民较远（最近处约30m）。固废暂存场所在使用过程加强清理、喷洒除臭剂等措施后，对医院及周边居民影响较小，平面布置合理。

医疗废物暂存间和危险废物暂存间需按防雨、防风、防晒地面进行防腐、防渗和硬化处理，危险废物采用符合标准的容器盛装，并建设泄漏液体收集装置和堵截泄漏的裙角。危险废物贮存于防风、防雨、防渗、防漏的专用暂存间内。医疗废物暂存间设置在本项目北侧，建筑面积约50m2，危险废物暂存间设置在本项目北侧，建筑面积约50m2，满足项目医疗废物暂存需要。建设单位严格按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对贮存场所进行管理，不会对周边环境造成不良影响。
5、环境风险分析

（1）风险调查

本项目使二氧化氯工艺对废水进行消毒，采用的氯酸钠（A粉剂）及柠檬酸（B粉剂）分别配置成水溶液之后混合反应生成二氧化氯溶液，再将二氧化氯溶液投放到废水中进行消毒。氯酸钠（A粉剂）及柠檬酸（B粉剂）年用量各约为2.0t，氯酸钠（A粉剂）最大储量为200kg，采用专用包装袋存放，每袋500g；氯酸钠溶液每次最大配制量为20L，采用塑料桶存放。项目运营过程中涉及危险物质主要为氯酸钠及其溶液。

（2）本项目Q值确定

根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018）确定本项目危险物质为氯酸钠，其Q值具体见表4-25。

表4-25建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大储存总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

氯酸钠
7775-09-9

0.2
100

0.002

2
柴油
68334-30-5

0.21（250L）
2500
0.000084
项目Q值

0.002084
（3）风险潜势及评价等级判定

由于本项目Q=0.002084＜1，确定本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，风险潜势为I，只需开展简单分析。
（4）环境风险识别

本项目的环境风险主要为污水处理站环境风险、医疗废物存储风险、项目污水处理站用于生成二氧化氯的原料氯酸钠溶液发生泄漏及氯酸钠与可燃化学品接触发生火灾的风险。

（5）环境风险分析

①地表水环境风险分析

项目废水发生事故排放时，可能对项目所在区域的金鼓江造成影响，使其污染因子浓度短暂增高。为减轻项目外排废水对其受纳水体环境的影响，项目需加强管理，确保其经营过程产生的废水池及管道不发生泄漏，杜绝事故排放。

②氯酸钠溶液泄漏风险分析

氯酸钠溶液储存罐的容积为20L，氯酸钠溶液储存过程中具有一定的泄漏事故隐患，项目氯酸钠溶液最大存储量为200kg。氯酸钠溶液泄漏事故发生概率很小，即使发生泄漏，由于项目氯酸钠溶液储存量较小，主要影响在加药间内。

氯酸钠强氧化剂受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。应远离火种、热源，包装密封，与易（可）燃物等分开存放。但由于项目氯酸钠储存量较小，发生火灾炸事故的可能性较小，同时氯酸钠溶液储存区设置0.5m×0.5m×0.3m的防渗漏围堰，避免氯酸钠或与其他化学物品接触。

③液氧储罐环境风险分析

液氧储罐贮存的液氧按照《危险化学品名录》中为危险化学品（类别为第2 类“压缩气体和液化气体”中的第2项“非易燃气体”，危险货物编号：22002，UN号：1073），但不属于第5类“氧化剂和过氧化物”类危险化学品，所以按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2类别气体一项中“氧化性气体：危险性属于2.2项目非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体”的规范，液氧不属于危险化学品重大危险源。

液氧罐供氧系统会有发生压力容器泄漏、爆炸，甚至是火灾爆炸的危险。液氧罐储存过程中可能产生的主要职业危害因素有：

①泄漏：由于设备故障或检修不当导致管道、阀门等损坏，致使氧气外泄。液氧泄漏一旦发生，会对设备周围部分地区造成速冻低温或高氧的环境，检修人员应注意个人安全和高氧易引发爆炸的危险，并注意排险。

②火灾、爆炸：泄漏的高压氧，如与油脂接触，能发生强烈的氧化反应，同时放出大量的热，使油脂迅速达到燃点而发生燃烧，甚至爆炸。此外，对外来运输的车辆的动、用火制度（外来火源）若管理不严，也会造成火灾甚至爆炸的危险性。火灾、爆炸将对周围的人身安全造成危险及财产造成损失。

因此，项目的液氧储罐设置须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）和《低温液体贮存设备使用安全规则》（JB6898-1997）的规定达到相关设计、储存和运输的规范要求，最大程度避免相关安全事故发生。
（6）风险防范措施及应急要求

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议做好以下的几个方面：

①废水事故防范措施

A.防止设备故障

污水处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，将不合格出水暂存在应急池中，待设备修复正常后，经污水处理设施处理后排放。

B.防止事故废水排放

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。针对项目废水事故排放所产生的风险，建议项目应设计适当规模的事故池，设计有效容积不低于25.45m3，本项目设置了一个容积为40m3应急池，可满足污水处理站设备检修的要求。在非正常排放时使用事故池，但要求建设单位配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。

C.防止废水对地下水的污染

为有效防止项目废水发生渗漏对地下水和土壤产生污染影响，项目各池体等均采取了一定的防渗措施，避免出现“跑、冒、滴、漏”的发生。同时，厂区除绿化用地之外全部进行硬化处理，有利于避免对地下水环境造成污染影响。项目加强对各污水储存设施的检修，一旦发现泄漏，及时将破漏设施中的废水转移至事故应急池，待破漏的设施修复合格后，恢复使用。

②火灾事故环境风险防范措施

为了减少火灾发生概率，预防措施如下：

A.建议企业委托有资质的单位进行安全评估
建立健全医院安全管理、技术体系，加强危险源的普查、管理，引入安全检查表，强化系统协调运作，提高事故预防能力，确保安全生产。
B.总图布置和建筑安全防范措施
总图布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2011），总平面布置应进行功能分区，分区内部和相互之间保持一定通道和间距；医院围墙与医院内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求；建、构筑物之间的防火间距应符合有关规定；无电力线路跨越装置区。

C.电气、电讯安全防范措施
应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质。
禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。
建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。
应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。
对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。
D.消防及火灾报警系统
按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。

③氯酸钠泄漏环境风险防范措施

A.必须专人、专库、专账管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训；

B.定期对化学品的堆放、安全进行检查，化学品专库每月检查一次，并要有记录；

C.化学品存放点应与电源、火源间隔一定距离，并设置防护围挡；严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态；

D.应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》（第344号令）的规定。根据国家有关规定，化学性质相互抵触的化学危险品不能存放在同一房间内。所以强氧化剂氯酸钠不得用有机物包装，以防造成事故隐患。

E.凡有毒及腐蚀性的化学物品，必须建立严格的发放贮存制度，要有专人管理，贮存量有一定限度。

F.在使用氯酸钠等腐蚀性物质时，为防止灼伤人体，操作时必须穿戴好防护用品，并严格按操作规程操作

④应急要求

对项目可能造成的环境风险突发性事故，项目应制定应急预案，其内容见表4-26。

表4-26环境风险突发性事故制定应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

了解风险物资氯酸钠的存放位置

2

应急计划区

二氧化氯消毒间、一体化污水处理系统

3

应急组织

成立应急指挥小组，负责事故控制，救援和善后处理，对交通进行管制和疏散人群等

4

应急状态分类及应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施、设备与材料

配置消防器材、消防服、防毒服等设施，以及烧伤人员、中毒人员急救所用的一些药品、器材等

6

应急通讯、通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

7

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应，清理现场等相应的设施器材配备；邻近地区：控制防火或泄漏蔓延区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

9

疏散撤离计划

事故现场：制定事故现场及监控装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；邻近地区：制定受事故影响的临近地区的公众疏散组织计划和紧急救护方案

10

应急状态中止及恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施

11

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全卫生教育

12

公众教育信息发布

对项目临近地区公众开展环境风险事故预防教育，应急知识培训并定期发布相关信息

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

（7）环境风险分析结论

项目营运期虽然存在发生风险事故的可能，但概率很低，在预先制订好应急预案的情况下，发生环境风险事故的后果较小。项目应制订一套完整的应急预案，适用于事故发生后的管理，使工作人员明确在事故发生以后，应该采取怎样的应急措施和应急准备，把事故造成的损失降到最低。环境风险简单分析内容表详见4-27。

表4-27  项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

钦州港滨海医院东院区项目
建设地点

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区
地理坐标

东经108°39′41.632″

北纬21°44′38.987″

主要危险物质及分布

氯酸钠储存量约200.0kg，均存储于污水站管理用房。柴油存储量约0.21t，储存于发电机房。
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

项目生产废水事故排放，对地表水造成污染；项目各池体出现“跑、冒、滴、漏”的发生对地下水环境造成污染影响。

氯酸钠溶液泄漏，与还原剂、有机物、易燃物混合可能发生火灾。备用发电机柴油储罐储存或操作不当，引起火灾或爆炸事故。
风险防范措施要求

详见上文分析

7、地下水污染防治分析
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。从污染物的产生、入渗、扩散到应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度；

（2）末端控制措施：主要包括院区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理和固废暂存间。末端控制采取分区防渗的原则。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

为防治项目生产运营过程可能对地下水环境的污染影响，本项目将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其分区防渗措施一览表见表4-28。

表4-28  本项目分区防渗措施一览表

类别
建筑
防渗措施
重点防渗区
废水输送管道
废水收集运送管线所经区域宜采用柔性防渗结构，可采用至少1.5米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗。
污水处理站、化粪池
污水处理设施的池体均采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；混凝土强度等级不低于C25，设计抗渗等级不低于0.8MPa；侧壁和底板的厚度不小于150mm，混凝土内表面平整；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏。
医疗废物暂存间、危废暂存间、储油间、柴油发电机房
地面采取三合土铺底和水泥硬化，采用15～20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-7cm/s，防渗性能应与6.0m厚黏土层等效。
一般防渗区
垃圾收集站、一般固废暂存间。
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。场地采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。
简单防渗区
其他区域
混凝土硬化，确保渗透系数K≤1.0×10-7cm/s
采取上述治理措施后，本项目防渗措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗技术要求，可有效避免运行过程中对地下水的污染。

因此，项目拟采取的地下水污染防治措施可行。

8、电磁辐射

电磁辐射不属于本次评价范围内，需另行单独环评。

9、环保投资估算

根据本项目特点，本项目各项环保投资费用估算详见表4-29。

表4-29  环保投资估算一览表

投资项目

环保投资内容

投资

（万元）

环境效益

施工期

扬尘
洒水抑尘
4.0
符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准
废水
隔油沉淀池、化粪池
1.5
施工废水经隔油沉淀池处理后回用不外排，施工人员的生活污水经化粪池处理后接管大榄坪污水处理厂处理进行深度处理，对环境影响不大
施工噪声
选用低噪设备
1.0
厂界噪声达标排放
固体废物
弃土、建筑垃圾
30.0
及时清运，避免二次污染
营运期

废水治理

医疗废水处理设施

20.0

外排水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准以及纳管标准
医疗废水处理运行费用

5.0

废气治理

新建通风系统，性炭吸附装置+15m排气筒
10.0

符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值

配套设备噪声防治

设置专用机房，隔声、降噪、减振措施

2.0

降低设备噪声，达标排放

固体废物防治

医疗废物暂存间

5.0

固体废物达到100%处理

一般性固废、医疗废物、栅渣、废活性炭委托处置
8.0

固体废物达到100%处理

风险防治措施

突发环境事件应急物资

4.0

有效防止环境事故的发生

应急监测环保投资

3.0

有效防止环境事故的发生

合计

93.5

——

项目环保总投资估算为93.5万元，占项目总投资9954.25万元的0.939%。该部分环保投资的投入，将使项目做到各项污染物达标排放，为医患者创造良好的生活环境，具有良好的社会效益和环境效益。

10、环境管理及监测计划
（1）环境管理

①设置环境管理部门及环境管理人员，提高环境管理人员的环保素质和意识；加强环境保护宣传教育，提高职工环保意识。

②严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，确保污染得到有效预防及控制。

③实行环境管理制度，对各项污染防治措施进行有效监督管理，明确各项污染物达标情况。

具体环境管理内容，详见表4-30。
表4-30 项目环境管理计划

环境问题

管理措施

实施机构

营运期

恶臭

废水处理站有组织废气通过活性炭吸附+15m排气筒有组织排放；废水处理站无组织废气采用封闭式。

钦州港滨海医院
污水

医疗废水经废水处理站处理后外排市政污水管网。

噪声

选用低噪设备；车辆要加强管理，严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆。

固废

医疗固废（门诊、病房等感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物）委托有资质的公司集中处置；废药物、药品、废活性炭，实验室废液分类收集后委托有资质的公司集中处置；污泥、栅渣经消毒处理后，由有资质单位集中清运处理；废包装材料委托相关回收单位处置；中药渣交由当地环卫部门清运、处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。
（2）环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），项目环境监测计划，如下表4-31。

表4-31  环境监测计划一览表

监测要素

监测阶段

监测点位

监测因子

监测频次

排放形式

废气

营运期

污水处理站废气排放口

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/季度

有组织

污水处理站周边

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

1次/季度

无组织

废水

营运期

污水总排放口

流量

自动监测

污水总排放口

pH值

1次/12小时

COD、SS

1次/周

粪大肠群菌数

1次/月

BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物

1次/季度

氨氮b、总余氯d
/

场界噪声

营运期

四周场界外1m处
昼、夜连续等效A声级

1次/季度

/

b设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测；

d采用含氯消毒剂消毒工艺的医疗机构排污单位，需按要求在接触池出口和污水总排口对

总余氯进行监测；

监测任务由企业根据实际情况委托有相应资质的单位承担。

（3）环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。建设方在环境保护设施调试期间，应确保污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。并在确保主体工程调试工况稳定、环保设施运行正常情况下，对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有能力的监测机构开展监测。同时，进行验收监测报告的编制，建设方根据验收监测报告结论，提出验收意见，存在问题的需整改后方可提出验收意见，验收报告需向社会公开。除需取得排污许可证的水和大气污染防治措施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需对该类环境保护设施进行调试或整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

验收清单如下表4-32。

表4-32环境保护“三同时”验收表

验收项目

验收检查内容

预期治理效果

废水治理

运营期

医疗废水

经废水处理站进行处理达标后进入市政污水管网

达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

废气治理

运营期

废气

废水处理站有组织废气采用活性炭吸附+15m排气筒有组织排放
恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值
废水处理站无组织废气采用封闭式
达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中最高允许浓度标准要求
噪声治理

运营期

噪声

是否设置减振隔音措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008边界外声环境功能区2、4类标准

固废治理

运营期

收集系统

医疗废物，废药物、药品，废活性炭，实验室废液分类收集后委托有资质的公司处置，污水处理站污泥、栅渣经消毒处理后送由有资质单位集中清运处理；废包装材料委托相关回收单位处置；中药渣交由当地环卫部门清运、处理；生活垃圾由环卫部门统一清运
《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
（4）排污许可
①排污许可相符性分析
项目污水处理区采用地埋式，各产臭单元均设密闭抽风；格栅间、污泥脱水间密闭负压设置，臭气经抽风系统抽出，经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）进行有组织排放。同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），项目拟采取的措施为规范中推荐的可行性技术。

项目污水处理站严格按照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中有关要求进行设计，处理工艺符合规范要求。同时，项目拟采取的污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中推荐的可行性技术。

②排污许可申报管理
根据《排污许可管理办法》和生态环境部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）的要求，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属“四十九、卫生/107、床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）”，为简化管理类别。建设单位应在投入使用并产生实际排污行为之前，依法按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）和《排污许可证申请与核发技术规范》提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量，申报排污许可证，并按照要求编制和提交《排污许可证执行报告》。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废水处理站
	氨气、臭气、硫化氢
	废气通过活性炭吸附+15m排气筒有组织排放；
	恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值

	
	
	
	加盖封闭，加强厂区绿化等方式无组织排放。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中最高允许浓度标准要求

	
	发电机废气
	SO2、NOx、颗粒物
	发电机自带尾气净化装置，尾气经过管道引至住院综合楼楼顶排放（DA002、排放高度约51.65m）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度

	
	污废间异味、负压吸引废气、检验室废气
	异味
	采用活性炭吸附装置处理后经专用烟道引至楼顶排放（DA003，排放高度为51.65m）
	恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值

	
	食堂油烟废气
	油烟
	通过专用油烟通道引至门诊综合楼楼顶（DA004，排放高度约51.65m）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	医务人员排水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、动植物油、表面活性剂、总大肠菌群、余氯
	经化粪池+格栅调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池（二氧化氯）消毒处理工艺+清水池处理后排入市政污水管网，进入大榄坪污水处理厂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准以及纳管标准

	
	住院病房排水
	
	
	

	
	门诊病人排水
	
	
	

	
	洗衣房排水
	
	
	

	
	食堂餐饮排水
	
	
	

	声环境
	机械设备
	噪声
	隔音减震、建筑隔声
	西、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准；东、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	医疗废物，废药物、药品，废活性炭，实验室废液分类收集后委托有资质的公司处置，污水处理站污泥、栅渣经消毒处理后送由有资质单位集中清运处理；废包装材料委托相关回收单位处置；中药渣交由当地环卫部门清运、处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	运营过程中，需要对废水处理站、污水管网、垃圾收集站和固废暂存间进行硬化防渗处理，若发现泄漏，废水处理站废水或垃圾收集站和固废暂存间渗滤液引进入事故应急池进行暂存，并及时进行修补。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度；设备设计中严格执行设计规定；提高职工的技术素质和操作技能，加强职工安全教育和培训；制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理；定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。

	其他环境

管理要求
	（1）项目试生产前按规范要求申领排污许可证；

（2）项目试生产三个月内进行验收，最长不超过12个月，验收合格后方可投入使用；

（3）按规范要求进行监测；

（4）建立健全环保制度并上墙，成立环保小组，确保污染物达标排放。




六、结论

	本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，符合产业政策。虽然项目施工、运营将不可避免地对环境造成一定的影响，但项目建设只要按照本报告提出的各项污染防治措施切实执行，项目污染物可以实现达标排放。评价表明，建设项目产生的污染物数量较小，对环境的影响范围小、影响程度轻，且不会造成区域环境质量等级的下降。因此，在切实落实本报告表中所提出的环保措施和管理措施的前提下，从环境保护的角度来说，项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废水处理站
	NH3（t/a）
	/
	/
	/
	0.0046
	/
	0.0046
	+0.0046

	
	
	H2S（t/a）
	/
	/
	/
	0.0002
	/
	0.0002
	+0.0002

	
	柴油发电机
	SO2（t/a）
	/
	/
	/
	0.01016
	/
	0.01016
	+0.01016

	
	
	NOX（t/a）
	/
	/
	/
	0.01325
	/
	0.01325
	+0.01325

	
	
	CO（t/a）
	/
	/
	/
	0.0039
	/
	0.0039
	+0.0039

	
	
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.00141
	/
	0.00141
	+0.00141

	废水
	医疗

废水
	粪大肠菌群（MPN/a）
	/
	/
	/
	4.98×107个（MPN）
	/
	4.98×107个（MPN）
	+4.98×107个（MPN）

	
	
	CODcr（t/a）
	/
	/
	/
	1.8675
	/
	1.8675
	+1.8675

	
	
	SS（t/a）
	/
	/
	/
	0.7470
	/
	0.7470
	+0.7470

	
	
	BOD5（t/a）
	/
	/
	/
	0.9338
	/
	0.9338
	+0.9338

	
	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.2334
	/
	0.2334
	+0.2334

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	18.615
	/
	18.615
	+18.615

	
	中药渣
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	危险废物
	废活性炭（t/a）
	/
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	+0.6

	
	诊疗过程医疗固废（t/a）
	/
	/
	/
	40.15
	/
	40.15
	+40.15

	
	实验室废液
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废药物、药品
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	污水处理系统污泥、栅渣（t/a）
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
门诊病人用水





住院病房用水





医务人员用水





洗衣房用水





食堂餐饮用水





自来水





94.75





5.2





12





25





40





1.3





10.125





10.8





22.5





36





1.17





0.13





5.9





3.01





1.2





1.077





化粪池





85.275





85.275





不可预见用水





0.71





4.68





11.25





污水处理设施





大榄坪污水处理厂





85.275











病人





挂号





身体检查、诊断





重症





治疗、住院





轻症





S1





S1








复检





出院





S1








W





G、N、S2、S3、S4





化粪池





图例





G污水处理站恶臭


N设备噪声





W医疗废水、生活污水





S1生活垃圾、医疗废物


S2栅渣


S3污泥


S4废活性炭














大榄坪污水处理厂处理





污水处理站





别





填方1.18





挖方1.18








借方0





弃方0








0.87





主体工程区场地平整0.25





0.21





主体工程区基础工程1.08








主体工程区基础工程0.87





0.06





主体工程区管线工程0.06








主体工程区管线工程0.10








0.04








PAGE  
I

