建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：钦州港大榄坪港区公共仓储项目

建设单位（盖章）：钦州北部湾港务投资有限公司

编制日期：2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

项目现状图

| 东厂界 | 南厂界 |
| --- | --- |
| 西厂界 | 北厂界 |

页前照（2025年11月19日）

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

附表：建设项目污染物排放量汇总表	76

钦州港大榄坪港区公共仓储项目环境风险专项评价

附件：

1、委托书；

2、项目备案证明；

3、项目用地选址意见；

4、项目投资合同；

5、广西壮族自治区环境保护厅关于印发广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书审查意见的函（桂环函〔2014〕503号）；

6、项目检测报告；

7、广西“生态云”平台建设项目智能研判报告；

8、项目引用监测报告-环境空气；

9、项目引用检测报告-地下水。

附图：

1、项目地理位置示意图；

2、项目总平面布置图；

3、项目分区防渗图；

4、项目危险单元分布图；

5、项目事故水防范措施布置示意图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钦州港大榄坪港区公共仓储项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-450704-04-01-314634 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 广西壮族自治区钦州市，位于大榄坪港区，西邻中谷海运项目，北邻侨益项目 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度40分34.463秒，北纬21度40分4.213秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他危险品仓储5949 | 建设项目 行业类别 | “五十三、装卸搬运和仓储业59”中“危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 38795.46 | 环保投资（万元） | 720 |
| 环保投资占比（%） | 1.86 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 188626.37 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价名称：环境风险专项评价 设置理由：对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的专项评价设置原则表，本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，其存储量超过临界量。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标; /. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目污水不直接排放; /. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量超过临界量; 设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; /. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不直接向海排放污染物; /. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《广西钦州保税港区总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书 审查机关：广西壮族自治区环境保护厅（现已更名为“广西壮族自治区生态环境厅”） 审查文件及文号：广西壮族自治区环境保护厅关于印发广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书审查意见的函（桂环函〔2014〕503号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《广西钦州保税港区总体规划》相符性分析 本项目与《广西钦州保税港区总体规划》相符性分析如下。 表1-2 与园区规划符合性分析表 《广西钦州保税港区总体规划》相关内容; 项目情况; 判定. 产业 定位; 以港航服务为基础产业，以现代物流、国际贸易和汽车、电子、医药及医疗器械等先进制造业为主导产业，以金融服务、信息服务等现代生产性服务业为配套产业。; 本项目为仓储物流项目，符合园区产业定位。; 符合. 用地 规划; 钦州保税港区分为四大功能片区：码头作业区、保税物流区、保税加工区和管理服务区。土地主要规划为港口用地、物流用地、工业用地等。; 本项目位于保税物流区，用地属于物流用地，符合园区用地规划。; 符合. 图1-1 项目与广西钦州保税港区总体规划位置关系示意图 根据《广西钦州保税港区总体规划》，项目位于保税港区用地。《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》已于2024年实施，根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》，本项目位于港航物流区，主要服务于码头，用于码头货品的存放及周转，根据中国—马来西亚钦州产业园区自然资源局出具的项目选址意见（附件3），项目选址符合规划要求。 2、与《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 2014年4月，原广西壮族自治区环境保护厅印发了《广西壮族自治区环境保护厅关于印发广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2014〕503号），本项目与《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析见下表。 表1-3 与园区规划环评及其审查意见符合性分析表 《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及审查意见（桂环函〔2014〕503号）相关内容; 项目情况; 判定. 进入保税港区的项目首先必须符合国家产业政策（尤其是国家发展改革委最新颁布的产业结构调整指导目录及每年颁布的产业政策要求）、海关特殊监管区域适合入区项目指引、保税港区的产业发展导向，即进驻项目属于以汽车制造、农副食品加工、电子和通信、仓储物流等为主的产业项目之内。进驻项目必须符合清洁生产的要求，能耗、物耗和污染物的排放量应达到同行业先进水平。进驻项目应按国家和地方制定的排放标准和总量控制的要求严格控制污染物的排放量和排放浓度。; 本项目属于仓储物流项目，符合进驻项目准入条件; 符合. 限制入园项目：不属于保税港区规划产业类型，且废气、废水和其他废物排放高负荷的高污染项目。严格控制“两头在国内”或“以内销为主要市场”项目入内。禁止入园项目：1）内销成品高税率型企业以面向国内市场内销征税进口为主，且成品进口关税税率高于原料进口关税税率的生产加工型企业。2）非保税企业主要经营以非保税业务为主的企业。3）主要原料是国内原料并征收高额出口关税（或实施出口贸易管制）的生产型企业。4）生产加工高耗能、高污染和资源性产品等不符合国家产业政策发展要求的产品，以及其他列入加工贸易禁止类目录的商品的生产加工型企业。; 本项目为物流仓储项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》及园区产业规划等政策要求。不属于限制入园及禁止入园项目; 符合. 《报告书》提出的环境保护对策和环境影响减缓措施，包括落实雨污分流、污水管网及泵站、污水处理厂、海洋生态保护、环境风险应急管理等，应与保税港区同步规划、同步建设、同步使用禁止入区的工业项目。; 项目周边已经敷设雨污水管网，项目采用“清污分流、雨污分流”。; 符合. 根据分析，项目的建设与《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》及其审查意见是相符的。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规规定的，为“允许类”的规定，本项目符合国家产业政策。 根据《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州市限制布局产业：（1）炼铁、炼钢；（2）铝冶炼；（3）平板玻璃制造。项目属于通用仓储，不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》中钦州市的限制布局产业。 综上，项目符合国家及地方相关产业政策。 2、与《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》的相符性分析 根据《中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会关于印发＜中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）＞的通知》（中马园发〔2024〕20号），规划的范围为钦州港片区管理范围，总面积26209.41公顷。规划期限为2023年-2035年，基期年为2023年。发展定位为国际重要航运中心和贸易平台。国家重要的沿边临港产业园区。向海经济示范区。国内国际双循环市场经营便利的门户港。产业体系聚焦发展绿色石化、港航物流两大战略主导产业，重点发展化纤纺织、电子信息、生物医药、海洋装备制造、新能源材料及新能源汽车零部件五大重点培育产业，提升发展林浆纸加工、粮油食品产业。 根据产业空间分布图，项目位于港航物流区，主要服务于码头，用于码头货品的存放及周转，根据中国—马来西亚钦州产业园区自然资源局出具的项目选址意见（附件3），项目选址符合规划要求，项目符合钦州港片区的产业空间规划。 项目厂区中间有一条铁路专用线，项目不占用铁路用地。 图1-2 项目与产业空间分布图位置关系示意图 3、与危险化学品存储规范相符性分析 本项目甲类、乙类、丙类危化品存于单独的仓库内；危化品仓库采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存；安全防护距离以及物品存放按照相关要求执行；耐火等级、层数、面积及防火间距按照相关要求执行；危化品仓库面积均大于60m2。其余管理、建设要求按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等法律法规执行。 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相符性分析 本项目采用罐式集装箱装载的货物主要为甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、异丁醇、二氯甲烷，均存于仓库内，设有地面防渗设施。符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 5、与生态环境分区管控的相符性分析 根据《钦州市生态环境局关于印发＜钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）＞的通知》，项目与钦州市生态环境准入及管控要求清单要求对比见下表。 表1-4 项目与钦州市生态环境准入及管控要求相符性分析表 管控 类别; 生态环境准入及管控要求; 项目基本情况; 符合情况. 空间布局约束; 1. 自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。; 项目不涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等生态保护红线管理的各类自然保护地。; 符合. 2. 禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。; 项目选址不涉及生态环境极为敏感区、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区；项目选址不在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区。. 3. 以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能 相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。; 项目不属于产能过剩行业。. 4. 全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类 2021年版）的通知》 （桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。; 项目不属于清单中限制的炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。. 5. 新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目不属石化、化工、焦化项目。. 6. 推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。; 项目不涉及围填海造地。. 7. 严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。; 项目不涉及设置新增的直排排污口。. 8. 严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。; 项目不占用沙滩和红树林，不涉及红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。. 9. 严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复综合治理。; 项目不涉及滨海湿地布局。. 10．除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求; 项目布局符合《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区国土空间分区规划（2023-2035年）》的要求. 污染物排放管控; 1. 持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。; 项目按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。; 符合. 2. 新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。; 项目不涉及重金属排放. 3. 加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程。; 项目无入海排污口. 4. 加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; 项目按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。. 环境风险管控; 1. 强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。; 建设单位拟编制突发环境事件应急预案，并在主管部门备案，并与园区环境事件应急预案进行联动。; 符合. 2. 严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 项目选址不在永久基本农田集中区域，项目厂区分区防渗，加强土壤污染风险管控。. 3. 强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。; 项目所在园区已经开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。. 资源开发效率要求; 1. 土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。; 项目现状已经形成陆地，不涉及占用海域。; 符合. 2. 水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 项目采取相应的节水措施，符合相关要求。. 根据《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》，项目位于广西钦州保税港区重点管控单元（编码：ZH45070220001）、钦州市大榄坪工业与城镇用海区（大榄坪工矿通信用海区）（编码：HY45070020007），本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析详见下表。 表1-5 本项目与管控单元生态环境准入清单相符性分析表 管控单元; 管控 类别; 生态环境准入及管控要求; 项目基本情况; 符合情况. 广西钦州保税港区重点管控单元（编码：ZH45070220001）; 空间布局约束; 1．园区管理机构应负责统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引进与园区产业定位不符的产业，引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平，严格控制污染物排放大的项目进驻。; 项目符合园区产业定位，不属于污染物排放大的项目。; 符合. 2．园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建不符合综合保税区产业政策的产品加工制造和产业服务项目。; 项目不属于产品加工制造和产业服务项目。. 3．新建、改建、扩建项目应按照国家、自治区行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园；不得引入废水排放量大、水污染严重的相关企业。; 项目不属于废水排放量大、水污染严重的项目。. 污染物排放管控; 1．继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。; 项目实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理。; 符合. 2．强化工业企业无组织排放管理，推进大气污染源全面稳定达标排放。; 项目采取相应措施减缓对大气环境的影响。. 3．加快实施低VOCs含量原辅材料替代，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。推动重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。; /. 4．工业固废以循环经济的理念进行处置，逐步实行垃圾分类收集，危险工业垃圾独立安全处置。; 本项目工作人员生活垃圾、化粪池污泥收集后交由环卫部门处理；危险废物存于危废暂存间，定期由有资质单位转运。. 环境风险管控; 1．入区项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，确保园区周边麻兰岛旅游度假区、鹿耳环江红树林生态安全。; 项目不涉及红树林。; 符合. 2．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 项目后续开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。. 钦州市大榄坪工业与城镇用海区（大榄坪工矿通信用海区）（编码：HY45070020007）; 空间布局约束; 1．引导海洋产业优化布局和集中适度规模开发，合理控制各类建设，用海规模，最大限度减少海域和海岸线资源消耗，提高资源利用效率。严控新增围填海造地，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批。; 项目不涉及围填海。; 符合. 2．拟建项目应符合国家产业结构调整指导目录要求，重点支持鼓励类产业用海项目，严格限制非涉海产业用海项目，禁止高能耗、高污染产业用海项目。; 本项目不属于高能耗、高污染项目。. 3．开发利用海洋资源或者从事影响海洋环境的建设活动，应当根据国土空间规划科学合理布局，严守生态保护红线，不得造成海洋生态环境的损害。; 本项目不涉及海域。. 4．禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。; 本项目不涉及海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。. 污染物排放管控; 1．严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，控制开发强度，规范设置和监管入海排污口，实施重点海域排污总量控制制度。; 本项目不新增排污口。; 符合. 2．严格工业废水的达标排放，避免对海域生态环境产生不利影响，海域开发前基本保持所在海域环境质量现状水平。; 本项目不新增排污口、污水不直接排放。. 3．向海域排放陆源污染物，应当严格执行国家或者地方规定的标准和有关规定。; 本项目不新增排污口、污水不直接排放。. 环境风险管控; 1．严控油品和化学品运输的环境风险，加大船舶航行安全保障和风险防范力度。船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止溢流和渗漏的措施，防止货物落水造成水污染。; 本项目不涉及船舶运输。; 符合. 2．严格管控涉海重大工程环境风险，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。; 本项目不涉及海域。. 综上所述，项目符合钦州市生态环境分区管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 广西沿海沿江沿边，联接大湾区、联接西南中南、联接东盟，毗邻粤港澳大市场、西南中南大市场、东盟大市场-拥有“三沿三联三市场”之利。RCEP生效以来，东盟已逐渐成为我国石化产品贸易的主要市场，中国石化化工企业在沿线国家“走出去”的步伐日益加快，RCEP成员国逐渐成为我国石化产业延链及产品供应的重要基地。今年国家印发关于支持广西加快打造国内国际双循环市场经营便利地的若干措施，支持广西与粤港澳大湾区共建产业链供应链创新链，加快北部湾经济区和珠江—西江经济带开发开放，支持广西打造成为粤港澳大湾区的重要战略腹地；推动广西与长江经济带、京津冀地区、长三角地区、成渝地区双城经济圈协同发展；强化向海经济开放合作，支持北部湾石化化工产业打造有国际竞争力的先进制造业集群；广西石化化工产业发展迎来了重要的战略机遇。在环保、“双碳”愿景下，新能源产业愈来愈成为风口产业，广西等地已积极布局锂电产品。在此背景下，作为西部陆海新通道重要节点的钦州港，将成为化工、新材料、锂电池等危险货物运输的重要港口，配套建设危险货物集装箱堆场、危险货物集装箱货运站具有重要的现实意义。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59”中“危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。 2、项目建设内容及规模 本项目用于2.1项、2.2项、3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、6.1项、8类、9类危险货物集装箱的吞吐、戊类散货（吨带装高冰镍、低冰镍，存于丙类仓库）吞吐及甲类（除甲类3项、4项）、乙类、丙类、丁类、戊类危险货物的暂存。同时提供集装箱冲洗服务。 本项目危险货物集装箱吞吐量70000TEU/年，危险货物散货（吨袋装）吞吐量80万吨/年，危险货物集装箱拆装箱14859TEU/年，洗箱量10500TEU/年，洗罐量12000罐/年。 本项目拟建生产业务用房、变配电房、消防泵房/发电机房各1座，消防水池2座，仓库5座，拆装箱棚、洗箱车间、电动叉车充电房各1座，值班室3座，厕所2座，门卫5座，外贸重箱堆场、内贸重箱堆场、海关查验区各1处，空箱场站3处，喷淋循环水池1座，初期雨水池2座、事故应急池2座，地磅4台以及配套的道路、停车位、绿化、围墙等。项目中间的铁路专用线已经运营，不属于本项目内容。 表2-1 项目主要工程内容一览表 工程内容; 工程建设内容及规模. 主体工程; 甲类仓库、乙类仓库1、乙类仓库2、丙类仓库1、丙类仓库2、拆装箱棚、洗箱车间、外贸重箱堆场、内贸重箱堆场、空箱场站1、空箱场站2、空箱场站3. 辅助工程; 生产业务用房、变配电房、消防泵房/发电机房、门卫、消防水池、喷淋循环水池、初期雨水池、事故应急池. 公用工程; 给水工程; 钦州保税物流区市政给水. 排水工程; 工作人员生活污水经化粪池收集后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。初期雨水经初期雨水池（铁路两侧初期雨水池容积分别为2700m3和1000m3）收集后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施（采用“调节隔油沉淀气浮+A/O+芬顿氧化”工艺）处理后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂. 供电系统; 由钦州保税物流区附近变电站引一路10kV电源供电. 环保工程; 废气治理; 项目洗罐废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。使用的运输车辆均为合格车辆，尾气排放满足汽车尾气排放要求；加强机械、车辆的维修保养，使用合格的燃油，使其充分燃烧，减少尾气中污染物的排放量。选择符合国家标准的环保产品，以减少有害气体的排放量。运输道路定期洒水降尘，减少铺装道路运输扬尘。. 废水治理; 工作人员生活污水经化粪池收集后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。初期雨水经初期雨水池（铁路两侧初期雨水池容积分别为2700m3和1000m3）收集后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施（采用“调节隔油沉淀气浮+A/O+芬顿氧化”工艺）处理后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂. 噪声治理; 设备选型时，尽量选择低噪声设备；加强车辆保养，减少非正常噪声，限制车速，场内减少车辆鸣笛；严格控制运输车辆运输路线，控制车速，减少对周围环境的影响；加强厂内绿化，合理种植具有降噪效果的树木. 固体废物治理; 工作人员生活垃圾、化粪池污泥收集后交由环卫部门处理；危险废物存于危废暂存间，定期由有资质单位转运. 环境风险防范措施; 1、拟建项目建构筑物、堆场布置和安全距离严格按照《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《港口道路与堆场设计规范》（JTS 168-2017）、《港口危险货物集装箱堆场设计规范》（JTS 176-2020）等法律法规、规范进行布置。设置紧急喷淋和洗眼器，随时保持水管畅通。在仓库、堆场内设置温度、压力指示设施、监控、可燃/有毒气体检测报警器、各种必要的灾害/火灾监测仪表及报警系统等。项目运营期间应严格落实《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）、《港口作业安全要求 第3部分：危险货物集装箱》（GB 16994.3-2021）、《危险货物道路运输规则第 6 部分：装卸条件及作业要求》（JT/T 617.6-2018）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等相关法律法规要求。 2、铁路线两侧区域分别设置事故应急池收集各区域事故污水，事故应急池有效容积1500m3和320m3。按照危险货物集装箱堆场、仓库的相关规范设计并施工。本项目采取三级防控措施，做好分区防渗，避免事故废水排入外环境。对于危险品泄漏事故的大气影响，合理设置人员疏散路线，建议疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散），根据事故污染物质的性质决定疏散范围。 3、本项目应根据相关要求制定专门的突发环境事件应急预案，并与园区环境应急预案相衔接，应急响应与园区保持联动。本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地生态环境保护主管部门备案。. 3、货物年吞吐量及货种 本项目用于2.1项、2.2项、3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、6.1项、8类、9类危险货物集装箱的吞吐、戊类散货（吨带装高冰镍、低冰镍，存于丙类仓库）吞吐及甲类（除甲类3项、4项）、乙类、丙类、丁类、戊类危险货物的暂存。同时提供集装箱冲洗服务。 本项目危险货物集装箱吞吐量70000TEU/年，危险货物散货（吨袋装）吞吐量80万吨/年，危险货物集装箱拆装箱14859TEU/年，洗箱量10500TEU/年，洗罐量12000罐/年。项目货物年吞吐量及货种见下表，主要货种的理化性质详见环境风险专项评价。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-2 危险货物集装箱吞吐量 序号; 危险货种类别; 货种; 预测吞吐量（TEU/年）; 拆装箱比例建议值; 储存方式; 进港或出港; 包装方式; 存放要求与存放禁忌. 近期（2025年）; 远期（2035年）. 1; 2.1 易燃气体; 打火机（主要成分正丁烷）; 100; 100; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 进港; 采取纸箱的包装形式，众多打火机放在一个插板上，插板整齐地码放在纸箱中。注意振动、高温、摩擦、撞击等。; 远离热源存放，防止受热爆燃，发胶、摩丝等用品附近不可放置打火机，防止发生爆炸起火。不可将打火机放置于存在大量细微粉尘、棉絮、面粉等粉尘的地方，防止可燃粉尘引起爆炸，远离酒、烟花爆竹。. 2; 2.2项：非易燃无毒气体; 二氧化碳; 1050; 1400; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 钢制气瓶，安瓿瓶+普通木箱; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。. 3; 第3类：易燃液体; 松节油; 5; 50; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 出港; 镀锌铁桶包装，每桶16.5kg。; 严禁与其他类别物品，特别是氧化剂、酸类、爆炸品等混存。仓库应保持阴凉，仓库必须具备良好的强制通风系统，仓库门窗应避光，或使用磨砂玻璃，避免阳光直射。. 4; 第3类：易燃液体; 煤焦油; 5; 50; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 进港; 安瓿瓶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶+普通木箱；按照生产商推荐的方法进行包装。; 禁忌物强氧化剂、酸类、碱类、卤素等；储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 5; 第3类：易燃液体; 桐油; 5; 50; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 进港; IBC吨桶; 应密封、避光、阴凉处保存，避免与空气接触。生桐油储存不当会因聚合而自行增稠甚至凝固。. 6; 第3类：易燃液体; 乙醇; 400; 800; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; IBC吨桶; 严禁与普通货物混存;库房应阴凉、通风良好;必须安装防爆型机械通风设备，确保库内空气流通，防止乙醇蒸气积聚;库房地面应为导电地面或防静电地面;所有设备（货架、风扇、灯具等）必须可靠接地;操作人员必须穿着防静电服和防静电鞋。. 7; 第3类：易燃液体; 乙醛; 150; 300; 直装直取; 卸车入库装箱+ 直装直取 集装箱存储; 进港; 200L钢制桶充入惰性气体（如氮气）进行保护，以防止聚合; 应存放在阴凉、通风良好的专用危险品仓库中，远离火源、热源和阳光直射。 仓库温度宜控制在20°C以下（因沸点低，高温易导致蒸气积聚）。 仓库内应配备防爆电气设备、通风系统（机械通风）和泄漏检测仪。 禁止使用易产生火花的工具，操作时需防静电、防摩擦。. 8; 第3类：易燃液体; 甲基丙烯酸甲酯; 800; 1000; 直装直取; 拆箱入库+ 直装直取 罐式集装箱存储; 出港; IBC吨桶\ISO TANK罐; 必须储存于阴凉、通风良好的专用危险品库房（甲类库）。库温不宜超过30°C。为防止聚合，储存时必须确保阻聚剂有效，并定期检查。. 9; 第3类：易燃液体; 丙酮; 100; 400; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 金属桶（如200L钢桶）、塑料桶（需确保材质相容，如HDPE）、玻璃瓶（外加不燃材料保护）; 仓库应保持阴凉、通风良好，最好配备强制通风系统。库温不宜超过30℃，夏季应有降温措施。 远离火种、热源：仓库内严禁吸烟和使用明火。 防爆电气：仓库内的照明、开关、通风机等电气设备必须采用防爆型。 防静电：设备、管道和容器必须可靠接地，操作人员应穿防静电工作服和鞋，防止静电积聚放电。 与禁忌物必须分库、分区隔离储存，严禁混放，如：强氧化剂、强还原剂、强碱、卤素。. 10; 第3类：易燃液体; 异丁醛; 100; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 专用金属桶（如200L镀锌铁桶）、专用塑料桶（必须为耐异丁醛材质，如高密度聚乙烯HDPE）; 仓库应保持阴凉、通风良好，最好配备强制排风系统，将可能泄漏的蒸气排出。库温宜控制在30℃以下。 严格火源控制: 仓库及周边严禁烟火、热源、明火作业。 防爆电器: 仓库内所有电气设备（照明、开关、风机、报警器）必须是防爆型。 防静电: 设备、管道、容器和车辆必须可靠接地。操作人员必须穿防静电服和鞋。 隔离存放: 必须与氧化剂、强酸、强碱等禁忌物（见第五部分）分库或采用防火墙隔离储存，绝对禁止混放。. 11; 第3类：易燃液体; 乙酸乙酯; 200; 800; 直装直取; 卸车入库装箱 罐式集装箱存储; 进港; ISO TANK罐; 温湿度控制：储存于阴凉、通风良好的库房。库温不宜超过29℃（推荐在30℃以下），并保持通风以降低蒸气积聚。 隔离储存：应与氧化剂、酸类、碱类、强还原剂等分开存放，切忌混储混运。 防静电：仓库及操作区域应有完善的防静电措施（如防静电地面、设备接地等）。搬运时应使用防爆工具，禁止使用易产生火花的机械设备。. 12; 第3类：易燃液体; 吡啶; 50; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 金属桶（如钢桶）、塑料桶（需耐化学腐蚀）。 玻璃瓶（外加防护套），用于小量包装。; 应存于阴凉、通风良好的专用危险品仓库，温度控制在30°C以下，避免日光直射。 仓库需配备防爆电气设备、通风系统（如机械排风）、可燃气体检测报警器（检测吡啶蒸气）。 与氧化剂、酸类等隔离存放，保持安全距离。 容器直立放置，避免碰撞、摩擦，堆垛不宜过高。. 13; 第3类：易燃液体; 2-甲基吡啶; 10; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 小批量：玻璃瓶、塑料瓶（如HDPE）或马口铁桶，密封良好，并贴有危险标签。 大批量：金属桶（如200L钢桶）、IBC桶（中型散装容器）。包装应符合《GB12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》的要求，确保防泄漏、防静电。; 储存环境：储存于阴凉、通风良好的专用库房，库温不宜超过30℃（最好控制在25℃以下）。远离火种、热源和直接日光照射。 通风：仓库应配备机械通风系统，保持空气流通，避免蒸气积聚。 消防设施：库房内应配置防爆型照明、通风设备，以及干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。禁止使用易产生火花的工具。 堆码：与氧化剂、酸类等隔离存放，采用隔离墙或单独隔间。. 14; 第3类：易燃液体; 3-甲基吡啶; 10; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 小容量：玻璃瓶、塑料瓶（如HDPE），密封良好，并置于坚固的外包装箱内。 大容量：金属桶（如200L钢桶）、IBC吨桶。包装必须气密，防止蒸气泄漏。; 储存于阴凉、通风良好的专用危险品库房。库温不宜超过30℃，理想情况下应控制在25℃以下。 仓库应配备防爆型通风系统和电气设备，确保蒸气不积聚。 与氧化剂、酸类、卤素等禁忌物严格隔离存放。. 15; 第3类：易燃液体; 3,5-二甲基吡啶; 10; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 小批量：应采用玻璃瓶、塑料瓶（如HDPE）密封包装，并置于坚固的外包装箱内，内填防震材料。 大批量：使用钢桶（如200L）或IBC吨桶。包装必须气密，防止蒸气泄漏和杂质进入。; 储存于阴凉、通风良好的库房。库温不宜超过30°C。 仓库应配备防爆型通风系统，确保蒸气及时排出，不积聚。 隔离存放：与氧化剂、酸类、食用化学品等严格分开存放，切忌混储。建议使用独立的防火隔间。. 16; 第3类：易燃液体; 丙烯酸丁酯; 600; 2400; 直装直取; 卸车入库装箱+ 直装直取 集装箱存储; 进港; 金属桶（如铁桶）、塑料桶或IBC（中型散装容器）; 储存在阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源。 库温宜≤30℃，夏季需避免日光直射。 仓库内应配备防爆通风系统和泄漏应急设施。 与氧化剂、酸类、碱类等隔离存放，严禁混储。. 17; 第3类：易燃液体; 正丁醇; 100; 400; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 金属桶（如200L钢桶）、塑料桶或玻璃瓶，密封良好，标签清晰。; 储存于阴凉、通风良好的库房或防爆仓库内，远离火源、热源和直接阳光照射。 库温不宜超过30℃，相对湿度保持在80%以下。 应与氧化剂、酸类、碱类、还原剂等隔离存放。. 18; 第3类：易燃液体; 异丁醇; 100; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 罐式集装箱存储; 进港; 小批量： 160kg、200kg 钢制或塑料桶。 大批量： ISO TANK（罐式集装箱）、专用槽车。; 必须储存于阴凉、通风良好的甲类易燃液体仓库。仓库应配备防爆型电气设备（照明、开关、通风机等）、防静电设施和避雷装置。 库温不宜超过30°C，夏季应采取降温措施（如喷水、空调）。远离热源、火种和阳光直射。 仓库需设有强制机械通风系统，确保蒸气不会积聚。 应与氧化剂、酸类、碱金属等禁忌物严格分开存放，切忌混储。 严格遵守仓库的最大储存量规定。. 19; 第3类：易燃液体; 洗油; 50; 300; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; IBC吨桶; 储存于阴凉、通风的库房中。远离热源、火种。与氧化剂隔离储存。. 20; 4.1项：易燃固体; 硫磺; 50; 500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 塑料袋; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与有机物、卤素、金属粉末、酸类及氧化剂等隔离储运。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，防止粉尘在空气中着火、爆炸，防止静电荷的产生。. 21; 4.1项：易燃固体; 生松香; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 安瓿瓶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶+普通木箱；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋。塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；按照生产商推荐的方法进行包装。; 为防止静电释放引起的蒸气着火，设备上所有金属部件都要接地。使用防爆设备。在通风良好处进行操作。穿戴合适的个人防护用具。避免接触皮肤和进入眼睛。远离热源、火花、明火和热表面。保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。储存温度不应高于35℃。. 22; 4.1项：易燃固体; 硝化沥青; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 安瓿瓶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶+普通木箱；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋。塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；按照生产商推荐的方法进行包装。; 为防止静电释放引起的蒸气着火，设备上所有金属部件都要接地。使用防爆设备。在通风良好处进行操作。穿戴合适的个人防护用具。避免接触皮肤和进入眼睛。远离热源、火花、明火和热表面。保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。储存温度不应高于35℃。. 23; 4.1项：易燃固体; 感光胶片; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 胶片袋装; 储存温度应在5-20℃之间，湿度应控制在40%～60%之间；避免阳光直射和强光照射，远离放射性物质和强辐射源；储存时需做好防潮和防尘措施，一般可采用密封包装或存放在专用的防潮柜中。. 24; 4.2项：易于自燃的物质; 黄磷; 5; 2; 限量50吨; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 铁桶装; 应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。禁配物：强氧化剂、酸类、卤素、硫、氯酸盐等避免接触的条件：空气. 25; 4.2 项：易于自燃的物质; 种子油饼（含油超过1.5%，含水不超过11%）; 50; 1373; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 出港; 袋装; 干燥、通风，严禁吸烟及使用明火灯具. 26; 4.2项：易于自燃的物质; 硫化钠; 100; 300; 5%; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 塑料袋+塑料桶; 存放处须加锁。贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中。垛/托盘之间应留有空隙。防日晒。储存于阴凉、通风的库房。应与氧化剂、酸类、易（可）燃物分开存放。切忌混储。远离其他材料存放。相对湿度不超过80%。应避免的条件：空气防潮。发光。不相容物质：氧化剂，铜，锌. 27; 4.3项：遇水放出易燃气体的物质; 五硫化二磷; 100; 300; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 进港; 安瓿瓶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶+普通木箱。; 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与酸类和水接触。不要受摩擦或振动。防止粉尘沉积、密闭系统、防止粉尘爆炸型电气设备和照明。使用无火花手工具。避免与氧化剂等禁配物接触。. 28; 5.1项：氧化性物质; 三氯异氰尿酸; 100; 400; 直装直取（50%装箱需求）; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 密封、防潮的容器; 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源（《GB/T 12801-2008》第5.8.1条）。 严禁与易燃物、还原剂、铵盐、胺类、金属粉末、硫、磷等混存. 29; 5.1 项：氧化性物质; 双氧水（含量≥60%）; 5; 8; 限量200吨; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 聚乙烯桶 (PE桶); 避光阴凉： 存放于阴凉、干燥、通风良好的专用库房。绝对避免阳光直射。 温度控制： 库温不宜超过30°C。高温会加速分解。 在仓库中划定专门的氧化剂区域，与各类易燃可燃货物保持足够的安全距离。. 30; 5.1 项：氧化性物质; 铬酸酐; 5; 100; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 进港; 内衬塑料袋的金属桶或塑料桶; 阴凉、干燥、通风良好的专用库房。温度≤30℃，相对湿度≤80%。远离热源、火种，避免阳光直射。与还原剂、易燃物、可燃物、硫化物、磷化物等严格分库或分区存放。禁止与酸类、金属粉末、铵盐等同储。. 31; 5.1 项：氧化性物质; 硝酸铵（[含可燃物≤0.2%]）; 5; 100; 直装直取; 直装直取 集装箱存储; 进港; 多层复合塑料编织袋（内衬塑料薄膜袋）、防水纸袋、塑料桶或金属桶; 仓库应通风良好、阴凉干燥，避免阳光直射，温度宜控制在常温以下（避免高温） 严禁与以下物质接触或共存：可燃物（如木材、纸张、油脂）、有机物（如硫磺、淀粉、染料）、强酸（如硫酸、盐酸），以免剧烈反应、还原剂（如金属粉末、亚硝酸盐）、特定化学品如亚硝酸钠（禁止同一厂房堆存，《HG 20532-1993》）。避免撞击、摩擦、明火和热源，使用防爆工具。. 32; 5.1 项：氧化性物质; 二氯异氰脲酸钠; 100; 200; 直装直取（50%装箱需求）; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 桶装; 贮存在阴凉处。容器保持密闭，储存在干燥通风处。应避免的条件：受热、潮湿空气。不相容物质：易燃或可燃物、铵盐、含氮化合物（如氨、尿素等）、强氧化剂、强碱、水蒸气。. 33; 6.1 项：毒性物质; 碳酸钡; 2000; 4000; 5%; 卸车入库装箱+ 直装直取 集装箱存储; 进港; 塑料袋+胶合板桶; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。应严格执行剧毒物品“五双”管理制度。禁配物：强酸。. 34; 6.1项：毒性物质; 煤焦沥青; 20; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 聚乙烯或聚丙烯容器等。按照生产商推荐的方法进行包装。; 在通风良好处进行操作。穿戴合适的个人防护用具。避免接触皮肤和进入眼睛。远离热源、火花、明火和热表面。保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。. 35; 6.1项：毒性物质; 异氰酸酯; 20; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 桶装; 需密封保存，远离火源和氧化剂，以防止发生火灾或爆炸。. 36; 6.1项：毒性物质; 氟硅酸钠; 600; 1500; 5%; 卸车入库装箱+ 直装直取 集装箱存储; 进港; 塑料瓶+胶合板箱; 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须加锁。应避免的条件：潮湿空气。不相容物质：强酸. 37; 6.1项：毒性物质; 二苯胺; 50; 200; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶+普通木箱等；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶+满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱等；塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶、塑料袋外塑料桶；按照生产商推荐的方法进行包装。; 密闭操作，局部排风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物禁忌物：强氧化剂、强酸. 38; 6.1项：毒性物质; 二氯甲烷; 200; 1140; 直装直取; 卸车入库装箱 罐式集装箱存储; 进港; 罐箱; 储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光暴晒。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储混运。. 39; 6.1项：毒性物质; 二水氯化钡; 1050; 1400; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 铁桶装+木箱; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 40; 6.1项：毒性物质; 硫脲; 250; 600; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 内衬塑料膜编织袋; 贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。. 41; 6.1项：毒性物质; 2,2-联吡啶; 205; 400; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 袋装/桶装; 库房通风低温干燥，与食品原料分开存放；避免触及眼睛、皮肤及衣物；不要吸入粉尘；贮存于适合一般化学品的贮存区内。. 42; 6.1项：毒性物质; 2-氰基吡啶; 205; 400; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 袋装/桶装; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。密封保存。储存在暗处。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。避免与氧化剂接触。. 43; 6.1项：毒性物质; 4-二甲氨基吡啶; 232; 427; 直装直取; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 袋装/桶装; 保持容器密封，储存在阴凉，干燥的地方；常温常压下稳定，避免氧化物酸水分接触；. 44; 6.1项：毒性物质; 2,3-二氯硝基苯; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 聚乙烯或聚丙烯容器等。按照生产商推荐的方法进行包装。; 在通风良好处进行操作。保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。. 45; 6.1项：毒性物质; 二氯异氰脲酸; /; 400; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 袋装. 46; 第8类：腐蚀性物质; 磷酸; 8000; 12000; 10%; 卸车入库装箱+ 直装直取 集装箱存储; 进港; 塑料桶+木箱; 与脂肪胺、链烷醇胺、烯基氧化物、芳香胺、氨基化合物、氨、氢氧化铵、碱、氧化钙、环氧氯丙烷、异氰酸酯不能配伍。与硝基甲烷、发烟硫酸、有机酸酐、硫酸、四硼氢化钠、强氧化剂、醋酸乙烯酯和水接触发生爆炸。接触大多数金属能形成易燃氢气。如果作为金属洗净剂，金属中的杂质能引起形成剧毒的磷化氢气体。能腐蚀某些塑料、橡胶、涂料、玻璃和陶瓷。. 47; 第8类：腐蚀性物质; 氢氧化钠; 9000; 10000; 90%拆箱; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 塑料桶; 储存于阴凉、干燥、通风良好的房间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。不可混储混运。禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 48; 第8类：腐蚀性物质; 氢氧化锂; 600; 2000; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 袋装/桶装; 贮存在阴凉处。容器保持密闭，储存在干燥通风处。应避免的条件：避潮。不相容物质：强氧化剂、强酸、二氧化碳。. 49; 第8类：腐蚀性物质; 五氧化二磷; 300; 500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 袋装/桶装; 保持容器密闭。存放在通风良好的地方。保持低温。存放处须加锁。储存于氩气中，贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。不要与水接触。禁忌物：水，钠/氧化钠，钾，氨，过氧化物，镁，醇类，金属，氧化剂. 50; 第8类：腐蚀性物质; 磷酸脲; 600; 1500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 袋装; 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。禁配物：强氧化物，强酸，强碱。. 51; 第8类：腐蚀性物质; 金属提取剂; 50; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 桶装; /. 52; 第8类：腐蚀性物质; 一乙醇胺; 50; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 桶装; 禁忌物：酸类、酸酐、酰基氯、铝、铜。储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。. 53; 第8类：腐蚀性物质; 蓄电池（酸性电池、碱性电池）; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 箱装; 铅酸蓄电池应贮存在温度为5℃-40℃的干燥、清洁及通风良好的仓库内；储存环境应避免阳光直射，且离热源不得少于2米；保持环境温度在25℃左右，有利于电池的长期保存；地面承受能力要强，以应对电池的重量；有独立完好包装、正负极采取保护措施；正立存放，不得倒置及卧放，以避免电解液的泄漏或电池内部的短路；不得受任何机械冲击或重压，以防止电池损坏或性能下降；储存3个月后要进行补充电，以保持电池的活性。. 54; 第8类：腐蚀性物质; 氟化氢铵; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 袋装; 储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。防止受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。. 55; 第8类：腐蚀性物质; 渗透助剂（以脂肪醇聚氧乙烯醚为例）; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 应储存在密封的原包装桶中，避免其受潮和沉淀。如需分装，则应使用清洁的玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶，并保证瓶盖密封性良好。; 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过40℃，应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储. 56; 第8类：腐蚀性物质; 冰乙酸; 50; 250; 卸车入库装箱+ 直装直取 集装箱存储; 进港; 桶装; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。与强酸、脂肪胺、链烷醇胺、异氰酸酯、烯基氧化物、环氧氯丙烷、乙醛、2—氨基乙醇、氨、硝酸铵、氯磺酸、铬酸、亚乙基二胺、二甲基胺、卤化物、过氧化物、高氯酸盐、高氯酸、高锰酸盐、异氰酸磷、三氯化磷、叔丁醇钾及二甲苯不能配伍。腐蚀铸铁、不锈钢和其他金属，放出易燃的氢气。能腐蚀多种橡胶或塑料。. 57; 第8类：腐蚀性物质; 丙烯酸; /; 800; 卸车入库装箱 集装箱存储; 进港; 桶装. 58; 第8类：腐蚀性物质; 杀菌剂9138，保洁剂8130; 80; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 桶装. 59; 第8类：腐蚀性物质; 彩色相纸冲洗药液（对苯二胺衍生物）; 5; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 桶装; /. 60; 第8类：腐蚀性物质; 三氯化铝; 5; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 塑料袋或二层牛皮纸袋；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外普通木箱。; 禁配物：易燃或可燃物、碱类、水、醇类。避免接触的条件：受热。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温应保持在-5～25℃。保持容器密封。. 61; 第8类：腐蚀性物质; 复合碘溶液; 5; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 桶装; 本产品应贮存于避光、阴凉、干燥、通风的库房内，不应露天堆放，以防日晒雨淋，避免不良条件影响。. 62; 第8类：腐蚀性物质; 氢氧化钡; 5; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 安瓿瓶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶，磨砂口玻璃瓶或螺纹口。玻璃瓶+普通木箱；按照生产商推荐的方法进行包装。; 密闭操作，局部排风。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物禁配物，酸类。. 63; 第9类：杂项危险物质和物品; 安全带及安全气囊（叠氮化钠，压缩氮气）; 200; 500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 密封性强的桶; /. 64; 第9类：杂项危险物质和物品; 一水硫酸锰; 900; 2000; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 外套编织袋，内衬塑料袋或聚乙烯塑料袋; 库房低温，通风，干燥. 65; 第9类：杂项危险物质和物品; 储能柜; 600; 3000; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 金属框架/厚木板箱; /. 66; 第9类：杂项危险物质和物品; 一水硫酸锌; 500; 1500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 复膜塑料编织袋，内衬塑料薄膜袋包装; 应贮存在干燥库房中。运输时应防雨淋、保持干燥。. 67; 第9类：杂项危险物质和物品; 银精矿; 400; 1000; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 袋装; /. 68; 第9类：杂项危险物质和物品; 新能源车; 1000; 2000; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 固定架; 在新能源汽车及动力电池的仓储环节，必须制定充放电养护标准，以预防因仓储时间过长导致的电池性能下降和故障。由于新能源汽车及其动力电池的特性，其运输和仓储管理相较于传统汽车有着显著的不同。在发货或仓储前，应确保电池SOC控制在30%至50%之间。这是因为长时间存放时，过高的SOC可能导致安全隐患，而过低的SOC则可能导致电池亏电。在长时间存储期间，应断开小电瓶，并每月对动力电池进行充放电保养，以确保其性能和健康状态。. 69; 第9类：杂项危险物质和物品; 锂电池; 1250; 3000; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 金属框架/厚木板箱; /. 70; 第9类：杂项危险物质和物品; 铅精矿; 742; 1500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 内衬塑料膜编织袋; /. 71; 第9类：杂项危险物质和物品; 温石棉; 400; 600; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 包装袋，压缩包装，包装袋应坚固、耐用、防潮; 注意防雨、防潮，防破损，防止包装袋泄露污染环境. 72; 第9类：杂项危险物质和物品; 钴湿法冶炼中间品; 800; 1500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 袋装/桶装; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与食用化学品等分开存放，切忌混储。. 73; 第9类：杂项危险物质和物品; 锂离子可充电电芯; 300; 500; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 箱装; /. 74; 第9类：杂项危险物质和物品; 对叔辛基苯酚; 100; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 桶装; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。. 75; 第9类：杂项危险物质和物品; 烟嘧磺隆可分散油悬浮剂; 100; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 洁净、干燥的玻璃瓶或聚酯瓶包装；或采用生产商推荐的方法包装; 应贮存在通风、干燥的库房中；贮运时，严防潮湿和日晒，不得与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口鼻吸入。. 76; 第9类：杂项危险物质和物品; 硫化锌; 100; 200; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 袋装; 贮存在通风、干燥的库房内，避免露天存放。容器必须密封，防止受潮。灭火方法及灭火剂：用水雾，抗乙醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。. 77; 第9类：杂项危险物质和物品; 维生素K3; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 桶装; 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。禁配物：强氧化物，强酸，强碱。. 78; 第9类：杂项危险物质和物品; 2,4-滴二甲胺盐水剂; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 铁桶或塑料桶包装：带有内塞及瓶盖的玻璃瓶或高黏度聚氨酯瓶包装+钙塑箱、纸箱、瓦楞纸箱或木箱包装；采用生产商推荐的方式进行包装; 应贮存在通风、干燥的库房中。严防潮湿和日晒，不得与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口、鼻吸入。. 79; 第9类：杂项危险物质和物品; 湿性粉剂; 50; 100; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 袋装. 80; 第9类：杂项危险物质和物品; 钼酸锌; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 出港; 桶装; 贮存在阴凉处。容器保持密闭，储存在干燥通风处。禁配物：强氧化剂. 81; 第9类：杂项危险物质和物品; 三聚磷酸铝; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 按照生产商推荐的方法进行包装；安瓿瓶外螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶+普通木箱等。; 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。禁配物：强氧化物，强酸，强碱。. 82; 第9类：杂项危险物质和物品; 异丙苯吸附剂; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 袋装; /. 83; 第9类：杂项危险物质和物品; 七水硫酸锌; 10; 50; 拆装箱+入库 直装直取 集装箱存储; 进港; 桶装; 应贮存于阴凉干燥处，防止雨淋、受潮，防止日晒、受热。不得食用品、酸、碱及有色物质共贮混运；勿与潮湿物品及其他有色原料混合堆置，运输工具要干净清洁。防止包装破损。. 合计; /; /; 35759; 70000. 表2-3 散货（吨袋装）危险货物吞吐量 序号; 危险货种类别; 货种; 火灾危险性; 预测吞吐量（万吨/年）; 意向暂存时间（天）. 近期（2025年）; 远期（2035年）. 1; 第9类; 高冰镍（吨袋装）; 戊类; 35; 40; 5. 2; 第9类; 低冰镍（吨袋装）; 戊类; 30; 40; 5. 3; 合计; /; /; 65; 80; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 4、总平面布置方案 本项目总平面布置分为3个区域：辅助区、集装箱堆场区、仓库区。 辅助区位于厂区东北部，仓库区位于厂区西南部，集装箱堆场区位于厂区中部和东部。 厂区共设7个对外出入口：辅助区出入口、物流入口1、物流出口1均位于厂区西北面、面向港区十一大街，应急出入口位于厂区西南面、面向三号路，物流入口2位于厂区东北面、面砇向黄海路，物流出口2位于厂区东南面、面向港区十二大街，另设一个与龙门吊区域连接的出入口。 5、货物堆存方案 本项目堆存方案见下表。 表2-4 本项目集装箱重箱堆场情况（暂存3d） 堆场类型; 吞吐量/TEU; 暂存量取整/TEU; 地面箱位数取整/TEU; 设计地面箱位数/TEU; 堆箱层数/层; 计算面积/m2; 堆场设计面积/m2; 货种. 重箱堆场; 70000; 584; 540; 701; 2; 31545; 33800; 存放2.1项、2.2项、3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、6.1项、8类、9类、锂电及相关危险货物；. 表2-5 本项目配套仓库情况 序号; 仓库类型; 仓库设计面积（m2）; 仓库可堆存面积（m2）; 储存货种; 备注. 1; 甲类仓库; 1470; 955.5; 乙醇、乙醛、甲基丙烯酸甲酯、丙酮、异丁醛、乙酸乙酯、吡啶、2-甲基吡啶、异丁醇、硝化沥青、双氧水（含量≥60%）、异氰酸酯、锂电池、锂离子可充电电芯。; 仓库供火灾危险性甲类及甲类以下的货种存放。乙醛需在温度25℃以下，通风、阴凉、避光的环境下保存。配备事故排风设施. 2; 乙类仓库1; 1848; 1201; 3-甲基吡啶、3,5-二甲基吡啶、丙烯酸丁酯、正丁醇、硫磺、生松香、三氯异氰脲酸、金属提取剂、冰乙酸、丙烯酸、种子油饼（含油超过1.5%，含水不超过11%。; 仓库供火灾危险性乙类及乙类以下的货种存放。冰乙酸需在20~30℃通风、凉爽、避光且干燥的环境下储存。丙烯酸需在15~25℃通风、阴凉、避光的环境下保存。配备事故排风设施. 3; 乙类仓库2; 1848; 1201. 4; 丙类仓库1; 2250; 1462.5; 洗油、二氯甲烷、一乙醇胺、渗透助剂、煤焦沥青、二苯胺、硫脲、2,2-联吡啶、2-氰基吡啶、4-二甲氨基吡啶、彩色相纸冲洗药液、一水硫酸锰、储能柜、对叔辛基苯酚、顺酐、电池柜、吨带装散货（高冰镍、低冰镍）。; 仓库供火灾危险性丙类及丙类以下的货种存放。顺酐需在25℃以下，通风、阴凉、避光的环境下保存。配备事故排风设施. 5; 丙类仓库2; 3400; 2210. 6; 合计; 10816; 7030; /; /. 库房内分区隔离，通道宽度不小于1.5m，保证应急疏散和救援车辆通行。采用实体墙隔离不同危险品类的储存区域，隔离墙耐火等级不低于3小时。 本项目散货吞吐量约80万吨/年，大部分采取直装直取方式运输，在本项目堆存量不大，本项目丙类仓库可堆存面积约3672.5m2，可满足堆存要求。. 表2-6 项目配套空箱堆场情况（暂存3d） 项目; 拆装箱量/TEU; 暂存量取整TEU; 堆箱层数/层; 地面箱位数取整/TEU; 空箱面积/m2; 设计面积/m2. 空箱堆存; 14859; 149; 6; 34; 1530; 19410. 6、主要装卸设备 本项目危险货物重箱堆场拟采用集装箱正面吊进行装卸作业，空箱堆场采用空箱堆高机进行作业，采用低门架叉式装卸车（防爆型）进行拆箱作业与散装货物装卸作业，场外集装箱运输采用外包形式，运输设备由承包商负责提供。 表2-7 项目主要设备表 序号; 主要设备; 规格; 数量; 备注. 1; 集装箱正面吊; 额定承载45吨，2层堆箱作业; 2; 重箱堆场. 2; 空箱堆高机; 最大承载9t，最大6层堆箱作业; 1; 空箱堆场. 3; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）; 额定起重量10t; 6; 仓库、重箱堆场、空箱堆场. 4; 集装箱（罐）清洗线; 附清洗系统、热水供应系统、污水处理系统; 1; 洗箱车间. 5; 汽车衡; 尺寸18×3m，最大称重量60t; 4. 6; 货车; 散货运输; 5. 7、劳动定员 项目建成后按岗位定员，本项目在册劳动定员79人（其中：生产人员，75人；管理人员，4人）。 8、主要原辅材料及能源消耗 项目运营后主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-8 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 品牌/规格; 包装形式; 数量/年. 1; 洗洁精; 立白; 液态桶装; 7500千克. 2; 洗衣粉; 立白; 固态袋装; 9000千克. 3; 碳酸钠; /; 固态袋装; 3833千克. 4; 污水处理药剂; /; 固态、液态袋装; 2t. 5; 用水; /; /; 62398.37m3. 6; 用电; /; /; 1562.3万kW·h. 7; 运输、装卸耗油; 柴油; /; 66.84t. 9、主要建、构筑物 项目拟建的主要建、构筑物见下表。 表2-9 拟建建、构筑物一览表 建、构筑物一览表. 名称; 建筑占地面积 (m2); 构筑占地面积 (m2); 建筑面积 (m2); 计容面积 (m2); 建筑高度 (m); 层数 （F）; 火灾危 险类别; 耐火 等级; 备注. 辅助区. 1; 生产业务用房; 450.00; 1350.00; 1350.00; 12.00; 3; 民用; 二级. 2; 变配电房; 375.00; 375.00; 375.00; 6.00; 1; 丙类; 二级. 3; 消防泵房/发电机房; 320.00; 320.00; 320.00; 8.00; 1; 丁类; 二级. 4; 门卫3; 24.00; 24.00; 24.00; 4.00; 1; 二级. 5; 消防水池（2座）; 450.00; 450.00. 6; 洗箱车间; 1600.00; 1600.00; 3200.00; 8.30; 1; 甲类; 二级; 层高8.30m. 7; 初期雨水池1/事故应急池1; 868.00; 868.00; 分开建设，事故应急池有效容积1500m3，初期雨水池有效容积2700m3. 8; 初期雨水池2/事故应急池2; 400.00; 400.00; 分开建设，事故应急池有效容积320m3，初期雨水池有效容积1000m3. 仓库区. 1; 甲类仓库; 1470.00; 1470.00; 2940.00; 8.30; 1; 甲类; 二级; 层高8.30m. 2; 乙类仓库1; 1848.00; 1848.00; 3696.00; 8.30; 1; 乙类; 二级; 层高8.30m. 3; 乙类仓库2; 1848.00; 1848.00; 3696.00; 8.30; 1; 乙类; 二级; 层高8.30m. 4; 丙类仓库1; 2250.00; 2250.00; 4500.00; 8.30; 1; 丙类; 二级; 层高8.30m. 5; 丙类仓库2; 3400.00; 3400.00; 6800.00; 8.30; 1; 丙类; 二级; 层高8.30m. 6; 拆装箱棚; 3000.00; 3000.00; 6000.00; 8.30; 1; 甲类; 二级; 层高8.30m. 7; 喷淋循环水池; 180.00; 180.00. 堆场区. 1; 外贸重箱堆场; 25700.00; 25700.00. 2; 内贸重箱堆场; 8100.00; 8100.00. 3; 海关查验区域; 2900.00; 2900.00. 4; 空箱场站1; 5030.00; 10060.00; 堆放高度约13.00m. 5; 空箱场站2; 10260.00; 20520.00; 堆放高度约13.00m. 6; 空箱场站3; 4120.00; 8240.00; 堆放高度约13.00m. 配套设施. 1; 电动叉车充电房; 192.00; 192.00; 192.00; 6.00; 1; 丙类; 二级. 2; 值班室1; 9.00; 9.00; 9.00; 4.00; 1; 二级. 3; 值班室2; 9.00; 9.00; 9.00; 4.00; 1; 二级. 4; 值班室3; 9.00; 9.00; 9.00; 4.00; 1; 二级. 5; 厕所2; 45.00; 45.00; 45.00; 4.00; 1; 二级. 6; 厕所3; 31.50; 31.50; 31.50; 4.00; 1; 二级. 7; 门卫1/厕所1/地磅房1; 48.00; 48.00; 48.00; 4.00; 1; 二级. 8; 门卫2/地磅房2; 24.00; 24.00; 24.00; 4.00; 1; 二级. 9; 门卫4/地磅房4; 18.00; 18.00; 18.00; 4.00; 1; 二级. 10; 门卫5/地磅房5; 18.00; 18.00; 18.00; 4.00; 1; 二级. 11; 地磅1; 54.00; 54.00. 12; 地磅2; 54.00; 54.00. 13; 地磅3; 54.00; 54.00. 14; 地磅4; 54.00; 54.00. 合计; 16988.50; 58224.00; 17888.50; 110938.50. 10、给水 本项目生产、生活用水水源为钦州保税物流区市政给水，市政供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），供水压力约0.3MPa。 11、排水 本项目排水采用清污分流制，根据排水性质，本项目厂区内排水划分为生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统和事故污水排水系统。 1）生活污水排水系统 本项目厂区内生活污水主要是工作人员生活污水，设置埋地式玻璃钢化粪池，生活污水经化粪池处理后排至厂区内生活污水排水管网，排至园区污水管网，最终进入大榄坪污水处理厂处理。化粪池定期清掏。 2）生产废水排水系统 洗箱车间设置废水池收集洗箱/洗罐废水，洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施处理达标后排至园区污水管网，最终进入大榄坪污水处理厂处理。 3）雨水排水系统 本项目厂区内设置雨水排水系统。各建筑屋面设集中排水，屋面雨水由雨水斗收集后经建筑外墙雨水排水立管排至室外地面。厂区内地面沿道路设置雨水口和雨水排水管网收集雨水。 厂区内设置初期雨水池收集初期雨水。铁路线两侧区域分别设置初期雨水池收集各区域初期雨水，初期雨水池容积分别为2700m3和1000m3。各区域雨水排出总管上设置切换阀门，初期雨水排入初期雨水池内储存，后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。降雨后期洁净雨水排至园区雨水排水管网。 4）事故污水排水系统 铁路线两侧区域分别设置事故应急池收集各区域事故污水，事故应急池有效容积分别为1500m3和320m3。铁路两侧区域发生事故时，事故污水经厂区内收集系统进入事故应急池。 12、项目水平衡 1）项目用水量 ①工作人员生活用水 项目运营期劳动定员79人，项目无集体宿舍和食堂，类比其他同类工程，工作人员用水指标按120L/人•d，项目年营运天数为360天，则工作人员生活用水量为3412.8m3/a。 ②洗箱/洗罐用水 根据后续章节分析，项目洗箱/洗罐用水约17250m3/a。 ③绿化用水 项目绿化需用水按1.5L/m2•d计，绿化面积12829.3m2，则用水量为19.24m3/d，按厂区年营运天数360d计算，则年用水量6926.4m3/a。 ④降温喷淋用水 根据设计资料，高温季节对易燃及温度敏感危险品集装箱进行喷淋降温。降温喷淋系统供水强度0.18m3/（m2·h），供水面积约500m2，喷淋流量约90m3/h，按高温持续时间200d计算，则年降温喷淋量432000m3/a，降温喷淋水循环使用，本项目按降温喷淋水损耗率5%计算，则年降温喷淋水补充水量21600m3/a。 ⑤道路喷洒用水 为了有效防止道路的二次扬尘，需要定期喷洒一定量的雾状水来保持空气湿度；用水量按0.2L/m2·次，每天喷洒2次计；道路总面积为91730.34m2，厂区年运营天数为360d，年用水量为13209.17m3/a。 2）项目排水量 项目主要污水产生量：工作人员生活污水为2730.24m3/a、初期雨水约72900m3/a、洗箱/洗罐废水为17250m3/a。 项目水平衡见下表及下图。 表2-10 项目水平衡表 序号; 用水类别; 用水量; 损耗量; 废水量; 去向; 排放量. m3/a; m3/a; m3/a; m3/a. 1; 工作人员生活用水; 3412.8; 682.56; 2730.24; 生活污水经化粪池处理后、洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施处理达标后、初期雨水经初期雨水池收集处理后排至大榄坪污水处理厂处理; 2730.24. 2; 洗箱/洗罐用水; 17250; 0; 17250; 17250. 3; 外来水（初期雨水）; 72900; 0; 72900; 72900. 4; 绿化用水; 6926.4; 6926.4; 0; 植物蒸发、吸收; 0. 5; 降温喷淋用水; 432000; 21600; 0; 蒸发、循环利用; 0. 6; 道路喷洒用水; 13209.17; 13209.17; 0; 道路蒸发; 0. 图2-1 项目水平衡示意图 单位：m3/a 13、降温喷淋系统 高温季节对易燃及温度敏感危险品集装箱进行喷淋降温。为节约用水，降温喷淋水循环使用。本项目厂区内设置喷淋循环水池、喷淋循环水泵和喷淋管网。 14、通风系统设计 1）本项目配套甲类仓库、乙类仓库1、乙类仓库2需保持恒温，应设置分体空调保温储藏。 2）甲类、乙类仓库通风由机械通风及事故通风共同保证，事故通风与平时机械排风共用系统。①设置平时排风系统，换气次数不小于6次/h。②设置事故排风系统，换气次数不低于12次/h。 3）其余均采用自然通风。 15、消防 厂区内设置临时高压消防给水系统和泡沫灭火系统，包括消防泵站（消防泵房和消防水池）、高位消防水箱、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和泡沫-雨淋系统等，建构筑物和堆场等配置移动式灭火器材（手提式灭火器、灭火毯及消防沙等）。 表2-11 项目建筑物消防设施设置要求 序号; 名称; 火灾危险类别; 室外消火栓; 室内消火栓; 泡沫-雨淋系统; 灭火器. 1; 生产业务用房; 民建; √; √; --; √. 2; 丙类仓库1; 丙类; √; √; √; √. 3; 丙类仓库2; 丙类; √; √; √; √. 4; 甲类仓库; 甲类; √; √; --; √. 5; 乙类仓库1; 乙类; √; √; --; √. 6; 乙类仓库2; 乙类; √; √; --; √. 7; 洗箱车间; 甲类; √; √; --; √. 8; 拆装箱棚; 甲类; √; √; --; √. 9; 外贸重箱堆场; √; --; --; √. 10; 内贸重箱堆场; √; --; --; √. 11; 空箱场站1; √; --; --; √. 12; 空箱场站2; √; --; --; √. 13; 空箱场站3; √; --; --; √. 14; 电动叉车充电房; 丙类; √; --; --; √. 15; 消防泵房/发电机房; 丙类; √; --; --; √. 16、供电 根据用电负荷和地区电力规划，供电电源拟由钦州保税物流区附近变电站引一路10kV电源供电。外线供电线路由建设单位联系当地供电部门协商解决，以保障项目用电。 本项目设置一座总变配电房、3座预装式变电站，负责给生产、生产辅助设施、照明及公用工程用电负荷供电。10kV变配电房为单层建筑。 17、照明 本项目道路照明采用单臂路灯，光源为LED灯，堆场、室外装置区域采用高杆灯，光源为LED灯。道路照明、堆场、室外装置区域照明采用光电自动控制或集中管理控制。 18、信息与通信 本项目由市政接入点引入信息与通信系统相关路由至本项目的电信中心。信息与通信系统主要包括综合通信网络系统、有线电视系统、广播系统等。 19、安全距离 项目与周边建筑业安全距离合理性分析见下表。 表2-12 项目与周边建构筑物距离符合性一览表 序号; 厂内建构筑物名称; 方位; 周边建构筑物; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 检查依据; 符合性判定. 1; 乙类仓库1（乙类，二级）; 北; 侨益物流仓库（丙类，二级）; 56.8; 50; 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）表4.1.9; 符合. 港区十一大街; 26.6; 20; 符合. 西; 中谷物流仓库（丙类，二级）; 77; 50; 符合. 三号路; 30.9; 20; 符合. 2; 乙类仓库2（乙类，二级）; 北; 侨益物流仓库（丙类，二级）; 56.8; 50; 符合. 港区十一大街; 26.6; 20; 符合. 3; 重箱堆场（甲类物品堆场，二级）; 北; 宏粮粮食保税仓库（丙类，二级）; 60.5; 50; 符合. 港区十一大街; 27.7; 20; 符合. 东南; 大榄坪铁路支线（厂外企业铁路线）; 35; 30; 符合. 4; 甲类仓库（甲类，二级）; 南; 大榄坪铁路支线（厂外企业铁路线）; 86; 30; 符合. 5; 西南; 三号路; 139.4; 20; 符合. 6; 北; 港区十二大街; 208; 20; 符合. 7; 丙类仓库1（丙类，二级）; 西; 中谷物流仓库（丙类，二级）; 24.8; 10; 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1; 符合. 8; 丙类仓库2（丙类，二级）; 西; 中谷物流仓库（丙类，二级）; 24.8; 10; 符合. 9; 拆装箱棚（甲类物品堆棚，二级）; 北; 港区十二大街; 99; 20; 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）表4.1.9; 符合. 10; 西; 三号路; 139; 20; 符合. 11; 南; 大榄坪铁路支线（厂外企业铁路线）; 150; 30; 符合. 12; 洗箱车间（甲类，二级）; 北; 双胞胎饲料加工厂仓库（丙类，二级）; 112.8; 50; 符合. 13; 北; 港区十一大街; 82.8; 20; 符合. 14; 南; 大榄坪铁路支线（厂外企业铁路线）; 57; 30; 符合. 15; 生产业务用房（民用，二级）; 北; 双胞胎饲料加工厂仓库（丙类，二级）; 45.7; 10; 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1; 符合. 16; 变配电房（丙类，二级）; 北; 双胞胎饲料加工厂仓库（丙类，二级）; 44; 10; 符合. 项目内的建构筑物防火间距符合性见下表。 表2-13 项目内的建构筑物防火间距符合性一览表 序号; 厂内建构筑物名称; 方位; 周边建构筑物; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 检查依据; 符合性判定. 1; 重箱堆场（甲类物品堆场，二级）; 北; 围墙; 30; 15; 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）表4.2.12; 符合. 2; 西; 甲类仓库（甲类，二级）; 37; -; 符合. 3; 乙类仓库2（乙类，二级）; 37; -; 符合. 4; 拆装箱棚（甲类物品堆棚，二级）; 37; -; 符合. 5; 南; 用地红线; 31.9; 15; 符合. 6; 东; 洗箱车间（甲类，二级）; 30; -; 符合. 7; 生产业务用房（民用，二级）; 77; 35; 符合. 8; 甲类仓库（甲类，二级）; 东; 厂内次要道路; 15; 5; 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.5.1; 符合. 9; 南; 厂内次要道路; 15; 5; 符合. 10; 用地红线; 86.5; 15; 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）表4.2.12; 符合. 11; 西; 厂内次要道路; 7; 5; 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.5.1; 符合. 12; 丙类仓库1（丙类，二级）; 21; 15; 符合. 13; 北; 厂内次要道路; 14.5; 5; 符合. 14; 拆装箱棚（甲类，二级）; 19.4; -; 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）表4.2.12; 符合. 15; 拆装箱棚（甲类物品堆棚，二级）; 西; 丙类仓库2（丙类，二级）; 73; -; 符合. 16; 北; 乙类仓库2（乙类，二级）; 45; -; 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）表4.2.12; 符合. 17; 洗箱车间（甲类，二级）; 北; 生产业务用房（民用，二级）; 52; 25; 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4.1; 符合. 18; 东北; 变配电房（丙类，二级）; 60; 12; 符合. 19; 消防泵房/发电机房（丁类，二级）; 39; 12; 符合. 20; 东南; 电动叉车充电房（丙类，二级）; 19; 12; 符合. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 经现场调查，项目尚未开工，项目施工期的污染源包括大气污染源、水污染源、噪声污染源以及固体废物污染源，如下： 1）废气：主要为开挖扬尘、设备材料的运输和使用过程中产生的扬尘；施工期项目使用的各种工程机械排放的尾气等。 2）废水：主要施工人员生活污水。 3）噪声：主要为施工机械噪声。 4）固体废物：施工过程产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活。 2、运营期工艺流程及产污节点 1）运营期工艺流程 卸车：危险货物集装箱采用集装箱卡车运输入厂后，采用集装箱正面吊进行装卸作业；零担货直接运输至仓库卸车； 装车：需要外运的集装箱由正面吊装至集装箱卡车，由集卡运输出厂。 拆装箱工艺：本项目对部分小包装货物进行拆装箱作业；拆装箱作业仅限于采用袋、桶或玻璃瓶等进行包装的货物，根据需要将其装入集装箱内或从集装箱内取出存于仓库，不对罐式集装箱进行充填、卸货作业。 本项目运营期主要作业流程及产污节点见下图。 图2-2 厂区作业流程及产污节点示意图 根据建设单位提供资料，本项目主要为装载非有毒有害物质的集装箱以及存储甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、异丁醇的罐式集装箱提供冲洗服务。集装箱、罐式集装箱在货主厂区完成货物装卸作业后，若需对集装箱（空箱）、罐式集装箱（空箱）进行冲洗的，在货主厂区按规定对集装箱、罐式集装箱进行防护后运输到本项目进行冲洗。 本项目集装箱（罐）清洗线采用机械冲洗。其中罐式集装箱洗罐工艺流程为：罐箱检查→罐内部洗消（根据货主要求确定洗消水温度、是否使用洗消剂）→罐外部洗消→底阀、垫片等拆洗检查→出厂 图2-3 洗箱/洗罐作业流程及产污节点示意图 2）运营期产污节点 根据工艺流程分析，其污染物产生节点和主要污染因子归纳于下表。 表2-14 运营期主要排污节点及污染因子 类别; 产污环节; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 货物堆放、装卸、洗罐等过程; 货物堆存废气、洗罐废气、燃油废气、道路扬尘; VOCs、TSP、SO2、CO、HC、NOx、PM10和PM2.5. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 生产废水; 生产废水; pH值、COD、石油类、SS、TN、NH3-N、TP. 噪声; 货物装卸、运输过程; 设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 项目生产; 一般固废; /. 危险废物; 石油类、活性炭等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染源。项目区域污染源主要为附近工业企业生产产生的废气、噪声、废水及固废等。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1）项目所在区域环境空气质量达标区判定 根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），钦州市环境空气质量统计结果见下表。 表3-1 2024年钦州市空气质量现状评价表 单位：μg/m3、CO：mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 达标. 由上表可知，2024年钦州市6个基本项目的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准及其2018年修改单要求，故判定该区域为达标区。 2）其他大气污染物环境质量现状监测 本项目其他大气污染物主要为总悬浮颗粒物、非甲烷总烃，本项目引用《钦州港大榄坪南作业区1#-6#泊位新增危险货物集装箱项目（重大变动）竣工环境保护验收监测》（详见附件8）中的港口集团办公楼、钦州港大榄坪南作业区1#-6#泊位厂界上风向监测结果。引用的监测点位距本项目最远约3.4km，总悬浮颗粒物监测时间为2024年8月7日~9日、非甲烷总烃监测时间为2024年10月16日~18日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。 图3-1 本项目与大气监测点位置关系图 现状监测结果按标准指数法进行单因子评价，计算公式为： Ii=Ci/C0i 式中： Ii—第i种污染因子的标准指数，无量纲，Ii≥1为超标、否则为未超标； Ci—第i种污染因子的不同取样时间的浓度监测值； C0i—第i种污染因子的相应取样时间的浓度标准值。 总悬浮颗粒物监测结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 港口集团办公楼; 总悬浮颗粒物. 钦州港大榄坪南作业区1#-6#泊位厂界上风向; 非甲烷总烃. 表3-3 环境空气现状补充监测结果评价 监测因子; 采样时间; 监测结果mg/m3. 第一天; 第二天; 第三天. 总悬浮颗粒物; 日均值. 标准值. 占标率. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 非甲烷总烃; 第一时段. 第二时段. 第三时段. 第四时段. 标准值. 占标率. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 平均标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 港口集团办公楼; TSP; 24小时; 0.3; 达标. 钦州港大榄坪南作业区1#-6#泊位厂界上风向; 非甲烷总烃; 1小时; 2; 达标. 总悬浮颗粒物的24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准及其2018年修改单要求，非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。 2、地表水环境质量状况 项目厂界东侧、南侧约60m为海域。根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》（桂环发〔2023〕9号），项目周边海域为钦州港大榄坪港口、工业区（代码：GX055DⅣ），主导功能为港口和工业用海，属四类环境功能区，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准限值要求。 图3-2 项目与广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案位置关系示意图 根据2024年广西壮族自治区生态环境状况公报，2024年全区近岸海域海水水质状况总体“优”。40个监测点位中，优良（一、二类）水质面积比例为92.9%，优于国家考核目标（92.7%）要求，其中，春、夏、秋三期优良水质面积比例分别为95.3%、88.2%和95.2%。主要超标指标为pH、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐。 本次评价引用《钦州港“十四五”拟建项目海洋水文动力、海洋环境与渔业资源现状调查监测报告》（福州市华测品标检测有限公司）于2023年4月在项目周边海域布置的海水水质监测结果，监测布点见下图。 图3-3 2023年4月监测布点图 1#、6#、7#、8#、9#、10#、12#、13#、20#、21#执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）中二类水质标准；11#、16#、22#执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）中三类水质标准；2#、3#、4#、14#、15#执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）中四类水质标准。海域2023年4月海水水质监测结果为： 3、声环境质量状况 本评价委托广西恒沁检测科技有限公司于2025年11月26日~27日在项目厂界四周进行噪声监测，监测布点见下图。 图3-4 噪声监测布点示意图 根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市中心城区声环境功能区划的通知》（钦政办规〔2023〕11号），本项目东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界属于4a类声环境功能区，北侧厂界属于3类声环境功能区。本项目厂界噪声现状监测结果见下表。 表3-5 声环境现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 监测结果; 标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025.11.26; N1项目用地东面厂界; 70; 55; 达标; 达标. N2项目用地南面厂界; 70; 55; 达标; 达标. N3项目用地西面厂界; 70; 55; 达标; 达标. N4项目用地北面厂界; 65; 55; 达标; 达标. 2025.11.27; N1项目用地东面厂界; 70; 55; 达标; 达标. N2项目用地南面厂界; 70; 55; 达标; 达标. N3项目用地西面厂界; 70; 55; 达标; 达标. N4项目用地北面厂界; 65; 55; 达标; 达标. 根据声环境质量现状监测结果，监测期间厂界各监测点声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类、3类标准。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目开展地下水、土壤环境质量调查以留作背景值。 1）地下水环境质量现状 本次评价引用《锆钛矿石分选加工项目检测报告》（详见附件9）中的地下水现状监测数据，监测点与本项目位置关系见下图。 图3-5 本项目与地下水监测点位置关系图 根据现场调查，项目东面、南面为钦州湾海域，其余各方位主要为港口码头或企业，均为填海造地后的陆地，局部地下水为海水补给地下水。根据钦州幅水文地质图及区域1:20万水文地质调查报告，本项目工程区域北侧、西侧为未划分的侏罗统J2地层，地下水类型为碎屑岩类裂隙孔隙水，UW1、UW2、UW3均位于该水文地质单元内，能够反映该区域地下水水质情况。 监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰共23项。 监测时间：2024年11月1日。 地下水水质监测分析方法及检出限见下表。 表3-6 地下水水质监测分析方法及检出限 检测项目; 方法名称及标准号; 检出限或最低检出浓度. K+; 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989; 0.05mg/L. Na+; 0.01mg/L. Ca2+; 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB 11905-1989; 0.02mg/L. Mg2+; 0.002mg/L. CO32-; 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）; /. HCO3-; /. Cl-; 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB 11896-1989; 10mg/L. SO42-; 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007; 8mg/L. pH值; 水质 pH的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 总硬度; 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB 7477-1987; 5mg/L. 高锰酸盐指数; 生活饮用水标准测验方法第7部分：有机物综合指数（4.1酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2023; 0.05mg/L. 硝酸盐; 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007; 0.08mg/L. 亚硝酸盐; 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB 7493-1987; 0.003mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L. 砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014; 0.0003mg/L. 汞; 0.00004mg/L. 铅; 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（14.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023; 0.0025mg/L. 镉; 铜、铅、镉、石磨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）; 0.0001mg/L. 锌; 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（4.4电感耦合等离子体发射光谱法）GB/T 5750.6-2023; 0.001mg/L. 铜; 0.009mg/L. 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-1987; 0.004mg/L. 铁; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989; 0.03mg/L. 锰; 0.01mg/L. 项目所在地的地下水环境质量现状评价依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。 表3-7 离子检测分析结果 单位：mg/L 监测项目; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; CO32-; HCO3-; Cl-; SO42-. UW1. UW2. UW3. |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 表3-8 地下水水质监测数据统计结果 单位：mg/L（pH 为无量纲） 监测点位; 项目; pH值; 总硬度; 高锰酸盐指数; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 氨氮; 砷; 汞; 铅; 镉; 锌; 铜; 六价铬; 铁; 锰. UW1; 监测结果. 标准指数. UW2; 监测结果. 标准指数. UW3; 监测结果. 标准指数. 超标率%. 最大超标倍数. 标准值. 注：ND表示监测浓度值小于监测分析方法检出限。在数据统计时，凡监测浓度值小于监测分析方法检出限的，按1/2检出限参与统计计算。. 由监测结果可知，各监测的监测因子均可符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 2）土壤环境质量现状 本次在项目用地范围内布设1处土壤监测点，监测布点见下图。 图3-6 土壤监测布点示意图 监测因子：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ah]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40）等。同时监测土壤的理化性质，具体有阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。 监测时间：2025年11月26日。 土壤环境的监测分析方法和检出限详见下表。 表3-9 土壤环境质量现状监测分析方法和检出限一览表 序号; 项目; 监测方法; 检出限. 土壤理化性质. 1; 阳离子交换量; 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》（HJ 889-2017）. 2; 氧化还原电位; 《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》 （HJ 746-2015）; 0.8cmol+/kg. 3; 饱和导水率; 《森林土壤渗滤率的测定》（LY/T 1218-1999）; /. 4; 土壤容重; 《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》 （NY/T 1121.4-2006）; /. 5; 孔隙度; 《森林土壤水分-物理性质的测定》 （LY/T 1215-1999）; /. 土壤污染因子. 1; pH值; 《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》（NY/T 1121.2-2006）; /. 2; 砷; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008; 0.01mg/kg. 3; 汞; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008; 0.002mg/kg. 4; 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; 1mg/kg. 5; 镍; 3mg/kg. 6; 镉; 0.07mg/kg. 7; 铅; 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子质谱法》HJ 803-2016; 2mg/kg. 8; 六价铬; 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019; 0.5mg/kg. 9; 石油烃（C10-C40）; 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 HJ 1021-2019; 6mg/kg. 10; 苯胺; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017; 0.16mg/kg. 11; 2-氯酚; 0.06mg/kg. 12; 硝基苯; 0.09mg/kg. 13; 萘; 0.09mg/kg. 14; 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 15; 䓛; 0.1mg/kg. 16; 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 17; 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 18; 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 19; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 20; 二苯并[ah]蒽; 0.1mg/kg. 21; 氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011; 1.0μg/kg. 22; 氯甲烷; 1.0μg/kg. 23; 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 24; 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 25; 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 26; 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 27; 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 28; 氯仿; 1.1μg/kg. 29; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 30; 四氯化碳; 1.3μg/kg. 31; 苯; 1.9μg/kg. 32; 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 33; 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 34; 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 35; 甲苯; 1.3μg/kg. 36; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 37; 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 38; 氯苯; 1.2μg/kg. 39; 乙苯; 1.2μg/kg. 40; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 41; 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 42; 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 43; 苯乙烯; 1.1μg/kg. 44; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 45; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 46; 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 47; 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 本项目永久占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）风险筛选值的第二类用地标准，土壤监测结果见下表。 表3-10 土壤理化性质一览表 检测点位; S1项目用地内; 采样日期; 2025年11月26日. 经度; 纬度. 层次. 现场记录; 颜色. 结构. 质地. 砂砾含量. 其他异物. 实验室测定; 氧化还原电位（mV）. 阳离子交换量（cmol+/kg）. 饱和导水率（mm/min）. 土壤容重（g/cm3）. 孔隙度（%）. 表3-11 土壤环境监测结果一览表 单位：mg/kg，pH值无量纲 监测项目; 监测结果; 执行标准; 达标判定; 监测项目; 监测结果; 执行标准; 达标判定. pH值; /; 四氯乙烯; 达标. 六价铬; 达标; 1,1,1,2-四氯乙烷; 达标. 铜; 达标; 氯苯; 达标. 镍; 达标; 间,对二甲苯; 达标. 镉; 达标; 苯乙烯; 达标. 汞; 达标; 邻-二甲苯; 达标. 砷; 达标; 1,1,2,2-四氯乙烷; 达标. 铅; 达标; 1,2,3-三氯丙烷; 达标. 石油烃（C10~C40）; 达标; 1,4-二氯苯; 达标. 氯甲烷; 达标; 1,2-二氯苯; 达标. 氯乙烯; 达标; 2-氯酚; 达标. 1,1-二氯乙烯; 达标; 硝基苯; 达标. 二氯甲烷; 达标; 萘; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 达标; 苯并[a]蒽; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 达标; 氯仿; 达标. 1,1-二氯乙烷; 达标; 䓛; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 达标; 苯并[b]荧蒽; 达标. 四氯化碳; 达标; 苯并[k]荧蒽; 达标. 苯; 达标; 苯并[a]芘; 达标. 1,2-二氯丙烷; 达标; 茚并[1,2,3-cd]芘; 达标. 三氯乙烯; 达标; 二苯并[ah]蒽; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 达标; 苯胺; 达标. 甲苯; 达标; 乙苯; 达标. 1,2-二氯乙烷; 达标. 注：ND表示未检出。 根据土壤环境现状监测结果，监测点除pH值、氧化还原电位、阳离子交换量、饱和导水率、土壤容重、孔隙度外（上述因子无评价标准，仅作背景值），其余因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）风险筛选值的第二类用地标准。 5、生态环境现状 项目位于广西钦州保税港区，周边用地类型以码头、港口、仓储为主，区域受人类多年活动影响。根据对项目及周边环境现状的调查，项目及其周边没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目所在地无划定自然生态保护区和风景名胜区，不属于生态环境敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，厂界外500米范围内无环境空气保护目标。厂界外50米范围内无声环境保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目占地范围没有国家保护的珍稀、濒危、受国家保护的动植物。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 1）施工期 项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2）运营期 运营期项目洗罐废气（非甲烷总烃表征）有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放浓度及排放速率限值中的二级标准要求，由于排气筒高度未高于周边200m范围内建筑物高度5m，最高排放速率严格50%执行。 运营期厂界非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-12 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 5; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; /; /; /; 1. SO2; /; /; /; 0.4. NOx; /; /; /; 0.12. 表3-13 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 1）施工期 施工期设置临时隔油沉淀池，施工废水经临时隔油沉淀池隔油沉淀后作为施工场地喷淋抑尘用水。 施工营地设置简易环保厕所，收集施工期生活污水，定期由吸污车运送至大榄坪污水处理厂处置。 根据《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》1.5.3.2水污染物排放标准：保税港区各企业污水自行处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入大榄坪污水处理厂进行处理。大榄坪污水处理厂目前已投入运行，且规定了进入大榄坪污水处理厂处理污水的进水水质标准。因此，本项目施工期生活污水排放标准执行大榄坪污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准中较严格标准。 2）运营期 项目运营期工作人员生活污水经化粪池处理后、洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施处理后、初期雨水经初期雨水池收集处理后排至大榄坪污水处理厂处理。 根据《广西钦州保税港区总体规划环境影响报告书》1.5.3.2水污染物排放标准：保税港区各企业污水自行处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入大榄坪污水处理厂进行处理。大榄坪污水处理厂目前已投入运行，且规定了进入大榄坪污水处理厂处理污水的进水水质标准。因此，本项目运营期污水排放标准执行大榄坪污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准中较严格标准。 表3-14 项目污水排放标准限值 单位：mg/L（pH值：无量纲） 污染物; 大榄坪污水处理厂进水水质标准; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 本项目采用标准值. pH值; /; 6~9; 6~9. CODcr; 450; 500; 450. BOD5; 200; 300; 200. SS; 300; 400; 300. TN; 45; /; 45. NH3-N; 35; /; 35. TP; 5; /; 5. 石油类; /; 20; 20. 3、噪声排放标准 施工期：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的建筑施工场界噪声排放限值。 运营期：本项目东侧厂界距黄海路边线约8m；南侧厂界距港区十二大街路边线约10m；西侧厂界距三号路边线约7m。根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市中心城区声环境功能区划的通知》（钦政办规〔2023〕11号），本项目东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，北侧厂界执行3类标准。 图3-7 项目与钦州市中心城区声环境功能区划位置关系示意图 表3-15 噪声排放标准限值表 单位：dB(A) 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 4类; 70; 55. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定和要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）及“十四五”总量控制因子，废气总量控制指标为氮氧化物、挥发性有机物，废水量控制指标为COD、氨氮。 一、废水总量控制指标：项目运营期污水经处理后排入周边管网，排至大榄坪污水处理厂处理，故不需单独申请废水总量控制指标。 二、本项目大气污染物总量指标控制建议：NOx11.366t/a、非甲烷总烃2.60253t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘 项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，及时清理项目运输出入口附近的泥尘，并注意落实洒水抑尘等相应的降尘措施，设备材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内。 2、废水 施工期设置临时隔油沉淀池，施工废水经临时隔油沉淀池隔油沉淀后作为施工场地喷淋抑尘用水；施工营地设置简易环保厕所，收集施工期生活污水，定期由吸污车运送至大榄坪污水处理厂处置。 3、噪声 1）施工单位应当使用低噪声机械或采取有效的噪声污染防治措施，使噪声的排放符合国家规定的施工场界环境噪声排放标准，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。 2）采用距离防护措施：设备尽量不集中时间段施工。 3）采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声。 4）加强汽车运输管理，车辆噪声排放应当符合国家规定的在用机动车辆噪声排放标准。物料运输应尽可能避免运输路线穿过居民集中居住区及学校、医院等敏感点，经过敏感点附近时应减速行驶，禁止使用喇叭。 4、固体废物 建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废物应送至当地指定的建筑垃圾消纳场处理，不得随意丢弃倾倒；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染环境影响分析及保护措施 项目运营过程中主要的废气为货物堆存废气、洗罐废气、燃油废气、道路扬尘。 1）货物堆存废气 本项目存于集装箱、仓库的货物采用密闭包装（袋装、瓶装、桶装等），在堆存过程中基本不会产生废气。本项目货物转运、堆存过程中产生废气的主要为采用罐式集装箱装载的货物。 本项目采用罐式集装箱装载的货物主要为甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、异丁醇、二氯甲烷，上述物质在《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无排放标准，因此，堆存期间产生的主要污染物以非甲烷总烃表征。 本项目不对罐式集装箱进行充填、卸货作业，有机物挥发源强参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中固定顶罐的静置损耗。 静置储藏损耗LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗，按下式计算： LS=365VVWVKEKS 式中： LS—静置储藏损失，lb/a； VV—气相空间容积，ft3； WV—储藏气相密度，lb/ft3； KE—气相空间膨胀因子，无量纲量； KS—排放蒸汽饱和因子，无量纲量； 立式罐气相空间容积VV，通过以下公式计算： 式中： VV—气相空间容积，ft3； D—罐径，ft，取7.87ft； HVO—气相空间高度，ft，取0.66ft； 气相空间膨胀因子KE由如下公式计算： KE=0.0018ΔTV=0.0018[0.72(TAX-TAN)+0.028αI] 式中： KE—气相空间膨胀因子，无量纲量； ΔTV—日蒸汽温度范围，°R； TAX—日最高环境温度，°R，取339.75°R； TAN—日最低环境温度，°R，取282.51°R； α—罐漆太阳能吸收率，无量纲量，取0.17； I—太阳辐射强度，Btu/ft2·day，取390Btu/ft2·day； 0.0018—常数，（°R）-1； 0.72—常数，无量纲量； 0.028—常数，°R·ft2·day / Btu； 排放蒸汽空间饱和因子KS，计算公式如下： 式中： KS—排放蒸汽空间饱和因子，无量纲量； PVA—日平均液面温度下的饱和蒸汽压，psia，甲基丙烯酸甲酯取0.69995217psia、乙酸乙酯取1.8551419psia、异丁醇取0.35360962psia、二氯甲烷取8.3008572psia； HVO—气相空间高度，ft，取0.66ft； 0.053—常数，（psia-ft）-1； 储藏气相密度WV，气相密度的计算公式如下： 式中： WV—气相密度，lb/ft3； MV—气相分子质量，lb/lb-mol，甲基丙烯酸甲酯取100.12lb/lb-mol、乙酸乙酯取88.1lb/lb-mol、异丁醇取74.12lb/lb-mol、二氯甲烷取84.94lb/lb-mol； R—理想气体状态常数，10.741lb/lb-mol·ft·°R； PVA—日平均液面温度下的饱和蒸汽压，psia，甲基丙烯酸甲酯取0.69995217psia、乙酸乙酯取1.8551419psia、异丁醇取0.35360962psia、二氯甲烷取8.3008572psia； TLA—日平均液体表面温度，°R，取311.13°R； 本次罐式集装箱容积取25m3，罐体直径取2.4m，罐体高度取2.5m，年平均储存高度取2.3m，呼吸阀压力设定取1750pa，呼吸阀真空设定取-300pa，罐体颜色取白色。 由于本项目甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、异丁醇、二氯甲烷罐式集装箱均为直装直取，因此，本次按照上述货种在本项目堆存1个罐式集装箱计算其在本项目厂区内的挥发量。本项目货物堆存期间产生的非甲烷总烃约0.20253t/a。 2）洗罐废气 根据建设单位提供资料，本项目主要为装载非有毒有害物质的集装箱以及存储甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、异丁醇的罐式集装箱提供冲洗服务。运送到本项目进行洗罐的罐式集装箱内壁残留液体约0.5kg/罐，本项目洗罐量12000罐/年，考虑液体全部挥发，则非甲烷总烃产生量为6t/a。 表4-1 洗罐废气主要污染物产生及排放情况表 排气筒规格; 项目; 非甲烷总烃. DA001/洗罐废气处理装置排气筒 高15m 内径0.3m 排气量3000m3/h 温度25℃; 污染物产生量（t/a）; 6. 年运行时间（h）; 8640. 污染物产生速率（kg/h）; 0.694. 处置措施; 二级活性炭. 去除率%; 60. 污染物排放速率（kg/h）; 0.278（达标）. 污染物排放浓度（mg/m3）; 92.67（达标）. 污染物排放量（t/a）; 2.4. 污染物最高允许排放速率（kg/h）; 5. 污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 120. 注：1、①参照《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1293-2023）6.2.4.3 吸附处理技术：吸附活性炭吸附装置内部采用多层活性炭结构，对废气进行多级吸附，并尽可能增大废气与活性炭的接触面积，提高活性炭吸附装置的处理效率。参考广东省生态环境厅（原环境保护厅）发布的《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》和《广东省制鞋行业挥发性有机废气治理技术指南》等技术资料，活性炭吸附对有机废气的去除效率在50～90%。②同时根据《环境工程》2016年第34卷增刊《工业源重点行业VOCs治理技术处理效果的研究》一文，调查选取了6个重点行业的130家企业，通过收集监测资料及补充监测，对10种治理技术的VOCs处理效果进行研究，其中单独使用活性炭吸附监测数量组为73组，监测数据表明活性炭吸附平均处理效率为73.11%。③参考《工业固定源挥发性有机物治理技术效果研究》（蒋卫兵），文中对上海青浦区部分企业VOCs治理设施效率进行汇总。类比项目类别及生产工艺，上海某高分子有限公司（初级形态塑料及合成树脂制造业）所生产产品和所用原料与本项目相近，其废气采用“活性炭吸附”，处理效率可达61.8%。综上所述，单级活性炭吸附处理效率取值60%，本项目二级活性炭去除率保守考虑取60%。2、由于排气筒200m半径范围内存在10m以上建筑物，而项目洗罐设施配套排气筒高度为15m，因此，本项目排气筒最高允许排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃15m高排气筒最高允许排放速率二级排放限值10kg/h严格50%执行，取5kg/h。. 3）装卸机械燃油废气 根据项目设计资料，使用燃油的装卸作业机械共计14台，每台小时耗油量约5L/h。装卸作业机械日工作时间按照16h计算；装卸作业机械主要使用柴油作为燃料，燃油尾气中的污染物主要为SO2、CO、HC、NOx、PM10和PM2.5。 CO、HC、NOx、PM10和PM2.5参考《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中的公式进行计算： E=(Y×EF)×10-6 式中： E—非道路移动机械的CO、HC、NOx、PM10和PM2.5的排放量，t； Y—燃油消耗量，kg； EF—排放系数，g/kg燃料，详见下表。 表4-2 工程机械的综合基准排放系数一览表 类型; 排放系数（g/kg燃料）. CO; HC; NOx; PM10; PM2.5. 工程机械; 国Ⅲ; 10.720; 3.390; 32.790; 2.090; 2.090. SO2参考《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中的公式计算，具体如下： E=2×Y×S×10-6 式中： E—非道路移动源SO2的排放量，t； Y—燃油消耗量，kg； S—燃油含硫量，g/kg燃料，由于无实际调查数据，且在2018年1月1日之后；柴油中硫含量取0.35g/kg燃料。 综上，项目装卸作业机械燃油废气中污染物产生量详见下表。 表4-3 装卸作业机械燃油废气中污染物一览表 车型; 排放量; 污染物. SO2; CO; HC; NOx; PM10; PM2.5. 重型货车（国Ⅲ）; kg/d; 0.329; 10.085; 3.189; 30.849; 1.966; 1.966. t/a; 0.118; 3.631; 1.148; 11.106; 0.708; 0.708. 4）运输车辆燃油废气 运输车辆燃油废气主要由驻车废气和厂区内行驶产生的废气组成；由于运输车辆在装卸货完成后即离开厂区，驻车时间极短，故不计算驻车废气。 行驶废气中的污染物主要为SO2、CO、HC、NOx、PM10以及PM2.5；本次环评参照《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中的“机动车尾气排放系数计算公式”计算： E=EFi,j×燃油使用量 EFi,j=BEFi×φj×γj×λj×θj 式中： E—污染物排放量； EFi,j—第i类车在j地区的排放系数； BEFi—第i类车的综合基准排放系数； φj—j地区的环境修正因子； γj—j地区的平均速度修正因子； λj—第i类车辆的劣化修正因子； θj—第i类车辆的其他使用条件（如负载系数、油品质量等）；由于缺乏与修正因子相关的资料，本次环评暂不考虑修正因素，即所有修正因子均取1。 根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，项目运输车辆类型为“重型载货汽车”，本次环评运输车辆排放标准按“国五”计算，重型货车的综合基准排放系数一览表详见下表。 表4-4 重型货车（国五）的综合基准排放系数一览表 机动车类型; 污染物排放系数（g/km）. SO2; CO; HC; NOx; PM10; PM2.5. 重型货车; 国五; 1.470; 2.200; 0.129; 4.721; 0.030; 0.027. 注：SO2排放系数由于无钦州市机动车的SO2排放量计算的参数，本次环评SO2排放系数参考《广州市机动车尾气排放系数与污染趋势探讨》一文中平均车速为30km/h下重型汽车尾气排放系数值。. 本次环评按运输车辆平均载重为20t，年通过公路运输量约为220万吨，每辆车厂区内平均行驶距离为0.5km/辆计算，则根据上述公式计算可知运输车辆燃油废气中污染物产生量详见下表。 表4-5 运输车辆燃油废气中污染物排放量一览表 车型; 排放量; 污染物. SO2; CO; HC; NOx; PM10; PM2.5. 重型货车（国五）; kg/d; 0.225; 0.336; 0.019; 0.722; 0.006; 0.003. t/a; 0.081; 0.121; 0.007; 0.26; 0.002; 0.001. 5）车辆道路运输扬尘 参照《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T 105-2021），车辆厂内铺装道路起尘按下列公式计算： 式中： WRi—道路扬尘源中颗粒物Pmi的总排量，t/a； ERi—道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km·辆）； LR—道路长度，km，按每辆车厂区内平均行驶距离为0.5km计算； NR—一定时期内车辆在该道路上的平均车流量，辆/a；取110000辆/a； nr—不起尘天数，通过实测（计算降水造成的路面潮湿的天数）得到，评价统计钦州市一年中降水量大于0.25mm/d的天数，取150d； 铺装道路起尘排放系数按下式计算： 式中： EPi—铺装道路的扬尘中Pmi排放系数，g/km； ki—扬尘中Pmi的粒度乘数，TSP取3.23； sL—道路积尘负荷，道路积尘负荷，g/m2，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）附录C中道路类型为“优”的机动车道积尘负荷限定标准参考值，取1g/m2； W—平均车重，t，取20t； η—污染控制技术对扬尘的控制效率，%，洒水（2次/天）情况下TSP为66%。 根据计算，本项目车辆道路运输扬尘量为0.76t/a。 6）环境保护措施 项目洗罐废气经洗罐设施配套的二级活性炭吸附处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求后，通过15m高DA001排气筒排放，排气筒废气排放量较小，对环境影响较小。 使用的运输车辆均为合格车辆，尾气排放满足汽车尾气排放要求；加强机械、车辆的维修保养，使用合格的燃油，使其充分燃烧，减少尾气中污染物的排放量。选择符合国家标准的环保产品，以减少有害气体的排放量。运输道路定期洒水降尘，减少铺装道路运输扬尘。 项目场地开阔，空气流通较好，项目排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响。 7）监测计划 根据本项目实际情况及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本项目废气监测点位、监测频次见下表。 表4-6 废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001/洗罐废气处理装置排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次; 最高允许排放速率5kg/h 最高允许排放浓度120mg/m3. 项目厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 项目厂房外; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 2、废水污染环境影响分析及保护措施 本项目不涉及集装箱的维修，装卸设备的维修依托社会资源。因此运营期污水主要有工作人员生活污水、初期雨水、洗箱/洗罐废水。 1）工作人员生活污水 项目运营期劳动定员79人，项目无集体宿舍和食堂，类比其他同类工程，工作人员用水指标按120L/人•d，项目年营运天数为360天，则工作人员生活用水量为3412.8m3/a。生活用水的排污系数本次环评取0.8，则工作人员生活污水产生量为2730.24m3/a。 工作人员生活污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等，参考2021年6月9日中华人民共和国生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算方法和系数手册》中的系数，并结合第二次污染普查《生活源系数手册》（试用版）及类比同类项目，工作人员生活污水主要污染物产生及排放情况见下表。 表4-7 工作人员生活污水主要污染物产生及排放情况表 类型; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 工作人员生活污水2730.24m3/a; 污染物产生浓度（mg/L）; 285; 123; 150; 28.3. 污染物产生量（t/a）; 0.778; 0.336; 0.41; 0.077. 处理措施; 玻璃钢化粪池. 去除率%; 80; 50; 40; 30. 污染物排放浓度（mg/L）; 57; 61.5; 90; 19.81. 污染物排放量（t/a）; 0.156; 0.004; 0.006; 0.002. 本项目排放标准（mg/L）; 450; 200; 300; 35. 注：化学需氧量产生浓度参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-生活污染源产排污系数手册》中的“五区-镇区”的产污系数平均值；悬浮物产生浓度为类比其他同类项目；参照《农村玻璃钢材质生活污水处理器的应用与改良-张泽云》、《化粪池污水处理能力研究及其评价-王红燕》污染物去除率为COD81.48%、BOD551.1%、SS45.93%、NH3-N32.14%，本次保守考虑。. 工作人员生活污水经化粪池收集后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。 2）初期雨水 项目降雨初期，厂区内会产生初期雨水，即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。 钦州市暴雨强度公式如下： 式中：q—暴雨强度（L/s•hm2）；t—降雨历时（min），取15min。P—设计重现期（a），取2年。 根据上述公式计算得出暴雨强度q为361.04L/s•hm2。 根据《室外排水设计标准》（GB 50014-2021），雨水设计流量应按下列公式计算： Q=q•Φ•F 式中：Q—初期雨水量，L/s；q—设计暴雨强度，L/s•hm2；Φ—综合径流系数，参考GB50014-2021表4.1.8-1取0.8；F—汇水面积，hm2，根据项目厂区总平面布置，铁路线北侧、南侧初期雨水汇水面积约分别为3.67hm2、1.94hm2。 经计算，铁路线北侧、南侧初期雨水量Q分别为1060L/s、560L/s，暴雨持续时间按15min计，则铁路线北侧、南侧初期雨水量分别为954m3/次、504m3/次。按钦州多年气象数据统计，全年降雨天数按50天计，则铁路线北侧、南侧全年初期雨水约47700m3/a、25200m3/a。 本项目危险品密闭包装后存于集装箱、仓库，或采用罐式集装箱存储。散货也采用吨袋装存于仓库，因此，初期雨水主要污染物为SS、COD、石油类。 表4-8 初期雨水主要污染物产生及排放情况表 类型; 项目; SS; COD; 石油类. 初期雨水72900m3/a; 污染物产生浓度（mg/L）; 200; 300; 20. 污染物产生量（t/a）; 14.58; 21.87; 1.46. 处理措施; 初期雨水池. 去除率%; /; /; /. 污染物排放浓度（mg/L）; 200; 300; 20. 污染物排放量（t/a）; 14.58; 21.87; 1.46. 本项目排放标准（mg/L）; 300; 450; 20. 本项目在铁路线两侧区域分别设置初期雨水池收集各区域初期雨水，初期雨水池容积分别为2700m3和1000m3，容量满足要求。初期雨水经初期雨水池收集后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。 3）洗箱/洗罐废水 本项目洗箱量10500TEU/年，根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018），集装箱冲洗水量取0.5m3/TEU，则项目洗箱废水为5250m3。 参照《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）中4.5.1.4：总洗舱水量可按载货舱容积的1%~4%估算，本项目单次洗罐废水量按罐容的4%计，本项目年洗罐量12000罐/年，本次按单个集装箱罐容积25m3计，则项目洗罐废水为12000m3/a。 参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）及类似项目，本项目洗箱/洗罐废水主要污染物为pH值、COD、石油类、SS、TN、NH3-N、TP。 表4-9 洗箱/洗罐废水主要污染物产生及排放情况表 类型; 项目; pH值; COD; 石油类; SS; TN; NH3-N; TP. 洗箱/洗罐废水17250m3/a; 污染物产生浓度（mg/L）; 5~10; 400; 20; 100; 250; 150; 80. 污染物产生量（t/a）; /; 6.9; 0.35; 1.73; 4.31; 2.59; 1.38. 处理措施; 调节隔油沉淀气浮+A/O+芬顿氧化. 去除率%; 90; 92; 82; 95; 90; 95; 95. 污染物排放浓度（mg/L）; 6~9; 32; 3.6; 5; 25; 7.5; 4. 污染物排放量（t/a）; /; 0.55; 0.06; 0.09; 0.43; 0.13; 0.07. 本项目排放标准（mg/L）; 6~9; 450; 20; 300; 45; 35; 5. 注：上表中pH值无量纲。 参照《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）4.4.5.2：装载有毒物品的集装箱应先清扫再洗箱。含有毒有害物质的洗箱污水和罐式集装箱的洗罐污水应按危险废物处置要求处理。根据建设单位提供资料，本项目主要为装载非有毒有害物质的集装箱以及存储甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、异丁醇的罐式集装箱提供冲洗服务，不冲洗装载有毒有害物质的集装箱和罐式集装箱。因此，本项目洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施处理达标后排至园区污水管网，最终进入大榄坪污水处理厂处理。 4）环境保护措施 本项目工作人员生活污水经化粪池收集后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。初期雨水经初期雨水池（铁路两侧初期雨水池容积分别为2700m3和1000m3）收集后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。在洗箱车间建设一体化污水处理设施，洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施处理达标后排至园区污水管网，最终进入大榄坪污水处理厂处理。 5）污水处理厂依托可行性分析 ①接管符合性 本项目所在区域属于大榄坪污水处理厂纳污范围，大榄坪污水处理厂采用“AA/O微曝氧化沟+化学辅助除磷”处理工艺。排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级B标准要求。该污水处理厂现有临时排污口于2018年7月取得了钦州市环境保护局备案（钦环函〔2018〕346），2020年3月取得了钦州市生态环境局核发的排污许可证（证书编号91450700672459439X001V）。根据调查，项目周边污水管网已建成，本项目污水可排入周边管网，排至大榄坪污水处理厂处理。 大榄坪污水处理厂计划实施钦州市大榄坪污水处理厂技改项目，技改项目实施后污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级A标准要求，目前技改项目尚未实施。 图4-1 本项目周边污水井现状图（E108.67280251°N21.67283931°） 图4-2 本项目污水依托污水管网示意图 ②水质可行性分析 大榄坪污水处理厂进出水水质标准要求见下表。 表4-10 大榄坪污水处理厂进出水水质标准要求 单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 设计进水水质; 450; 200; 300; 45; 35; 5. 设计出水水质; ≤60; ≤20; ≤20; ≤20; ≤8; ≤1. 本项目生活污水经化粪池处理后纳管，项目生活污水水质简单，符合大榄坪污水处理厂的进水水质要求。 《港口危险货物集装箱堆场设计规范》（JTS 176-2020）中未对危化品集装箱堆场初期雨水做处理要求，初期雨水主要污染物为SS、COD、石油类，SS、COD产生浓度低于大榄坪污水处理厂进水水质标准，石油类产生浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。本项目设置初期雨水池对项目厂区初期雨水进行简单沉淀处理后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。 洗箱/洗罐废水经自建一体化污水处理设施（处理规模约3t/h）处理后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂。本项目自建一体化污水处理设施采用“调节隔油沉淀气浮+A/O+芬顿氧化”工艺，参考《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018），污水处理可行技术见下表。由表可知，本项目采用的处理工艺属于可行技术。 图4-3 洗箱/洗罐废水处理工艺示意图 表4-11 洗箱/洗罐废水处理可行技术参照表 废水类型; 《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）推荐工艺流程; 本项目. 洗箱废水; 调节隔油沉淀气浮+A/O+芬顿氧化. 化学品污水. 表4-12 洗箱/洗罐废水处理工艺污染物去除效率表 单位：mg/L、pH值无量纲 处理系统; 处理单元; 项目; pH值; COD; 石油类; SS; TN; NH3-N; TP. 洗箱/洗罐废水处理设施; 进水; 浓度; 5~10; 400; 20; 100; 250; 150; 80. 调节隔油沉淀气浮; 处理效率; /; /; 40%; 75%; /; /; /. 处理后浓度; 5~10; 400; 12; 25; 250; 150; 80. A/O+芬顿氧化; 处理效率; 90; 92%; 70%; 80%; 90%; 95%; 95%. 处理后浓度; 6~9; 32; 3.6; 5; 25; 7.5; 4. 排放标准; 浓度; 6~9; 450; 20; 300; 45; 35; 5. 注：表中污染物去除率参照《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1293-2023）、《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）及相应排污口论证报告、环境影响报告、验收监测报告保守考虑。 ③水量可行性分析 本项目排入大榄坪污水处理厂的水量约92880.24m3/a，大榄坪污水处理厂一期规模为5万m3/d，远期（2025年）规划25万m3/d。根据调查，目前由于周边入驻企业较少及部分配套污水收集管网未建成，故目前大榄坪污水处理厂进水量约为3000m3/d，剩余4.7万m3/d的处理能力，本项目污水排放量仅占污水处理厂剩余处理能力的0.55%，占比很小，不会在水量上对污水处理厂造成冲击。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施合理有效，项目地表水环境影响可接受。 6）监测计划 根据本项目实际情况及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本项目废水监测点位、监测频次见下表。 表4-13 废水监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 洗箱/洗罐废水处理设施出水口; pH值、COD、石油类、SS、TN、NH3-N、TP等; 每年一次; 大榄坪污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准. 3、噪声环境影响分析及保护措施 1）声源调查 本项目工程噪声主要来自生产设备产生的噪声等，噪声源强为75~85dB(A)，设备噪声源强详见下表。 表4-14 本项目装卸设备主要噪声源强 序号; 声源名称; 空间相对位置（m）; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声压级dB(A); 距声源距离（m）. 1; 集装箱正面吊1; -15.36; 51.97; 3; 85; 1; 采取减振、降噪、禁鸣等措施; 0:00~24:00. 2; 集装箱正面吊2; 32.57; -30.86; 3; 85; 1. 3; 空箱堆高机; 194.89; 13.16; 1.2; 75; 1. 4; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）1; -120.26; -162.28; 1.2; 75; 1. 5; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）2; -59.20; -125.80; 1.2; 75; 1. 6; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）3; -199.93; -113.14; 1.2; 75; 1. 7; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）4; -196.21; -2.19; 1.2; 75; 1. 8; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）5; -112.81; -53.57; 1.2; 75; 1. 9; 低门架叉式装卸车（电动防爆型）6; 77.80; 23.87; 1.2; 75; 1. 2）预测模型 单机噪声根据噪声源的特性，采用以下噪声影响计算模式： ΔL=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： LA(r)—距点声源r处的A声级[dB(A)]； r0—参考位置距点声源的距离（m）； LA(r0)—参考位置噪声源声功率级（dB）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减。 各声源在预测点产生的声级叠加采用以下计算模式： 式中： L0—叠加后总声压级，[dB(A)]； n—声源级数； Li—各声源对某点的声压级，[dB(A)]。 3）预测基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表4-15 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.4. 2; 主导风向; /; N. 3; 年平均温度; ℃; 22.9. 4; 年平均相对湿度; %; 79. 5; 大气压强; hPa; 1009.5. 6; 障碍物; m; /. 7; 地形; /; 平原. 8; 地面覆盖情况; /; 水泥地面. 4）预测结果 项目厂界预测结果见下表。 表4-16 项目运营期厂界噪声预测结果一览表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]; 达标情况. X; Y; Z. 东侧厂界; 270.99; 94.06; 1.2; 昼间; 35.71; 70; 达标. 夜间; 35.71; 55; 达标. 南侧厂界; 24.30; -206.51; 1.2; 昼间; 38.31; 70; 达标. 夜间; 38.31; 55; 达标. 西侧厂界; -240.81; -148.66; 1.2; 昼间; 39.22; 70; 达标. 夜间; 39.22; 55; 达标. 北侧厂界; -94.03; 140.12; 1.2; 昼间; 40.66; 65; 达标. 夜间; 40.66; 55; 达标. 根据预测结果可知，项目建成运营后，项目东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准限值，北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此，项目产生的噪声对周围环境的声环境质量影响不大。 图4-4 项目噪声贡献值等值线分布图 4）噪声治理措施分析 建设单位应重视噪声的污染控制，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。本次评价建议建设单位采取噪声防治措施具体如下： ①设备选型时，尽量选择低噪声设备； ②加强车辆保养，减少非正常噪声，限制车速，场内减少车辆鸣笛； ③严格控制运输车辆运输路线，控制车速，减少对周围环境的影响； ④加强厂内绿化，合理种植具有降噪效果的树木。 5）监测计划 根据本项目实际情况及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本项目噪声监测点位、监测频次见下表。 表4-17 噪声监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界; 等效连续A声级; 每年一次; 东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，北侧厂界执行3类标准. 4、固体废物影响分析及保护措施 1）工作人员生活垃圾 工作人员生活垃圾定额为1kg/（人•d），项目运营期劳动定员79人，项目年营运天数为360天，则工作人员生活垃圾产生量约28.44t/a。集中收集后委托当地环卫部门清运处理。 2）化粪池污泥 类比其他同类工程，化粪池污泥产生量约为处理污水量的0.02%，根据分析，进入化粪池处理的生活污水量为2730.24m3/a，则化粪池污泥产生量为0.55t/a。委托当地环卫部门清运处理。 3）洗箱/洗罐废水处理设施污泥 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），污泥产生量用以下公式核定： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中： E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 项目洗箱/洗罐废水处理量约17250m3/a，则污水处理设施污泥产生量为5.87t/a（以干泥计），污泥脱水机控制污泥含水率约80%左右，本项目污泥含水率取80%，则洗箱/洗罐废水污泥总量约29.35t/a（含水率80%）。脱水后洗箱/洗罐废水污泥储存在危废暂存间，由有资质单位定期转运处置。 4）废包装材料 本项目废水处理过程中，芬顿氧化工艺需要添加处理药剂（如酸、碱、催化剂、氧化剂），预计药剂总添加量为2t/a，包装袋产生量按药剂量的1%计，为0.02t/a。 对照《国家危险废物名录》（2025年版），废包装材料属于其中的HW49其他废物，废物代码为“900-047-49”，储存在危废暂存间，由有资质单位定期转运处置。 5）废润滑油、含油抹布及废油桶 项目拆装箱过程中会产生少量废润滑油、含油抹布及废油桶，类比同类工程，废润滑油产生量约为0.5t/a，含油抹布产生量约0.2t/a，废油桶产生量约0.8t/a。 对照《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于其中的HW08废矿物油与含矿物油废物中的“900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”；含油抹布属于其中的HW49其他废物，废物代码为“900-041-49”、废油桶属于其中的HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为“900-249-08”，均属于危险废物。项目产生的废润滑油、含油抹布及废油桶，储存在危废暂存间，由有资质单位定期转运处置。 6）废活性炭 本项目洗罐废气采用二级活性炭吸附处理，活性炭吸收有机物约为3.6t/a，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），1kg的活性炭能吸附0.25kg有机废气，则活性炭使用量为14.4t/a，废活性炭产生量为18t/a，活性炭每3个月更换1次。废活性炭主要成分为碳和有机物，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物代码为“900-039-49”，储存在危废暂存间，由有资质单位定期转运处置。 表4-18 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 危废类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期及频次; 危废特征; 污染防治措施. 1; 洗箱/洗罐废水污泥; HW49; 772-006-49; 29.35（含水率80%）; 污水处理; 固态; /; /; 每3月1次; 毒性/腐蚀性; 存于危废暂存间，定期由有资质单位转运处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.5; 拆装箱; 液态; 石油类; 石油类; 每3月1次; 毒性. 3; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.2; 拆装箱; 固态; 石油类; 石油类; 每3月1次; 毒性. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.8; 拆装箱; 固态; 石油类; 石油类; 每3月1次; 毒性. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18; 废气处理; 固态; /; /; 每3月1次; 毒性. 6; 废包装材料; HW49; 900-047-49; 0.02; 污水处理; 固态; /; /; 每3月1次; 毒性/腐蚀性. 7; 工作人员生活垃圾; /; /; 28.44; 员工生活; 固态; /; /; /; /; 收集后交由环卫部门处理. 8; 化粪池污泥; /; /; 0.55; 污水处理; 固态; /; /; /; /. 本项目在洗箱车间设置1座面积约50m2的危废暂存间，可容纳16t的危险废物，有充足的容量暂存本项目的危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），结合本项目危废特性，对危废暂存间提出如下要求： ①每种危险废物设置单独的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料）。 ④防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦其他未尽事宜按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置。 表4-19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 洗箱/洗罐废水污泥; HW49; 772-006-49; 洗箱车间内设置危废暂存间; 50m2; 桶装; 8t; 3月. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装; 0.3t; 3月. 3; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 箱装; 0.3t; 3月. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 箱装; 0.3t; 3月. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 箱装; 7t; 3月. 6; 废包装材料; HW49; 900-047-49; 箱装; 0.1t; 3月. 6）环境管理 项目在洗箱车间布设危废暂存间，危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等相关要求进行建设。 对于固体废物的收集、转移要安排专人管理，并做好固废的台账记录。台账记录要求将一般工业固体废物的种类、产生量、产生时间、转移量、接收单位等详细信息记录在案，同时保存电子版和纸质版，保存期限要求按照排污许可的相关要求进行保存。 5、地下水、土壤环境影响分析及保护措施 项目地下水、土壤污染源主要为仓库、洗箱车间、初期雨水池、事故应急池，如不采取相应的防控措施或者防控措施不到位，存在泄漏或渗漏等情况，下渗污染地下水和土壤。项目针对不同区域进行分区防渗，具体分区防渗措施见下表。 表4-20 项目分区防渗控制措施一览表 污染防治分区; 防治区域; 防治措施. 重点防渗区; 仓库、洗箱车间（含自建一体化污水处理设施、危废暂存间）、初期雨水池、事故应急池; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。此外，危废暂存间的防渗技术还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求. 一般防渗区; 外贸重箱堆场、内贸重箱堆场、海关查验区域、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 道路; 一般采取地面水泥硬化措施. 项目运营过程中，定期对仓库、洗箱车间（含自建一体化污水处理设施、危废暂存间）、初期雨水池、事故应急池进行检查，若发现地面开裂、压碎、池体开裂、液位非正常下降等现象，要及时查明原因，并进行补缝和重修，防止防渗层遭到破坏，截断污染下渗途径。将厂区内各生产功能单元进行分区防渗处理后，应制定相应的监督和维护办法，并指派专人定期对防渗层的防渗性能进行检查，一旦发现异常及时维护，编写检查及维护记录。 综上所述，在严格落实上述提出的防渗措施，加强管理，可以有效避免项目污染物渗入地下污染地下水和土壤，项目运营对地下水和土壤环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目周边无生态环境敏感区域，因此不涉及运营期生态环境影响和保护措施。 7、环境风险影响分析及保护措施 根据分析，本项目考虑异丁醛、丙烯酸丁酯集装箱及内部储存设施发生破裂，泄漏孔径为10mm，分析对大气环境的影响。煤焦油集装箱破裂并发生火灾时，分析次生污染物CO、SO2、NO2对大气环境的影响。黄磷集装箱破裂并发生火灾时，分析次生污染物P2O5对大气环境的影响。污水处理设施防渗层发生破裂，分析石油类、COD、NH3-N对地下水环境的影响。乙醇、二苯胺随雨水进入海域，分析乙醇、二苯胺对海洋环境的影响。 1）大气环境风险分析 在最不利气象条件下，发生异丁醛泄漏事故时，异丁醛出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为220m，出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为1190m，不涉及环境保护目标。 在最不利气象条件下，发生丙烯酸丁酯泄漏事故时，丙烯酸丁酯未出现超大气毒性终点浓度-1的情形，出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为30m，不涉及环境保护目标。 在最不利气象条件下，在发生煤焦油泄漏导致的火灾事故，最不利气象条件下，次生CO出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为40m，出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为120m，不涉及环境保护目标。 在最不利气象条件下，在发生煤焦油泄漏导致的火灾事故，最不利气象条件下，次生SO2出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为150m，出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为1930m，不涉及环境保护目标。 在最不利气象条件下，在发生煤焦油泄漏导致的火灾事故，最不利气象条件下，次生NO2出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为160m，出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为220m，不涉及环境保护目标。 在最不利气象条件下，在发生黄磷泄漏导致的火灾事故，最不利气象条件下，次生P2O5出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为300m，出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为330m，不涉及环境保护目标。 2）地表水环境风险分析 乙醇、二苯胺随雨水进入海域，乙醇污染海域面积约0.41km2，二苯胺污染海域面积约0.25km2。 铁路线两侧区域分别设置事故应急池收集各区域事故污水，事故应急池有效容积1500m3（铁路北侧）和320m3（铁路南侧），根据评价核算，项目设置的事故应急池能满足项目营运期需求。 厂区设有三级防控体系，设置收集沟和管道等，厂区内设有事故应急池，一旦发生事故，关闭后期雨水截断阀，泄漏物料及消防废水可通过拦截至事故应急池中。因此，厂区的事故废水能得到及时处置，事故废水对项目周边的地表水体的影响较小。 3）地下水环境风险分析 石油类在泄漏发生后第100天，预测超标距离为66m，影响距离为110m；在泄漏发生后第1000天，预测超标距离为242m，影响距离为400m。COD在泄漏发生后第100天，预测超标距离为47m，影响距离为110m；在泄漏发生后第1000天，预测超标距离为181m，影响距离为400m。NH3-N在泄漏发生后第100天，预测超标距离为64m，影响距离为120m；在泄漏发生后第1000天，预测超标距离为236m，影响距离为410m。 污水处理设施调节池下游约120m为海域，根据预测，石油类在泄漏发生后第122天影响海域；COD在泄漏发生后第102天影响海域；NH3-N在泄漏发生后第108天影响海域。 本项目污水处理设施调节池非正常状况下（防渗性能降低100倍，不满足要求的情况下），泄漏石油类、COD、NH3-N，污染发生后100d、1000d，影响距离最远为410m，最短102天影响海域。污水处理设施位于厂区东北侧，距离地下水流向下游厂界最近距离约63m，项目地下水评价范围内无地下水饮用水源等地下水敏感目标。故污染物不会对周边地下水环境保护目标造成不良影响，建设项目对地下水环境的影响可以接受。但为保护地下水环境，项目应做好分区防渗，防止污水泄漏对地下水及地下水敏感目标造成影响。 4）环境风险保护措施 拟建项目建构筑物、堆场布置和安全距离严格按照《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《港口道路与堆场设计规范》（JTS 168-2017）、《港口危险货物集装箱堆场设计规范》（JTS 176-2020）等法律法规、规范进行布置；设置紧急喷淋和洗眼器，随时保持水管畅通； 在仓库、堆场内设置温度、压力指示设施、监控、可燃/有毒气体检测报警器、各种必要的灾害/火灾监测仪表及报警系统等； 项目运营期间应严格落实《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）、《港口作业安全要求 第3部分：危险货物集装箱》（GB 16994.3-2021）、《危险货物道路运输规则第 6 部分：装卸条件及作业要求》（JT/T 617.6-2018）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等相关法律法规要求。 铁路线两侧区域分别设置事故应急池收集各区域事故污水，事故应急池有效容积1500m3和320m3。按照危险货物集装箱堆场、仓库的相关规范设计并施工。本项目采取三级防控措施，做好分区防渗，避免事故废水排入外环境。对于危险品泄漏事故的大气影响，合理设置人员疏散路线，建议疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散），根据事故污染物质的性质决定疏散范围。 本项目应根据相关要求制定专门的突发环境事件应急预案，并与园区环境应急预案相衔接，应急响应与园区保持联动。本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地生态环境保护主管部门备案。 8、环境管理 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： 1）贯彻执行国家环境保护法规和标准； 2）接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； 3）组织制定公司各部门的环境管理规章制度； 4）负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 9、项目“三同时”及环保投资 本项目“三同时”及环保投资见下表，项目总投资38795.46万元，环保投资720万元，占总投资的1.86%。 表4-21 项目“三同时”及环保投资一览表 项目名称; 建设内容; 环保投资（万元）; 验收标准. 废气治理; 洗罐废气处理；使用合格运输车辆，加强车辆及装卸机械设备的维修保养; 100; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 废水治理; 化粪池、自建一体化污水处理设施、初期雨水池; 100; 设施是否建成；出水水质是否满足大榄坪污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准. 噪声防治; 选用低噪声设备；加强设备的日常检修保养; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准、3类标准. 地下水、土壤防治; 分区防渗; 300; 防渗性能满足要求. 固废处置; 危废暂存间、垃圾收集点、垃圾桶; 20; 危废暂存间、垃圾收集点、垃圾桶是否建成，是否定期委托处置. 风险防范; 监测、报警系统；应急物资；事故应急池；应急预案; 200; 设施是否建成；应急物资是否配备；应急预案是否备案. 合计; 720. 注：上表所列环保投资为本次环评估算，具体以实际实施为准。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/洗罐废气处理装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 项目洗罐废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 项目无组织废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 使用合格运输车辆，加强车辆及装卸机械设备的维修保养。运输道路定期洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | 工作人员生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池收集后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂 | 大榄坪污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准 |
|  | 初期雨水 | SS、COD、石油类 | 初期雨水池收集后接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂 |  |
|  | 洗箱/洗罐废水 | pH值、COD、石油类、SS、TN、NH3-N、TP | 收集经自建一体化污水处理设施处理后，接入园区污水管网，排入大榄坪污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 做好生产设备维护工作，选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准、3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工作人员生活垃圾、化粪池污泥委托当地环卫部门清运处理； 脱水后洗箱/洗罐废水污泥、废润滑油、含油抹布、废油桶、废活性炭、废包装材料储存在危废暂存间，由有资质单位定期转运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 仓库、洗箱车间（含自建一体化污水处理设施、危废暂存间）、初期雨水池、事故应急池防渗按照等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。此外，危废暂存间的防渗技术还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求； 外贸重箱堆场、内贸重箱堆场、海关查验区域、化粪池防渗按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行； 道路采取地面水泥硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 拟建项目建构筑物、堆场布置和安全距离严格按照《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《港口道路与堆场设计规范》（JTS 168-2017）、《港口危险货物集装箱堆场设计规范》（JTS 176-2020）等法律法规、规范进行布置。设置紧急喷淋和洗眼器，随时保持水管畅通。在仓库、堆场内设置温度、压力指示设施、监控、可燃/有毒气体检测报警器、各种必要的灾害/火灾监测仪表及报警系统等。项目运营期间应严格落实《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）、《港口作业安全要求 第3部分：危险货物集装箱》（GB 16994.3-2021）、《危险货物道路运输规则第 6 部分：装卸条件及作业要求》（JT/T 617.6-2018）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等相关法律法规要求。 铁路线两侧区域分别设置事故应急池收集各区域事故污水，事故应急池有效容积1500m3和320m3。按照危险货物集装箱堆场、仓库的相关规范设计并施工。本项目采取三级防控措施，做好分区防渗，避免事故废水排入外环境。对于危险品泄漏事故的大气影响，合理设置人员疏散路线，建议疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散），根据事故污染物质的性质决定疏散范围。 本项目应根据相关要求制定专门的突发环境事件应急预案，并与园区环境应急预案相衔接，应急响应与园区保持联动。本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地生态环境保护主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

钦州港大榄坪港区公共仓储项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目总平布置合理，拟采取的污染防治措施属于可行技术，可使污染物达标排放。项目只要全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，则本项目的建设从环境保护角度上分析是可行的。

# 附表：建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP | / | / | / | 0.76t/a | / | 0.76t/a | 0.76t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 2.60253t/a | / | 2.60253t/a | 2.60253t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.199t/a | / | 0.199t/a | 0.199t/a |
|  | CO | / | / | / | 3.752t/a | / | 3.752t/a | 3.752t/a |
|  | HC | / | / | / | 1.155t/a | / | 1.155t/a | 1.155t/a |
|  | NOx | / | / | / | 11.366t/a | / | 11.366t/a | 11.366t/a |
|  | PM10 | / | / | / | 0.71t/a | / | 0.71t/a | 0.71t/a |
|  | PM2.5 | / | / | / | 0.709t/a | / | 0.709t/a | 0.709t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 92880.24m3/a | / | 92880.24m3/a | 92880.24m3/a |
|  | pH值 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | 22.576t/a | / | 22.576t/a | 22.576t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 1.52t/a | / | 1.52t/a | 1.52t/a |
|  | SS | / | / | / | 14.676t/a | / | 14.676t/a | 14.676t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.43t/a | / | 0.43t/a | 0.43t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.132t/a | / | 0.132t/a | 0.132t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | 0.07t/a |
| 一般工业 固体废物 | 化粪池污泥 | / | / | / | 0.55t/a | / | 0.55t/a | 0.55t/a |
| 危险废物 | 洗箱/洗罐废水污泥 | / | / | / | 29.35t/a（含水率80%） | / | 29.35t/a（含水率80%） | 29.35t/a（含水率80%） |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | 0.8t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | 18t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。